ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k projektu s názvem: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Jihomoravském kraji

Gymnázium Blansko

Seifertova 13, 678 01 Blansko

Mgr. Radek Petřík

516 411 189

reditel@gymbk.cz

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Název zakázky: Gymnázium Blansko - vybudování badatelského centra

Identifikační údaje

Zadavatel :  Gymnázium Blansko, Seifertova 13, 678 01 Blansko

IČ: 62073133

DIČ: zadavatel není plátce DPH

Sídlo: Seifertova 13, 678 01 Blansko

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Radek Petřík, ředitel školy

Kontaktní osoba: Mgr. David Kopal

Kontaktní adresa: Gymnázium Blansko, Seifertova 13, 678 01 Blansko

Kontaktní e-mail: kopal.david@centrum.cz

Druh zakázky: dodávka a stavební práce

Specifikace předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je obnova a rozšíření vybavení prostor pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika, biologie, chemie) spojená se stavebními úpravami prostor pro výuku do stavu odpovídajícího hygienickým, technickým i bezpečnostním podmínkám nezbytným pro účely využití (dodávka učebny na klíč).

Nákup zařízení bude uskutečňován z prostředků grantu OP VK, proto u vyznačených položek nesmí být jejich jednotková nabídková cena vyšší než 40 000 Kč včetně DPH.

- dodávka výrobků a stavebních prací  (v celkové ceně max. 271. 487 Kč bez DPH,

328.500 Kč včetně DPH) - v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

A – dodávka

učitelské pracoviště   - (max 40 000 Kč) dle popisu dále

fyzikální pracoviště (pro 2 žáky)  - dle popisu dále

žákovské pracoviště (pro 1 žáka) - dle popisu dále

žákovská židle - dle popisu dále¨

B  - Stavební úpravy v rámci učebny

linoleum do učebny včetně pokládky - dle popisu dále

úprava rozvodů vody a odpadů včetně revize nově instalovaných rozvodů vody - dle popisu dále

úprava elektrorozvodů v učebně včetně kompletní revize nově instalovaných elektrorozvodů - dle popisu dále

zednické práce v učebně a výmalba učebny - dle popisu dále

- dodávka výrobků a stavebních  prací  (v celkové ceně max. 124.793 Kč bez DPH,            151.000  Kč včetně DPH – vlastní zdroje):

A – dodávka

dřezový stůl - dle popisu dále

umyvadlo – dle popisu dále

vestavěné skříně - dle popisu dále

skříně a vysoké skříně pro uložení pomůcek - dle popisu dále

sklokeramická tabule – dle popisu dále

interiérové rolety – dle popisu dále

B – stavební práce

bourací práce a demontáž stávajícího vybavení učebny včetně linolea, ekologická likvidace takto vzniklého odpadu   - dle popisu dále

keramické obklady – dle popisu dále

rozvody internetu – dle popisu dále

Zadavatel pro vyloučení pochyb uvádí, že součástí dodávky předmětu plnění bude rovněž montáž, instalace, uvedení zařízení do provozu, revizní a provozní zkoušky dle příslušných ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu). Technická podpora a poradenství, včetně zaškolení 2 pracovníků v rozsahu 2 hodin a vypracování provozního řádu učebny. V podrobnostech viz níže.

Technická specifikace Zadavatel požaduje dodání nových výrobků, nikoli použitých či repasovaných. Barevné provedení: Přesná barva nábytku bude vybrána podle vzorníku dodaného vítězným dodavatelem a odsouhlaseného zadavatelem, pokud by však různý dekor měl vliv na nabídkovou cenu, požaduje zadavatel v rámci předložení nabídkových cen a porovnatelnosti nabídek ocenit uvedené položky na dekor světlý buk. Barevné provedení kovových částí dle stupnice RAL. Barevné provedení pracovní desky postforming v celé škále vzorníku s výjimkou povrchů s vysokým leskem. 1. Učitelské pracoviště – 1 ks (max cena 40 000 Kč s DPH) - učitelské pracoviště musí být řešeno jako prostorné s jednoduchým přístupem k počítači a rozvaděči elektrického proudu, bude se skládat z PC stolu a z učitelského demonstračního stolu - PC stůl: rozměry: 160 x 60 x 76 cm (délka x šířka x výška) 1 ks uzamykatelný box PC (možnost připojení interaktivní tabule) 1 ks uzamykatelná skříňka pro přístroje minimální šířky 50 cm 1 ks možnost napojení počítače na rozvod 230V a internet, včetně zásuvek (tj. 3 ks zásuvek 230 V pro připojení PC, 1 ks zásuvka internet pro RJ-45, 1 ks zásuvka 230 V shora volně přístupná na desce PC stolu) - učitelský demonstrační stůl: rozměry: 140 x 60 x 90 cm (délka x šířka x výška) pracovní deska: postforming 1 ks uzamykatelná vysouvací skříňka pro umístění nízkonapěťového rozvaděče stejnosměrného a střídavého napětí do žákovských pracovišť 1 ks rozvaděč nízkonapěťový: 0 – 24 V s plynulou regulací SS i ST napětí displej výstupního napětí proudová zatížitelnost 10 A 1 ks uzamykatelný výklopný panel – zdířky pro stejnosměrné i střídavé napětí – 2 ks zásuvka 230 V 1 ks uzamykatelná skříňka pro umístění pomůcek pozn.: SS = stejnosměrné, ST = střídavé 2. Fyzikální pracoviště (pro 2 žáky) – 8 ks - rozměry: 120 x 60 x 76 cm (délka x šířka x výška) - z pevné kovové konstrukce - pracovní deska: postforming - 1 ks výklopný uzamykatelný panel: zdířky pro SS i ST napětí 2 ks zásuvka 230 V 2 ks zásuvka internet pro RJ-45 - 2 ks úložný prostor pod lavicí (drátěný koš) - volný prostor pro nohy (tj. bez zadní desky) pozn.: SS = stejnosměrné, ST = střídavé 3. Žákovské pracoviště (pro 1 žáka) - 21 ks - rozměry: 70 x 50 x 76 cm (délka x šířka x výška) - z pevné kovové konstrukce - Laminovaná dřevotřísková deska tloušťky min 18 mm, s litou hranou, např. PUR, neoddělitelná od stolu, s oblými hranami. Hrany mají zvýšenou odolnost proti oděru, houževnatost a pružnost. - 1 ks úložný prostor pod lavicí (drátěný koš) - volný prostor pro nohy (tj. bez zadní desky) - černé plastové koncovky 4. Žákovská židle – 37 ks - z pevné kovové konstrukce - sedák a opěrák - šestivrstvá překližka oboustranně lakovaná, připevněné ocelovými nýty - stohovatelné 5. Dřezový stůl – 1 ks - bude umístěn ve stávajícím výklenku - rozměry: 180 x 43 x 90 cm (délka x šířka x výška) - povrch: postforming - nerezový dřez – 2 ks - nerezová výpusť s chemicky odolnou výtokovou trubkou – 2 ks - páková dřezová stojánková baterie včetně ramínka – studená i teplá voda – 2 ks - skříňka s dvířky (2 ks) – rozměry: 90 x 43 x cca 70 cm (délka x šířka x výška), navazující na pracovní desku 6. Vestavěná skříň – 3 ks - skříň vysoká policová s dvířky - rozměry: 85 x 43 x 200 cm (šířka x hloubka x výška) - jedny dvoukřídlé dveře po celé výšce skříně - počet polic: 5 ks s možností variabilního umístění - olištování - dveře uzamykatelné 7. Skříň pro uložení pomůcek – 4 ks - rozměry: 90 x 48 x 180 cm (šířka x hloubka x výška) - horní díl s jedněmi prosklenými dvoukřídlými dvířky a dvěma policemi - dolní díl s jedněmi dřevěnými dvoukřídlými dvířky a dvěma policemi - všechna dvířka uzamykatelná - dle náčrtu 8. Skříň vysoká pro uložení pomůcek – 1 ks - rozměry: 90 x 48 x 180 cm (šířka x hloubka x výška) - skříň bude sloužit pro uložení notebooků - počet polic 24 (12 polic v každé polovině skříně) – možnost variabilního umístění polic s mezerou min 12 cm - dle náčrtu Dveře skříní s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaoblené rádiusem R 2 mm. Úchytky na dveřích kovové, dveře vybavené integrovanými tlumiči dorazů. Materiál laminovaná dřevotřísková deska tl. min 18 mm, záda jednostranná lakovaná dřevovláknitá deska. Sokl. 9. Keramická tabule – 1 ks keramická tabule se bude skládat ze dvou částí část A: - rozměry: 200 x 120 cm (šířka x výška) - jednodílná - barva: bílá - s odkladovou plochou pro fixy po celé délce tabule - pevně přikotvena na zeď učebny část B: - rozměry: 200 x 120 cm (šířka x výška) - jednodílná - barva: bílá - s odkladovou plochou pro fixy po celé délce tabule - možnost horizontálního posuvu přes část A a stávající/plánovanou interaktivní tabuli (o úhlopříčce 200 cm) připevněnou na stěně učebny; celková délka posuvu 400 cm 10. umyvadlo a páková vodovodní baterie – 1 ks - umyvadlo šířky 60 cm a vnitřní hloubky min. 12cm s otvorem na stojánkovou baterii, montované na zeď, včetně sifonu a instalačního materiálu - vodovodní baterie stojánková páková s ramínkem na teplou a studenou vodu 11. Stavební úpravy v rámci učebny – (podrobně viz výkaz výměr – příloha č.4 ) - demontáž stávajícího vybavení učebny: tabule 1ks, katedra učitele 1 ks, rozvaděč 1 ks, žákovské čtyřlavice (10 ks) včetně elektrorozvodů, vestavěné skříně 2 ks, skříně na pomůcky 5 ks, promítací plátno 1 ks, světlo nad tabulí 2 ks - odstranění stávajícího linolea 1 ks - ekologická likvidace odpadů - zednické zapravení při montáži vestavěných prvků (dřezový stůl a skříně) - výmalba celé učebny včetně stropu - úprava a příprava podkladu pro položení linolea - linoleum do učebny včetně pokládky, rozměry učebny cca: 7 x 10 m (šířka x délka), zátěžové linoleum vhodné pro školní učebny (zátěžová třída 33 nebo vyšší), včetně olištování - připojení dřezového stolu na stávající rozvod vody a odpadů v délce cca 5 m - kompletní revize nově instalovaných rozvodů vody v učebně - kompletní elektrorozvody (včetně připojení na hlavní rozvaděč) nutné ke kompletnímu zprovoznění žákovských stanovišť a učitelského pracoviště dle výše uvedených požadavků - kabelový rozvod internetu do fyzikálních pracovišť (8 pracovišť, každé se 2 zásuvkami pro RJ-45) - kompletní revize nově instalovaných elektrorozvodů v učebně - zhotovení pochůzného středového tunelu na podlaze učebny pro elektrorozvody a rozvody internetu po učebně – délka 4,5 m 12. Interiérové rolety – celkem 3 ks 1. roleta – rozměry okenního otvoru: 263 x 236 cm (šířka x výška) 2. roleta – rozměry okenního otvoru: 265 x 236 cm (šířka x výška) 3. roleta – rozměry okenního otvoru: 265 x 237 cm (šířka x výška) společný popis - roleta montovaná přes okenní otvor v učebně - se zatemňující tkaninou černé barvy - vedena v bočních vodících lištách montovaných na stěnu (vnitřní hrana lišt v zákrytu s hranou špalet) - horní kazeta i boční lišty opatřeny těsnícími kartáčky - s těsným dolehnutím na stávající parapetní desku - pohon elektromotorem (230 V) - ovládání elektrické – pomocí nástěnného vypínače (každá roleta vlastní vypínač) s aretací - vypínač: tlačítka „nahoru“, „dolů“ a „stop“, bez nutnosti držet tlačítko po celou dobu spouštění a navíjení rolety - včetně montáže, kabelů, elektroinstalace (celková délka cca 25m), drobného instalačního materiálu, seřízení a uvedení do provozuschopného stavu bez závad k okamžitému využívání - záruka 24 měsíců

Další informace Pokud se v podrobné specifikaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládané charakteristiky a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V nabídce pak musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit, popsat tuto část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů, že řešení, které použil a jím navržené materiály, výrobky nebo služby jsou technicky srovnatelné nebo lepší. Další požadavky zadavatele - Použitý materiál na výrobu nábytku odpovídá požadavkům podle normy EN 312 a emisní třídě E1. - Doložit podrobný technický popis (specifikaci) nabízeného nábytku a výrobků (položky 1-9) a jejich vyobrazení, např. v 3D, konstrukční nákres, foto typových výrobků apod. - Zadavatel může v případě nejasností a pro ověření parametrů a kvality požadovat dodání 1 ks vzorku na nabízené výrobky a nábytek. Uchazeč předloží vzorky do 3 dnů od data vyžádání a na dobu 15 dnů. - Zadavatel požaduje záruku na stavební práce v délce min. 36 měsíců. - Veškeré dodávky přístrojů, zařízení technologie, nábytku mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně 24 měsíců. - Záruční servis je poskytován bezplatně. - Možnost pozáručního servisu a dostupnost servisu (včetně náhradních dílů) po dobu 3 let od konce záruční doby v rozsahu záručního servisu. - Závady dodávaného vybavení bude hlásit definovaná skupina oprávněných pracovníků na kontakty, které budou uvedeny v budoucí smlouvě o dílo. - Doba nástupu na opravu maximálně do 5 pracovních dnů od nahlášení závady. Oprava bude provedena v místě zadavatele, případně dodavatel nefunkční zařízení odveze na vlastní náklady k opravě a opravené je dodá zadavateli zpět. - Zadavatel požaduje dodané zařízení dopravit, provést jejich montáž a instalaci na určené místo. - Dodávaná zařízení (zejména učitelské a fyzikální pracoviště pro žáky) musí být uvedena do plně funkčního a provozuschopného stavu, pověřené osoby musí být náležitě zaškoleny a musí být vypracován provozní řád učebny. Závaznost požadavků zadavatele Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z další účasti na zadávacím řízení. ## Uchazeč musí do své nabídky zahrnout veškeré práce a dodávky, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Prohlídka místa plnění: 31.1. 2014 v 11,00 hod – sraz účastníků je před hlavním vchodem gymnázia na ulici Seifertova 13, 678 01 Blansko. Podání společné nabídky Předmět veřejné zakázky může být plněn několika dodavateli společně, přičemž za tímto účelem musí tito dodavatelé podat společnou nabídku. Současně s doklady prokazujícími splnění základních kvalifikačních předpokladů jednotlivých dodavatelů a výpisy z obchodního rejstříku či jiné evidence (pokud jsou v ní zapsáni) jsou tito dodavatelé povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. V takovém případě se tito dodavatelé považují za jednoho uchazeče. Zadávací lhůta činí 120 dnů a začíná běžet v souladu s § 43 zákona okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Doba a místo plnění veřejné zakázky Zadavatel požaduje splnění dodávky nejpozději do 35 dnů od podpisu smlouvy. (bourací a stavební práce budou prováděné po dohodě s dodavatelem tak, aby nenarušily denní chod školy) Veškeré činnosti spojené s realizací veřejné zakázky musí být provedeny v termínu, který je uveden jako limitní termín dokončení plnění veřejné zakázky. Splněním veřejné zakázky se rozumí úplné dokončení předmětu veřejné zakázky, vyklizení místa plnění, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších dokladů nutných k řádnému užívání předmětu dodávky a podepsání protokolu o odstranění všech případných vad a nedodělků. Omezující podmínky vztahující se k času plnění Při zpracování nabídky musí uchazeč respektovat v souvislosti s lhůtou plnění veřejné zakázky následující omezení: • Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy o dílo. Zadavatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení. • Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele Gymnázium Blansko, Seifertova 13, 678 01 Blansko. Hodnotící kritéria Hodnocení nabídek bude provedeno dle § 78 odst. 1 písm. b) a § 79 zákona podle základního hodnotícího kritéria nejnižší celková nabídková cena včetně DPH. V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude hodnocena výše celkové nabídkové ceny za plnění předmětu této zakázky v Kč včetně DPH. Požadavky na kvalifikaci Ve smyslu § 51 odst. 4 zákona pokud není-li dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona. Dodavatel předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené zadavatelem pro podání nabídky. Z hlediska pravosti a stáří dokladů se dodavatel řídí ustanovením § 57 zákona o veřejných zakázkách. Dodavatelé mohou k prokázání splnění kvalifikačních kritérií využít certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona o veřejných zakázkách, v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Součástí osvědčení musí být i příslušná příloha, z níž vyplývá, v jakém rozsahu dodavatel prokazuje splnění kvalifikace. Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a § 126 zákona o veřejných zakázkách) mohou prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším tří měsíců. Zadavatel stanovuje požadavky na prokázání kvalifikace: Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 zákona) Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona (viz příloha č. 1 k této zadávací dokumentaci). Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona prokáže uchazeč předložením: - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů od posledního dne pro podání nabídky. - dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (uchazeč doloží zejména živnostenské listy, koncesní listiny či licence apod.), Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby. Z předloženého seznamu musí vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval minimálně 3 dodávky, jejímž předmětem byla modernizace odborných učeben v rozsahu předmětu plnění této VZMR (dodávka nábytku do odborných učeben, instalace a stavební úpravy = dodávka učebny na klíč) v minimální výši 200.000,- Kč včetně DPH. Ze seznamu bude patrný název akce, doba plnění, finanční objem a kontaktní osoba. Požadavky na zpracování nabídky - Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě a to v jednom originále (označeném „ORIGINÁL“) a jedné kopii (označené „KOPIE“). Originál i kopie budou viditelně označeny. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno přiložit podepsanou plnou moc k zastupování uchazeče. - Nabídka musí obsahovat vyplněný krycí list nabídky, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Závazný vzor kupní smlouvy tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. - Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude svázána do jednoho svazku a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. - Nabídky je možné podávat osobně či poštou na adresu zadavatele, a to v pracovních dnech v době od 08:00 hodin do 15:00 hodin. Dne 7. 2. 2014 je možné podat nabídku od 08:00 hodin do 12:00 hodin, tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky. - Uchazeč je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat jak originál, tak kopii nabídky. Obálka bude uzavřena a opatřena razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem: NEOTVÍRAT – VŘ – Gymnázium Blansko – vybudování badatelského centra - Na obálce musí být adresa, na níž je možno zaslat uchazeči oznámení dle § 71 odst. 6 zákona. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. - Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat návrh smlouvy dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Oba dokumenty (nabídka i návrh kupní smlouvy) musí být podepsány osobou (osobami) oprávněnou (oprávněnými) jednat jménem či za uchazeče. V tomto případě musí být předložena plná moc nebo pověření s úředně ověřenými podpisy. Způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami výzvy k podání nabídek a se zadávací dokumentací. Celková nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v české měně v členění na cenu celkem bez DPH v Kč, výši DPH v %, výši DPH v Kč a cenu celkem včetně DPH v Kč v návrhu smlouvy o dílo. Celkovou nabídkovou cenou se rozumí cena za všechny požadované práce, dodávky a služby dané touto zadávací dokumentaci, nezbytné pro realizaci předmětu veřejné zakázky. Nabídnutá cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci celého předmětu zakázky (tj. včetně všech dalších součástí předmětu veřejné zakázky specifikované v zadávací dokumentaci a jejích nedílných přílohách). Dále musí nabídková cena obsahovat i náklady související s platebními podmínkami stanovenými zadavatelem. Celkovou nabídkovou cenu celého předmětu veřejné zakázky, uvede uchazeč do krycího listu nabídky příslušné části veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen předložit ve své nabídce kalkulaci nabídkové ceny, pro tuto kalkulaci je povinen uchazeč použít Přílohu č. 4 položkový rozpočet (podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr). Kalkulace nabídkové ceny musí být uchazečem podepsána. Podmínky překročení nabídkové ceny: Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek, že po podpisu smlouvy a před termínem dodání zboží dojde ke změnám sazeb DPH. Obchodní podmínky Přílohu č. 3, této zadávací dokumentace tvoří závazné obchodní podmínky zadavatele, které zadavatel zpracoval ve formě vzorové smlouvy o dílo. Zhotovitel si je vědom, že je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci. Zhotovitel má povinnost umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (MPSV, CRR, MMR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) do objektů a na pozemky související s projektem po dobu jeho realizace. Poskytovatel a jeho subdodavatelé berou na vědomí, že dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zadavatel požaduje, aby uchazeči obchodní podmínky obligatorně v plném rozsahu akceptovali a po doplnění je použili jako závazný návrh smlouvy, který předloží jako součást své nabídky. Návrh smlouvy je závazný, v případě, že uchazeč návrh smlouvy pozmění nebo jinak upraví mimo doplnění požadovaných údajů, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Uchazeč doplní do návrhů smluv identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené „(doplní uchazeč)“). Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy, jakož i vložením ustanovení ve smyslu § 51 odst. 6 zákona. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou. Platební podmínky Závazné platební podmínky jsou podrobně vymezeny v příslušném návrhu smlouvy o dílo. Celková předpokládaná hodnota zakázky je stanovena jako maximální a nepřekročitelná na 396 280 ,-- Kč bez DPH (479 500,-- Kč včetně DPH). Práva zadavatele: - Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zadání, dále výběrové řízení do podpisu smlouvy zrušit bez udání důvodů. - Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným s oslovených uchazečů Další podmínky: - Dodavatel musí respektovat pravidla OP VK a Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje v řízení příspěvkových organizací a realizovat zakázku v souladu s těmito pravidly. - Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dle rozhodnutí zadavatele se na postup v tomto řízení nicméně použijí jednotlivá ustanovení zákona přiměřeně v případě, že tak tato zadávací dokumentace výslovně stanoví, resp. na příslušné ustanovení zákona zadavatel výslovně odkáže. Odkazy na zákon se používají podpůrně, v žádném případě neznamenají povinnost zadavatele postupovat dle zákona. - Dotazy k výzvě k podání nabídek do výběrového řízení a zadávací dokumentaci lze podat elektronickou poštou na adresu kontaktní osoby zadavatele. Odpovědi i se zněním dotazu budou zveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_248.html. V podrobnostech viz výzva k podání nabídek. - Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, je povinen poskytnout zadavateli součinnost k uzavření smlouvy. - Dodavatel je povinen dodržovat pravidla publicity a vizuální identity dané Pravidly pro provádění propagačních a informačních opatření na všech relevantních materiálech souvisejících s projektem. Výhrady zadavatele: Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem: - pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele, člen statutárního orgánu zadavatele, statutární orgán, člen správní rady zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, - resp. s uchazečem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, nebo - jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení - jemuž byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu § 120a odst. 2) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a je veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Pokud zadavatel během výběrového řízení zjistí některou z výše uvedených skutečností, je povinen vyřadit danou nabídku již v okamžiku zjištění dané skutečnosti v jakékoli fázi výběrového řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy. Přílohy: - Čestné prohlášení o prokázání základních kvalifikačních předpokladů - Krycí list - Obchodní podmínky - Položkový rozpočet (Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr) V Blansku 21. 1. 2014 ……………………………. Mgr. Radek Petřík ředitel