Příloha č. 4

A: Položkový rozpočet – dodávka

I. projekt: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v JMK (CZ.1.07/1.1.00/44.0006)

| Produkt | Technická specifikace | Nabídková cena /1ks | Ks | Nabídková cena celkem | DPH | Nabídková cena celkem s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| učitelské pracoviště |  |  | 1 |  |  |  |
| fyzikální pracoviště (pro 2 žáky) |  |  | 8 |  |  |  |
| žákovské pracoviště (pro 1 žáka) |  |  | 21 |  |  |  |
| žákovská židle |  |  | 37 |  |  |  |
| celkem |  | --- | --- |  |  | ----- |

II. vlastní zdroje

| Produkt | Technická specifikace | Nabídková cena/1ks | Ks | Nabídková cena celkem | DPH | Nabídková cena celkem s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sklokeramická tabule |  |  | 1 |  |  |  |
| interiérové rolety včetně instalace |  |  | 3 |  |  |  |
| dřezový stůl komplet |  |  | 1 |  |  |  |
| Umyvadlo a páková baterie včetně příslušenství |  |  | 1 |  |  |  |
| vestavěná skříň |  |  | 3 |  |  |  |
| skříň pro uložení pomůcek |  |  | 4 |  |  |  |
| skříň vysoká pro uložení pomůcek |  |  | 1 |  |  |  |
| celkem |  | --- | --- |  |  | ----- |

B: Položkový rozpočet (podrobný soupis stavebních prací s výkazem výměr)

- projekt: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v JMK (CZ.1.07/1.1.00/44.0006)

| Název položky | Technické parametry | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena bez DPH | Nabídková cena bez DPH | DPH | Nabídková cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podlahy | úprava podkladu (parket) pro položení linolea v učebně - zapravení děr po cca 120 vrutech a hřebících (ukotvení stávajících žákovských lavic) | ks | 1 ks |  |  |  |  |
|  | úprava podkladu (parket) pro položení linolea v učebně - výměna cca 5 m2 parket (poškozená místa – např. oblast pod umyvadlem) včetně materiálu | m2 | 5 m2 |  |  |  |  |
|  | nalepení linolea včetně dodávky linolea – 75 m2 (zátěžová třída 33 a vyšší) | m2 | 75 m2 |  |  |  |  |
|  | olištování – podlahová lišta PVC sokl včetně dodávky lišt – 56 m | m | 56 m |  |  |  |  |
|  | rohová schodová hliníková lišta (dodávka + instalace) – 21 m | m | 21 m |  |  |  |  |
| rozvod vody a odpadů | připojení dřezů v dřezovém stolu a baterií na stávající rozvod vody a odpadů (celková délka rozvodů vody 5 m, celková délka odpadu 5 m) připojení umyvadla a baterie na stávající rozvody vody a odpadu včetně instalačního materiálu | ks | 1 ks |  |  |  |  |
|  | revize nově instalovaných rozvodů vody | ks | 1 ks |  |  |  |  |
| elektrorozvody | přívod 230 V ze zdi v učebně k učitelskému pracovišti – 7 m | m | 7 m |  |  |  |  |
|  | přívod 230 V, regulovatelného stejnosměrného a regulovatelného střídavého napětí k zásuvkám na učitelském pracovišti a k osmi fyzikálním pracovištím, vzdálenost fyzikálních pracovišť od učitelského pracoviště (tj. délka kabeláže): 6m, 6m, 8m, 8m, 9m, 9m, 11m, 11m přívod 230V k interiérovým roletám v délce cca 25 m zapraveno ve zdi | m | 93 m |  |  |  |  |
|  | zhotovení pochůzného středového tunelu na podlaze učebny pro elektrorozvody a rozvody internetu po učebně – délka 4,5 m | m | 4,5 m |  |  |  |  |
|  | Odborná revize nově instalovaných elektrorozvodů – 1 ks | ks | 1 ks |  |  |  |  |
| práce zednické | zapravení vestavěné skříně do stávajícího výklenku zapravení děr ve zdech po odstranění skob a po zhotovení elektroinstalace | ks | 1 ks |  |  |  |  |
| výmalba | výmalba učebny včetně příp. opravy stěn – 180 m2: barva bílá stěny – 110 m2 strop – 70 m2 (výška stropu 3,75 m) | m2 | 180 m2 |  |  |  |  |
| celkem |  | --- | --- |  |  |  | ----- |

- vlastní zdroje

| Produkt | Technické parametry | Měrná jednotka | množství | Jednotková cena bez DPH | Nabídková cena bez DPH | DPH | Nabídková cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| demontáž | demontáž stávajícího vybavení učebny: tabule – 1 ks katedra učitele - 1 ks rozvaděč – 1 ks žákovské čtyřlavice včetně elektrorozvodů – 10 ks skříně na pomůcky - 5 ks promítací plátno - 1 ks světlo nad tabulí - 2 ks středový tunel pro elektrorozvody (dřevěná a dřevotřísková konstrukce, rozměr 26cm x 6cm x 5,5m ) – 1 ks včetně ekologické likvidace | ks | 1 ks |  |  |  |  |
| bourací práce | odstranění keramických obkladů kolem umyvadla – 2 m2 včetně eko likvidace | m2 | 2 m2 |  |  |  |  |
|  | odstranění linolea – 74 m2 (podklad: parkety) včetně eko likvidace | ks | 1 ks |  |  |  |  |
|  | odstranění vestavěné skříně (2,7m x 2,1m x 35 cm) - 2 ks včetně eko likvidace | ks | 2 ks |  |  |  |  |
| Obklady | keramický vnitřní obklad – 4 m2: 2 m2 kolem umyvadla, 2 m2 kolem dřezového stolu | m2 | 4 m2 |  |  |  |  |
| rozvody internetu | rozvod internetu ze stávající zásuvky v učebně do 9 stanovišť (8 stanovišť – fyzikálních pracovišť – po dvou zásuvkách, jedno stanoviště – učitelské pracoviště – s jednou zásuvkou); vzdálenost stanovišť od stávající zásuvky: jednozásuvka: 7 m dvojzásuvky: 13 m, 13 m, 15 m, 15 m, 16 m, 16 m, 18 m, 18 m | m | 131 m |  |  |  |  |
| celkem |  | --- | --- |  |  |  |  |