ve Znojmě dne 16.09.2020

VĚC:    VYSVĚTLENÍ K DOTAZŮM K VZMR „Dialyzátory High Flux“

Zadavatel:	Nemocnice Znojmo, p. o.

Zastoupená:	MUDr. Martinem Pavlíkem, Ph.D., DESA, EDIC, ředitelem

Sídlo:		MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

IČO:		00092584

DIČ:		CZ00092584

Shora uvedený zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku malého rozsahu podle ustanovení § 27 písmeno a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) na „Staplery“ a to odesláním zadávací dokumentace vybraným dodavatelům a zveřejněním na profilu zadavatele dne 10.09.2020.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od jednoho z uchazečů elektronicky dotaz k obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá takto:

Dotaz č.1 k zadávací dokumentaci VZMR Dialyzátory High Flux:

Zadavatel ve výzvě k podání nabídky v bodě 3.3 Požadované technické parametry požaduje splnění parametru koeficientu propustnosti u albuminu < 0,001. Bude zadavatel akceptovat koeficient propustnosti u albuminu < 0,0022 čímž by rozšířil okruh potenciálních dodavatelů a tedy i možnost obdržet výhodnější nabídku?

Odpověď zadavatele na dotaz č.1:

Zadavatel trvá na požadavku prosévacího koeficientu pro albumin v hodnotě menší než 0,001.

Odůvodnění

Prosévacího koeficientu pro albumin je jedním ze základních medicínsko-technických parametrů, které uvádí kvalitu dialyzátoru. Ztráta albuminu během dialyzačního ošetření může mít negativní vliv na zdraví a také na mortalitu pacientů. Roli hraje také ekonomické hledisko z důvodu malnutrice pacientů, např. potřeba dodatečné klinické výživy, nebo potřeba přímého doplňování ztráty albuminu např. podáním lidského albuminu.

Přesto, že se nemění zadávací dokumentace, je zadavatel nucen vzhledem k provozně personální situaci na obchodním odboru termín pro zaslání nabídek  upravit na  12. 10. 2020 do 1300 hod. Otevírání obálek s nabídkami proběhne 12.10.2020 ve 14.00 hodin a je neveřejné. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni, činí 90 dní.

Jelínková Lenka

Obchodní odbor

Úsek zakázek

Nemocnice Znojmo, p.o.

tel : 515 215 227

email : lenka.jelinkova@nemzn.cz