Technická specifikace ochranných obličejových štítů

Pokyny pro dodavatele: Při zpracování nabídky doplní dodavatel konkrétní technické parametry jím nabízeného plnění, přičemž není oprávněn některý z požadovaných parametrů vypustit. Z takto dodavatelem upravené technické specifikace musí být zřejmé, že nabízené plnění splňuje minimální závazné požadavky zadavatele.

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Shoda s nařízením EU (EU) 2016/425 | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Shoda s normou ČSN EN 166:2002 | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Označení CE | Dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Vícenásobné použití | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Čirý zorník bez filtračního účinku – optická třída 1 | Dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Zvýšená pevnost – S | Dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Ochrana proti kapkám a postřiku kapalinami - 3 | Dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Upevnění: náhlavní kříž | Dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Velikost: univerzální | Dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Název výrobce a obchodní název výrobku: neurčeno | Dodavatel uvede konkrétní údaj |

Použití:

- ochrana obličeje

Dodavatel dále ve své nabídce doloží:

- neanonymizované prohlášení o shodě s výše uvedenou normou dle nařízení EU (EU) 2016/425 v českém nebo anglickém jazyce, pokud je prohlášení vyhotoveno v jiném jazyce, musí k němu být přiložen překlad do českého jazyka

- fotografii nabízeného výrobku, na které bude patrné označení CE

Nabídková cena dodavatele:

| Nabídková cena za 1 kus v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Nabídková cena za 1 kus v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel uvede příslušnou částku | Dodavatel uvede příslušnou výši | Dodavatel uvede příslušnou částku | Dodavatel uvede příslušnou částku |

| Nabídková cena za 10 000 kusů v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Nabídková cena za 10 000 kusů v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel uvede příslušnou částku | Dodavatel uvede příslušnou výši | Dodavatel uvede příslušnou částku | Dodavatel uvede příslušnou částku |