Část č. 3 Zadávací dokumentace

Požadované technické parametry přístroje

V souladu s ustanovením § 45 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje zadavatel níže charakteristiky a požadavky na dodávky přístroje, který je předmětem veřejné zakázky.

Níže vymezené charakteristiky a požadavky zadavatele na zboží stejně jako hodnoty uvedené u těchto požadavků jsou zadavatelem stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zboží, které bude nabízet i jiné než uvedené funkcionality, resp. lepší parametry a vlastnosti u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Pro hodnoty níže uvedených požadavků stanovuje zadavatel přípustnou odchylku +/- 10%. Uchazečem nabídnuté přístroje a zařízení musí splňovat níže uvedené hodnoty v maximálním rozpětí 10 % pod uvedenou nebo 10 % nad uvedenou hodnotu.

Označení přístroje, který je předmětem veřejné zakázky

| Název přístroje | Označení přístroje |  | Počet kusů |
| --- | --- | --- | --- |
| Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci | 3 | 2.1.3 | 1 |

Podrobná technická specifikace přístroje

Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci

Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci – 1ks

Včasná vertikalizace nemocných po iktu urychluje vertikalizaci, zmenšuje funkční deficit a zmenšuje potenciální spasticitu. Vertikalizační lůžko umožňuje časnou vertikalizaci nemocných po iktu v čase, kdy nejsou ještě schopni samostatné vertikalizace do sedu a stoje, ale jsou již kardiovaskulárně stabilizováni. Umožňuje časnou mobilizaci nemocného, omezuje ortostatické problémy, pasivním pohybem dolních končetin vede k masivní proprioceptivní stimulaci. V neposlední řadě zmenšuje riziko trombembolických komplikací. Možnost aktivního tréninku chůze s aktivací míšních generátorů chůze u paretické dolní končetiny s možností nastavení pro konkrétního pacienta urychluje vertikalizaci a urychluje návrat soběstačnosti a mobility.

Přístroj musí splňovat následující parametry:

- stavěcí stůl s integrovaným motorickým pohybem dolních končetin

- podpěry chodidel se systémem cyklické zátěže

- nastavení zátěže v rozsahu 0 – 45 kg s mechanickým indikátorem

- nastavitelné nášlapné plochy pro různé postavení chodidel

- softwarové nastavení rozsahu pohybu odděleně pro pravou a levou končetinu

- nastavení podpory pohybu končetin pro aktivní trénink v rozsahu 20 – 100 %

- nastavení podle délky dolní končetiny v rozsahu min 75 – 100 cm

- polohování stolu 0° - 80°

- frekvence pohybu nastavitelná v rozsahu cca 8 – 80 kroků za minutu

- rozsah pohybu v kyčelním kloubu 0° - 45°

- nastavitelný úhel v kyčli 0° - 15°

- výška stolu nastavitelná v rozsahu cca 55 – 80 cm

- kolečka s centrální brzdou

- řídící hardware a software

- databáze pacientů s možností ukládání údajů o průběhu tréninku

- ovládání pomocí dotykové obrazovky

- antidekubitní polstrování

- bezpečnostní mechanismus pro sklopení pacienta do horizontální polohy v případě výpadku proudu

- různé velikosti manžet pro uchycení stehen pacienta

- pro pacienty o hmotnosti až 135 kg

- zdravotnický prostředek v souladu s direktivou 93/42/EEC

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Nabídková cena: (vyplní uchazeč)

| Název přístroje | Obchodní a typový název přístroje | Počet kusů | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (včetně DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci |  | 1 |  |  |

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Technický popis nabízeného přístroje. Uchazeč doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Konec: 	Část č. 3 Zadávací dokumentace - Požadované technické parametry přístroje