## Celková nábídková cena
Veřejná zakázka: Rekonstrukce kotelny Hybešova 253/15, BRNO
Účastník:
Název/obchodní firma/jméno a příjmení: | [„doplní účastník“]
Zastoupený: | [„doplní účastník“]
Sídlo/místo podnikání: | [„doplní účastník“]
IČO: | [„doplní účastník“]
Kontaktní osoba: | [„doplní účastník“]
E-mail: | [„doplní účastník“]
Telefon: | [„doplní účastník“]
Plynoinstalace |  | 0
Vytápění |  | 0
Stavební část |  | 0
Měření a regulace, elektroinstalace |  | 0
Celková nabídková cena bez DPH |  | 0

## PLYN_Rekapitulace stavby (hidden)
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {9cac0872-7088-4494-9b57-19b97b9297fe}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | SSSBRNO | [26 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | Rekonstrukce kotelny Hybešova 253/15 - Plynoinstalace | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 16. 4. 2020 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [12 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [15 empty] | 0
[7 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [5 empty] | SSSBRNO
| Stavba: | [5 empty] | Rekonstrukce kotelny Hybešova 253/15 - Plynoinstalace
| Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 16. 4. 2020
| Zadavatel: | [12 empty] | Projektant: | [6 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 76.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 |  | IMPORT | {9cac0872-7088-4494-9b57-19b97b9297fe} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SSSBRNO |  |  | Rekonstrukce kotelny Hybešova 253/15 - Plynoinstalace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | STA |  | 0 | 0 | 76.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {9cac0872-7088-4494-9b57-19b97b9297fe} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## PLYN_Rekonstrukce
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9cac0872-7088-4494-9b57-19b97b9297fe}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce kotelny Hybešova 253/15 - Plynoinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 16. 4. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce kotelny Hybešova 253/15 - Plynoinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 4. 2020
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce kotelny Hybešova 253/15 - Plynoinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 4. 2020
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 76.7334 |  | 0.39321 |  | 0.38916 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 67.5494 |  | 0.39028 |  | 0.38916 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 61.1414 |  | 0.38081 |  | 0.38916 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 | m | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.472 | 0.944 | 0.00147 | 0.00294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 792018751
22 | K | 723111203 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 | m | 15 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.589 | 8.835 | 0.00185 | 0.02775 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -277208366
23 | K | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 | m | 4 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.601 | 2.404 | 0.0027 | 0.0108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 641472363
24 | K | 723111205 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 | m | 10 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.65 | 6.5 | 0.00348 | 0.0348 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1140631117
90 | K | 723120809 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 80 | m | 47 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.052 | 2.444 | 0.00039 | 0.01833 | 0.00828 | 0.38916 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -971234585
79 | K | 723150313 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 76x3,2 mm | m | 18 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.48 | 8.64 | 0.0068 | 0.1224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 690643153
29 | K | 3 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 159x4,5 mm | m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.867 | 2.601 | 0.01888 | 0.05664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12004335
103 | K | 723150R01 | Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 150/20 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 3.226 | 3.226 | 0.00478 | 0.00478 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1950588097
104 | K | 723150R02 | Redukce zhotovená kováním přes 2 DN DN 150/25 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 3.974 | 7.948 | 0.0059 | 0.0118 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2115967887
34 | K | 723150369 | Chránička D 89x3,6 mm | m | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.507 | 0.2535 | 0.00861 | 0.004305 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1956459770
80 | K | 723190205 | Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 32 | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.942 | 3.884 | 0.00907 | 0.01814 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -294701438
92 | K | 723190901 | Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1112983033
93 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 47 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.062 | 2.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1420724870
94 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.482 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1182931442
95 | K | 72319R01 | Napojení na stávající potrubí plynovodní DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.36 | 0.36 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -989261430
96 | K | 72319R02 | Napojení na stávající potrubí plynovodní DN 65 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.589 | 0.589 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1871762501
81 | K | 723213213 | Kohout přírubový kulový uzavírací DN 65 PN 16 do 200°C těleso uhlíková ocel | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.272 | 1.272 | 0.02971 | 0.02971 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1210083287
102 | K | 723214137 | Filtr plynový DN 65 PN 16 do 300°C těleso uhlíková ocel s vypouštěcí zátkou | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.29 | 1.29 | 0.02525 | 0.02525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 478206070
86 | K | 723219103 | Montáž armatur plynovodních přírubových DN 65 ostatní typ | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.272 | 1.272 | 0.00468 | 0.00468 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -653983286
87 | M | 48466568 | samočiný uzávěr dle ČSN EN 161 přírubový SVGM050-03-065 DN 65 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1696283553
82 | K | 723221302 | Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 5 s vnějším závitem | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.16 | 0.32 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -829018082
83 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.166 | 0.332 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 361901507
84 | K | 723231163 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 0.618 | 0.00038 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2006167423
85 | K | 723231165 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.269 | 0.538 | 0.00088 | 0.00176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1868678355
91 | K | 723290823 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m | t | 0.389 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 4.93 | 1.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1213919797
56 | K | 998723103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m | t | 0.381 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.427 | 0.54369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2088932487
57 | K | 998723194 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 za zvětšený přesun do 1000 m | t | 0.381 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.059 | 0.40348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1883383912
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.1 |  | 0.00602 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 73429R01 | Kohout tlakoměrný M20x1,5 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.16 | 0.32 | 0.00028 | 0.00056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1751552792
88 | K | 734421102 | Tlakoměr 0,0 - 6,0 kPa | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 0.866 | 0.00147 | 0.00294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1920854655
60 | K | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 0.412 | 0.00075 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1920550225
61 | K | 734494121 | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.251 | 0.502 | 0.00051 | 0.00102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1523790705
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.308 |  | 0.00346 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 783617613 | Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 29 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.06 | 1.74 | 5e-05 | 0.00145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1514528069
98 | K | 783617633 | Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 100 mm | m | 18 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.115 | 2.07 | 9e-05 | 0.00162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2013789006
99 | K | 783617653 | Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 150 mm | m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.166 | 0.498 | 0.00013 | 0.00039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2101501868
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.184 |  | 0.00292 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.184 |  | 0.00292 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 230050002 | Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm | kg | 30 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.075 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 813431504
106 | K | 230050031 | Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu | kg | 20 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.057 | 1.14 | 8e-05 | 0.0016 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -466102765
107 | K | R01 | Likvidace vybouraných hmot a suti v spouladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění - přesuny, doprava, poplatky za uložení na skládku , předpokládaná vzdálenost na skládku do 10,0 km | soub | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 5.794 | 5.794 | 0.00132 | 0.00132 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -987726543
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 043114000 | Zkoušky tlakové | soub | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -731189475
101 | K | 044002000 | Vypracování revizní knihy plynovodu | soub | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1204125809

## UT_Rekapitulace (hidden)
REKAPITULACE výkazu výměr
Stavba: REKONSTRUKCE KOTELNY HYBEŠOVA 253/15, BRNO
Část: Vytápění
Zpracoval: Drápal
Datum: 04. 2020
Místo: Brno
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4
713 | Izolace tepelné | 0 | 0.20894
731 | Ústřední vytápění - kotelny | 0 | 0.9915
732 | Ústřední vytápění - strojovny | 0 | 0.4255
733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 0 | 0.71396
734 | Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0.19986
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0.212
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0.00736
799 | Ostatní | 0 | 0.024
| Celkem | 0 | 2.7831
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 2.7831

## UT_Položky
02. Výkaz výměr
Stavba: REKONSTRUKCE KOTELNY HYBEŠOVA 253/15, BRNO
Část: Vytápění
Zpracoval: Drápal
Datum: 04. 2020
Místo: Brno
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 2.7831
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0.20894
1 | 713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x | m2 | 70 | 0 | 0 | 0.007
2 | 63153585 | deska izolační z minerálních vláken 65 kg/m3 tl. 100 mm | m2 | 5 | 0 | 0 | 0.0325
3 | 19451230 | folie Al hladká měkká technická š 500mm tl 0,03mm | kg | 6 | 0 | 0 | 0.006
4 | 713492111 | Izolace tepelné povrchová úprava potrubí Al fólií a Pz pletivem | m2 | 6 | 0 | 0 | 0.00672
5 | RKW.17479 | Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 28mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 40mm | m | 1 | 0 | 0 | 0.0006
6 | RKW.17468 | Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 35mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 50mm | m | 25 | 0 | 0 | 0.0225
7 | RKW.14566 | Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 42mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 50mm | m | 4 | 0 | 0 | 0.004
8 | RKW.14569 | Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 48mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 50mm | m | 2 | 0 | 0 | 0.0022
9 | RKW.14772 | Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 60mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 50mm | m | 13 | 0 | 0 | 0.0156
10 | RKW.27290 | Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 76mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 60mm | m | 48 | 0 | 0 | 0.072
11 | RKW.27221 | Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 108mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 60mm | m | 15 | 0 | 0 | 0.0375
12 | 63154999 | izolace pro uzavírací klapku bezpřírubovou DN 65 | kus | 3 | 0 | 0 | 0.00132
13 | 63155001 | izolace pro uzavírací klapku bezpřírubovou DN 100 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.001
14 | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.209 | 0 | 0 | 0
15 | 998713193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.209 | 0 | 0 | 0
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 | 1
16 | ditrecok3 | Teplovodní plyn. kotel DE DIETRICH c 230-130 ECO K3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.441
17 | ditre170m3 | Teplovodní plyn. kotel DE DIETRICH c 230-170 ECO M3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.48
18 | ditrecoDIEc230130MTZ | Teplovodní plyn. kotel DE DIETRICH C 230 ECO - MTZ | ks | 2 | 0 | 0 | 0.02
19 | nab.cena | Připojovací sestava armatur pro hydraulické připojení pro kotele | ks | 2 | 0 | 0 | 0.005
20 | nab.cena | Základní připojovací sada pro dva kotle 100 kW DN160/110 | sada | 1 | 0 | 0 | 0.003
21 | DEBCTV | Čidlo teploty TV AD 212 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0005
22 | DEdSK150 | Spalinová klapka se servomorem D 150 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.003
23 | DENZDN2 | Neutralizační zařízení DN 2 s granulátem ( bez čerpadla, do 450 kW) | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0015
24 | VITN7441823MTZ | MTZ - Neutralizačního zařízení | sb | 1 | 0 | 0 | 0.0005
25 | DETRodkkour150250 | Odkouření v kotelně DN 150, 250 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0.02
26 | DETRodkkom250 | Odkouření v komínu DN 250 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0.025
27 | HZSUVKP | Uvedení kotle do provozu | hod | 12 | 0 | 0 | 0
28 | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 1 | 0 | 0 | 0
29 | 998731193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m | t | 1 | 0 | 0 | 0
30 | 731201823 | Demontáž kotle ocelového automatického výkon do 150 kW | ks | 2 | 0 | 0 | 0
31 | nab.cena | Demontáž zařízení kotelny UT | sb | 1 | 0 | 0 | 0
32 | 731890801 | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m | t | 2.8 | 0 | 0 | 0
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | 0.4255
33 | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soub. | 20 | 0 | 0 | 0.0224
34 | 732199101 | Orientační štítek | ks | 20 | 0 | 0 | 0.005
35 | DemikolonaDKC39 | Demikolona DKC 39, s náplní 37 l mixbedu, s konduktometrem a směšovacím membránovým ventilem | ks | 1 | 0 | 0 | 0.04
36 | 732-07 | Úpravna technologické vody - jednoduchý změkčovací filtr BUV | ks | 1 | 0 | 0 | 0.04
37 | 732113105.AQT | Vyrovnávač dynamických tlaků HVDT IV DN 100 PN 6 hydraulický přírubový | kus | 1 | 0 | 0 | 0.06479
38 | AQT.ROZOPK1223X | rozdělovač-sběrač přírubový RS modul M 150 DN 100, L1000 | m | 2.6 | 0 | 0 | 0.0988
39 | 48487723 | podpěra rozdělovače-sběrače pod RS modul M 150 | m | 2.6 | 0 | 0 | 0.052
40 | RSKOMBI150mtz | Kombinovaný rozdělovač modul 150 - MONTÁŽ | bm | 2.6 | 0 | 0 | 0.026
41 | 732331626 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 500 l | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.06067
42 | 732421411.WLO | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové Yonoc PICO 25/1-6 DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,5 m3/h pro vytápění | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00288
43 | 732429215 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 | soubor | 2 | 0 | 0 | 0.00238
44 | 732429223 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné | soubor | 2 | 0 | 0 | 0.00708
45 | 732429225 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 50 jednodílné | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.0037
46 | WLO.2120642 | čerpadlo oběhové teplovodní Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0092
47 | WLO.2120645 | čerpadlo oběhové teplovodní Yonos MAXO 40/0,5-4 PN6/10 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0086
48 | WLO.2120646 | čerpadlo oběhové teplovodní Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0092
49 | WLO.2120649 | čerpadlo oběhové teplovodní Yonos MAXO 50/0,5-8 PN6/10 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0105
50 | WILLO | Čerpadlo kalové s výtlakem 10 m s plovákem | kus | 1 | 0 | 0 | 0.011
51 | HNWFF0634F | Filtr HNW FF06-3/4AA | ks | 1 | 0 | 0 | 0.001
52 | 722234264 | Filtr mosazný G 3/4 PN 16 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.001
53 | CADN20PO | CA DN 20, potrubní odělovač pro kapaliny | ks | 1 | 0 | 0 | 0.001
54 | Demikolona39MTZ | Demikolona DKC 39 s příslušenstvím MTZ | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0003
55 | BUV | BUV MTZ | k | 1 | 0 | 0 | 0
56 | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.426 | 0 | 0 | 0
57 | 998732193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.426 | 0 | 0 | 0
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | 0.71396
58 | 722173104 | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm | m | 25 | 0 | 0 | 0.0009
59 | 722173105 | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm | m | 3 | 0 | 0 | 0.00156
60 | 722173106 | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 40x5,5 mm | m | 2 | 0 | 0 | 0.00154
61 | 722131913 | Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.002
62 | 721140905 | Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.001
63 | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.001
64 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 18 | 0 | 0 | 0.0011
65 | 733111114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 1 | 0 | 0 | 0.00199
66 | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 25 | 0 | 0 | 0.074
67 | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 4 | 0 | 0 | 0.01504
68 | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 2 | 0 | 0 | 0.0088
69 | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 13 | 0 | 0 | 0.08177
70 | 733113115 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 0
71 | 733113117 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40 | kus | 4 | 0 | 0 | 0
72 | 733121224 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,6 | m | 48 | 0 | 0 | 0.34416
73 | 733121228 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 108x4,0 | m | 15 | 0 | 0 | 0.1842
74 | 733123128 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 108x4,0 | kus | 6 | 0 | 0 | 0
75 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 32 | 0 | 0 | 0
76 | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 13 | 0 | 0 | 0
77 | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 48 | 0 | 0 | 0
78 | nab.cena | Propojení na stávající potrubí ocelové závitové DN 25 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
79 | nab.cena | Propojení na stávající potrubí ocelové závitové DN 65 | ks | 12 | 0 | 0 | 0
80 | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 | m | 15 | 0 | 0 | 0
81 | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.714 | 0 | 0 | 0
82 | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.714 | 0 | 0 | 0
83 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 20 | 0 | 0 | 0.00012
84 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 12 | 0 | 0 | 0.0004
85 | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 16 | 0 | 0 | 0.0006
86 | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.3 | 0 | 0 | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | 0.207
87 | 734109215 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | soubor | 2 | 0 | 0 | 0.01878
88 | 734173213 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 40 | soubor | 4 | 0 | 0 | 0.01216
89 | 734173214 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 50 | soubor | 2 | 0 | 0 | 0.00694
90 | ZKBPL10DN65 | Zpětná klapka bezpřírubová L 10 177 616 DN 65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0035
91 | 734193115 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 2 | 0 | 0 | 0.02318
92 | 734193117 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 2 | 0 | 0 | 0.03498
93 | 150047580009350001 | Ventil regulační TA přírubový Ventil STAF 65 DN 65, PN 16 litina | KS | 1 | 0 | 0 | 0.012
94 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0002
95 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00028
96 | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 4 | 0 | 0 | 0.00084
97 | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 9 | 0 | 0 | 0.00297
98 | 734209124 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00015
99 | 734209126 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00031
100 | 734209127 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00035
101 | 734209128 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00049
102 | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický | kus | 10 | 0 | 0 | 0.0023
103 | 734292714.GCM | Kohout kulový Giacomini R 250D přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00034
104 | 734292715.GCM | Kohout kulový Giacomini R 250D přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 | 0 | 0 | 0.001
105 | 734292716.GCM | Kohout kulový Giacomini R 250D přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0007
106 | 734292717.GCM | Kohout kulový Giacomini R 250D přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00107
107 | 734292718.GCM | Kohout kulový Giacomini R 250D přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 9 | 0 | 0 | 0.01512
108 | 154079500009970003 | Kohout BALL 1" závitový - s filtrem | KS | 1 | 0 | 0 | 0.0013
109 | 154079500009970004 | Kohout BALL 5/4" závitový - s filtrem | KS | 2 | 0 | 0 | 0.004
110 | 154079500009970006 | Kohout BALL 2" závitový - s filtrem | KS | 1 | 0 | 0 | 0.004
111 | 158078529009500011 | Klapka R60Y005 závitová Giacomini 1" zpětná voda | KS | 1 | 0 | 0 | 0.005
112 | 158078529009500005 | Klapka závitová Giacomini 2" zpětná voda | KS | 4 | 0 | 0 | 0.006
113 | SMGF50 | Separátor nečistot s magnetem - horizontální obj. č. 43774 DN 50 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.005
114 | PVDUCO11144 | Pojistný ventil DUCO 1 " x 1 1/4" otv. přetkal 0,4 MPa | ks | 2 | 0 | 0 | 0.0036
115 | kkez25 | Kulový kohout pro exp. nádoby se zajištěním G 1" | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0005
116 | 150047580009300038 | Ventil regulační TA závitový Ventil STAD20 DN 20 mosaz | KS | 1 | 0 | 0 | 0.0004
117 | 150047580009300042 | Ventil regulační TA závitový Ventil STAD50 DN 50 mosaz | KS | 2 | 0 | 0 | 0.004
118 | TAVYVAZ | Vyvážení topného systému | ks vent | 4 | 0 | 0 | 0
119 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 14 | 0 | 0 | 0.00308
120 | 734411102 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm | kus | 6 | 0 | 0 | 0.00312
121 | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 10 | 0 | 0 | 0.0147
122 | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | kus | 10 | 0 | 0 | 0.0075
123 | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | ks | 14 | 0 | 0 | 0.007
124 | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.207 | 0 | 0 | 0
125 | 998734193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.207 | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 0.212
126 | 767995102 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 200 | 0 | 0 | 0.012
127 | 13011062 | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 45x45x4mm | t | 0.05 | 0 | 0 | 0.05
128 | 13010420 | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm | t | 0.02 | 0 | 0 | 0.02
129 | 13010432 | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x6mm | t | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
130 | 13011035 | tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 6mm | t | 0.03 | 0 | 0 | 0.03
131 | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.2 | 0 | 0 | 0
132 | 998767192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.2 | 0 | 0 | 0
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | 0.00736
133 | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2 | 0 | 0 | 0.00028
134 | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2 | 0 | 0 | 0.00024
135 | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 45 | 0 | 0 | 0.0009
136 | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm | m | 63 | 0 | 0 | 0.00252
137 | 783617601 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 45 | 0 | 0 | 0.0009
138 | 783617621 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm | m | 63 | 0 | 0 | 0.00252
| 799 | Ostatní |  |  |  | 0 | 0.024
139 | HZSTOPSK | Topná zkouška | hod | 72 | 0 | 0 | 0
140 | nab.cena | Revize expanzní nádoby (1. provozní + výchozí) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
141 | nab.cena | Informační a výstražné tabulky | soubor | 1 | 0 | 0 | 0
142 | revspc | Revize spallnové cesty | hod | 4 | 0 | 0 | 0
143 | nab.cena | Rozbor vody v topných systémech | ks | 1 | 0 | 0 | 0
144 | nab.cena | Revizní knihy kotlů | ks | 2 | 0 | 0 | 0
145 | nab.cena | Revize kotelny | ks | 1 | 0 | 0 | 0
146 | nab.cena | Hasičský přenosný přístroj pěnový - kontrolní štítek | kus | 2 | 0 | 0 | 0
147 | nab.cena | Hasičský přenosný přístroj - kontrola | kus | 2 | 0 | 0 | 0
148 | nab.cena | Bateriová svítilna | kus | 1 | 0 | 0 | 0
149 | nab.cena | Lékarnička pro první pomoc | soubor | 1 | 0 | 0 | 0
150 | nab.cena | Vypuštění a napuštění demineralizovanou vodou | m3 | 6 | 0 | 0 | 0
151 | nab.cena | Provozní denník ( jedná se o denník pro zápisy obsluhou) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
152 | nab.cena | Projekt skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0 | 0
153 | nab.cena | D+M Hasičský přenosný přístroj pěnový 55 B 9/ZA | kus | 2 | 0 | 0 | 0
154 | nab.cena | Pěnotvorný prostředek pro detekci těsnosti spojů | soubor | 1 | 0 | 0 | 0
155 | zedvyp | Zednické výpomoci při montáži ÚT | hod | 24 | 0 | 0 | 0.024
|  | Celkem |  |  |  | 0 | 2.7831

## HSV_Stavba (hidden)
#RTSROZP# | Výkaz výměr
| Zakázka: |  |  | SSŠ Hybešova 15, Brno
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 90 | Přípočty |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| PP | Požární prostupy |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## HSV_Pol
Výkaz výměr | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | SSŠ Hybešova 15 Brno | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.6174 |  | 0 |  |  |  | 19.18 |  |  | DIL
1 | 310238411R00 | Zazdívka otvorů plochy do1 m2 | m3 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9044 | 7.6174 | 0 | 0 |  |  | 4.794 | 19.18 |  |  | POL1_0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.5451 |  | 0 |  |  |  | 366.86 |  |  | DIL
2 | 612421421R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých | m2 | 227.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0246 | 5.5992 | 0 | 0 |  |  | 0.4276 | 97.33 |  |  | POL1_0
3 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi | m2 | 227.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03491 | 7.9459 | 0 | 0 |  |  | 1.1842 | 269.53 |  |  | POL1_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.0616 |  | 0 |  |  |  | 26.89 |  |  | DIL
4 | 631310132RAA | Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm, izolace proti vodě - 2 x ALP + hydroizolace | m2 | 34.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25807 | 9.0118 | 0 | 0 |  |  | 0.76278 | 26.64 |  |  | POL2_0
5 | VC | Oprava stávající jímky | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04984 | 0.04984 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | POL1_0
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
6 | 900001 | Ochranné a pomocné prvky | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00158 |  | 0 |  |  |  | 0.21 |  |  | DIL
7 | 941955002000 | Lešení lehké pomocné | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.00158 | 0 | 0 |  |  | 0.214 | 0.21 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 76.824 |  |  |  | 303.8 |  |  | DIL
8 | 965042241RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně | m3 | 34.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 76.824 |  |  | 8.7 | 303.8 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.025 |  | 0 |  |  |  | 3.51 |  |  | DIL
15 | 766660110RA0 | Dveře protipožární jednokřídlové šířky 90 cm, , vč. zárubně - EW 30-C DP3 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 |  |  | 3.5105 | 3.51 |  |  | POL2_0
|  | Samozavírač | kus | 1 | 0 | 0 | [16 empty] | VV | 0
16 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 294.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.96 |  |  | DIL
17 | 767-0001 | D+M Protidešť. žaluzie 900/550mm, z pozink. oceli, vč. sítě proti hmyzu | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.93 | 3.86 |  |  | POL1_0
18 |  | D+M Vnitřní žaluzie 900/550mm, z pozink. oceli, vč. sítě proti hmyzu | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 1.1 |  |  | POL1_0
19 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 1003.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17923 |  | 0 |  |  |  | 63.02 |  |  | DIL
20 | 771570014RAI | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, do tmele, dlažba ve specifikaci | m2 | 34.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0.09603 | 0 | 0 |  |  | 1.2408 | 43.33 |  |  | POL2_0
21 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 34.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00733 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 1.75 |  |  | POL1_0
22 | 771570001 | Dodávka dlažby | m2 | 41.06 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.01889 | 0 | 0 |  |  | 0.20805 | 8.54 |  |  | POL1_0
|  | dlažba: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 34,92*1,1 |  | 38.41 | [18 empty] | VV | 0
|  | soklik: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 24,1*0,1*1,1 |  | 2.65 | [18 empty] | VV | 0
23 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 24.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.00771 | 0 | 0 |  |  | 0.236 | 5.69 |  |  | POL1_0
|  | stará kotelna: | [20 empty] | VV | 0
|  | (4,925+1,6)*2+(3,76+2,025)*2+(3,44+2,025)*2+(2,92+1,8)*2 | [20 empty] | VV | 0
24 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 24.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.154 | 3.71 |  |  | POL1_0
|  | 89,49*2 | [20 empty] | VV | 0
25 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 41.06 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.04927 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 62,725+89,49*0,1 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08177 |  | 0 |  |  |  | 26.17 |  |  | DIL
27 | 784450020RA0 | Malba, penetrace 1x, bílá 2x | m2 | 194.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.08177 | 0 | 0 |  |  | 0.13439 | 26.17 |  |  | POL2_0
28 | 783812100R00 | Nátěr olejový stěn | m2 | 50.61 | 0 | 0
29 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrábáním |  | 194.7 | 0 | 0 | [16 empty] | VV | 0
Díl: |  | Požární prostupy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
30 |  | Požární ucpávky potrubí | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
31 | 1 | Zařízení staveniště | - | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
32 | 1 | Projekt skutečného provedení stavby | - | 1 | 0 | 0
[21 empty] | 15 | 21
[6 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM

## MAR+SLP_Kryt (hidden)
|  |  |  | 002 - | KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR
| Název stavby |  |  | Rekonstrukce kotelny | [7 empty] | JKSO
|  |  |  | Hybešova 253/15 | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | Měření a regulace, elektroinstalace | [7 empty] | Místo |  | Brno
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Investor: |  |  | SSŠ Brno příspěvková org., Hybešova 253/15, Brno
| Projektant |  |  | Ing. Hruška Josef
Zhotovitel
|  |  |  | Výkaz výměr číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne |  | Položek
|  |  |  | 2021 | Ing. Hruška Josef | [6 empty] | 05/2020 |  | 85
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady/1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  | Kč
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | Rozvaděče |  |  | 0 | 8 |  |  |  | 13 | Zařízení staveniště
2 | Mont. materiál | Mont. materiál | Montáž | 0 | 9 | HZS |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava
3 | Kabely + trasy |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 | Řídící systém |  | Montáž | 0 | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | Dispečerské pracoviště |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatní
6 | Montážní práce |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 |  |  |  | DPH
Objednavatel | [8 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění |  |  |  | 0

## MAR+SLP_Vykaz
P. č. | Popis položky | mj. | Počet | Jed.cena | Celkem
Rozvaděče MR 1
1. | Nastěnný rozvaděč 600x1500x300, oceloplechový včetně montážního panelu | ks | 1 | 0 | 0
2. | Náplň rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
3. | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1 | 0 | 0
4. | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška) | ks | 1 | 0 | 0
5. | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.) | ks | 1 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Montážní materiál
6. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - venkovní | ks | 1 | 0 | 0
7. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=100 mm, s jímkou | ks | 6 | 0 | 0
8. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový | ks | 1 | 0 | 0
9. | Snímač tlaku analogový, 0-6bar, 0-10V, vč. ventil tlakoměr. zkušební | ks | 1 | 0 | 0
10. | Sonda pro hlídač hladiny | ks | 1 | 0 | 0
11. | Ústředna pro hlídač hladiny | ks | 1 | 0 | 0
12. | Detektor hořlavých plynů - dvoustupňový | ks | 1 | 0 | 0
13. | Ústředna pro detektor | ks | 1 | 0 | 0
14. | Trojc. regulační kul. kohout, Kv6,3; DN20 + pohon 24V, 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
15. | Trojc. regulační kul. kohout, Kv16; DN32 + pohon 24V, 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
16. | Trojc. regulační kul. kohout, Kv25; DN40 + pohon 24V, 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
17. | Trojc. regulační kul. kohout, Kv40; DN50 + pohon 24V, 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
18. | Dvojc. uzav. kulový kohout, DN20 + pohon 24V, hav. fce | ks | 1 | 0 | 0
19. | Tlačítko nouzového zastavení v krabičce | ks | 1 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Řídicí systém
20. | Kompakt. DDC říd. stanice - (8AI; 8DI; 4AO; 8DO, vestavěný web server) | ks | 1 | 0 | 0
21. | Rozšiřující modul univerzální -8UI/8AOU | ks | 1 | 0 | 0
22. | Komunikační převodník RS232 na RS485 | ks | 1 | 0 | 0
23. | Napájecí zdroj 230V/24V; 2,5A | ks | 1 | 0 | 0
24. | Switch, 5× port, 10 Mbps, na DIN lištu, 24V, DC | ks | 1 | 0 | 0
25. | GSM modem | ks | 1 | 0 | 0
26. | Magnetická anténa | ks | 1 | 0 | 0
27. | SW za jeden datový bod | ks | 48 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Centrální dispečerské pracoviště
28. | Software centrály | ks | 1 | 0 | 0
29. | SW centrál. pracoviště | db | 36 | 0 | 0
30. | Zpracování obrazovek dispečinku | ks | 2 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Kabeláž + kabel. trasy
31. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1 | m | 254 | 0 | 0
32. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1 | m | 98 | 0 | 0
33. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1 | m | 22 | 0 | 0
34. | STP cat 6 4x2x0,5 | m | 34 | 0 | 0
35. | Kabel PVC silový CYKY-O 2x1,5 | m | 20 | 0 | 0
36. | Kabel PVC silový CYKY-J 3x1,5 | m | 146 | 0 | 0
37. | Kabel PVC silový CYKY-J 3x2,5 | m | 18 | 0 | 0
38. | Kabel PVC silový CYKY-J 5x1,5 | m | 68 | 0 | 0
39. | Kabel PVC silový CYKY-J 5x6 | m | 12 | 0 | 0
40. | Cu vodič PVC 6 | m | 58 | 0 | 0
41. | Žlab kabelový drátěný 100/50 | m | 44 | 0 | 0
42. | Nosník žlabu 100 mm | ks | 30 | 0 | 0
43. | Spojka žlabu | ks | 30 | 0 | 0
44. | Spojka žlabu uzemňovací | ks | 30 | 0 | 0
45. | Spojovací sada (šroub, matka, podložka) | sada | 8 | 0 | 0
46. | Elektroinstalační trubka ohebná D32 | m | 10 | 0 | 0
47. | Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek | m | 12 | 0 | 0
48. | Závitové tyče M8x2000 | ks | 6 | 0 | 0
49. | Závěs lankový, 2 m | ks | 4 | 0 | 0
50. | Ocel. nosné konstr. do 5kg | ks | 4 | 0 | 0
51. | Průmyslové svítodlo LED, Im 3500, 230V, IP65 kompletní | ks | 3 | 0 | 0
52. | Průmyslové svítodlo LED, Im 3500, 230V, IP65 kompletní, s nouzovým modulem | ks | 2 | 0 | 0
53. | Přístroj spínače jednopólového; řazení 1 | ks | 2 | 0 | 0
54. | Zásuvka na povrch, 230V s víčkem, IP55 | ks | 2 | 0 | 0
55. | Zásuvková skříň 1x400V / 2x230V 16A / FI25/4/003 | ks | 1 | 0 | 0
56. | Pomocný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0
| Kabeláže celkem : |  |  |  | 0
Montážní práce
57. | Mt. teplotní čidla | ks | 8 | 0 | 0
58. | Mt. čidla tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 | 0 | 0
59. | Mt. detektoru | ks | 1 | 0 | 0
60. | Mt. snímače zaplavení | ks | 1 | 0 | 0
61. | Pohon ventilu DN 10-65 | ks | 4 | 0 | 0
62. | Mt.osvětlení | ks | 5 | 0 | 0
63. | Mt. vypínačů | ks | 2 | 0 | 0
64. | Mt. zásuvek | ks | 2 | 0 | 0
65. | Mt. zásuvkové skříně | ks | 1 | 0 | 0
66. | Kabel JYTY - volně | m | 408 | 0 | 0
67. | Kabel CYKY - volně | m | 264 | 0 | 0
68. | Uzemnění | m | 58 | 0 | 0
69. | Žlab kabelový drátěný | m | 44 | 0 | 0
70. | Elektroinstalační trubka | m | 12 | 0 | 0
71. | Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (čerpadla, kotel apod.) | ks | 9 | 0 | 0
| Celkem : |  |  |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
72. | Výrobní dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
73. | Demontáže stávajících zařízení | hod | 6 | 0 | 0
74. | Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) | hod | 16 | 0 | 0
75. | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | set | 1 | 0 | 0
76. | Přesun materiálu v místě stavby | set | 1 | 0 | 0
77. | Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) | hod | 2 | 0 | 0
78. | Zaučeni obsluhy včetně vyhotovení návodu | set | 1 | 0 | 0
79. | Příprava ke komplexní zkoušce | hod. | 8 | 0 | 0
80. | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 2 | 0 | 0
81. | Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa | hod. | 14 | 0 | 0
82. | Zařízení staveniště | ks | 1 | 0 | 0
83. | Revizní technik | hod | 16 | 0 | 0
84. | Likvidace a odvoz odpadu do 15 km | set | 1 | 0 | 0
85. | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem : |  |  |  | 0
Celkové součty :
| Rozvaděče : |  |  |  | 0
| Montážní materiál : |  |  |  | 0
| Řídící systém + SW : |  |  |  | 0
| Centrální dispečerské pracoviště |  |  |  | 0
| Kabeláže + trasy : |  |  |  | 0
| Montážní práce : |  |  |  | 0
| Hodinové sazby : |  |  |  | 0
| CELKOVÉ NÁKLADY : |  |  |  | 0
Uvedené ceny nezahrnují DPH