Technická specifikace roušek

Pokyny pro dodavatele: Při zpracování nabídky doplní dodavatel konkrétní technické parametry jím nabízeného plnění, přičemž není oprávněn některý z požadovaných parametrů vypustit. Z takto dodavatelem upravené technické specifikace musí být zřejmé, že nabízené plnění splňuje minimální závazné požadavky zadavatele.

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Shoda podle zákona č. 268/2014 Sb. Shoda podle nařízení vlády 54/2015 Sb. Shoda podle nařízení EU (EU) 2017/745 | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Shoda s normami ČSN EN 14683+AC:2020, ČSN EN ISO 13485:2016 | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Označení CE | Dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Jednorázové použití | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Faktor ochrany splňující minimálně požadavky na Typ II | Dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Materiál: třívrstvá netkaná textilie | Dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Antialergenní | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Zesílený pásek přes nos | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Upevnění: gumička | Dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Velikost: univerzální | Dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Balení: min. 50 ks v balení | Dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Název výrobce a obchodní název výrobku: neurčeno | Dodavatel uvede konkrétní údaj |

Použití:

- ochranný prostředek zakrývající nos, ústa, bradu, chrání okolí

Dodavatel dále ve své nabídce doloží:

- neanonymizované prohlášení o shodě s výše uvedenými normami v českém nebo anglickém jazyce, pokud je prohlášení vyhotoveno v jiném jazyce, musí k němu být přiložen překlad do českého jazyka

- fotografii nabízeného výrobku, na které bude patrné označení CE

Nabídková cena dodavatele:

| Nabídková cena za 1 kus v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Nabídková cena za 1 kus v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel uvede příslušnou částku | Dodavatel uvede příslušnou výši | Dodavatel uvede příslušnou částku | Dodavatel uvede příslušnou částku |

| Nabídková cena za 300.000 kusů v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Nabídková cena za 300.000 kusů v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel uvede příslušnou částku | Dodavatel uvede příslušnou výši | Dodavatel uvede příslušnou částku | Dodavatel uvede příslušnou částku |