Technická specifikace jednorázových vyšetřovacích rukavic

Pokyny pro dodavatele: Při zpracování nabídky doplní dodavatel konkrétní technické parametry jím nabízeného plnění, přičemž není oprávněn některý z požadovaných parametrů vypustit. Z takto dodavatelem upravené technické specifikace musí být zřejmé, že nabízené plnění splňuje minimální závazné požadavky zadavatele.

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Shoda podle nařízení vlády č. 54/2015 Sb. Shoda podle nařízení EU (EU) 2017/745 | Dodavatel uvede ANO/NE Dodavatel uvede ANO/NE |
| Splňující požadavky norem ČSN EN 455-1:2001, ČSN EN 455-2:2016, ČSN EN 455-3:2015, ČSN EN 455-4:2010, ČSN EN ISO 10993-1:2010 | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Označení CE | Dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Jednorázové | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Nitrilové, nesterilní, bez pudru, bez latexu, prodloužená délka rukavice pro ochranu zápěstí, snadné vyjmutí rukavic z balení (nedochází ke slepování rukavic v balení), bez zápachu | Dodavatel uvede popis nabízených rukavic |
| Bez rozlišení pravé a levé | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Balení: min. po 100 ks vždy od jedné velikosti | Dodavatel uvede popis balení |
| Název výrobce a obchodní název výrobku: neurčeno | Dodavatel uvede konkrétní údaj |

Množství rukavic dle velikostí:

- Velikost S: 200.000 kusů

- Velikost M: 300.000 kusů

- Velikost L: 300.000 kusů

- Velikost XL: 200.000 kusů

Dodavatel dále ve své nabídce doloží:

- neanonymizované prohlášení o shodě s výše uvedenými normami v českém nebo anglickém jazyce, pokud je prohlášení vyhotoveno v jiném jazyce, musí k němu být přiložen překlad do českého jazyka

- fotografii nabízeného výrobku, na které bude patrné označení CE

Nabídková cena dodavatele:

| Nabídková cena za 1 kus v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Nabídková cena za 1 kus v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel uvede příslušnou částku | Dodavatel uvede příslušnou výši | Dodavatel uvede příslušnou částku | Dodavatel uvede příslušnou částku |

| Nabídková cena za 1.000.000 kusů v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Nabídková cena za 1.000.000 kusů v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel uvede příslušnou částku | Dodavatel uvede příslušnou výši | Dodavatel uvede příslušnou částku | Dodavatel uvede příslušnou částku |