Technická specifikace rapid testů SARS-CoV-2 Ag

| Parametr | Požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Test | Rapid test SARS-CoV-2 Ag – rychlý imunochromatografický test s vizuálním odečtem detekující SARS-CoV-2 antigen |
| Vzorek | stěr z nazofaryngu |
| Rychlost testů | odečtení výsledku do 30 min. |
| Citlivost testu | minimálně 93 % |
| Specifita testu | minimálně 97 % |
| Doba expirace testu | minimálně únor 2021 |
| Složení soupravy | umožňuje provedení testu a odečet výsledku bez dalších pomůcek, obsahuje minimálně: návod v českém jazyce, individuálně balené testovací kazety, sterilní odběrové tampony pro nazofaryngeální výtěr, extrakční pufr, zkumavky s kapátkem |
| Množství | 3.000 ks |
| Shoda s právními předpisy | nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 nebo 98/79/ES a zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve smyslu nařízení vlády č. 56/2015 Sb. |

Použití:

- diagnostika COVID-19 u jedince se závažnými příznaky respiračního onemocnění, které trvají kratší dobu než 3 dny, není-li k dispozici možnost provedení PCR ve statimovém režimu,

- diagnostika COVID-19 u jedince s příznaky respiračního onemocnění, které trvají kratší dobu než 3 dny, není-li k dispozici možnost provedení PCR v běžném režimu (s výsledkem do 48 hodin),

- diagnostické a epidemiologické testování při lokálním vzplanutí epidemie, není-li k dispozici možnost provedení PCR v běžném režimu.