Příloha č. 4

Specifikace předmětu plnění

Pojízdná zvedací hygienická židle

| Požadavky zadavatele na technické a uživatelské parametry | Nabídka dodavatele technických a uživatelských parametrů (nevyčíslitelné parametry - ANO/NE)* |
| --- | --- |
| Obchodní název a označení výrobce: | ……….. |
| Nosnost zvedáku min 160 kg |  |
| Pohodlný omyvatelný měkký sedák s otvorem pro toaletní potřebu | ……….. |
| Ergonomické sklápěcí rukojeti pro ochranu klienta | ……….. |
| Pojízdná kolečka s nízkým odporem tření | ……….. |
| Brzdový systém pod podvozkem pro absolutní bezpečnost | ……….. |
| Ovládání polohování a brzdění pomocí dálkového ovladače | ……….. |
| Vestavěná elektronická váha s displejem umístěným na panelu židle pro vážení klientů | ……….. |
| Rozsah zdvihu (spodní hrana židle) 425 – 1025 mm |  |
| Maximální délka 1110 mm |  |
| Maximální šíře 640 mm |  |
| Zadní kolečka průměr 125 mm |  |
| Přední kolečka průměr 100 mm |  |
| Příslušentví |  |
| Nabíječka baterií | ……….. |
| Dvě vyměnitelné baterie 24V, 4 Ah | ……….. |
| Upevňovací pásy | ……….. |

Aktivní stavěcí zvedák

| Požadavky zadavatele na technické a uživatelské parametry | Nabídka dodavatele technických a uživatelských parametrů (nevyčíslitelné parametry - ANO/NE)* |
| --- | --- |
| Obchodní název a označení výrobce: | ……….. |
| Bezpečná pracovní zátěž min. 200 kg | ……….. |
| Elektricky rozevíratelný podvozek | ……….. |
| Duální ovládání pomocí ručního ovladače a ovladače umístěného na panelu zvedáku usnadňujícího provoz | ……….. |
| Ruční ovladač vybavený LCD displejem s informací o stavu baterie, potřeby údržby a počítadla doby používání zvedáku | ……….. |
| Nízko třecí čtyři kolečka, dvě zadní s brzdou | ……….. |
| Nouzově ruční spuštění klienta v případě poruchy zvedáku ( i bez baterie) | ……….. |
| Automatické vypnutí při přetížení zvedáku | ……….. |
| Automatický protikolizní systém umožňující okamžité zastavení spouštění ramene při kolizi s klientem | ……….. |
| Tlačítko nouzového zastavení | ……….. |
| Silikonová opěrka kolen s minimálními rozměry: výška 390 mm, šířka 540 mm | ……….. |
| Opěrka nohou zajišťující stabilitu a bezpečnost | ……….. |
| Lýtkový bezpečnostní pás pro oporu dolních končetin obyvatele | ……….. |
| Dva kusy 24 V 4Ah baterií a jeden kus nabíječky umožňuje nepřetržitý provoz zvedáku a nabíjení baterií mimo samotný zvedák | ……….. |
| Celková délka max. 1000 mm | ……….. |
| Minimální pozice ramene zdvihu 991 mm | ……….. |
| Maximální pozice ramene zdvihu 1518 mm | ……….. |
| Vnější šířka podvozku max. 660 mm | ……….. |
| 1 ks stavěcího pásu, dvoubodového uchycení, vyrobené z protiskluzového materiálu s plastovými klipy a bezpečnostním břišním pásem | ……….. |
| 1 ks přepravního pásu čtyřbodového uchycení, s plastovými klipy a dvěma smyčkami a bezpečnostním břišním pásem. | ……….. |

* Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět plnění stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.