Akce: 	Stavební úpravy Střediska volného času, Zemědělská 619/2, v Ivančicích

(Komunitní centrum Horizont)

Stavebník:       Středisko volného času, příspěvková organizace, Zemědělská 619/2,

664 91 Ivančice

- Souhrnná technická zpráva

pro provádění stavby

dle přílohy č. 13 k vyhl. č. 499/2006, o dokumentaci staveb,

ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovědný projektant: 			Ing. Petra Dermeková

Vypracovala: 			Ing.  Petra Dermeková

Datum: 			říjen 2020

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavební záměr je navržen uvnitř stávajícího objektu Zemědělská 619/2 v Ivančicích, jež užívá Středisko volného času (označované názvem Horizont). Objekt č.p. 619 Ivančice je umístěn na pozemcích parc. č. st. 831/1, st. 831/4 a st. 831/15 v katastrálním území Ivančice. Záměr se nachází v zastavěném území.

Informace dle KN:

Číslo LV: 4815

Obec: Ivančice

Katastrální území: Ivančice

Stavba stojí na pozemku: p.č. st. 831/1, st. 831/4 a st. 831/15

Způsob využití stavby: objekt občanské vybavenosti

Středisko volného času Ivančice je školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání již od roku 1984. Zřizovatelem jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou je Krajský úřad Jihomoravského kraje. Svou činností naplňuje zájmy dětí, mládeže i dospělých a aktuální potřeby a trendy města Ivančice, regionu, kraje a MŠMT ČR. Cílem střediska je pestrá a kvalitní nabídka činností a zapojení do alternativních způsobů smysluplného využívání volného času. Činnost realizuje v krajské budově, ve dvou odloučených pracovištích a v dalších prostorách jiných zařízení.

Zastavěnost dotčeného stavebního pozemku parc. č. st. 831/1, st. 831/4 a st. 831/15 k.ú. Ivančice se nezmění.

Dosavadní využití objektu zůstává nezměněné, jedná se stále o objekt občanské vybavenosti.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

K řešené stavbě není třeba s ohledem na tento stavební záměr žádat o vydání územního rozhodnutí/územního souhlas.

Objekt je umístěn v zastavěné části města Ivančice.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

S ohledem na řešený stavební záměr není třeba posuzovat.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

K tomuto stavebnímu záměru nebylo nutné vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

S ohledem na řešený stavební záměr není třeba posuzovat.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Projektová dokumentace vycházela z dokumentace stávajícího stavu, která byla hodně obecná. Pro své potřeby byl prostor řešených místností přeměřen a doplněn o odchylky. Poloha, dimenze a materiál inženýrských sítí uvnitř objektu byl převzat z předešlé dokumentace. Je třeba si tyto skutečnosti ověřit nejpozději před samotnou realizací stavby a provést tak sondy nebo podrobný stavebně technický průzkum.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Řešený stavební objekt se nenachází v ploše, jež by vyžadovala ochranu území podle jiných právních předpisů.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Řešený stavební objekt se nachází mimo záplavové, poddolované či jiné podobné území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové

poměry v území

V průběhu provádění stavby – bude mít vlastní stavební proces vliv na své okolí zejména hlukovým zatížením, možnost zvýšené prašnosti při provádění bouracích prací. Vzhledem k tomu, že atrium obklopují především chodby a učebny jsou umístěny na venkovním plášti budovy, nebude mít stavba podstatný hlukový vliv na výuku ve škole. Podstatné bude vybudování vhodných dopravních tras pro materiály a zařízení, předpokládá se využití vstupu z ulice Padochovská a Zemědělská, jednak vzhledem k rozměrům přístupu a také vzhledem ke krátkosti přístupové trasy. Bude to ale znamenat provést dočasné dřevěné rampy na dvou krátkých ramenech schodiště od vstupu k vrátnici a od vrátnice na úroveň chodby 1.NP a např. bedněním zajistit ochranu dlažby v chodbě. Dále bude nutné dbát na řádné zacházení s odpady, vznikajícímu v průběhu stavby. Minimalizace uvedených zatížení je zajištěna minimalizací rozsahu bouracích prací a terénních úprav po odstranění stávajících budov a zařízení, kde vybouraný materiál z vnitřních úprav a vybouraný povrch betonové zpevněné plochy bude recyklován při provádění stavebních prací na jiné stavbě. Na staveništi nebude probíhat výroba stavebních dílů a materiálů (betonu). Při výběru realizační firmy bude vybrána firma, která postupuje podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

Po dobu stavby budou stavební práce prováděny tak, aby došlo k co nejmenšímu obtěžování okolí, tudíž bude zajištěna ochrana okolí stavby během stavebních prací.

V průběhu užívání stavby – nebude mít stavba prakticky vliv na své okolí.

Odtokové poměry zůstanou beze změny.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Není třeba provádět asanace, demolice či kácení dřevin. Stavební práce budou probíhat pouze uvnitř objektu.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nejsou kladeny požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

- Územně technické podmínky zůstávají beze změny. Bezbariérový přístup do objektu již  řešen

- v rámci jiného projektu. Je zajištěn výtahem.

- Z hlediska požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb. je touto stavbou zajištěno vybudování hygienické zázemí pro imobilní osoby ve formě WC (místnost č. 224) . Dále je pro imobilní připraven přístup do budovy buď v prostoru jídelny nebo po rampě u hlavního vstupu do 1.NP. Vnitřními chodbami bez barier je možný přístup k výtahu, který zajistí přístup do všech podlaží budovy. Chodby ve všech podlažích pak umožněn přístup do všech prostorů. Výtah v samostatně stojící výtahové šachtě je s nosností 630 kg v provedení pro použití imobilními osobami. Výtah má čtyři stanice - základní v 1.NP, další dvě v dalších dvou nadzemních podlažích a jednu stanici v suterénu Výstup ve všech podlažích vede z výtahu na podesty, které mají šířku i délku více než 1,5 m, takže umožňují otáčení vozíku. Vstup do budovy ve všech podlažích je dveřmi šířky 0,9 m. Provoz výtahu je zálohován akumulátorem, který umožní sjetí imobilních osob do 1.NP v případě požáru nebo výpadku elektrického proudu.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou požadovány žádné související a podmiňující investice ze strany stavebníka.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Informace dle KN:

Číslo LV: 4815

Obec: Ivančice

Katastrální území: Ivančice

Stavba stojí na pozemku: p.č. st. 831/1, st. 831/4 a st. 831/15

Způsob využití stavby: objekt občanské vybavenosti

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Ochranné ani bezpečnostní pásmo nevznikne.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Nejedná se o novou stavbu, ale dle charakteru navrhovaných stavebních úprav jde o stavební úpravy stávajících místností objektu vedoucí ke vzniku komunitního centra.

Navrženými stavebními úpravami se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, stavební úpravy nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí a jejich provedením nemůže být negativně ovlivněna požární bezpečnost stavby. Je tudíž dodrženo ustanovení §103 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stavební zákon. Tento stavební záměr tudíž nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

b) účel užívání stavby

Po provedení navržených stavebních úprav vymezených stávajících místností objektu bude nově vymezen účel těchto místností a to jako komunitní centrum se specifickým využitím.

Komunitní centrum bude fungovat jako kvalitní a podnětné zázemí pro realizaci sociálních, vzdělávacích, seberozvojových a volnočasových aktivit a kulturních a zájmových akcí, které budou přístupné bez rozdílu všem účastníkům a obyvatelům města a regionu a budou podporovat jejich integraci do místní komunity.

Z dispozičního hlediska dojde ke změně pouze u sociálního zařízení (viz. výkresová část projektové dokumentace). V ostatních místnostech (až na výjimky) bude řešena nová elektroinstalace, nové podlahy, nová výmalba a nové popř. obměněné či doplněné vybavení těchto místností. Těmito úpravami dojde ke zlepšení architektonického i výtvarného rázu interiéru řešených místností.

Řešené místnosti jsou navrženy tak, aby mohly být využívány hendikepovanými osobami (samotnými popř. za doprovodu). Je navrženo sociální zařízení i pro imobilní.

Provozní řešení celého objektu zůstává beze změny. Objekt jako celek nadále funguje jako Středisko volného času.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

K tomuto stavebnímu záměru nebylo nutné vydání rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

S ohledem na řešený stavební záměr není třeba posuzovat.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod.

Z hlediska zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí se nejedná o záměr, který podléhal zjišťovacímu řízení.

- Vliv stavby a jejího provozu na ovzduší - plynné odpady:

V navrhované stavbě nevznikají plynné odpady.

- Vlivy na povrchové a podzemní vody a půdu:

V navrhované stavbě nebudou používány žádné látky, které by mohly způsobit znečistění povrchových a podzemních vod a půdy. Vznikající komunální odpadní vody v koupelně a kuchyňce budou odváděny do městské kanalizace.

- Vliv hluku:

V návaznosti na ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací můžeme konstatovat, že v rámci řešených stavebních úprav nevznikne nový zdroj hluku.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Vše zůstává nezměněno. S ohledem na řešený stavební záměr není třeba posuzovat.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Vznik, sběr a likvidace odpadů:

V návaznosti na ustanovení zákona 185/2001 Sb. o odpadech v úplném znění zákona 106/2005 Sb. a vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady bude docházet ke vzniku a shromažďování následujících odpadů, dále uvádíme pouze odpady v souvislosti s navrhovanou stavbou:

V době výstavby:

- 08 04 09* Odpadní lepidla a těsnící materiály s organickými rozpouštědly, odpady z lepicích materiálů

- 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly, obaly sypkých stavebních hmot

- 15 01 02 Plastové obaly, obaly stavebních hmot apod.

- 15 01 03 Dřevěné obaly, obaly stavebních hmot apod.

- 15 01 06 Směsné obaly, obaly stavebních hmot apod.

- 15 01 10* Obaly obsahující zbytky neb.látek nebo obaly znečistěné těmito látkami, obaly z nátěr.a těsnicích hmot

- 17 01 01 beton, odpad z betonáže

- 17 01 02 Cihly, stavební odpady

- 17 01 03 Tašky a keramické výrobky, stavební odpady

- 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek  a keramických výrobků neuvedené v 17 01 06 Směsný stavební odpad

- 17 02 01 Dřevo, odpadní stavební dřevo

- 17 02 02 Sklo, odpadní sklo

- 17 02 03 Plasty, odpadní plasty

- 17 04 02 Hliník, odpad z montáže

- 17 04 05 Železo a ocel, odpad z montáže konstrukcí.

- 17 04 07 Směsné kovy, odpad z montáže konstrukcí

- 17 04 11 Kabely neuvedené pod č.17 04 10 odpady z elektroinstalace

- 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 odpad z terénních úprav

- 17 06 04 Izolační materiály neuvedené po č. 17 06 01 a 17 06 03 odpad stav. izol. materálů

- 17 09 04 Jiné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 Jiné odpady z výstavby

- 20 03 01 Směsný komunální odpad, odpad zařízení staveniště

Skladba odpadů odpovídá současným znalostem o použitých materiálech a technologiích. Množství jednotlivých odpadů nelze zatím specifikovat.

Nakládání s odpady bude zajišťovat vybraný dodavatel stavebních a montážních prací podle zásad vycházejících z požadavků zákona 185/2001 Sb. o odpadech. Zneškodňování stavebních odpadů bude zajištěno servisním způsobem specializovaných firem s příslušným oprávněním. Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby budou shromažďovány ve sběrných nádobách a kontejnerech a po naplnění odváženy k využití, recyklaci nebo odstranění. Nebezpečné odpady budou tříděny podle druhů a kategorií a to odděleně od ostatních odpadů v uzavřených speciálních nádobách, určených pro příslušný druh odpadu a zabezpečených proti neoprávněné manipulaci nebo úniku škodlivých látek.

Sběrné nádoby budou označeny podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a podle prováděcí vyhlášky (nádoby s nebezpečnými odpady budou opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, symboly nebezpečnosti a osobou zodpovědnou za nakládání s nebezpečnými odpady)

V době provozu: bez odpadů

Nakládání s odpady vznikajícími za provozu bude probíhat podle těchto zásad:

Veškeré v provozu vznikající odpady budou tříděny v místě vzniku, shromažďovány do určených shromažďovacích prostředků a odváženy do určených shromažďovacích prostorů. Nebezpečné odpady budou odděleně shromažďovány do havarijně zabezpečených k tomuto určených a označených shromažďovacích prostředků umístěných do vymezených objektů shromažďování.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

- Zahájení stavby –  leden 2020

- Dokončení stavby – leden 2021

- Popis stavby:

- bourací práce, odstranění nášlapných podlahových vrstev, odstranění stávajících keramických obkladů, stávajících zařizovacích předmětů a odstraňovaných ocelových zárubní

- nová elektroinstalace

- nové rozvody vody, kanalizace a ústředního vytápění

- nová povrchová úprava podlahy (keramická dlažba, PVC)

- zapravení omítky po stavební činnosti, keramické obklady a výmalba

- nové zařizovací předměty, osazení nových kuchyňských linek, vybavení

j) orientační náklady stavby

7.300.000 Kč