## List1
Výpis plastových výrobků
Číslo položky | Množství | Jednotka | Název části | Technická data | Popis | Poznámka
E5 | 4 | ks | Plastová mřížka s gravitační žaluzií | 200 x 200 mm | venkovní čtvercová plastová větrací mřížka se síťkou, barva bílá | nutno ověřit rozměry při realizaci, mřížky jsou v místech kde nelze změřit
E6 | 2 | ks | Plastová mřížka s gravitační žaluzií | 300 x 300 mm | venkovní čtvercová plastová větrací mřížka se síťkou, barva bílá | nutno ověřit rozměry při realizaci, mřížky jsou v místech kde nelze změřit
E7 | 2 | ks | Plastová mřížka s gravitační žaluzií | 250 x 500 mm | venkovní obdélníková plastová větrací mřížka s gravitační žaluzií, barva bílá
E8 | 2 | ks | Plastová mřížka s přírubou | f 300 | venkovní kruhová plastová větrací mřížka se síťkou a přírubou, barva bílá | nutno ověřit rozměry při realizaci, mřížky jsou v místech kde nelze změřit
E9 | 10 | ks | Škrabák na obuv | 600 x 900 mm | odnimatelný kvůli čištění | typový výrobek - na dlažbu
E10 | 1 | ks | Polykarbonátová markýza | r = 1,0 m, délky 1,6 m, šířka 0,7m | ocelový rám do oblouku krytý polykarbonátem | typový výrobek
E11 | 1 | ks | Ochraný ocelový rošt | 750 x 500 mm
E12 | 1 | ks | Ocelová mříž - okno | 3400 x 800 mm
E13 | 1 | ks | Škrabák na obuv | 400 x 500 mm | odnimatelný kvůli čištění | typový výrobek - na dlažbu

## List2
h | l
1.6 | 1.8 | 17 | 30.6 | 97.92
1.6 | 2.1 | 12 | 25.2 | 80.64
1.6 | 1.2 | 2 | 2.4 | 7.68
1.6 | 0.6 | 2 | 1.2 | 3.84
1.6 | 2.35 | 1 | 2.35 | 7.52
1.6 | 2.45 | 1 | 2.45 | 7.84
0.55 | 1.15 | 9 | 10.35 | 11.385
0.55 | 0.84 | 2 | 1.68 | 1.848
0.55 | 1.75 | 1 | 1.75 | 1.925
2.7 | 1.8 | 1 | 1.8 | 9.72
4.2 | 2.5 | 1 | 2.5 | 21
2.6 | 1.75 | 2 | 3.5 | 18.2
2.6 | 2 | 1 | 2 | 10.4
2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 4.8
1.6 | 2.1 | 4 | 8.4 | 26.88
1.6 | 1.8 | 4 | 7.2 | 23.04
|  |  | 104.58 | 0
2.3 | 2.5 | 1 |  | 11.5
2.65 | 1.75 | 1 |  | 9.275
|  |  |  | 355.413 | 10.6624
|  |  |  | 360 | 10.8