## stavba
F. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY
Akce: | KONZERVATOŘ BRNO – STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORA třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno
Stupeň: | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - DPS
Datum: | 12/2020
Revize: | 0
ZRN - Základní rozpočtové náklady |  |  | #VALUE!
SO - Stavební objekty |  |  | #VALUE!
| SO 001 |  | #VALUE!
| D.1.1,2,3 Stavebně technické řešení |  | 0
| D.1.4.5 Zařízení ZTI |  | 0
| Obnova kanalizační pripojky |  | 0
| D.1.4.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky |  | #VALUE!
IO - Inženýrské objekty |  |  | 0
| IO 001 SADOVÉ ÚPRAVY |  | 0
VN+ON - Vedlejší a ostatní náklady ve fázi provádění stavby |  |  | 0
| CELKOVÉ NÁKLADY (bez DPH) |  | #VALUE!
| DPH 21% |  | #VALUE!
| CELKOVÉ NÁKLADY (včetně DPH) |  | #VALUE!
IO 001 – AREÁLOVÁ VENKOVNÍ KANALIZACE
IO 002 – PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
IO 003 – SADOVÉ ÚPRAVY
IO 001 – AREÁLOVÁ VENKOVNÍ KANALIZACE
IO 002 – PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
IO 003 – SADOVÉ ÚPRAVY
IO 004 – ODLUČOVAČ TUKŮ

## o+vn
Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: | 2019/29 PB | Konzervatoř Brno-stavební úpravy dvora
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady
R: | 0a | VN+ON
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
1 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 | 0 | 0
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
2 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
3 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 | 0 | 0
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
4 | 0041110 1 | Provedení sondážních prací (ověření polohy stávajících inženýrských sítí, instalačních rozvodů atd.) | hod | 30 | 0 | 0
5 | 00411102 2 | Pasport objektů, přilehlých komunikací a zpevněných ploch před realizací stavby | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0
6 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0
7 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 | 0 | 0
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
8 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby
9 | ON.03 | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 | 0 | 0
(Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravního značení, jejich rozmístění, přemísťování a údržba během výstavby a odtranění po ukončení stavby)
10 | ON.04 | Užívání veřejných ploch a prostranství | den | 90 | 0 | 0 | (Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravního značení, jejich rozmístění, přemísťování a údržba během výstavby a odtranění po ukončení stavby)
(náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných prostranství, včetně ochrany stávajících ploch pomocnými konstrukcemi - ul. Kpt. Jaroše cca 75 m2, Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství dle přílohy č. 4 OZV č. 17/2019 o místním poplatku pro MČ Brno-střed 8 Kč/m2/den )
11 | 004111020R3 | Výrobní dokumentace zámečnických konstrukcí | ks | 1 | 0 | 0
12 | 0052110 1 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - plán BOZP | Soubor | 1 | 0 | 0
13 | 0052110 2 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - Neprůhledné oplocení v.2,0 m | m | 14 | 0 | 0
14 | 005211040x | Ochrana stávajících zpevněných ploch pomocí ocelových plátů, montáž+demontáž | m2 | 60 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## asr
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 2019/29 PB | Konzervatoř Brno-stavební úpravy dvora
O: | SO 001 | stavební úpravy dvora
R: | 1 | stavební část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t)
1
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 82.7 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.16 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [9 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 7 : 2,985*,4 |  | 1.194 | [6 empty] | cca:310*3,0+135*8+500*4,5
2 | 113107540R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm | m2 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 1.05 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 7 : 2,985*,4 |  | 1.194 | [6 empty] | 3pp:600
3 | 113108410R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 241.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 53.13 |  | 4 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | B1 : 116 |  | 116 | [7 empty] | 1
|  | B2 : 103 |  | 103 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | B3 : 22,5 |  | 22.5 | [6 empty] | (0,45*3,53+3,6*2,5)*0,3
4 | 113109320R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 22.61 | 1s:0,45*3,53*0,3
|  | A1 : 31,5 |  | 31.5
|  | A2 : 15,6 |  | 15.6
5 | 113204111R00 | Vytrhání obrub záhonových | m | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 5.75 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [8 empty] | 1s:3,0*3,28-1,8*2,0
|  | 1 : 46 |  | 46
6 | 131201111R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 64.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
Začátek provozního součtu
|  | B1 : 116*(,5-,1) |  | 46.4 | [6 empty] | (15,383*7,8+23*8-(14,463*(1,1+1,2)+2,0*1,7-9,35*2,4))*,3
|  | B2 : 103*(,36-,1) |  | 26.78 | [6 empty] | demontáž+zpětná montáž:2,7*3,05*,3
|  | B3 : 22,5*(,41-,1) |  | 6.975 | [6 empty] | 3s:9,907*2+2,1+4,915*2+3,5+4,906*2+3,2+5,169*2+1,6+0,7+5,317*2+1,548
Konec provozního součtu
|  | cca : 80,155*,8 |  | 64.124
|  | Mezisoučet |  | 64.124
7 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 33.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s:3,28*(9,15+17,6)
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [9 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 8 : (5,265+5,2)*,6*(1,9+1,15)/2 |  | 9.5755
|  | -4,17*,6*,8*2 |  | -4.0032
|  | Mezisoučet |  | 5.5723 | [7 empty] | 3
|  | A1 : 31,5*(,5-,2) |  | 9.45
|  | A2 : 15,6*(,36-,2) |  | 2.496
|  | Začátek provozního součtu | [9 empty] | 3
|  | B1 : 116*(,5-,1) |  | 46.4 | [6 empty] | 3pp:2,2*(19,5+6+2,32*2+2,1+7,2+2,35*2+45,5+21,5+2,7+3,7+3+2,3+6,7+10+11,5)
|  | B2 : 103*(,36-,1) |  | 26.78 | [6 empty] | 2pp:4,5*(5,5+9,5+,2*4+36+6)
|  | B3 : 22,5*(,41-,1) |  | 6.975
|  | Konec provozního součtu | [8 empty] | St.skl. 1np:13,56+13,56
|  | cca : 80,155*,2 |  | 16.031 | [6 empty] | St.skl. 1pp:13,57+13,57
|  | Mezisoučet |  | 27.977 | [6 empty] | Mezisoučet
8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 95.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [8 empty] | L12 1pp:452,39+71,61+67,98+120,88*2+76,68+3,53+10,73+24,63+14,2+14,04+13,68+13,69+23,11*2+13,7+13,67+10,75+19,3+19,74+14,72+25,52+15,07+25,92
|  | 64,12400+33,54928-1,8863 |  | 95.787 | [6 empty] | 26,01+15,16+57,32+25,28+21,53+12,6+61,47+13,57+10,75+14,2+14,54+14,69+14,84+15,02+15,08+15,22+15,2*2+15,35+15,33+16,37+19,8+19,49+12,52+11,91+16,06+14,24+11,69+13,64+16,07+13,62+6,85+15,74+30,99+70,5+20,27+38,06+54,73+11,69+13,8+18,53+20,3
9 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 95.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L12 1np:71,69+67,61+120,88*2+19,69+10,7+30,03+20,80+20,20+19,56+6,51+7,09+48,21+47,13+28,32+10,7+14,87+15,2+63,54+11,64+13,66+29,19+11,88+14,24+11,65+13,64+10,18+19,51+14,25
|  | 64,12400+33,54928-1,8863 |  | 95.787 | [6 empty] | L12 2np:69,17+120,88+128,91+114,41+13,94+13,52+13,69+13,56+10,75+14,2+14,54+14,49+13,66+10,76+15,2*2+15,24+15,32+15,34+11,75+13,62+16,07+13,62+16,72+15,97+22,63+11,74+15,63+16,07+14,24
10 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 95.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mezisoučet
|  | 64,12400+33,54928-1,8863 |  | 95.787 | [6 empty] | L13 2pp:20,42+20,57+14,47+19,99+15,02+15,55+15,87+24,51+15,70+18,23+22,43+24,23+18,70
11 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 1.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13' 2pp:96,10
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [8 empty] | L14 2pp:14,35+20,13+19,87+19,87+22,55+10,82+18,64+22,49
|  | ,2*(,1+,9)/2*(5,2+5,265) |  | 1.0465 | [6 empty] | L16 2pp:14,17
|  | ,2*(,2*5,2+,6*5,265) |  | 0.8398 | [6 empty] | L18 1pp:29,75+7,75+12,82+23,23+23,75+27,64+18,08
12 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 288.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L19 2np:42,86
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [8 empty] | L19' 2np:34,38
|  | S1 : 145,5 |  | 145.5 | [6 empty] | L20 1pp:42,36+28,44+15,76
|  | S2 : 120,8 |  | 120.8 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | S3 : 22 |  | 22 | [6 empty] | N1 3pp:3,18+4,83
13 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 95.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1 2pp:
|  | 64,12400+33,54928-1,8863 |  | 95.787 | [6 empty] | Mezisoučet
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 10.11 |  | 0 | N2 3pp:97,43
14 | 216904112R00 | Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, zdiva stěn a rubu kleneb, | m2 | 19 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | N3 3pp:39,45+26,87+1254,83+10,58+10,09+31,13+10,58+10,16+60,72+117,67+43,54-11
|  | pozn.4 : 16 |  | 16 | [6 empty] | N4 2pp:37,22+62,54-37,3
|  | pozn.5 : 3 |  | 3 | [6 empty] | S2 2pp:13,83+15,71+7,51
15 | 274313621R00 | Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 | m3 | 3.8993 | 0 | 0 | 2.525 | 9.85 | 0 | 0 | S2´:11
|  | Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. | [8 empty] | Mezisoučet
|  | ,6*,6*(5,2+5,265)*1,035 |  | 3.8993 | [6 empty] | S3 1pp:16,53+16,44
16 | 274361921RT5 | Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.16727 | 0 | 0 | 1.0554 | 0.18 | 0 | 0 | S3 1np:16,4
|  | 1,8*2*(5,2+5,265)*4,44*,001 |  | 0.16727 | [6 empty] | S3 2np:12,38
17 | 289971211R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m | m2 | 146.694 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | Mezisoučet
|  | S1 : 145,5 |  | 145.5 | [6 empty] | 0
|  | 2 : 2,985*,4 |  | 1.194 | [6 empty] | S20' 2pp:26,06+262,00
18 | 69366199R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 154.0287 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.08 | 0 | 0 | Mezisoučet
|  | S1 : 145,5*1,05 |  | 152.775 | [6 empty] | S22 2pp:14,15+10,39+44,63+39,74+27,19+291,79+115,54+11,44+47,57+41,63+14,37-4,1-53,8
|  | 2 : 2,985*,4*1,05 |  | 1.2537 | [6 empty] | S22 1pp:5,56+15,69+21,21
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 7.37 |  | 0 | Mezisoučet
19 | 310235241RT2 | Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm | kus | 20 | 0 | 0 | 0.01237 | 0.25 | 0 | 0 | S23 1pp:10,22
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [8 empty] | S24 2pp:42,90
|  | cca : 20 |  | 20 | [6 empty] | S25 1pp:18,23
20 | 311351805R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení | m2 | 22.0106 | 0 | 0 | 0.06031 | 1.33 | 0 | 0 | Mezisoučet
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [8 empty] | S26 1pp:5,04+5,62+24,03+66,43+26,15+38,25
|  | 2*(1,425+,625)/2*(5,2+5,265) |  | 21.4533 | [6 empty] | S26 1np:3,55+3,58+87,82+84,8+19,83+4,13
|  | ,245*(,4*4+,355+,32) |  | 0.55738 | [6 empty] | S26 2np:23,09+23,39+3,51+4,28+20,12+20,42+31,14+31,48+31,31+19,5+3,05
21 | 311351806R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění | m2 | 22.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mezisoučet
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [8 empty] | S26' 1pp:66,37
22 | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.12001 | 0 | 0 | 1.0203 | 0.12 | 0 | 0 | S26' 2pp:66,88+57,15+42,64
|  | včetně distančních prvků | [8 empty] | Mezisoučet
|  | (,9+1,65)/2*2*(26+27)*,888*,001 |  | 0.12001 | [6 empty] | S27 1pp:22,00+8,22
23 | 311361921RT4 | Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.06737 | 0 | 0 | 1.0463 | 0.07 | 0 | 0 | S27 1np:5,39+30,68+19,65+19,75+20,25+14,2
|  | včetně distančních prvků | [8 empty] | S27 2np:23,56+23,36+27,85+23,36+24,44+21,27+20,2+20,38+24,44+19,52
|  | (,2+2*,625)*(5,2+5,265)*4,44*,001 |  | 0.06737 | [6 empty] | Mezisoučet
24 | 311321825R0x | Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 XF3,XF2 | m3 | 2.2115 | 0 | 0 | 2.5301 | 5.6 | 0 | 0 | S28 1pp:41,59
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. | [8 empty] | S29 3pp:352,71-12,6
|  | ,2*(1,425+,625)/2*(5,2+5,265) |  | 2.1453 | [6 empty] | S30:12,6
|  | ,4*,245*(,355+,32) |  | 0.06615 | [6 empty] | S31:53,8
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 310.93 |  | 0 | S32:4,1
25 | 564231111R00 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 146.694 | 0 | 0 | 0.2024 | 29.69 | 0 | 0 | S33:37,3
|  | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | [9 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S1 : 145,5 |  | 145.5
|  | 2 : 2,985*,4 |  | 1.194
26 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 120.8 | 0 | 0 | 0.378 | 45.66 | 0 | 0
|  | S2 : 120,8 |  | 120.8
27 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 22 | 0 | 0 | 0.441 | 9.7 | 0 | 0
|  | S3 : 22 |  | 22
28 | 565131111RT3 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm | m2 | 120.8 | 0 | 0 | 0.13188 | 15.93 | 0 | 0
s rozprostřením a zhutněním
|  | S2 : 120,8 |  | 120.8
29 | 567122111R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm | m2 | 120.8 | 0 | 0 | 0.30651 | 37.03 | 0 | 0
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
|  | S2 : 120,8 |  | 120.8
30 | 577112113RT3 | Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2 | m2 | 120.8 | 0 | 0 | 0.10373 | 12.53 | 0 | 0
|  | S2 : 120,8 |  | 120.8
31 | 581142111R00 | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 210 mm | m2 | 22 | 0 | 0 | 0.54409 | 11.97 | 0 | 0
|  | S3 : 22 |  | 22
32 | 564831111RTx | Podklad z kameniva drceného fr.8-16 mm po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 146.694 | 0 | 0 | 0.288 | 42.25 | 0 | 0
|  | S1 : 145,5 |  | 145.5
|  | 2 : 2,985*,4 |  | 1.194
33 | 564851114RTx | Podklad z drceného kameniva fr.16-32mm po zhutnění tloušťky 18 cm | m2 | 146.694 | 0 | 0 | 0.4536 | 66.54 | 0 | 0
|  | S1 : 145,5 |  | 145.5
|  | 2 : 2,985*,4 |  | 1.194
34 | 59621504 | Kladení betonové dlažby 800/400mm tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 146.694 | 0 | 0 | 0.0739 | 10.84 | 0 | 0
|  | S1 : 145,5 |  | 145.5
|  | 2 : 2,985*,4 |  | 1.194
35 | 592480 | Dlažba betonová 800/400/80mm | m2 | 153.1332 | 0 | 0 | 0.188 | 28.79 | 0 | 0
|  | S1 : 145,5*1,05 |  | 152.775
|  | 2 : 2,985*,4*,3 |  | 0.3582
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0.45 |  | 0
36 | 601015173R00 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, z trassového vápna, vnější, tloušťka vrstvy 3 mm, | m2 | 5.5 | 0 | 0 | 0.00486 | 0.03 | 0 | 0
po jednotlivých vrstvách
|  | pozn.6 : 5,5 |  | 5.5
37 | 620401162R00 | Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů, 2 vrstvy nátěru | m2 | 29.6496 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0
|  | pozn.4 : 16 |  | 16
|  | pozn.6 : 5,5 |  | 5.5
|  | Mezisoučet |  | 21.5
|  | A : (,1+,2+(,1+,8)/2)*5,2+,32*,4+,245*(,4*2+,32) |  | 4.3024
|  | (,1+,2+(,1+,6)/2)*5,265+,355*,4+,245*(,4*2+,355) |  | 3.8472
|  | Mezisoučet |  | 8.1496
38 | 622412312RT1 | Nátěr vnějsích omítek stěn silikátový, složitost 1-2, | m2 | 5.5 | 0 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0
Penetrace + 2 x krycí nátěr.
včetně penetrace podkladu
|  | pozn.6 : 5,5 |  | 5.5
39 | 622434133RTx | Omítkový sanač.systém vnější,3vrstvy- kompl.dod+mtz | m2 | 5.5 | 0 | 0 | 0.07455 | 0.41 | 0 | 0
-sanační omítka (vyrov.vrstva) se síranovzdorným cementem tl.5-10mm
-síranům odolná difúyně propustná sulfátostálá stěrka - spotřeba 2kg/m2
-sanační jádrová omítka s tepelně izolač.vlastnostmi a pórovitostí větší než 55% tl. cca20mm
|  | pozn.6 : 5,5 |  | 5.5
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 1.99 |  | 0
40 | 894201221R00 | Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu třídy C 25/30 | m3 | 0.152 | 0 | 0 | 2.5511 | 0.39 | 0 | 0
z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
Včetně pomocného lešení.
|  | pozn.3 : ,2*,2*(,6*2+1,3*2) |  | 0.152
41 | 894201293R00 | Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého stěny šachet tloušťky přes 200 mm příplatek k ceně za tloušťku stěny do 200 mm | m3 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
42 | 894502201R00 | Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet prvoúhlých, oboustranné | m2 | 1.52 | 0 | 0 | 0.01296 | 0.02 | 0 | 0
|  | pozn.3 : 2*,2*(,6*2+1,3*2) |  | 1.52
43 | 894608112R00 | Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505(R) | t | 1.52 | 0 | 0 | 1.0059 | 1.53 | 0 | 0
|  | pozn.3 : 2*,2*(,6*2+1,3*2) |  | 1.52
44 | 899102111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00702 | 0.01 | 0 | 0
|  | pozn.3 : 1 |  | 1
45 | 899662113R00 | Výztuž obetonávky potrubí ze svařovaných sítí | t | 0.00742 | 0 | 0 | 1.0569 | 0.01 | 0 | 0
|  | pozn.3 : 2*,2*(,6*2+1,3*2)*4,44*1,1*,001 |  | 0.00742
46 | 553400 | Poklop litinový světlost cca 850/600mm s osazovacím rámem | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0295 | 0.03 | 0 | 0
|  | pozn.3 : 1 |  | 1
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 11.3 |  | 0
47 | 917862111R0x | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 XF3 | m | 45 | 0 | 0 | 0.188 | 8.46 | 0 | 0
|  | pozn.1 : 45 |  | 45
48 | 59217421R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 47.25 | 0 | 0 | 0.06 | 2.84 | 0 | 0
|  | pozn.1 : 45*1,05 |  | 47.25
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
49 | 931961115R00 | Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm | m2 | 0.16538 | 0 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0
včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).
|  | ,245*(,355+,32) |  | 0.16538
50 | 953981103R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu | kus | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C : 5*4*2 |  | 40
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.01 |  | 21.48
51 | 961043111R00 | Bourání základů z betonu proloženého kamenem | m3 | 4.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8.81
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
|  | 6 cca : 4,17*,6*,8*2 |  | 4.0032
52 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.26
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
|  | 4 cca : ,4*,4*,8 |  | 0.128
53 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.92
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech
|  | 2 cca : ,2*(,6*2+1,0*2)*1,9 |  | 1.216
54 | 962042321R00 | Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového | m3 | 3.9615 | 0 | 0 | 0.00147 | 0.01 | 2.2 | 8.72
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 6 cca : 4,17*(,35+,6)*1,0 |  | 3.9615
55 | 976071111R00 | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu | m | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.31
|  | 5 : 4,17*2 |  | 8.34
56 | 976075311R00 | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí ocelových konzol pro pavlače, transmise apod. hmotnosti do 50 kg | t | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05
|  | 4 cca : ,05 |  | 0.05
57 | 976085311R00 | Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.09
|  | 2 : 1 |  | 1
|  | 3 : 1 |  | 1
58 | 978015291R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % | m2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.32
|  | 10 : 5,5 |  | 5.5
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
59 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 342.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vodorovně do 200 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48, :
49,54, :
|  | Součet: : 342,13232 |  | 342.1323
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0.01 |  | 0
60 | 711823121RT6 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie | m2 | 7.5 | 0 | 0 | 0.00115 | 0.01 | 0 | 0
|  | ,5*15,0 |  | 7.5
61 | 711823129RT5 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty | m | 15 | 0 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0
62 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.01358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
60,61, :
|  | Součet: : 0,01358 |  | 0.01358
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.16 |  | 0
63 | 76799 | kovové zábradlí z trubek 44,5x3,2mm ,kotev.plotny 200/200/8mm - žárově pozinkované - kompl.dod+mtz | kg | 150 | 0 | 0 | 0.00105 | 0.16 | 0 | 0
|  | C : 150 |  | 150
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0.06 |  | 0
64 | 781101210RT2 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0
včetně dodávky materiálu.
65 | 781775011RV2 | Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických kladených do tmele režných nebo glazovaných, hladkých, 400 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele | m2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.00399 | 0.01 | 0 | 0
|  | pozn.5 : 2,5 |  | 2.5
66 | 781779711R00 | Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických příplatky k položkám montáže obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických za plochu do 10 m2 | m2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pozn.5 : 2,5 |  | 2.5
67 | 59764203R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér | m2 | 2.75 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.05 | 0 | 0
|  | 2,5*1,1 |  | 2.75
68 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 0.06305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
64,65,67, :
|  | Součet: : 0,06305 |  | 0.06305
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
69 | 783225600R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, | m2 | 9.855 | 0 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0
včetně pomocného lešení.
|  | (5,1+,4+5,05+,4)*,9 |  | 9.855
70 | 783226100R0x | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní - na pozinkovanou ocel | m2 | 9.855 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0
|  | (5,1+,4+5,05+,4)*,9 |  | 9.855
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
71 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 51.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,51,52,53,54,55,56,57,58, :
|  | Součet: : 104,17331 |  | 104.1733
|  | -241,5*,22 |  | -53.13
72 | 979990113R00 | Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 | t | 53.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 241,5*,22 |  | 53.13
73 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 104.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,51,52,53,54,55,56,57,58, :
|  | Součet: : 104,17331 |  | 104.1733
74 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 937.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,51,52,53,54,55,56,57,58, :
|  | Součet: : 937,55981 |  | 937.5598
75 | 979087212R00 | Nakládání na dopravní prostředky suti | t | 104.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pro vodorovnou dopravu
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,51,52,53,54,55,56,57,58, :
|  | Součet: : 104,17331 |  | 104.1733
| Celkem |  |  |  |  | 0

## zti
KONZERVATOŘ BRNO
D.1.4.5 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
1 | 132201211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ | m3 | 39.08 | 0 | 0
(22,5+1,5+2,2+2,75)*1,5*0,9
2 | 132201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 39.08 | 0 | 0
3 | 162601102R14 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m kapacita vozu 12 m3 | m3 | 39.08 | 0 | 0
|  | Položka pořadí 1 : 39,08 |  |  |  | 0
12 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 39.08 | 0 | 0
|  | Položka pořadí 1 : 39,08 |  | 39.08
4 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 39.08 | 0 | 0
5 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m | m2 | 86.85 | 0 | 0
|  | (22,5+2,2+1,5+2,75)*1,5*2 |  | 86.85
6 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 86.85 | 0 | 0
|  | Položka pořadí 3 : 237,68 |  | 86.85
7 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vč. dodávky ŠTP 0-8 mm | m3 | 13.02 | 0 | 0
|  | (22,5+2,2+1,5+2,75)*0,5*0,9 |  | 13.02
8 | 175101109R00 | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí | m3 | 13.02 | 0 | 0
9 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp po úroveň HTU | m3 | 13.04 | 0 | 0
|  | Položka pořadí 1 : 39,08 |  | 39.08
|  | Položka pořadí 7 : 13,02*-1 |  | -13.02
|  | Položka pořadí 13 : 2,60*-1 |  | -2.6
|  | po HTÚ :-(22,5+2,2+1,5+2,75)*0,9*0,4 |  | -10.42
10 | PC01 | Recyklát , zásyp výkopu pod zpevněnými plochami po úroveň -0,4 | m3 | 13.04 | 0 | 0
|  | Položka pořadí 9 |  | 13.04
11 | PC01 | Napojení stávající kanalizace na nové potrubí | kpl | 2 | 0 | 0
12 | PC02 | Demontáž stávajícího potrubí, šachty a litinového lapače | hod | 8 | 0 | 0
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  | 0
13 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm, vč. dodávky | m3 | 2.6 | 0 | 0
(22,5+2,2+1,5+2,75)*0,1*0,9
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce |  |  | 0 | 0
14 | PC01 | Podélný žlab s litinovým můstovým roštem C250 š. 0,15 m s čely a odtokovou vpustí | m | 3.5 | 0 | 0
15 | PC02 | Výměna stávajícího poklopu na stávající revizní šachtě (0,75*0,55)vč. rámu | kpl | 1 | 0 | 0
16 | PC03 | Revizní šachta plast DN 400 na potrubí DN 200, litinový poklop 3,5 t, hl do 1,8 m | kpl | 1 | 0 | 0
17 | PC04 | Revizní šachta plast DN 600 na potrubí DN 200, litinový poklop 3,5 t, hl do 1,8 m | kpl | 1 | 0 | 0
18 | PC05 | Lapač splavenin litinový DN 150 | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | 87 | Potrubí z trub z plastických hmot |  |  |  | 0
31 | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 | m | 6.45 | 0 | 0
31 | 871313122R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 | m | 22.5 | 0 | 0
32 | 871315221U00 | Potr.PVC třídy SN8 DN150 vč. tvarovek | m | 6.45 | 0 | 0
33 | 871355222U00 | Potr.PVCtřídy SN8 DN200 vč. tvarovek | m | 22.5 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## obnova pripojky
KONZERVATOŘ BRNO
OBNOVA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Příprava a zajištění obnovy |  |  | 0
1 | R | Tlakový vůz | přistavení | 2 | 0 | 0
2 | R | Sanační vůz | přistavení | 2 | 0 | 0
3 | R | Kamerový vůz | přistavení | 3 | 0 | 0
4 | R | Vozidlo s robotem | přistavení | 3 | 0 | 0
5 | R | sonda v místě křížení přípojky a ocelového potrubí | hodin | 60 | 0 | 0
|  | ruční výkop včetně uvedení do původního stavu |  | 60
Díl: | 2 | Ostatní konstrukce |  |  | 0 | 0
6 | R | Robotické zabroušení nerovností, překážek a přesazených připojení | hodin | 8 | 0 | 0
7 | R | Vyčištění potrubí DN 300 tlakovým čistícím vozem - zanesení 25% | m | 37.1 | 0 | 0
8 | R | Monitoring TV kamerou před sanací | m | 37.1 | 0 | 0
9 | R | Bezvýkopová oprava kanalizace UV metodou, profil DN 300tl. 4,2-4,9 mm po vytvrzení | m | 14.8 | 0 | 0
10 |  | Úsek mezi šachtami Š1-Š2 |  | 14.8
11 | R | Bezvýkopová oprava kanalizace UV metodou, profil DN 300tl. 4,2-4,9 mm po vytvrzení | m | 22.3 | 0 | 0
|  | Úsek Š2 - hlavní řád |  | 22.3
12 | R | úprava konce rukávce v šachtách- odřezání konce vložek | ks | 3 | 0 | 0
13 | R | úprava konce rukávce ve stoce - odřezání konce vložek | ks | 1 | 0 | 0
14 | R | robotické profrézování přípojek | ks | 4 | 0 | 0
15 | R | Monitoring TV kamerou po sanaci | m | 37.1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## nn_celkem
Základní náklady
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 |  | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Zemní práce |  | 0
Mezisoučet 2 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Parametry
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00

## nn_polozky
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb | [8 empty] | #TypZaznamu#
S: | Konzervatoř Brno - Stavební úpravy dvora | [7 empty] | STA
O: | Třída kpt. Jaroše 1890/45 | [7 empty] | OBJ
Název | Mj | Počet | Materiál jednotková cena | Materiál celkem | Montážní položka | Montáž jednotková cena | Montáž celkem | Cena celkem
Elektromontáže
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ochranný úhelník, L 1700mm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
svorka páska-drát | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SZb zkušební - litinová | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Štítek pro označení svodu | ks | 4 | 0 | 0 | 220401 | 0 | 0 | 0
Tvarování mont.dílu | ks | 2 | 0 | 0 | 220431 | 0 | 0 | 0
ZT 2,0 zemnící tyč ø 25mm, L 2000mm použít v případš Rz 10 ohmu | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni (svítidlo nad průjezdem) | hod | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Měření odporu uzemnění | hod | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
úprava uzemnění svodů č. 3 a č.4 v případě Rz 10 ohmu (fakturovat dle skutečnosti) | hod | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Revizni technik | hod | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI
Kabelové vedení v zastaveném prostoru | km | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlouení rýhy, zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 500mm | m | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 500mm | m | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4 | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0

## sadove_upravy
Položkový rozpočet
S: |  | Konzervatoř Brno - Stavební úpravy dvora
O: |  | Třída kpt. Jaroše 1890/45
R:
C:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 111301111R00 | Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m | m2 | 125 | 0 | 0
2 | 022 | Rozprostření kompostu, 3-5kg/m2 | m2 | 125 | 0 | 0
3 | 023 | Aplikace půdního kondicionérů , 100g/m2 nebo dle konkrétních parametrů výrobku | m2 | 125 | 0 | 0
4 | 183205112R00 | Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3, včetně promíchání a urovnání substrátu | m2 | 125 | 0 | 0
5 | 183101111R00 | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 | kus | 1125 | 0 | 0
6 | 019 | Aplikace tabletového dlouhopůsobícího hnojiva , 1ks/rostlina | ks | 1125 | 0 | 0
7 | 183204112R00 | Výsadba trvalek se zalitím | kus | 1125 | 0 | 0
8 | 184921093R00 | Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina | m2 | 125 | 0 | 0
9 | 025 | Kompost | t | 0.5 | 0 | 0
10 | 006 | Půdní kondicionér s dlohodobým hnojivem | kg | 12.5 | 0 | 0
11 | 004 | Rosltinný materiál, Vinca minor, min. K12 | ks | 625 | 0 | 0
12 | 004 | Rosltinný materiál, Geranium cantabrigiense, min. K12 | ks | 500 | 0 | 0
13 | 014 | Tabletové hnojivo s dlouhodobým účinkem | ks | 1125 | 0 | 0
14 | 10391100R | Kůra mulčovací VL | m3 | 12.5 | 0 | 0
15 | 184806114R00 | Řez zdravotní do průměru koruny 6 m | kus | 1 | 0 | 0
16 | 184806111R00 | Řez zdravotní do průměru koruny 2 m | kus | 6 | 0 | 0