## Rekapitulace
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek, Výkaz výměr, Kalkulace nabídkové ceny
| Jed | Ks | Dodávky |  |  | Montáže
Název položky |  |  | jednotková | celkem bez DPH | celkem s DPH | jednotková | celkem bez DPH | celkem s DPH
1. PP | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1. NP | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. NP | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. NP | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. NP | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0

## 1PP
Příloha č. 2 Kalkulace | 1. PP
| Jed | Ks | Dodávky |  |  | Montáže
Název položky |  |  | jednotková | celkem bez DPH | celkem s DPH | jednotková | celkem bez DPH | celkem s DPH
Rozvaděč
RD1 - Stojanový rozvaděč | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
SW1 - Switch typ 1, 48 portů | ks | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
SW2 - Switch typ 2, 24 portů | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
SW3 - Switch typ 3, 24 portů | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ROUTER1 - podnikový router | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
SERVER1 - podnikový server | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
UPS1 - Záložní zdroj pro datový rozvaděč | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Polička hluboká, 550mm | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Vyvazovací panel 19“, 1U | ks | 9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Záslepka 19“, 1U | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Záslepka 19“, 2U | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Záslepka 19“, 3U | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
PP1 - Patch panel Cat5e 24port | ks | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rozvodný panel 230VAC 19“ | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ukončení UTP kabelu na patch panelu | ks | 144 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Svazkování kabelů v rozvaděčích | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Popisy portů segmentu | ks | 144 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Měření UTP/FTP metalického segmentu | ks | 144 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Propojovací kabel datový UTP CAT 5e 2m | ks | 170 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oživení datového rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přívod 230 V do datového rozvaděče
Jistič 1pol. 16A char.B | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Kabel CYKY 3x2,5 | m | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka 2x230V | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
kabel žlutozelený průměr 6 mm, zemnicí | m | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
instalační žlab 25X20 | m | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Vytvoření kabelové trasy do elektrického rozvaděče | m | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Revize zásuvka 230V | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení
AP1 - WiFi AP | ks | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Kabely, zásuvky
UTP kabel 4x2x0,5, 100 Ohm, CAT 5e, LSZH | m | 1136 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Datová zásuvka 1 x RJ45 CAT 5e, UTP, na omítku | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Datová zásuvka 2 x RJ45 CAT 5e, UTP, na omítku | ks | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Instalační materiál
Instalační žlab 40x40 | m | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Instalační žlab 40x20 | m | 26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Instalační žlab 25x20 | m | 51 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Průraz zdivem | ks | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Drobný instalační materiál | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zabezpečení stavby + doprava | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Likvidace odpadů (v tunách) | t | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Celková cena 1 NP bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena 1 NP s DPH |  |  |  |  | 0

## 1NP
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek | 1. NP
| Jed | Ks | Dodávky |  |  | Montáže
Název položky |  |  | jednotková | celkem bez DPH | celkem s DPH | jednotková | celkem bez DPH | celkem s DPH
Zařízení
WiFi AP | ks | 13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Kabely, zásuvky
UTP kabel 4x2x0,5, 100 Ohm, CAT 5e, LSZH | m | 2457 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Datová zásuvka 1 x RJ45 CAT 5e, UTP, na omítku | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Datová zásuvka 2 x RJ45 CAT 5e, UTP, na omítku | ks | 26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Instalační materiál
Instalační žlab 40x40 | m | 122 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Instalační žlab 40x20 | m | 28 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Instalační žlab 25x20 | m | 155 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Průraz zdivem | ks | 21 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Prostup páteřní trasy podlaha - strop | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Drobný instalační materiál | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zabezpečení stavby + doprava | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Likvidace odpadů (v tunách) | t | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Celková cena 1 NP bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena 1 NP s DPH |  |  |  |  | 0

## 2NP
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek | 2. NP
| Jed | Ks | Dodávky |  |  | Montáže
Název položky |  |  | jednotková | celkem bez DPH | celkem s DPH | jednotková | celkem bez DPH | celkem s DPH
Zařízení
WiFi AP | ks | 9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Kabely, zásuvky
UTP kabel 4x2x0,5, 100 Ohm, CAT 5e, LSZH | m | 2512 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Datová zásuvka 2 x RJ45 CAT 5e, UTP, na omítku | ks | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Instalační materiál
Instalační žlab 40x40 | m | 82 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Instalační žlab 40x20 | m | 52 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Instalační žlab 25x20 | m | 76 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Průraz zdivem | ks | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Prostup páteřní trasy podlaha - strop | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Drobný instalační materiál | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zabezpečení stavby + doprava | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Likvidace odpadů (v tunách) | t | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Celková cena 1 NP bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena 1 NP s DPH |  |  |  |  | 0

## 3NP
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek | 3. NP
| Jed | Ks | Dodávky |  |  | Montáže
Název položky |  |  | jednotková | celkem bez DPH | celkem s DPH | jednotková | celkem bez DPH | celkem s DPH
Rozvaděč
RD2 - Stojanový rozvaděč + vent | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
SW1 - Switch typ 1, 48 portů | ks | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
SW2 - Switch typ 2, 24 portů | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Vyvazovací panel 19“, 1U | ks | 7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Záslepka 19“, 1U | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Záslepka 19“, 3U | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
PP1 - Patch panel Cat5e 24port | ks | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rozvodný panel 230VAC 19“ | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ukončení UTP kabelu na patch panelu | ks | 144 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Svazkování kabelů v rozvaděčích | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Popisy portů segmentu | ks | 144 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Měření UTP/FTP metalického segmentu | ks | 144 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Propojovací kabel datový UTP CAT 5e 2m | ks | 144 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oživení datového rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přívod 230 V do datového rozvaděče
Jistič 1pol. 16A char.B | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Kabel CYKY 3x2,5 | m | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka 2x230V | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
kabel žlutozelený průměr 6 mm, zemnicí | m | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Instalační žlab 25X20 | m | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Vytvoření kabelové trasy do elektrického rozvaděče | m | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Revize zásuvka 230V | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení
WiFi AP | ks | 11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Kabely, zásuvky
UTP kabel 4x2x0,5, 100 Ohm, CAT 5e, LSZH | m | 3698 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Datová zásuvka 1 x RJ45 CAT 5e, UTP, na omítku | ks | 48 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Datová zásuvka 2 x RJ45 CAT 5e, UTP, na omítku | ks | 19 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Instalační materiál
Instalační žlab 40x40 | m | 96 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Instalační žlab 40x20 | m | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Instalační žlab 25x20 | m | 86 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Průraz zdivem | ks | 17 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Prostup páteřní trasy podlaha - strop | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Drobný instalační materiál | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zabezpečení stavby + doprava | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Likvidace odpadů (v tunách) | t | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Celková cena 1 NP bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena 1 NP s DPH |  |  |  |  | 0

## 4NP
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek | 4. NP
| Jed | Ks | Dodávky |  |  | Montáže
Název položky |  |  | jednotková | celkem bez DPH | celkem s DPH | jednotková | celkem bez DPH | celkem s DPH
Zařízení
WiFi AP | ks | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Kabely, zásuvky
UTP kabel 4x2x0,5, 100 Ohm, CAT 5e, LSZH | m | 844 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Datová zásuvka 2 x RJ45 CAT 5e, UTP, na omítku | ks | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Instalační materiál
Instalační žlab 40x40 | m | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Instalační žlab 40x20 | m | 11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Instalační žlab 25x20 | m | 61 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Průraz zdivem | ks | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Prostup páteřní trasy podlaha - strop | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Drobný instalační materiál | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zabezpečení stavby + doprava | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Likvidace odpadů (v tunách) | t | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Celková cena 1 NP bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena 1 NP s DPH |  |  |  |  | 0

## Specifikace
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek - Specifikace
RD1 | Stojanový rozvaděč 42U Rozměry 600x800 mm Rozebíratelný, oddělávací bočnice Skleněné dveře, uzamykatelný Ventilace s termostatem
RD2 | Stojanový rozvaděč 42U Rozměry 600x600 mm Rozebíratelný, oddělávací bočnice Skleněné dveře, uzamykatelný Ventilace s termostatem
PP1 | Patch panel 19" Min. Cat5e, modulární 24 portů, vč. modulů Možnost vyvázání
SW1 | Síťový přepínač L3 do racku, 48 port min. 48x 10/100/1000Base-T min. 2x SFP/RJ-45 Combo Přepínací kapacita min. 100 Gbps Spravovatelný web, CLI (Telnet, SSH) Podpora QoS, VLAN, agregace linek Podpora LLDP, CDP, 802.3EEE Nastavení ACL pro MAC, port, VLAN Podpora FindIT Network Probe
SW2 | Síťový přepínač L3 do racku, 48 port, PoE+ min. 48x 10/100/1000Base-T min. 2x SFP/RJ-45 Combo Přepínací kapacita min. 100 Gbps Spravovatelný web, CLI (Telnet, SSH) Podpora QoS, VLAN, agregace linek Podpora LLDP, CDP, 802.3EEE Nastavení ACL pro MAC, port, VLAN Podpora FindIT Network Probe PoE budget min. 370W, min. 15W/port do vyčerpání budgetu
SW3 | Síťový přepínač 10Gbit L3 do racku, 24 port min. 24x 10/100/1000Base-T min. 2x SFP+/RJ-45 Combo 10Gbit Stohovatelný, vč. stohovacích kabelů Přepínací kapacita min. 120 Gbps Spravovatelný web, CLI (Telnet, SSH) Podpora QoS, VLAN, agregace linek Podpora LLDP, CDP, 802.3EEE Nastavení ACL pro MAC, port, VLAN Podpora FindIT Network Probe
AP1 | Přístupový bod WiFi 2.4/5GHz Podpora min. 802.11b/g/n 300Mbit, 802.11a/n/ac 867Mbit Funkce Hot Spot Napájení PoE, podpora 802.3af/at, max. spotřeba 15W 2x RJ45, možnost připojení dalšího zařízení Vícenásobné SSID s možností ověřování oproti RADIUS serveru Centrální management: monitoring připojených klientů, upgrade firmware všech AP
ROUTER1 | Router min. 5x 1Gbit, 1x SFP Monitoring teploty, CPU, RAM, stability zdroje přes SNMP Stavový firewall, propustnost min. 200Mbps Podpora IKEv2 VPN, ověřování oproti RADIUS serveru Konfigurace web, CLI
SERVER1 | Podnikový server do racku Rozměry 1-3U, max. hloubka 590 cm Min. 4 jádra / 8 vláken, min. skóre dle CPU Mark Passmark: 8100 bodů (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 2x 500GB SSD, 2x 4TB 3.5" HDD Min. 32 GB DDR4 ECC RAM, podpora min. 64 GB NIC min. 1x 10Gbit nebo 4x 1Gbit + 1x dedikovaný port pro KVM Podpora hot-swap, IPMI 2.0, UEFI Plný KVM do OS přes síť
UPS1 | Záložní napájecí zdroj 1000VA 19" do racku Vyměnitelné baterie, min. 4 x IEC 320 C13