FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI NABÍDKOVÉ CENY

„Dodávka měřícího systému“

V souladu s bodem 7.4.1 Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK o stanovení předmětu zakázky zadavatel požaduje dodání měřícího systému včetně potřebného SW v češtině, propojovací kabeláže a s multilicencí pro školu. Měřící systém musí umožňovat export naměřených dat do tabulkového editoru. Systém musí být volně rozšířitelný o další čidla. Čidla musí být detekována systémem automaticky. Vstup a výstupy musí mít ochranu proti přetížení. K měřícímu systému požadujeme návody v češtině, stejně jako náměty na další experimenty.

| Název | Ks |  | Sazba DPH | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena včetně DPH | Nabídková cena celkem bez DPH | Nabídková cena celkem včetně DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHEMIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní modul měřícího systému - rozhraní pro přenos informací z čidel do PC | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modul pH-metr + elektroda | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modul konduktometr + elektroda | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modul teploměr | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní modul měřícího systému - rozhraní pro přenos informací z čidel do PC | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Měřící rozhraní s připojením k PC, připojení alespoň dvou čidel zároveň | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modul měření nasycení krve kyslíkem (SpO2)-pulzní oxymetr | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modul monitorování EKG | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modul měření krevního tlaku (čidlo tlaku + fonendoskop) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mikrofon s fonendoskopem | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Klipsové EKG elektrody sada 4ks (EKG) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednorázové EKG elektrody sada 50ks (EKG,EMG,EOG) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| FYZIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Měřící rozhraní s připojením k PC, připojení alespoň dvou čidel zároveň | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní modul měřícího systému - rozhraní pro přenos informací z čidel do PC | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mikrofon | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Siloměr | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modul teploměr | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Optická závora - fotometr | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modul voltmetr | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modul ampérmetr | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Datum: ________________

| Otisk razítka | ___________________________________ Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče |
| --- | --- |