Příloha II. k zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku materiálu

##### Seznam a technická specifikace

Prodávající předá kupujícímu kompletní materiál. Součástí předmětu plnění je tedy i doručení na adresu Jílová 164/36g, Brno 639 00.

Minimální zbývající doba spotřeby/použitelnosti dodaného materiálu musí být v den dodání v délce min. ¾ celkové délky spotřeby/použitelnosti deklarované výrobcem.

Část 1: Materiál pro elektro práce

| č. pol. | Popis | Jedn. | Počet | Kč/jednot. bez DPH | Kč bez DPH za pož. množství | výše DPH | Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozvodnice nástěnná pro 18 mod. IP 44 | ks | 13 |  |  |  |  |
| 2. | Proudový chránič s jist. 16B/1N/0,03A | ks | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Proudový chránič 40/4/0,03A | ks | 11 |  |  |  |  |
| 4. | Jistič C16/3 | ks | 15 |  |  |  |  |
| 5. | Jistič B 16/3 | ks | 15 |  |  |  |  |
| 6. | Jistič B 6/1 | ks | 15 |  |  |  |  |
| 7. | Zásuvka nást. 1x230V/16A, IP 44 | ks | 40 |  |  |  |  |
| 8. | Zásuvka nást. 3x400V/ N+PE/16A,IP44 | ks | 28 |  |  |  |  |
| 9. | Nástěnné svítidlo 60 W,IP 44 | ks | 40 |  |  |  |  |
| 10. | Rozvodná krabice ACYDUR 100 IP67 | ks | 25 |  |  |  |  |
| 11. | Spínač nást. Č.1, IP 44 | ks | 40 |  |  |  |  |
| 12. | Vypínač č.1 | ks | 60 |  |  |  |  |
| 13. | Přepínač č. 5 | ks | 60 |  |  |  |  |
| 14. | Přepínač č. 6 | ks | 80 |  |  |  |  |
| 15. | Přepínač č. 7 | ks | 40 |  |  |  |  |
| 16. | Zásuvky RF a WiFi | ks | 10 |  |  |  |  |
| 17. | Chytré vypínače RF a WiFi (různé druhy) | ks | 40 |  |  |  |  |
| 18. | Kabel Cyky-J 5x2.5 | m | 300 |  |  |  |  |
| 19. | Kabel Cyky- J 3x2,5 | m | 300 |  |  |  |  |
| 20. | Kabel Cyky- J 3x1,5 | m | 600 |  |  |  |  |
| 21. | Kabel Cyky- O 3x1,5 | m | 300 |  |  |  |  |
| 22. | Vodič CY1,5- modrý | m | 1100 |  |  |  |  |
| 23. | Vodič CY 1,5- černý | m | 1100 |  |  |  |  |
| 24. | Vodič CY 1,5- hnědý | m | 1100 |  |  |  |  |
| 25. | Vodič CY 1,5- šedý | m | 1100 |  |  |  |  |
| 26. | Vodič CY1,5- žlutozelená | m | 600 |  |  |  |  |
| 27. | konektor pro 9V baterii BS-IR-1 | ks | 100 |  |  |  |  |
| 28. | Piezo bzučák KPE222A | ks | 100 |  |  |  |  |
| 29. | Metalizovaný rezistor RM 15k 0207 0,6w 1% | ks | 100 |  |  |  |  |
| 30. | Krokosvorka, černá, 35mm AC-1BK | ks | 102 |  |  |  |  |
| 31. | Měřící hrot červený 20.161.1 | ks | 100 |  |  |  |  |
| 32. | LED 5mm, červená, 400mcd, 50°, BL-BJE5V4V-2 | ks | 100 |  |  |  |  |
| 33. | Kolébkový spínač SMRS-101-1C3-B/B | ks | 100 |  |  |  |  |
| 34. | Napájecí konektor pro 9V baterii BS-ER-1 | ks | 100 |  |  |  |  |
| 35. | LED 5mm, bílá, 23mcd, 15°, 504WC2E-W5-3PC | ks | 600 |  |  |  |  |
| 36. | Cuprextit 300x200x1,5mm, jednoduchý EPCV 300x200 | ks | 10 |  |  |  |  |
| 37. | Leptací roztok-500ml | ks | 3 |  |  |  |  |
| 38. | Sprej-pájitelný lak FLUX S1C 10 - 200ml | ks | 3 |  |  |  |  |
| 39. | Kalafuna - 16g kelímek | ks | 20 |  |  |  |  |
| 40. | Cínová pájka, cín 0,75mm 500g Sn 99% Ag 0,3 Cu 0,7 | ks | 3 |  |  |  |  |
| 41. | Lihový popisovací fix 3mm FIX PLS 3 | ks | 3 |  |  |  |  |
| 42. | Lihový popisovací fix 3mm FIX PLS 1 | ks | 3 |  |  |  |  |
| 43. | Pájecí pero Si -131B | ks | 4 |  |  |  |  |
| 44. | Hrot pro pájecí pero Si – 131B | ks | 10 |  |  |  |  |
| 45. | Transformátorová páječka 125W ETP5U | ks | 4 |  |  |  |  |
| 46. | Hrot pro pistolovou pájku, věčný hrot 1mm | ks | 10 |  |  |  |  |
| 47. | Držák třetí ruka s lupou 608-391A | ks | 5 |  |  |  |  |
| 48. | Mechanická odsávačka DP-366D | ks | 5 |  |  |  |  |
| 49. | Stavebnice Vánoční LED blikající stromeček | ks | 11 |  |  |  |  |
| 50. | Stavebnice - Bezdrátový mikrofon KH011 | ks | 11 |  |  |  |  |
| 51. | Flexi šňůra 2 x 0,75 - 1,5 m | ks | 90 |  |  |  |  |
| 52. | vypínač kolíbkový | ks | 90 |  |  |  |  |
| 53. | objímka E 14 | ks | 90 |  |  |  |  |
| 54. | žárovka Led (E 14) | ks | 90 |  |  |  |  |
| Celkem část 1: Materiál pro elektro práce |  |  |  |  |  |  |  |