Příloha II. k zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku materiálu

##### Seznam a technická specifikace

Prodávající předá kupujícímu kompletní materiál. Součástí předmětu plnění je tedy i doručení na adresu Jílová 164/36g, Brno 639 00.

Minimální zbývající doba spotřeby/použitelnosti dodaného materiálu musí být v den dodání v délce min. ¾ celkové délky spotřeby/použitelnosti deklarované výrobcem.

Část 9: Materiál pro instalatérské práce

| č. pol. | Popis | Jedn. | Počet | Kč/jednot. bez DPH | Kč bez DPH za pož. množství | výše DPH | Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hrdlo Cu 15 lisovací | ks | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Hrdlo PPr 20 | ks | 20 |  |  |  |  |
| 3. | Kartáček čistící na Cu tvarovky vnitřní | ks | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Kleště kombinované dl. min 180 mm | ks | 3 |  |  |  |  |
| 5. | Koleno Cu 15/90 lisovací (obouhrdlé) | ks | 20 |  |  |  |  |
| 6. | Koleno Cu 15/90 pájecí | ks | 100 |  |  |  |  |
| 7. | koleno PPr 20/90 | ks | 50 |  |  |  |  |
| 8. | Metr svinovací dl. 5 m | ks | 30 |  |  |  |  |
| 9. | Nátrubek pájecí Cu 15 | ks | 50 |  |  |  |  |
| 10. | Pájka na měkké pájení - průměr 2 mm, balení 250g | ks | 8 |  |  |  |  |
| 11. | Pájka na tvrdé pájení | kg | 0,5 |  |  |  |  |
| 12. | Pasta na měkké pájení, balení 250 g | ks | 8 |  |  |  |  |
| 13. | Přechod Cu lisovací vnější 15/1/2" | ks | 5 |  |  |  |  |
| 14. | Přechod Cu lisovací vnitřní 15/1/2" | ks | 5 |  |  |  |  |
| 15. | Přechod CU pájecí 15/1/2" vnější | ks | 20 |  |  |  |  |
| 16. | Přechod CU pájecí 15/1/2" vnitřní | ks | 20 |  |  |  |  |
| 17. | Přechod PPr vnější 20/1/2" | ks | 20 |  |  |  |  |
| 18. | Přechod PPr vnitřní 20/1/2" | ks | 20 |  |  |  |  |
| 19. | Rouno čistící na potrubí a tvarovky Cu, 130x60, balení á 10 ks | bal. | 20 |  |  |  |  |
| 20. | Šroubení přímé topenářské 4300 1/2" | ks | 15 |  |  |  |  |
| 21. | Tkus Cu 15 lisovací | ks | 20 |  |  |  |  |
| 22. | Tkus Cu 15 pájecí | ks | 100 |  |  |  |  |
| 23. | Tkus PPr 20 | ks | 50 |  |  |  |  |
| 24. | Trubka Cu 15 | m | 150 |  |  |  |  |
| 25. | Trubka PPr 20/16 | m | 40 |  |  |  |  |
| Celkem část 9: Materiál pro instalatérské práce |  |  |  |  |  |  |  |