Příloha II. k zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku strojů a zařízení

Část 8: Čistící zařízení na chladící okruhy -  1 ks

Předmětem dodávky bude čistící zařízení na chladící okruhy 1 ks

Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaných zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka, instalace a zprovoznění v místě určení – budova učeben Pražákova 51a, Brno-Štýřice. Dodavatel dále zajistí zaškolení obsluhy, o kterém provede záznam v předávacím protokolu se jmény a podpisy zaškolených pracovníků.

Záruka min. 2 roky.

Technická specifikace:

Připojovací el. napětí: 230V, 50Hz

Max. příkon: 1350W

Kompresorový olej: minerální olej KM32

Olejová náplň kompresoru: 0,6 kg

Připojení s promývaným zařízením: 3/8“ SAE

Připojení s tlakovou lahví (kapalina): 3/8“ SAE

Připojení pro dusík: 1/4“ SAE

Maximální pracovní přetlak přístroje: 8 barů

Hmotnost bez tlakové lahve: 54 kg

Hlavní rozměry (š x hl x v): 570x605x950 (mm)

Hmotnost s naplněnou tlakovou lahví, objemu 27,5 litru: (tara lahve 13,5 kg) 93 kg

Hmotnost s naplněnou tlakovou lahví objemu 12,5 litru: (tara lahve 7,5 kg) 73 kg

Včetně tlakové lahve 27,5 l a náležité promývací kapaliny