## 1.PP
MÍSTNOSTI 1.PP
MÍSTNOST |  | PLOCHA | VÝŠKA | SV. VÝŠKA | PODLAHA |  |  | SOKL |  | STĚNA |  |  | OBKLAD |  | STROP |  | STROP
ČÍSLO | NÁZEV PROSTORU | [m2] | [m] | [m] | STÁVAJÍCÍ | skladba | popis | skladba | popis | skladba | malba | popis | skladba | popis | skladba | malba | popis | Rozdíl | [m2] | Obvod [m]
0.01 | STROJOVNA ÚT | 25.37 | 3.14 |  |  | P03 P61 | epoxid.stěrka základ epox.stěrka | P03 | epoxid.st. (v.100mm) | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | - | - | G03 | G42 | stěrková om.+malba | 0.07 | 25.3 | 20.25
0.02 | SKLAD ÚDRŽBY | 5.16 | 3.14 |  |  | P03 | epoxid.stěrka | P03 | epoxid.st. (v.100mm) | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | - | - | G03 | G42 | stěrková om.+malba | 0.28 | 4.88 | 10
0.03 | SKLAD PRO POZŮSTALOST | 3.12 | 3.14 |  |  | P25 | PVC | P25 | PVC sokl | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | - | - | G03 | G42 | stěrková om.+malba | 0 | 3.12 | 7.25
0.04 | ÚDRŽBA | 23.31 | 3.14 |  |  | P03 | epoxid.stěrka | P03 | epoxid.st. (v.100mm) | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | - | - | G03 POD01 | G42 G43 | stěrková om.+malba SDK podhl.+ malba | 0 | 23.31 | 19.5
0.05 | DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ | 23.04 | 3.14 | 2.60 |  | P22 | PVC | P22 | PVC sokl | G01 G02 | G41 | VC štuk.om.+malba jádrová om. | G33 | keram.obkl. | POD11 | - | rastr.podhled | 0 | 23.04 | 19.5
0.06 | ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY | 4.52 | 3.14 |  |  | P48 | keramická dlažba | - | - | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | G03 | G42 | stěrková om.+malba | 0.01 | 4.51 | 8.85
0.07 | KANCELÁŘ KUCHYNĚ | 11.69 | 3.14 | 2.60 |  | P49 | keramická dlažba | - | - | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | - | - | POD11 | - | rastr.podhled | 0 | 11.69 | 14
0.08 | SPRCHA | 2.09 | 3.14 | 2.30 |  | P48 | keramická dlažba | - | - | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0 | 2.09 | 6.45
0.09 | WC | 1.46 | 3.14 | 2.30 |  | P48 | keramická dlažba | - | - | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.46 | 1 | 5.05
0.10 | UMÝVÁRNA | 2.11 | 3.14 | 2.30 |  | P48 | keramická dlažba | - | - | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.18 | 1.93 | 6.2
0.11 | DENNÍ MÍSTNOST ZAM. KUCHYNĚ, ŠATNA | 19.36 | 3.14 | 2.60 |  | P49 | keramická dlažba | - | - | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | - | - | POD11 | - | rastr.podhled | 0.36 | 19 | 23.25
0.12 | ÚKLID,SKLAD | 3.14 | 3.14 |  |  | P48 | keramická dlažba | - | - | G01 G02 | G42 | VC štuk.om.+malba jádrová om. | G32 | keram.obkl.(2,0m) | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | -0.26 | 3.4 | 7.14
0.13 | SKLAD POTRAVIN | 5.29 | 3.14 |  |  | P48 | keramická dlažba | - | - | G01 G02 | G42 | VC štuk.om.+malba jádrová om. | G32 | keram.obkl.(2,0m) | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | 0.11 | 5.18 | 9.7
0.14 | SUCHÝ SKLAD POTRAVIN | 7.41 | 3.14 |  |  | P48 | keramická dlažba | - | - | G01 G02 | G42 | VC štuk.om.+malba jádrová om. | G32 | keram.obkl.(2,0m) | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | 0.41 | 7 | 12.2
0.15 | PŘÍJEM POTRAVIN | 14.6 | 3.14 |  |  | P48 | keramická dlažba | - | - | G01 G02 | G42 | VC štuk.om.+malba jádrová om. | G32 | keram.obkl.(2,0m) | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | 0.38 | 14.22 | 23.3
0.16 | PŘÍPRAVNA ZELENINY | 9.21 | 3.14 |  |  | P47 | keramická dlažba | - | - | G01 G02 | G42 | VC štuk.om.+malba jádrová om. | G32 | keram.obkl.(2,0m) | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | 0.14 | 9.07 | 13.25
0.17 | SKLAD ZELENINY | 5.15 | 3.14 |  |  | P48 | keramická dlažba | - | - | G01 G02 | G42 | VC štuk.om.+malba jádrová om. | G32 | keram.obkl.(2,0m) | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | 0.17 | 4.98 | 9.5
0.18 | ÚKLID,SKLAD | 1.95 | 3.14 |  |  | P48 | keramická dlažba | - | - | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | 0.2 | 1.75 | 6
0.19 | OBALY | 7.33 | 3.14 |  |  | P48 | keramická dlažba | - | - | G01 G02 | G42 | VC štuk.om.+malba jádrová om. | G32 | keram.obkl.(2,0m) | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | 0 | 7.33 | 11.95
0.20 | SKLAD KUCHYŇSKÉHO ODPADU | 3.9 | 3.14 |  |  | P48 | keramická dlažba | - | - | G01 G02 | G42 | VC štuk.om.+malba jádrová om. | G32 | keram.obkl.(2,0m) | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | 0 | 3.9 | 8.1
0.21 | ZÁSOBOVÁNÍ | 6.92 | 3.14 | 2.30 |  | P25 | PVC | P25 | PVC sokl | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | POD11 | - | rastr.podhled | 0.31 | 6.61 | 12.1
0.22 | SKLAD ZAHRADA | 4.96 | 3.14 |  |  | P48 | keramická dlažba | - | - | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | - | - | G03 | G42 | stěrková om.+malba | 0.2 | 4.76 | 9.35
0.23 | GARÁŽ | 60.07 | 3.1 |  |  | P02 | epoxid. Nátěr | P02 | epoxid.st. (v.100mm) | G01 G12 | G42 G42 | VC štuk.om.+malba KZS+VC štuk.om.+malba | - | - | G12 POD02 | G42 G43 | KZS+VC štuk.om.+malba SDK podhl.+ malba | 0.07 | 60 | 32.6
0.24 | SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA | 9.96 | 3.14 |  |  | P25 | PVC | P25 | PVC sokl | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | - | - | G03 | G42 | stěrková om.+malba | 0.63 | 9.33 | 13.25
0.25 | PRANÍ, ŽEHLENÍ A ÚPRAVY | 36.64 | 3.14 |  |  | P24 | PVC | P24 | PVC sokl | G01 G02 | G42 | VC štuk.om.+malba jádrová om. | G32 | keram.obkl.(2,0m) | G03 | G42 | stěrková om.+malba | -0.36 | 37 | 29.55
0.26 | SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA | 9.77 | 3.14 |  |  | P24 | PVC | P24 | PVC sokl | G01 G02 | G42 | VC štuk.om.+malba jádrová om. | G32 | keram.obkl.(2,0m) | G03 | G42 | stěrková om.+malba | 0.51 | 9.26 | 13.2
0.27 | FILTR A PRANÍ | 4.49 | 3.14 |  |  | P24 | PVC | P24 | PVC sokl | G01 G02 | G42 | VC štuk.om.+malba jádrová om. | G32 | keram.obkl.(2,0m) | G03 | G42 | stěrková om.+malba | 0.49 | 4 | 8.97
0.28 | ŠATNA MUŽI | 8.8 | 3.14 |  |  | P22 | PVC | P22 | PVC sokl | G01 | G41 | VC štuk.om.+malba | - | - | G01 | G41 | VC štuk.om.+malba | 0 | 8.8 | 12.6
0.29 | PISOÁR | 1.98 | 3.14 | 2.40 |  | P48 | keramická dlažba | - | - | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | -0.18 | 2.16 | 5.75
0.30 | WC | 1.02 | 3.14 | 2.40 |  | P48 | keramická dlažba | - | - | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | -0.05 | 1.07 | 4.1
0.31 | UMÝVÁRNA MUŽI | 6.79 | 3.14 | 2.40 |  | P48 | keramická dlažba | - | - | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.15 | 6.64 | 12.1
0.32 | ŠATNA ŽENY | 28.74 | 3.14 |  |  | P22 | PVC | P22 | PVC sokl | G01 | G41 | VC štuk.om.+malba | - | - | G01 | G41 | VC štuk.om.+malba | 0.06 | 28.68 | 24.95
0.33 | UMÝVÁRNA ŽENY | 9.78 | 3.14 | 2.40 |  | P48 | keramická dlažba | - | - | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | -0.28 | 10.06 | 15.94
0.34 | WC | 1.02 | 3.14 | 2.40 |  | P48 | keramická dlažba | - | - | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | -0.07 | 1.09 | 4.1
0.35 | WC | 1.02 | 3.14 | 2.40 |  | P48 | keramická dlažba | - | - | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | -0.05 | 1.07 | 4.1
0.36 | ČEKÁRNA | 10.97 | 3.14 | 2.30 |  | P25 | PVC | P25 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | POD11 | - | rastr.podhled | 0.08 | 10.89 | 13.8
0.37 | KADEŘNICTVÍ, PEDIKŮRA | 18.86 | 3.14 | 2.85 |  | P24 | PVC | P24 | PVC sokl | G01 G02 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. jádrová om. | G31 | keram.obkl.(2,0m) | POD11 | - | rastr.podhled | -0.14 | 19 | 17.4
0.38 | EVAKUAČNÍ ROZHLAS | 6.31 | 0 |  |  | P03 | epoxid.stěrka | P03 | epoxid.st. (v.100mm) | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | - | - | G03 | G42 | stěrková om.+malba | 0.09 | 6.22 | 12.05
0.39 | STROJOVNA VZT | 38.06 | 3.14 |  |  | P03 | epoxid.stěrka | P03 | epoxid.st. (v.100mm) | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | - | - | G03 | G42 | stěrková om.+malba | 0.01 | 38.05 | 25
0.40 | MÍSTNOST PRO ZEMŘELÉ | 7.64 | 3.14 | 2.10 |  | P03 | epoxid.stěrka | P03 | epoxid.st. (v.100mm) | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | - | - | POD12 | - | rastr.podhled | 0.16 | 7.48 | 11.4
0.41 | CHLADÍRNA BIOLOGICKÉHO ODPADU | 6 | 3.14 |  |  | P03 | epoxid.stěrka | P03 | epoxid.st. (v.100mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | G03 | G42 | stěrková om.+malba | 0.1 | 5.9 | 10.55
0.42 | SKLAD NÁBYTKU | 15.07 | 2.65 |  |  | P03 | epoxid.stěrka | P03 | epoxid.st. (v.100mm) | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | - | - | G03 | G42 | stěrková om.+malba | 3.1 | 11.97 | 24.5
0.43 | ROZVODNA NN | 5.6 | 2.65 |  |  | P03 | Epoxidový nátěr dielektrický koberec | P03 | epoxid.st. (v.100mm) | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | - | - | G03 | G42 | stěrková om.+malba | 5.6 |  | 10.2
0.44 | CHODBA | 11.57 | 3.14 | 2.30 |  | P25 | PVC | P25 | PVC sokl | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | POD11 | - | rastr.podhled | -3.11 | 14.68 | 20.35
0.45 | CHODBA | 28.72 | 3.14 | 2.30/2.60/- |  | P25 | PVC | P25 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | POD03 | G43 | požár.SDK podh.+ malba | 0.81 | 27.91 | 30.68
0.46 | CHODBA | 73.62 | 3.14 | 2.30 |  | P25 | PVC | P25 | PVC sokl | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | POD13 | - | lamelový podhled | 2.67 | 70.95 | 72.95
0.47 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA V1 | 6 |  |  |  | P05 | epoxid.nátěr | P05 | epox.st. (v.1200mm) | G61 | - | uzavírací nátěr | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 10
0.48 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA V2 | 3.06 |  |  |  | P05 | epoxid.nátěr | P05 | epox.st. (v.1200mm) | G61 | - | uzavírací nátěr | - | - | - | - | - | 3.06 | 0 | 7
0.49 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA V3 | 2.4 |  |  |  | P05 | epoxid.nátěr | P05 | epox.st. (v.1200mm) | G61 | - | uzavírací nátěr | - | - | - | - | - | 2.4 | 0 | 6.2
0.50 | KONTEJNERY | 14.17 | 3.14 |  |  | SO320 | zámková dlažba | - | - | G21 | - | kontakt.zatep.sys. | - | - | - | - | - | 5.17 | 9 | 15.13
0.S1 | INSTALAČNÍ ŠACHTA | 1.82 |  |  |  | P01 | bezprašný nátěr | - | - | G61 | - | uzavírací nátěr | - | - | - | - | - | 1.82 |  | 5.65
0.S2 | INSTALAČNÍ ŠACHTA | 0.88 |  |  |  | P01 | bezprašný nátěr | - | - | G61 | - | uzavírací nátěr | - | - | - | - | - | 0.88 |  | 4.94
0.S3 | INSTALAČNÍ ŠACHTA | 0.36 |  |  |  | P01 | bezprašný nátěr | - | - | G61 | - | uzavírací nátěr | - | - | - | - | - | 0.36 |  | 2.5

## 1.NP
MÍSTNOSTI 1.NP
MÍSTNOST |  | PLOCHA | VÝŠKA | SV. VÝŠKA |  | PODLAHA |  |  | SOKL |  | STĚNA |  |  | OBKLAD |  | STROP |  | STROP
ČÍSLO | NÁZEV PROSTORU | [m2] | [m] | [m] |  | STÁVAJÍCÍ | skladba | popis | skladba | popis | skladba | malba | popis | skladba | popis | skladba | malba | popis | Rozdíl | [m2] | Obvod [m]
1.01 | VSTUP | 23.14 | 2.64 |  | 19.57 |  | SO330 | zámková dlažba | - | - | G21 | - | kontakt.zatep.sys. | - | - | G22 | - | kontakt.zatep.sys. | 0.14 | 23 | 19.57
1.02 | ZÁDVEŘÍ | 35.55 | 2.84 | 2.60 | 28.23 |  | P27 | PVC | P27 | PVC (v.80mm) | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | POD03 POD15 | G43 - | požár.SDK podh.+ malba rastr.podhled | -0.45 | 36 | 27.73
1.03 | SKLAD | 5.49 | 2.84 |  | 10.01 |  | P23 | PVC | P23 | PVC sokl | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | - | - | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | 1.49 | 4 | 10.15
1.04 | SOCIÁLNÍ PRACOVNICE KANCELÁŘ | 16.87 | 2.84 |  | 16.85 |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 | G41 | VC štuk.om.+malba | -0.13 | 17 | 16.85
1.05 | CHODBA | 28.34 | 2.84 | 2.55/- | 35.81 |  | P27 | PVC | P27 | PVC (v.80mm) | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | POD03 | G43 | požár.SDK podh.+ malba | -2.66 | 31 | 29.07
1.06 | REHABILITACE | 24.25 | 2.84 | 2.55/- | 23.5 |  | P26 | PVC | P26 | PVC | G01 G02 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. jádrová om. | G31 | keram.obkl.(2,0m) | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.25 | 24 | 23.5
1.07 | WC | 4.95 | 2.84 | 2.40 | 9.2 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.95 | 4 | 9.2
1.08 | SKLAD VOZÍKŮ | 3.73 | 2.84 | 2.40 | 8.3 |  | P27 | PVC | P27 | PVC (v.80mm) | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | - | - | POD12 | - | rastr.podhled | 0.73 | 3 | 8.3
1.10 | SCHODIŠTĚ | 23.02 | 2.84 |  | 24.66 |  | P27 P42 P43 | PVC keramická dlažba keramická dlažba | P27 P42 P43 | PVC (v.80mm) keram.dl. (v.80mm) keram.dl. (v.80mm) | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 | G41 | VC štuk.om.+malba | 9.02 | 14 | 39.2
1.11 | CHODBA | 51.55 | 2.84 | 2.70 | 53.88 |  | P27 | PVC | - | - | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | G34 | - | POD13 | - | lamelový podhled | -29.45 | 81 | 53.88
1.12 | KANCELÁŘ LÉKAŘE | 19.98 | 2.84 | -/2.30 | 19.5 |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 G02 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. jádrová om. | G31 | keram.obkl.(2,0m) | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.98 | 19 | 19.5
1.13 | WC PERSONÁL | 2.48 | 2.84 | 2.40 | 6.7 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.48 | 2 | 6.7
1.14 | PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL | 2.87 | 2.84 | 2.40 | 7.5 |  | P26 | PVC | P26 | PVC sokl | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.87 | 2 | 7.5
1.15 | EKONOM+ÚČETNÍ, KANCELÁŘ | 19.76 | 2.84 | -/2.30 | 19.5 |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 G02 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. jádrová om. | G33 | keram.obkl. (pruh 0,6m) | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.76 | 19 | 19.5
1.16 | ŘEDITEL, KANCELÁŘ | 20.29 | 2.84 | -/2.30 | 20 |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 G02 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. jádrová om. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 1.29 | 19 | 20
1.17 | ÚKLID | 2.42 | 2.84 | 2.40 | 6.6 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.42 | 2 | 6.6
1.18 | WC | 1.96 | 2.84 | 2.40 | 6.15 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | -0.04 | 2 | 6.15
1.19 | PŘEDSÍŇ WC | 2.83 | 2.84 | 2.40 | 7.45 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.83 | 2 | 7.45
1.20 | WC | 1.48 | 2.84 | 2.40 | 5.1 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.48 | 1 | 5.1
1.21 | PŘEDSÍŇ WC | 2.03 | 2.84 | 2.40 | 5.59 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 1.03 | 1 | 5.88
1.22 | PŘÍRUČNÍ SKLAD | 10.2 | 2.84 |  | 15.15 |  | P46 | keramická dlažba | - | - | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | - | - | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | -0.8 | 11 | 15.15
1.23 | KUCHYŇ | 43.27 | 2.84 |  | 44.9 |  | P45 | keramická dlažba | - | - | G01 G02 | G42 | VC štuk.om.+malba jádrová om. | G32 | keram.obkl.(2,0m) | G01 POD02 | G42 G43 | VC štuk.om.+malba SDK podhl.+ malba | 0.27 | 43 | 44.86
1.24 | PŘEDSÍŇ WC KUCHYŇ | 1.71 | 2.84 | 2.40 | 5.71 |  | P46 | keramická dlažba | - | - | G02 | G42 | VC štuk.om.+malba | G32 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.71 | 1 | 5.41
1.25 | WC KUCHYŇ | 1.47 | 2.84 | 2.40 | 5 |  | P46 | keramická dlažba | - | - | G02 | G42 | VC štuk.om.+malba | G32 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.47 | 1 | 5
1.26 | JÍDELNA | 133.96 | 2.84 | 2.33/- | 76.91 |  | P28 P29 | PVC - podl.vyt. PVC | P28 P29 | PVC (v.80mm) PVC (v.80mm) | G01 | G44 G43 | VC štuk.om.+malba bar. SDK+malba bar. | - | - | G01 POD01 POD15 POD17 | G44 G43 | VC štuk.om.+malba bar. SDK podhl.+ malba rastr.podhled rastr.podhled | -0.04 | 134 | 76.91
1.27 | DVOULŮŽKOVÝ POKOJ | 25.44 | 2.84 | 2.40/- | 24.57 |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.44 | 25 | 24.57
1.28 | WC+KOUPELNA | 4.29 | 2.84 | 2.40 | 8.69 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.29 | 4 | 8.69
1.29 | DVOULŮŽKOVÝ POKOJ | 25.44 | 2.84 | 2.40/- | 24.57 |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.44 | 25 | 24.57
1.30 | WC+KOUPELNA | 4.29 | 2.84 | 2.40 | 8.69 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.29 | 4 | 8.69
1.31 | DVOULŮŽKOVÝ POKOJ | 25.44 | 2.84 | 2.40/- | 24.57 |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.44 | 25 | 24.57
1.32 | WC+KOUPELNA | 4.34 | 2.84 | 2.40 | 8.69 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.34 | 4 | 8.69
1.33 | DVOULŮŽKOVÝ POKOJ | 25.44 | 2.84 | 2.40/- | 24.57 |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.44 | 25 | 24.57
1.34 | WC+KOUPELNA | 4.29 | 2.84 | 2.40 | 8.69 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.29 | 4 | 8.69
1.35 | DVOULŮŽKOVÝ POKOJ | 25.44 | 2.84 | 2.40/- | 24.57 |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.44 | 25 | 24.57
1.36 | WC+KOUPELNA | 4.34 | 2.84 | 2.40 | 8.69 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.34 | 4 | 8.69
1.37 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA V1 | [5 empty] | - | - | - | - | G61 | - | uzavírací nátěr | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.38 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA V2 | [5 empty] | - | - | - | - | G61 | - | uzavírací nátěr | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.39 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA V3 | [5 empty] | - | - | - | - | G61 | - | uzavírací nátěr | - | - | G61 | - | uzavírací nátěr | 0 | 0
1.40 | TERASA | 14.04 |  |  | 21.64 |  | P41 | keramická dlažba | P41 | keram.dl. (v.80mm) | G21 | - | kontakt.zatep.sys. | - | - | G04 | - | exter.stěrk.om. | 1.04 | 13 | 21.64
1.41 | TERASA | 7.02 |  |  | 12.32 |  | P41 | keramická dlažba | P41 | keram.dl. (v.80mm) | G21 | - | kontakt.zatep.sys. | - | - | G04 | - | exter.stěrk.om. | 1.02 | 6 | 12.32
1.42 | TERASA | 7.02 |  |  | 12.32 |  | P41 | keramická dlažba | P41 | keram.dl. (v.80mm) | G21 | - | kontakt.zatep.sys. | - | - | G04 | - | exter.stěrk.om. | 1.02 | 6 | 12.32
1.43 | TERASA | 7.02 |  |  | 12.32 |  | P41 | keramická dlažba | P41 | keram.dl. (v.80mm) | G21 | - | kontakt.zatep.sys. | - | - | G04 | - | exter.stěrk.om. | 1.02 | 6 | 12.32
1.44 | TERASA | 7.02 |  |  | 12.32 |  | P41 | keramická dlažba | P41 | keram.dl. (v.80mm) | G21 | - | kontakt.zatep.sys. | - | - | G04 | - | exter.stěrk.om. | 1.02 | 6 | 12.32
1.45 | TERASA | 7.02 |  |  | 12.32 |  | P41 | keramická dlažba | P41 | keram.dl. (v.80mm) | G21 | - | kontakt.zatep.sys. | - | - | G04 | - | exter.stěrk.om. | 1.02 | 6 | 12.32
1.S1 | INSTALAČNÍ ŠACHTA | [5 empty] | - | - | - | - | G61 | - | uzavírací nátěr | - | - | - | - | - | 0
1.S2 | INSTALAČNÍ ŠACHTA | [5 empty] | - | - | - | - | G61 | - | uzavírací nátěr | - | - | - | - | - | 0
1.S3 | INSTALAČNÍ ŠACHTA | [5 empty] | - | - | - | - | G61 | - | uzavírací nátěr | - | - | - | - | - | 0

## 2.NP
MÍSTNOSTI 2.NP
MÍSTNOST |  | PLOCHA | VÝŠKA | SV. VÝŠKA | PODLAHA |  |  | SOKL |  | STĚNA |  |  | OBKLAD |  | STROP |  | STROP
ČÍSLO | NÁZEV PROSTORU | [m2] | [m] | [m] | STÁVAJÍCÍ | skladba | popis | skladba | popis | skladba | malba | popis | skladba | popis | skladba | malba | popis | Rozdíl | [m2] | Obvod [m]
2.01 | KOUPELNA | 16.13 | 2.59 |  |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. (2,0m) | G01 POD12 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.13 | 16 | 17
2.02 | SKLAD VOZÍKŮ A POMŮCEK | 6.23 | 2.59 |  |  | P26 | PVC | P26 | PVC sokl | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. (2,0m) | G01 | G41 | VC štuk.om.+malba | 0.23 | 6 | 10.2
2.03 | WC | 4.14 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.14 | 4 | 8.6
2.04 | WC | 1.64 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.64 | 1 | 5.3
2.05 | PŘEDSÍŇ WC | 1.65 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC sokl | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.65 | 1 | 5.3
2.06 | SKLAD PRÁDLA | 2.51 | 2.59 | 2.30 |  | P27 | PVC | P26 | PVC sokl | G01 | G41 | VC štuk.om.+malba | - | - | POD11 | - | rastr.podhled | 0.51 | 2 | 6.7
2.07 | ÚKLID, MYTÍ MÍS | 3.51 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. (2,3m) | - | G61 | uzavírací nátěr strop | 0.51 | 3 | 8
2.08 | PEČOVATELKY | 22.9 | 2.59 | 2.30/- |  | P26 P27 | PVC PVC | P26 P27 | PVC sokl | G01 G02 | G41 | VC štuk.om.+malba jádrová om. | G31 | keram.obkl. (2,3m) | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | -0.1 | 23 | 23.74
2.09 | CHODBA | 40.49 | 2.59 | 2.30/2.45/- |  | P27 | PVC | P26 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | POD03 | G43 | požár.SDK podh.+ malba | -2.51 | 43 | 40.21
2.11 | SCHODIŠTĚ | 19.42 |  |  |  | P27 P42 P43 | PVC keramická dlažba keramická dlažba | P27 P42 P43 | PVC (v.80mm) keram.dl. (v.80mm) keram.dl. (v.80mm) | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 | G41 | VC štuk.om.+malba | 5.42 | 14 | 28.06
2.12 | SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, KNIHOVNA,INTERNET | 35.73 | 2.59 | 2.25/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | G33 | keram.obkl. (pruh 0,6m) | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | -2.27 | 38 | 26.2
2.13 | JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ | 17.68 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.68 | 17 | 21.07
2.14 | WC+KOUPELNA | 4.46 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.46 | 4 | 8.89
2.15 | JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ | 17.78 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.78 | 17 | 21.07
2.16 | WC+KOUPELNA | 4.46 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.46 | 4 | 8.89
2.17 | JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ | 17.78 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.78 | 17 | 21.07
2.18 | WC+KOUPELNA | 4.46 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.46 | 4 | 8.89
2.19 | JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ | 18 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 1 | 17 | 21.07
2.20 | WC+KOUPELNA | 4.46 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.46 | 4 | 8.89
2.21 | JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ | 17.91 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.91 | 17 | 21.07
2.22 | WC+KOUPELNA | 4.39 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.39 | 4 | 8.89
2.23 | JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ | 18 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 1 | 17 | 21.07
2.24 | WC+KOUPELNA | 4.46 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.46 | 4 | 8.89
2.25 | JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ | 18 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 1 | 17 | 21.07
2.26 | WC+KOUPELNA | 4.39 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.39 | 4 | 8.89
2.27 | CHODBA | 79.9 | 2.59 |  |  | P27 | PVC | - | - | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | G34 | - | POD13 | - | lamelový podhled | 4.9 | 75 | 79.11
2.28 | ZIMNÍ ZAHRADA, NÁVŠTĚVY, DĚTSKÝ KOUTEK | 18.26 | 2.59 |  |  | P28 | PVC | P28 | PVC (v.80mm) | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD17 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. podvěšený akust.podhl. | 0.26 | 18 | 19.6
2.29 | DVOULŮŽKOVÝ POKOJ | 25.44 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.44 | 25 | 24.57
2.30 | WC+KOUPELNA | 4.39 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.39 | 4 | 8.89
2.31 | DVOULŮŽKOVÝ POKOJ | 25.44 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.44 | 25 | 24.57
2.32 | WC+KOUPELNA | 4.46 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.46 | 4 | 8.89
2.33 | DVOULŮŽKOVÝ POKOJ | 25.44 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.44 | 25 | 24.57
2.34 | WC+KOUPELNA | 4.39 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.39 | 4 | 8.89
2.35 | DVOULŮŽKOVÝ POKOJ | 25.44 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.44 | 25 | 24.57
2.36 | WC+KOUPELNA | 4.39 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.39 | 4 | 8.89
2.37 | DVOULŮŽKOVÝ POKOJ | 25.44 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.44 | 25 | 24.57
2.38 | WC+KOUPELNA | 4.46 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.46 | 4 | 8.89
2.39 | DVOULŮŽKOVÝ POKOJ | 25.44 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.44 | 25 | 24.57
2.40 | WC+KOUPELNA | 4.39 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.39 | 4 | 8.89
2.41 | DVOULŮŽKOVÝ POKOJ | 25.44 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.44 | 25 | 24.57
2.42 | WC+KOUPELNA | 4.46 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.46 | 4 | 8.89
2.43 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA V1 |  |  |  |  | - | - | - | - | G61 | - | uzavírací nátěr | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.44 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA V2 |  |  |  |  | - | - | - | - | G61 | - | uzavírací nátěr | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.S1 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  |  |  |  | - | - | - | - | G61 | - | uzavírací nátěr | - | - | - | - | - | 0
2.S2 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  |  |  |  | - | - | - | - | G61 | - | uzavírací nátěr | - | - | - | - | - | 0
2.S3 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  |  |  |  | - | - | - | - | G61 | - | uzavírací nátěr | - | - | - | - | - | 0
2.S4 | INSTALAČNÍ ŠACHTA | 0.21 |  |  |  | P01 | bezprašný nátěr | - | - | G02 | - | jádrová om. | - | - | G61 | - | uzavírací nátěr | 0.21 |  | 1.9
2.S5 | INSTALAČNÍ ŠACHTA | 0.46 |  |  |  | P01 | bezprašný nátěr | - | - | G02 | - | jádrová om. | - | - | G61 | - | uzavírací nátěr |  |  | 3.09

## 3.NP
MÍSTNOSTI 3.NP
MÍSTNOST |  | PLOCHA | VÝŠKA | SV. VÝŠKA | PODLAHA |  |  | SOKL |  | STĚNA |  |  | OBKLAD |  | STROP |  | STROP
ČÍSLO | NÁZEV PROSTORU | [m2] | [m] | [m] | STÁVAJÍCÍ | skladba | popis | skladba | popis | skladba | malba | popis | skladba | popis | skladba | malba | popis | Rozdíl | [m2] | Obvod [m]
3.01 | KOUPELNA | 16.13 | 2.59 |  |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. (2,0m) | G01 POD12 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.13 | 16 | 17
3.02 | SKLAD VOZÍKŮ A POMŮCEK | 6.23 | 2.59 |  |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. (2,0m) | G01 | G41 | VC štuk.om.+malba | 0.23 | 6 | 10.2
3.03 | WC | 4.16 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.16 | 4 | 8.6
3.04 | WC | 1.65 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.65 | 1 | 5.3
3.05 | PŘEDSÍŇ WC | 1.65 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.65 | 1 | 5.3
3.06 | SKLAD PRÁDLA | 2.51 | 2.59 | 2.30 |  | P27 | PVC | P26 | PVC sokl | G01 | G41 | VC štuk.om.+malba | - | - | POD11 | - | rastr.podhled | 0.51 | 2 | 6.7
3.07 | ÚKLID, MYTÍ MÍS | 3.53 | 2.59 |  |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. (2,3m) | - | G61 | uzavírací nátěr strop | 0.53 | 3 | 8
3.08 | PEČOVATELKY | 22.9 | 2.59 | 2.30/- |  | P26 P27 | PVC PVC | P26 P27 | PVC sokl | G01 G02 | G41 | VC štuk.om.+malba jádrová om. | G31 | keram.obkl. (2,3m) | G01 POD01 POD11 | G41 G43 | VC štuk.om.+malba SDK podhl.+ malba rastr.podhled | -0.1 | 23 | 23.74
3.09 | CHODBA | 40.49 | 2.59 | 2.30/2.45/- |  | P27 | PVC | P26 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | POD03 | G43 | požár.SDK podh.+ malba | -2.51 | 43 | 40.21
3.11 | SCHODIŠTĚ | 19.42 |  |  |  | P27 P42 P43 | PVC keramická dlažba keramická dlažba | P27 P42 P43 | PVC sokl keram.dl. (v.80mm) keram.dl. (v.80mm) | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 | G41 | VC štuk.om.+malba | 5.42 | 14 | 28.06
3.12 | SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, KNIHOVNA,INTERNET | 35.73 | 2.59 | 2.25/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | G33 | keram.obkl. (pruh 0,6m) | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | -2.27 | 38 | 26.2
3.13 | JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ | 17.68 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.68 | 17 | 21.07
3.14 | WC+KOUPELNA | 4.46 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.46 | 4 | 8.89
3.15 | JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ | 17.78 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD01 POD11 | G41 G43 | VC štuk.om.+malba SDK podhl.+ malba rastr.podhled | 0.78 | 17 | 21.07
3.16 | WC+KOUPELNA | 4.46 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.46 | 4 | 8.89
3.17 | JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ | 17.78 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.78 | 17 | 21.07
3.18 | WC+KOUPELNA | 4.46 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.46 | 4 | 8.89
3.19 | JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ | 18 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD01 POD11 | G41 G43 | VC štuk.om.+malba SDK podhl.+ malba rastr.podhled | 1 | 17 | 21.07
3.20 | WC+KOUPELNA | 4.46 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.46 | 4 | 8.89
3.21 | JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ | 18 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | přír.lino. (v.80mm) | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD01 POD11 | G41 G43 | VC štuk.om.+malba SDK podhl.+ malba rastr.podhled | 1 | 17 | 21.07
3.22 | WC+KOUPELNA | 4.46 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC sokl | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.46 | 4 | 8.89
3.23 | JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ | 18 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD01 POD11 | G41 G43 | VC štuk.om.+malba SDK podhl.+ malba rastr.podhled | 1 | 17 | 21.07
3.24 | WC+KOUPELNA | 4.46 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.46 | 4 | 8.89
3.25 | JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ | 18 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 1 | 17 | 21.07
3.26 | WC+KOUPELNA | 4.39 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.39 | 4 | 8.89
3.27 | CHODBA | 79.88 | 2.59 | 2.45 |  | P27 | PVC | - | - | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | G34 | - | POD13 | - | lamelový podhled | 4.88 | 75 | 79.1
3.28 | ZIMNÍ ZAHRADA, NÁVŠTĚVY, DĚTSKÝ KOUTEK | 18.26 | 2.59 |  |  | P28 | PVC | P28 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD17 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. podvěšený akust.podhl. | 0.26 | 18 | 19.6
3.29 | DVOULŮŽKOVÝ POKOJ | 25.44 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.44 | 25 | 24.57
3.30 | WC+KOUPELNA | 4.39 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.39 | 4 | 8.89
3.31 | DVOULŮŽKOVÝ POKOJ | 25.44 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD01 POD11 | G41 G43 | VC štuk.om.+malba SDK podhl.+ malba rastr.podhled | 0.44 | 25 | 24.57
3.32 | WC+KOUPELNA | 4.46 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.46 | 4 | 8.89
3.33 | DVOULŮŽKOVÝ POKOJ | 25.44 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.44 | 25 | 24.57
3.34 | WC+KOUPELNA | 4.39 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.39 | 4 | 8.89
3.35 | DVOULŮŽKOVÝ POKOJ | 25.44 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD01 POD11 | G41 G43 | VC štuk.om.+malba SDK podhl.+ malba rastr.podhled | 0.44 | 25 | 24.57
3.36 | WC+KOUPELNA | 4.39 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.39 | 4 | 8.89
3.37 | DVOULŮŽKOVÝ POKOJ | 25.44 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.44 | 25 | 24.57
3.38 | WC+KOUPELNA | 4.46 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.46 | 4 | 8.89
3.39 | DVOULŮŽKOVÝ POKOJ | 25.44 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD11 | G41 | VC štuk.om.+malba rastr.podhled | 0.44 | 25 | 24.57
3.40 | WC+KOUPELNA | 4.39 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.39 | 4 | 8.89
3.41 | DVOULŮŽKOVÝ POKOJ | 25.44 | 2.59 | 2.30/- |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD01 POD11 | G41 G43 | VC štuk.om.+malba SDK podhl.+ malba rastr.podhled | 0.44 | 25 | 24.57
3.42 | WC+KOUPELNA | 4.46 | 2.59 | 2.30 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G02 | - | jádrová om. | G31 | keram.obkl. | POD12 | - | rastr.podhled | 0.46 | 4 | 8.89
3.43 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA V1 |  |  |  |  | - | - | - | - | G61 | - | uzavírací nátěr | - | - | - | - | - | 0 | 0
3.44 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA V2 |  |  |  |  | - | - | - | - | G61 | - | uzavírací nátěr | - | - | - | - | - | 0 | 0
3.S1 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  |  |  |  | - | - | - | - | G61 | - | uzavírací nátěr | - | - | - | - | - | 0
3.S2 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  |  |  |  | - | - | - | - | G61 | - | uzavírací nátěr | - | - | - | - | - | 0
3.S3 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  |  |  |  | - | - | - | - | G61 | - | uzavírací nátěr | - | - | - | - | - | 0
3.S4 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  |  |  |  | - | - | - | - | G02 | - | jádrová om. | - | - | G61 | - | uzavírací nátěr | 0
3.S5 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  |  |  |  | - | - | - | - | G02 | - | jádrová om. | - | - | G61 | - | uzavírací nátěr

## 4.NP
MÍSTNOSTI 4.NP
MÍSTNOST |  | PLOCHA | VÝŠKA | SV. VÝŠKA | PODLAHA |  |  | SOKL |  | STĚNA |  |  | OBKLAD |  | STROP |  | STROP
ČÍSLO | NÁZEV PROSTORU | [m2] | [m] | [m] | STÁVAJÍCÍ | skladba | popis | skladba | popis | skladba | malba | popis | skladba | popis | skladba | malba | popis | Rozdíl | [m2] | Obvod [m]
4.01 | NÁHRADNÍ ZDROJ EL. | 18.7 |  |  |  | ST3 | beton.dl.terče | - | - | G21 | - | kontakt.zatep.sys. | - | - | - | - | - | 3.7 | 15 | 18.42
4.02 | SKLAD ZAHRADY | 4.42 | 2.89 | 2.50 |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G01 G11 | G42 G42 | VC štuk.om.+malba KZS+VC štuk.om.+malba | - | - | G01 | G41 | VC štuk.om.+malba | 0.42 | 4 | 8.75
4.03 | WC | 4.74 | 2.89 |  |  | P26 | PVC | P26 | PVC (v.150mm) | G01 G02 | G41 - | VC štuk.om.+malba jádrová om. | G31 | keram.obkl. (2,0m) | G01 | G41 | VC štuk.om.+malba | -0.26 | 5 | 9.2
4.04 | CHODBA | 32.93 | 3.34 | 2.50/2.25/2.95 |  | P27 | PVC | P26 | PVC (v.80mm) | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | POD03 | G43 | požár.SDK podh.+ malba | -9.07 | 42 | 41
4.05 | KUŘÁRNA | 13.22 | 2.89 | 2.35 |  | P21 | PVC | P21 | PVC sokl | G01 | G44 G51 | VC štuk.om.+malba bar. nano nátěr | - | - | POD11 | - | rastr.podhled | 0.22 | 13 | 15.25
4.06 | STROJOVNA VZT | 16.16 | 3.34 | 3.28 |  | P04 | epoxid.stěrka | P04 | epoxid.st. (v.100mm) | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | - | - | G01 | G42 | VC štuk.om.+malba | 16.16 | 0 | 16.5
4.07 | SCHODIŠTĚ | 23.78 |  |  |  | P42 P43 P44 | keramická dlažba keramická dlažba keramická dlažba | P42 P43 P44 | keram.dl. (v.80mm) keram.dl. (v.80mm) keram.dl. (v.80mm) | G01 | G44 | VC štuk.om.+malba bar. | - | - | G01 POD01 POD03 | G41 G43 G43 | VC štuk.om.+malba SDK podhl.+ malba SDK podhl.+ malba | 10.78 | 13 | 33.5
4.08 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA V1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | G61 | uzavírací nátěr | - | - | - | G61 | uzavírací nátěr | 0 | 0
4.09 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA V2 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | G61 | uzavírací nátěr | - | - | - | G61 | uzavírací nátěr | 0 | 0
4.10 | STŘEŠNÍ TERASA | 55.55 |  |  |  | ST3 | beton.dl.terče | - | - | G21 | - | kontakt.zatep.sys. | - | - | - | - | - | -92.45 | 148 | 34.76
4.S1 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | G61 | uzavírací nátěr | - | - | - | G61 | uzavírací nátěr | 0
4.S2 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | G61 | uzavírací nátěr | - | - | - | - | - | 0
4.S3 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | G61 | uzavírací nátěr | - | - | - | G61 | uzavírací nátěr | 0