Příloha II. k zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku ICT vybavení

Část 2: Mobilní nabíjecí skříně pro notebooky -  2 ks

Předmětem dodávky jsou dvě mobilní kovové skříně pro bezpečný transport a napájení notebooků. Nabíjecí sekce jsou rozděleny po minimálně 17ti zásuvkách 230V včetně elektroinstalace a jsou samostatně jištěny a spínány. Díky tomu bude eliminováno riziko rázového zatížení při připojení vozíku ke zdroji napájení. Součástí dodávky je napájecí kabel.  Zamykání centrálním rozvorovým zámkem se dvěma klíči.

Čtyři kola s gumovou obručí nešpinící podlahu, alespoň dvě kola vybavena brzdou. Rohy vozíku vybaveny protinárazovou ochranou, manipulační madlo po obou bocích skříně. Zajištění odvětrání.