## J
dílčí plnění J Kratkodobě vstřebatelný chir. šicí materiál multifilamentní
USP | EP | min.délka návleku (cm) | barva | velikost jehly (mm) | zakřivení jehly | profil jehly | počet jehel v sáčku | počet vláken v sáčku | odběr za rok v ks sáčků
0 | 3.5 | 90 | nebarvený | 40 | 1/2 | KULATÁ JEHLA | 1 | 1 | 480
0 | 3.5 | 90 | nebarvený | 35 | 1/2 | KULATÁ JEHLA | 1 | 1 | 336
0 | 3.5 | 75 | nebarvený | 27 | 1/2 | KULATÁ JEHLA | 1 | 1 | 96
2-0 | 3 | 75 | nebarvený | 35 | 1/2 | KULATÁ JEHLA | 1 | 1 | 360
2-0 | 3 | 75 | nebarvený | 27 | 1/2 | KULATÁ JEHLA | 1 | 1 | 576
3-0 | 2 | 75 | nebarvený | 19 | 3/8 | OBRÁCENÁ ŘEZACÍ | 1 | 1 | 528
3-0 | 2 | 45 | nebarvený | 15 | 3/8 | OBRÁCENÁ ŘEZACÍ | 1 | 1 | 288
4-0 | 1.5 | 75 | nebarvený | 22 | 1/2 | KULATÁ JEHLA | 1 | 1 | 168
4-0 | 1.5 | 75 | nebarvený | 19 | 3/8 | OBRÁCENÁ ŘEZACÍ | 1 | 1 | 192
4-0 | 1.5 | 45 | nebarvený | 15 | 3/8 | OBRÁCENÁ ŘEZACÍ | 1 | 1 | 24
5-0 | 1 | 45 | nebarvený | 13 | 1/2 | KULATÁ JEHLA | 1 | 1 | 48
0 | 3.5 | 75 | nebarvený | 37 | 1/2 | JEHLA ŘEZACÍM HROTEM | 1 | 1 | 288
0 | 3.5 | 90 | nebarvený | 37 | 1/2 | JEHLA ŘEZACÍM HROTEM | 1 | 1 | 384
* připouštíme odchylku +/- 10%
POŽADOVANÉ VZORKY:
USP | EP | min.délka návleku (cm) | barva | velikost jehly (mm)* | zakřivení jehly | profil jehly | počet jehel v sáčku | počet vláken v sáčku | počet sáčků - vzorky | požadované označení vzorků
0 | 3.5 | 90 | nebarvený | 40 | 1/2 | KULATÁ JEHLA | 1 | 1 | 5 | J1
2-0 | 3 | 75 | nebarvený | 27 | 1/2 | KULATÁ JEHLA | 1 | 1 | 5 | J2
3-0 | 2 | 75 | nebarvený | 19 | 3/8 | OBRÁCENÁ ŘEZACÍ | 1 | 1 | 5 | J3
0 | 3.5 | 90 | nebarvený | 37 | 1/2 | JEHLA ŘEZACÍM HROTEM | 1 | 1 | 5 | J4

## technické požadavky
TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO POSOUZENÍ VZORKŮ
Balení | snadný a bezpečný přístup
označení balení - velikost a tvar jehly, materiál, síla a délka vlákna
jehla viditelná, zabezpečená proti pohybu, dostupná po otevření obalu
jednokrokové otevření obalu tzv. peel efekt
Vlákno | nesmí prořezat tkáň
nesmí se trhat v tahu
při průchodu tkání musí být celistvé, hladké, bez třepení
požadovaná délka je minimálně přípustná
nesmí se kroutit, musí mít tzv.minimální tvarovou paměť
pevné ukotvení v jehle, nepřesahuje šířku jehly
Uzlení | uzel nejeví známky rozvazování nebo povolení po třetím uzlu
snadné vedení uzlu po vlákně bez záseků
Jehla | odolnost proti zlomení při ohybu
povolená odchylka k požadované délce jehly je +/- 10%
snadná manipulace při uchopení jehly
plynulý průnik tkání i po 20 vpichu
stabilita v jehelci bez deformace a protáčení
Hodnocení vzorků:
vyhovuje | 1 bod
nevyhovuje | 0 bodů