Vyřizuje:		Lenka Jelínková

Tel./FAX:		515 215 227

e-mail:		lenka.jelinkova@nemzn.cz

Datum:		16.4.2021

Zadavatel:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

MUDr. Jana Janského 11

669 02 Znojmo

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR Chirurgické šicí materiály ze dne 15.4.2021

Dotaz č. 1:

Skupina H - poslední položka - 1/2kulatá jehla 50mm, 5EP, 150cm - můžeme nabídnout Loop?

Odpověď k dotazu č.1:

Ano, připouštíme nabídku LOOP

Dotaz č. 2:

Skupina J - je požadováno u všech položek nebarvené vlákno, bude zadavatel akceptovat vlákno barvené?

Odpověď k dotazu č.2:

Ohledně požadavku na barvu vlákna připouštíme barvené i nebarvené vlákno.

Vzhledem k připuštění úpravy technické specifikace k VZMR Chirurgické šicí materiály je termín pro podání nabídek prodloužen do 3.5.2021 do 13.00 hodin.