Příloha II. k zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku nářadí

Část 8: Vybavení TZB – Nůžky na plastové potrubí, Zmrazovací zařízení do 2“, Sanitární kalové čerpadlo, Přenosný autogen pro tvrdé pájení propan - kyslík na 2kg láhev PB, Sada hořáků pro přenosný autogen pro tvrdé pájení propan - kyslík na 2 kg lahev PB, Svářecí souprava, Instalatérské kleště, Klíč klešťový nastavitelný 250mm, Kleště nýtovací s otočnou hlavou, Odřezávač trubek Cu 6 - 35mm, Set lisovacích čelistí standard SV 15,18,22,28, Set lisovacích čelistí standard TH 16,20,26,32, Hlava závitořezná  BSPT R 1/2˝, Dílenský svěrák 150, Svěrák 100, Svěrák paralelní 140

Předmětem dodávky bude: Nůžky na plastové potrubí – 10 ks, Zmrazovací zařízení do 2“ – 1 ks, Sanitární kalové čerpadlo – 1 ks, Přenosný autogen pro tvrdé pájení propan - kyslík na 2kg láhev PB – 2 ks, Sada hořáků pro přenosný autogen pro tvrdé pájení propan - kyslík na 2 kg lahev PB – 2 ks, Svářecí souprava – 1 ks, Instalatérské kleště – 10 ks, Klíč klešťový nastavitelný 250mm – 10 ks, Kleště nýtovací s otočnou hlavou – 1 ks, Odřezávač trubek Cu 6 - 35mm – 20 ks, Set lisovacích čelistí standard SV 15,18,22,28 – 1 ks, Set lisovacích čelistí standard TH 16,20,26,32 – 3 ks, Hlava závitořezná  BSPT R 1/2˝ - 10 ks, Dílenský svěrák 150 – 12 ks, Svěrák 100 -3 ks, Svěrák paralelní 140 – 3 ks

Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaných zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka instalace a zprovoznění v místě určení – budova učeben Pražákova 51a, Brno-Štýřice.

Záruka min. 2 roky.

Nůžky na plastové potrubí – 10 ks

Technická specifikace:

Pro Ø 0 - 42 mm

Kombinace dvou funkcí stříhání v jednom nástroji

Nůžky stříhají trubky PP PE PEX PB a PVDF až do 42 mm.

Malé průměry potrubí lze řezat jedním střihem v režimu „přímého střihu"

K řezání velkých trubek do 42 mm lze použít rohatkovou funkci

Držák trubek je rozdělen do dvou stupňů, aby bylo možné umístit trubky do 20 mm blíže ke středu čepele

Funkce „rychlé nastavení“ přenáší čepel přímo na vnější průměr trubky během prvního zmáčknutí

Zmrazovací zařízení do 2“ – 1 ks

Technická specifikace:

Potrubní zmrazovací systém do 2" zmrazí vodu a trubky topení efektivně a bezpečně s chladivem

Propojení zmrazovacího zařízení s telefonem přes aplikaci. Aplikace poskytuje informace o čase mrazení.

Flexibilní hadice skladné v kufru produktu.

Staré redukční koncovky mohou být použity i při chladivu.

Extra tenký utahovací systém pro použití v těsných prostorech.

Systém Optimalizovaného mrazení

Sada obsahuje: samotný přístroj 2" 230V, 6 redukčních koncovek (12, 15, 18, 22, 28, 35 mm), chlad-vodící pastu

Sanitární kalové čerpadlo – 1 ks

Technická specifikace:

| Přečerpávací stanice určené pro akumulaci a automatické odčerpávání odpadních vod |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instalace přímo za WC |  |  |
| Určen pro WC a je možné připojit další vstup |  |  |
| Lopatky z poniklované nerezové oceli. |  |  |
| V případě blokace motoru, možnost odpojení dílčí sestavy motoru pouze s pomocí dvou šroubů |  |  |
| Systém obsahuje vypouštěcí ventil |  |  |
| Integrované zpětné ventily |  |  |
| Jako příslušenství akustický alarm proti zaplavení a trubkový adaptér pro přizpůsobení pro většinu zařízení. |  |  |
| Výtlak (m) 8 | Průtok | (l/min) 95 |
| Jmen. | napětí | 230V |
| Stupeň | krytí (IP) | 44 |
| Příkon (W) | 490 |  |

Přenosný autogen pro tvrdé pájení propan - kyslík na 2kg láhev PB – 2 ks

Přístroj k tvrdému pájení železa, oceli, plechu, trubek Cu a neželezných kovů

Technická specifikace:

Obsah sady: rukojeť, propanová hadice délka 2,5m, kyslíková hadice délka 2,5m

Nastavitelný regulátor propanu 0-6 bar

Redukční ventil kyslíku 10 bar

Trysková směšovací trubka s převlečnou maticí

Pájecí trysky 0,2-1mm,1-2mm,/2-3mm,/3-4 mm, /4-5mm

Držák/klíč pájecích trysek

4-násobný vidlicový klíč

Bezpečnostní zapalovač, náhradní kamínky do zapalovače

Malá láhev propanu 0,5l, ocelová láhev kyslíku 2,0l(plná)

Přepravní stojan

Sada hořáků pro přenosný autogen pro tvrdé pájení propan - kyslík na 2 kg lahev PB – 2 ks

Technická specifikace:

| Pájená oblast: do 2,5 mm síly |  |  |
| --- | --- | --- |
| Svářená oblast: 0,2 - 5mm |  |  |
| Použitelný s plyny: acetylen + kyslík, propan + kyslík, zemní plyn + kyslík, svítiplyn + kyslík |  |  |

Svářecí souprava – 1 ks

Pro měkké a tvrdé pájení, pálení, stahování, tavení a další aplikace

Technická specifikace:

Teplota plamene 2200 °C bez kyslíku

Bezpečnostní rukojeť

Hořák s bajonetem Ø 12 mm / Ø 15 mm / Ø 18 mm

Propanová hadice s 3/8“L - připojením, 2,5 m

Bezpečnostní zapalovač a náhradní kamínky

Klíč k hořáku

Plechový kufr

Instalatérské kleště – 10 ks

Technická specifikace:

samosvorné na trubkách a maticích

nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku

spolehlivé zaskočení čepu kloubu

plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC

chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji

Seřizovací pozice 25

Kapacity pro ořechy Ø 2

Kapacity pro ořechy 46 mm

Kapacity trubek (průměr) Ø 50 m

Klíč klešťový nastavitelný 250mm – 10 ks

Technická specifikace:

Dlouhé rukojeti usnadňují zmačknutí při nýtování

Výměnné vložky a klíč uloženy na spodní rukojeti

Celokovová konstrukce zajišťuje dlouhou životnost

Nýtovací hlavu lze přestavit z pravého úhlu pouhým otočením do přímého směru pro nýtování v obtížně přístupných místech

Pracovat lze i s šikmo vychýlenou nýtovací hlavou

Pro použití s hliníkovými a ocelovými trhacími nýty o průměru:

2mm(3/32"), 3mm(1/8"), 4mm(5/32")" a 5mm(3/16")

Kleště nýtovací s otočnou hlavou – 1 ks

Technická specifikace:

Dlouhé rukojeti usnadňují zmačknutí při nýtování

Výměnné vložky a klíč uloženy na spodní rukojeti

Celokovová konstrukce zajišťuje dlouhou životnost

Nýtovací hlavu lze přestavit z pravého úhlu pouhým otočením do přímého směru pro nýtování v obtížně přístupných místech

Pracovat lze i s šikmo vychýlenou nýtovací hlavou

Pro použití s hliníkovými a ocelovými trhacími nýty o průměru:

2mm(3/32"), 3mm(1/8"), 4mm(5/32")" a 5mm(3/16")

Odřezávač trubek Cu 6 - 35mm – 20 ks

Technická specifikace:

Pro měděné, mosazné, hliníkové a tenkostěnné ocelové trubky

Vhodný na práci v úzkých prostorech

Rychlé přenastavení pracovního rozsahu

Náhradní řezací kolečko v rukojeti

Možnost řezu v těsné blízkosti lemu

Vysouvatelný vnitřní odhrotovač trubek

Odolný a extrémně stabilní

Set lisovacích čelistí standard SV 15,18,22,28 – 1 ks

Technická specifikace:

Sada čtyř velkých lisovacích čelistí Standard, velikost 15/18/22/28, v kufru

Set lisovacích čelistí standard TH 16,20,26,32 – 3 ks

Technická specifikace:

| Lisovací kontura typu TH, určeno pro lisovací tvarovky na rozvody z PEX a Al–PEX materiálů. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sada čtyř velkých lisovacích čelistí Standard, velikost 16/20/26/32, balení v kufru |  |  |  |

Hlava závitořezná  BSPT R 1/2˝ - 10 ks

Technická specifikace:

S prodlouženým vedením trubky,

Závit BSPT R (pravý),

Velikost 1/2˝

Šířka 65 mm

Výška 72 mm

Délka 65 mm

pro použití s ručními i elektrickými závitořezy

Dílenský svěrák 150 – 12 ks

Technická specifikace:

Vyroben z ocelolitiny

150 mm šíře čelistí

Čelisti z vysoce kvalitní ocele, kaleny 45 HRC +/- 5 HRC

Max. rozevření čelistí 125mm

Velká kovadlina

Integrovaná otočná deska +/- 35° s polohovacími šrouby

Přesné válcové vedení

Ovládací madlo s bezpečnostními koncovkami

Upevnění k základové desce maticemi

Standardní povrchová úprava

Dílenský svěrák 100 -3 ks

Technická specifikace:

Otočný dílenský svěrák s čelistmi z vysoce kvalitní oceli kalené na 45 HRC ± 5 HRC

Horizontálně točná základna o 360°

Litinové tělo s opracovanými upínacími čelistmi a kovadlinou

Pracovní rozevření čelistí: 60 mm

Délka čelistí: 100 mm

Výměna čelistí: ANO

Velká kovadlina Integrovaná otočná deska ±35° s polohovacími šrouby

Přesné válcové vedení

Upevnění k základové desce maticemi.

Přichycení k desce stolu šrouby.

Vratidlo s bezpečnostními koncovkami

Svěrák paralelní 140 – 3 ks

Technická specifikace:

Klasický paralelní svěrák, 140mm pro instalatéry, 3/4-2"

Čelisti 140 mm

Kalené upínací čelisti na trubky pod paralelními upínacími čelistmi

Vykováno z oceli