Vyřizuje:		Lenka Jelínková

Tel./FAX:		515 215 227

e-mail:		lenka.jelinkova@nemzn.cz

Datum:		20.4.2021

Zadavatel:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

MUDr. Jana Janského 11

669 02 Znojmo

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR Chirurgické šicí materiály ze dne 16.4.2021

a ze dne 20.4.2021

Dotaz č. 1:

Po prostudování zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky si Vás

dovolujeme požádat o prodloužení lhůty pro podání nabídky. Veřejná zakázka

je rozdělena do 10 samostatných částí a případní uchazeči jsou povinni podat

samostatnou nabídku do každé části veřejné zakázky, které se chtějí zúčastnit. S

ohledem na administrativní náročnost příprav jednotlivých nabídek a zajištění

veškerých zadavatelem požadovaných dokladů a též vzorků, které musí být

součástí těchto nabídek, si Vás dovolujeme požádat o prodloužení lhůty pro

podání nabídek. Předem velmi děkujeme za pochopení.

Odpověď k dotazu č.1:

Vzhledem k níže uvedeným odpovědím k dalším dotazům a nutné úpravě některých příloh

zadávací dokumentace bude termín pro podání nabídek adekvátně prodloužen.

Dotaz č. 2:

Zadavatel uvádí v příloze ZD 1A – Technická specifikace pro položku č. 2

mimo jiné požadavek: počet jehel v sáčku 2.

Uchazeč se domnívá, že se pravděpodobně jedná o administrativní chybu, neboť pro kožní steh se všeobecně dle zkušenosti trhu dvojnávlek na kůži nepoužívá.

Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče pro část A, kde může nabídnout

všechny položky splňující všechny požadavky s tím že pro položku 2 nabídne

návlek s 1 jehlou ?

Odpověď k dotazu č.2:

Jedná se o šití, které se využívá v cévní chirurgii, proto jsou zde uvedeny 2 šicí jehly.

Zadavatel bude akceptovat nabídku s počtem jehel 1-2 kusy.

Dotaz č. 3:

Zadavatel uvádí v příloze ZD 1C – Technická specifikace pro položku č. 3

mimo jiné požadavek: délka vlákna 75 mm.

Uchazeč může nabídnout všechny položky splňující požadavky technické specifikace. U položky č. 3

Může uchazeč nabídnout vlákno splňující všechny požadavky o délce 45 mm.

Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče pro část C, kde může nabídnout

všechny položky splňující všechny požadavky s tím že pro položku 3 nabídne

vlákno splňující všechny ostatní požadavky o délce 45 mm?

Odpověď k dotazu č.3:

Požadavek na délku vlákna není rozhodující ukazatel, bude akceptována minimální délka 45 cm.

Dotaz č. 4:

Zadavatel uvádí v příloze ZD 1I – Technická specifikace pro položku č. 4 mimo jiné

požadavek: délka vlákna 70 mm.

Uchazeč může nabídnout všechny položky splňující požadavky technické specifikace. U položky č. 4 může

uchazeč nabídnout vlákno splňující všechny ostatní požadavky o délce 45 mm.

Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče pro část I, kde může nabídnout

všechny položky splňující všechny požadavky s tím že pro položku 4 nabídne

vlákno o délce 45 mm ?

Odpověď k dotazu č.4:

Požadavek na délku vlákna není rozhodující ukazatel, bude akceptována minimální délka 45 cm.

Dotaz č. 5:

Zadavatel uvádí v příloze ZD 1H – Technická specifikace pro položku č. 6 mimo

jiné požadavek: délka vlákna 150 mm.

Uchazeč může nabídnout všechny položky této části splňující požadavky technické specifikace.

U položky 6 může uchazeč nabídnout vlákno splňující všechny ostatní požadavky o délce 90 mm.

Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče pro část H, kde může nabídnout

všechny položky splňující všechny požadavky s tím že pro položku 6 nabídne

vlákno o délce 90 mm nebo pro položku 6 nabídne vlákno o délce 150 mm o síle

vlákna 1?

Odpověď k dotazu č.5:

Tento typ šití je používán u rekonstrukčních výkonů v ortopedii, je specifický a zde je požadavek na délku i sílu vlákna rozhodující.

Dotaz č. 6:

Zadavatel uvádí v přílohách ZD-  příloha smlouvy 1A Specifikace a ceník - dílčí plnění A  - příloha smlouvy 1D Specifikace a ceník - dílčí plnění D ve sloupcích O a P popis cena v Kč bez DPH celkem a cena v Kč s DPH celkem. Požaduje zadavatel stejně jako u příloha smlouvy 1E Specifikace a ceník - dílčí

plnění E - příloha smlouvy 1J Specifikace a ceník - dílčí plnění J cenu bez DPH a s DPH za nabízené balení?

Odpověď k dotazu č.6:

Kontrolou zadavatel zjistil, že popis v uvedených přílohách smlouvy není jednotný.

Příloha smlouvy 1A Specifikace a ceník - dílčí plnění A  - příloha smlouvy 1D Specifikace a ceník - dílčí plnění D byl opraven popis ve sloupci O na cena v Kč bez DPH za dodací balení a ve sloupci P cena v Kč

s DPH za dodací balení.

Vzhledem k potřebným úpravám zadávací dokumentace v přílohách 3A – 3J a v přílohách smlouvy 1A – 1J

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10.5.2021 do 13.00 hodin.