Vyřizuje:		Lenka Jelínková

Tel./FAX:		515 215 227

e-mail:		lenka.jelinkova@nemzn.cz

Datum:		23.4.2021

Zadavatel:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

MUDr. Jana Janského 11

669 02 Znojmo

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR Chirurgické šicí materiály ze dne 23.4.2021

Dotaz č. 1:

Technické specifikaci - oddíl 1 J : střednědobý vstřebatelný chir. šicí materiál multifilamentní :

U položky jedna - v podmínkách zadavatel požaduje vlákno smyčku - LOOP

- trvá zadavatel na multifilamentním ( pleteném)  vláknu ?

Standardně se LOOP stehy používají jako monofilamentní - střednědobě až dlouhodobě vstřebatelný chirurgický šicí materiál.

Odpověď k dotazu č.1:

Ve Vámi citované specifikaci oddílu J není výše jmenovaný požadavek.

Nejspíš došlo k překlepu a dotaz se týká oddílu I.

Zadavatel trvá na specifikaci u položky 1 oddílu I Střednědobý vstřebatelný chir.šicí materiál multifilamentní, neboť se steh používá na suturu dělohy při císařském řezu.