Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - Příloha č. 1 Rámcové dohody

Předmět plnění Dílčích veřejných zakázek a maximální ceny

Předmětem Dílčích veřejných zakázek budou níže uvedené dodávky nebo jejich část:

Dodání antigenních testů založených na detekci antigenu, jenž je specifický pro koronavirus SARS-CoV-2. Antigenní rychlotesty budou určeny pro provádění výtěrem tyčinkou z kraje nosu nebo výtěrem z krku a bude se jednat o testy, které můžou být použité laickou osobou.

Minimální přípustná senzitivita dodávaného testu je 95%

Minimální přípustná specificita dodávaného testu je 98%

Výsledky testu musí být k dispozici nejpozději do 20 minut od použití testu.

## Cena za dodání antigenního testu ## maximální cena ………. Kč bez DPH za 1 Ks antigenního testu ## POKYN PRO DODAVATELE: Dodavatel doplní příslušný údaj, zaokrouhlený nejvýše na 2 desetinná místa), přičemž cena za 1 ks antigenního testu nesmí přesáhnout částku 100,- Kč bez DPH/ ks