## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 11041 | SSŠ Hybešova 15, Brno
| Objekt: |  | 01 | SSŠ Hybešova 15, Brno
1854 | Rozpočet: |  | 11041/01 | Změna služebního bytu na centrální spisovnu
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | SSŠ Hybešova 15, Brno |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11041/01 | Změna služebního bytu na centrální spisovnu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu,podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 11041_01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11041 | SSŠ Hybešova 15, Brno | [24 empty] | STA
O: | 01 | SSŠ Hybešova 15, Brno | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 11041/01 | Změna služebního bytu na centrální spisovnu | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 20824.62 |  | 41590.08 |  | 0 |  | 1.75 |  | 0 |  |  |  |  | 88.24 | [5 empty] | DIL
1 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 40.6 |  | 0 | 219.56 | 8914.14 | 476.44 | 19343.46 | 21 | 0 | 0.0186 | 0.76 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.011 | 41.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 19,4+21,2 |  | 40.6 | [22 empty] | VV | 0
2 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 45.3 |  | 0 | 235 | 10645.5 | 476 | 21562.8 | 21 | 0 | 0.02017 | 0.91 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.011 | 45.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 8,1+37,2 |  | 45.3 | [22 empty] | VV | 0
3 | 342264091R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm | m2 | 43.5 |  | 0 | 29.08 | 1264.98 | 15.72 | 683.82 | 21 | 0 | 0.00181 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.032 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 6 | Úpravy povrchu,podlahy |  |  |  | 0 |  | 77594.45 |  | 197741.73 |  | 0 |  | 22.32 |  | 0 |  |  |  |  | 397.18 | [5 empty] | DIL
4 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 306.0354 |  | 0 | 37.74 | 11549.78 | 31.96 | 9780.89 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.07 | 21.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | 612421421R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých | m2 | 306.0354 |  | 0 | 35.1 | 10741.84 | 194.9 | 59646.3 | 21 | 0 | 0.0246 | 7.53 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.4276 | 130.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (3,6+2,25)*2*4,27-1,4 |  | 48.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,6+5,28)*2*4,34-1,6 |  | 75.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,8+7,07)*2*4,19-1,6 |  | 81.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | (5,16+7,07)*2*4,19-1,6 |  | 100.89 | [22 empty] | VV | 0
6 | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 306.0354 |  | 0 | 7.27 | 2224.88 | 149.23 | 45669.66 | 21 | 0 | 0.00635 | 1.94 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.319 | 97.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 306.0354 |  | 0 | 65.27 | 19974.93 | 180.23 | 55156.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.362 | 110.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
8 | 631313621R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 | m3 | 4.608 |  | 0 | 2577.93 | 11879.1 | 1027.07 | 4732.74 | 21 | 0 | 2.525 | 11.64 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.58 | 11.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 38,4*0,12 |  | 4.61 | [22 empty] | VV | 0
9 | 631362021R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0.5688 |  | 0 | 23791.12 | 13532.39 | 7088.88 | 4032.15 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.61 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 15.231 | 8.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 12*3*2*7,9/1000 |  | 0.57 | [22 empty] | VV | 0
10 | 632411104RT1 | Vyrovnávací stěrka cementová tl.2-5 mm samonivelační | m2 | 37.2 |  | 0 | 121.73 | 4528.36 | 117.77 | 4381.04 | 21 | 0 | 0.007 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.254 | 9.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
11 | 632411115RT1 | Vyrovnávací stěrka cementová tl.5 -20mm samonivelační | m2 | 8.1 |  | 0 | 184.54 | 1494.77 | 137.46 | 1113.43 | 21 | 0 | 0.02835 | 0.23 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.2975 | 2.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
12 | 632411904R00 | Penetrace podkladů podlah | m2 | 45.3 |  | 0 | 36.83 | 1668.4 | 40.37 | 1828.76 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.09 | 4.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 8,1+37,2 |  | 45.3 | [22 empty] | VV | 0
13 | 60001 | Dostříhání Kari sítí | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
14 | 60002 | Provizorní podepření stropu na 1pp | m2 | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 11400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 8145.04 |  | 305228.18 |  | 0 |  | 0.52 |  | 22.14 |  |  |  |  | 295.8 | [5 empty] | DIL
15 | 216904112R00 | Očištění povrchu cihel | m2 | 153.0177 |  | 0 | 8.21 | 1256.28 | 156.79 | 23991.65 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.32 | 48.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 306,0354*0,5 |  | 153.02 | [22 empty] | VV | 0
16 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 85.9 |  | 0 | 73.23 | 6290.46 | 107.27 | 9214.49 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.51 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.26 | 22.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 85.9 |  | 0 | 1.44 | 123.7 | 117.06 | 10055.45 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.308 | 26.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
18 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 0.405 |  | 0 | 0 | 0 | 2880 | 1166.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.89 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 7.195 | 2.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 8,1*0,05 |  | 0.41 | [22 empty] | VV | 0
19 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 8.1 |  | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 527.31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.16 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.147 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
20 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 2.672 |  | 0 | 0 | 0 | 424.5 | 1134.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.74 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.257 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 37,2*0,05+19,4*0,02+21,2*0,02 |  | 2.67 | [22 empty] | VV | 0
21 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 67.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.05 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
22 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 6.2 |  | 0 | 26.9 | 166.78 | 352.6 | 2186.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.47 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.939 | 5.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,4+1,6*3 |  | 6.2 | [22 empty] | VV | 0
23 | 974031267R00 | Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 50 cm | m | 19 |  | 0 | 11.3 | 214.7 | 355.2 | 6748.8 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.081 | 1.54 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.042 | 19.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1*19 |  | 19 | [22 empty] | VV | 0
24 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2 | 85.9 |  | 0 | 0 | 0 | 111.5 | 9577.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.3 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.33 | 28.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 8,1+19,4+21,2+37,2 |  | 85.9 | [22 empty] | VV | 0
25 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 306.0354 |  | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 13434.95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6.12 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.13 | 39.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (3,6+2,25)*2*4,27-1,4 |  | 48.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,6+5,28)*2*4,34-1,6 |  | 75.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,8+7,07)*2*4,19-1,6 |  | 81.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | (5,16+7,07)*2*4,19-1,6 |  | 100.89 | [22 empty] | VV | 0
26 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 111.5 | 2676 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.63 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.3 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 16+8 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
27 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 37.2 |  | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 3470.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.67 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.195 | 7.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
28 | 762522911R00 | Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 3310 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0.28 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.13845 | 6.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
29 | 775521800R00 | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt | m2 | 77.8 |  | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 7103.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.56 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.24 | 18.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 21,2+19,4+37,2 |  | 77.8 | [22 empty] | VV | 0
30 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 77.8 |  | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 3104.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.08 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.105 | 8.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 21,2+19,4+37,2 |  | 77.8 | [22 empty] | VV | 0
31 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 21.4301 |  | 0 | 0 | 0 | 226 | 4843.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.49 | 10.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 407.1721 |  | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 6351.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 21.4301 |  | 0 | 0 | 0 | 318 | 6814.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.942 | 20.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 21.4301 |  | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 758.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.105 | 2.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 21.4301 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 6429.03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 21.4301 |  | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 218.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.006 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 90001 | Demontáž vpusti vč.likvidace | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
38 | 90002 | Zaslepení odpadů kanalizace a vody | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
39 | 90003 | Zaslepení přípojky plynu v 1.PP pro byt | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
40 | 90004 | Ověření sopouchů do komínu, odstranění záslepek nová kovová záslepka s těsněním, popř.zazdění | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
41 | 90005 | Ověření větracího průduchu pod stropem demontáž mřížky | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
42 | 90006 | Vybourání spíže vč.podlahy a stropu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
43 | 90007 | Zapravení omítky po instalaci rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
44 | 90008 | Bezpečnostní fólie oken, D+M | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
45 | 90009 | Oprava nátěru radiátoru | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
46 | 90010 | Oprava nátěru topných trubek | m | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 5200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
47 | 90011 | Demontáž slaboproudých rozvodů | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
48 | 90012 | Začištění po elektroinstalacích | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
49 | 90013 | Hasící přístroj práškový 34A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
50 | 90015 | Regály š.1500, hl.40, v.2000 | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 130000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
51 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 249.5 | 249.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.64383 | 0.64 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
52 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.03 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.89376 | 0.89 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
53 | 725290030RA0 | Demontáž vany, sprchy, včetně baterie a obezdění | kus | 1 |  | 0 | 21.73 | 21.73 | 1117.27 | 1117.27 | 21 | 0 | 0.00095 | 0 | 0.38046 | 0.38 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.767 | 2.77 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
54 | 731200020RA0 | Demontáž zásobníku TUV | kus | 1 |  | 0 | 6.5 | 6.5 | 3058.5 | 3058.5 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.245 | 0.25 |  | RTS 12/ I | RTS 12/ I | 10.3163 | 10.32 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
55 | 733200010RA0 | Demontáž potrubí ocelového do DN 40 | m | 7 |  | 0 | 9.27 | 64.89 | 45.83 | 320.81 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.0029 | 0.02 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.10392 | 0.73 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9219.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 23.07 | [5 empty] | DIL
56 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 24.5861 |  | 0 | 0 | 0 | 375 | 9219.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.9385 | 23.07 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 3725.45 |  | 14149.55 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 2.92 | [5 empty] | DIL
57 | 72001 | Vodovodní potrubí vč.vysekání drážek a zapravení | m | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 3500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
58 | 72002 | Kanalizační potrubí vč.vysekání drážek a zapravení | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 4200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
59 | 72003 | Průtokový ohřívač, D+M | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
60 | 725100001RA0 | Umyvadlo, beztlaková baterie, zápachová uzávěrka | kus | 1 |  | 0 | 3725.45 | 3725.45 | 1449.55 | 1449.55 | 21 | 0 | 0.01867 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.9214 | 2.92 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 13844.6 |  | 19265.99 |  | 0 |  | 0.85 |  | 0 |  |  |  |  | 24.31 | [5 empty] | DIL
61 | 762512245R00 | Položení podlah pod PVC šroubováním | m2 | 81.2 |  | 0 | 0 | 0 | 147.5 | 11977 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.281 | 22.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 19,4+21,2 |  | 40.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 40,6 |  | 40.6 | [22 empty] | VV | 0
62 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 0.84854 |  | 0 | 0 | 0 | 1413 | 1198.99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.751 | 1.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 76201 | Doplnění a zatlučení hřebíků v prkenném záklopu stávajícím | m2 | 40.6 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 6090 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 19,4+21,2 |  | 40.6 | [22 empty] | VV | 0
64 | 60726012.AR | Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 15 mm | m2 | 89.32 |  | 0 | 155 | 13844.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0095 | 0.85 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | 40,6*1,1*2 |  | 89.32 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 46000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
65 | 76601 | Vnitřní dveře, obl.zárubeň, kování, přech.lišta zárubeň s provětráváním, D+M, 1/T | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
66 | 76602 | Vnitřní dveře, obl.zárubeň, kování, přech.lišta D+M, 2/T | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
67 | 76603 | Vnitřní dveře, obl.zárubeň, kování, přech.lišta protipožární, okopný plech, D+M, 3/T | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
68 | 76604 | Oprava nátěru zárubně a dveřního křídla cylindrický zámek, přech.lišta, 4/T | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 84714.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
69 | 77501 | Podlaha vinylová - pokládka - lepený | m2 | 45.3 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 11325 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 8,1+37,2 |  | 45.3 | [22 empty] | VV | 0
70 | 77502 | Podlaha vinylová - dodávka (lepený) | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 17500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
71 | 77503 | Podlaha vinylová - pokládka - plovoucí vč.podložky | m2 | 40.6 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 14210 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 19,4+21,2 |  | 40.6 | [22 empty] | VV | 0
72 | 77504 | Podlaha vinylová - dodávka (plovoucí) | m2 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 20250 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
73 | 77505 | Soklová lišta - pokládka | m | 69.66 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 4179.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (3,6+2,25+3,6+5,28+,8+7,07+5,16+7,07)*2 |  | 69.66 | [22 empty] | VV | 0
74 | 77506 | Soklová lišta - dodávka | ks | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 17250 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 187.52 |  | 3569.68 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 3.86 | [5 empty] | DIL
75 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 54.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 78101 | Dodávka obkladu | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 1600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
77 | 781470014RAI | Obklad vnitřní keramický do malty, obklad ve specifikaci | m2 | 2.8 |  | 0 | 66.97 | 187.52 | 684.03 | 1915.28 | 21 | 0 | 0.06695 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.3799 | 3.86 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_0
|  | 2*1,4 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 3941.59 |  | 39465.94 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 68.95 | [5 empty] | DIL
78 | 784402802R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m | m2 | 264.9554 |  | 0 | 0.09 | 23.85 | 34.41 | 9117.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.0725 | 19.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | (3,6+,25)*2*4,27-1,4-16 |  | 15.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,6+5,28)*2*4,34-1,6 |  | 75.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,8+7,07)*2*4,19-1,6-8 |  | 73.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | (5,16+7,07)*2*4,19-1,6 |  | 100.89 | [22 empty] | VV | 0
79 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální | m2 | 570.9908 |  | 0 | 4.16 | 2375.32 | 15.94 | 9101.59 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.03248 | 18.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 306,0354+264,9554 |  | 570.99 | [22 empty] | VV | 0
80 | 784195212R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 306.0354 |  | 0 | 5.04 | 1542.42 | 50.06 | 15320.13 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.10191 | 31.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
81 | 784452213R00 | Malba sádrokartonových konstrukcích | m2 | 85.9 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 5927.1 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 40,6+45,3 |  | 85.9 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
82 | 21001 | Elektroistalace (viz samostatný VV) | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
83 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
84 | VRN0 | Ztížené výrobní podmínky | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
85 | VRN1 | Oborová přirážka | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
86 | VRN2 | Přesun stavebních kapacit | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
87 | VRN3 | Mimostaveništní doprava | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
88 | VRN5 | Provoz investora | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
89 | VRN6 | Kompletační činnost (IČD) | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Elektro
Rozpočet
Středisko služeb školám; Hybešova 253/15, Brno-Staré Brno
Změna užívání služebního bytu na centrální spisovnu
Ohlášení změny užívání dle §104 odst. 1 písm. k)
D1.4.1. Elektroinstalace
Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:
0.1 |  | Odborná realizační elektro firma je povinna v době výběrového řízení řádně vyhodnotit zadávací projektovou dokumentaci a na neshody upozornit investora a projektanta EL. Před započetím prací je realizační firma povinna zajistit a předložit investorovi a AD výrobní a dílenskou projektovou dokumentaci k odsouhlasení postupu prací.
0.2 |  | Jedná se o odborný odhad nákladů, zpracovaný na základě dostupných informací.Ceny jsou orientační.
0.3 |  | Rozpočet je vypracován jako obecná nabídka, dle cen montáží v místě a čase obvyklých, velkoobchodních ceníků materiálu a obvyklých nákladů. Rozpočet neobsahuje DPH.
0.4 |  | Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací, pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.
0.5 |  | Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele a vedlejší rozpočtové náklady.
0.6 |  | Fakturovat dle skutečně naběhlých nákladů potvrzených investorem.
0.7 |  | Napojení staveniště tato PD neřeší
0.8 |  | Montážní firma je povinna splnit podmínky stanoviska DOSS k PD
0.9 |  | UPOZORNĚNÍ: tento projekt (dokumenty dle obsahu) je duševním vlastnictvím autorů, má povahu duševního tajemství dle §17 obchodního zákona a nesmí být bez souhlasu autorů použit, kopírován či předán třetí osobě!
0.10 |  | Svítidla jsou jako funkční celek, včetně zdrojů a potřebných komponent. Svítidla jsou navržená a podložená výpočtem pro splnění požadavků platné legislativy, jedná se o konkrétní typ. Při změně typu svítidla se musí znovu vypracovat světelně technický protokol a konzultovat jakoukoliv změnu s projektantem elektro a investorem.
0.11 |  | V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou dále zahrnuty tyto součásti: Dodávka podmiňujících komponent (příslušenství, dílčí součásti kompletů a pod). Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladování materiálu. Přípravné a pomocné práce před montážemi. Vyměření místa, upevnění, osazení instalovaných komponent. Utěsnění vstupů, vystrojení skříní a rozváděčů. Závěrečné práce spojené s montáží rozváděčů (označení kabelů, propojení uzemnění). Očíslování a označení skříní štítkem, nebo popisem. Podmiňující práce spojené s montáží rozváděčů. Propojení a změření uzemnění a vypsání měřícího protokolu. Správní poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. v platném znění, které vzniknou při obstaravatelské činnosti zhotovitele v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí nebo povolení, které jsou nezbytné k provedení díla. Poštovní a přepravní poplatky nutné pro realizaci akce. Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci. Dohled vlastníka nebo správce dotčené nemovitosti, kabelovodu, kolektoru,…Všechny ostatní náklady související s realizací díla, které nebyly zahrnuty do popisu slož. položek, např.:Zařízení staveniště - místa plnění, práci, prováděné služby a dopravu nezbytné pro provedení zakázky použití stavební techniky, nástrojů a dalšího vybavení zaměstnanců zhotovitele, vodu, teplo, energie, osvětlení, zabezpečení pracoviště, administrativa.
0.12 |  | Investor umožní realizační firmě napojení na energie, skladové prostory, přístup do řešených prostor, dle dohody s realizací.
0.13 |  | Investor provede součinost a koordinaci při prováděných pracích, zejména v době odpojení/přepojení napájecích kabelů, tak aby realizační firma mohla práce nutné v beznapěťovém stavu provést v nejkratším možném termínu. Realizační firma vypracuje energetický režim a před započetím prací předloží investorovi a dozoru. Po odsouhlasení bude energetický režim vyvěšený na veřejných místech (schránky, nástěnky, e-mail)
0.14 |  | Vypnutí el. energie je nutno předem konzultovat s investorem, uživateli a dozorem. Po odsouhlasení s ními prokazatelně obeznámit uživatele domu
0.15 |  | Zednické a malířské práce jsou součástí dodávky stavby. Prostupy/průrazy, kabelové trasy, kabelové drážeky apod. jsou součástí dodávky EL
0.16 |  | LPS není řešeno touto PD.
0.17 |  | Stávající EL zařízení musí splňovat podmínky platné legislativy pro provoz EL zařízení. Stav lze doložit např. platnou RZ.
0.18 |  | Rozhraní prací vnitřní rozvody EL viz TZ a výkres
ozn | kod | položka | MJ | počet | cena (Kč/ks) | celkem (Kč)
1 |  | Rozváděčová technika
1.1 |  | RH (RE) - úprava a doplnění pro napojení RS; FA 3/20/C, nutné úpravy a materiál, splnění podmínek e.on. Montážní firma zajistí bezpečné napojení, příp. dotažení všech svorek | kpl | 1 |  | 0
1.2 |  | Rozvaděč RS (centrální spisovna); nový, dle výkresové dokumentace, certifikovaný výrobek (CE), konstrukční detaily dle výrobce rozvaděče | ks | 1 |  | 0
1.3 |  | Zaměření, výrobní (dílenská) dokumentace rozvaděčů, technologický postup výstavby | kpl | 1 |  | 0
1.4 |  | Popis a schéma rozvaděčů | kpl | 1 |  | 0
1.5 |  | Montážní a odborné práce | kpl | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
2 |  | Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el.spotřebiče
2.1 |  | Spínač č.1, 250/10, IP20, barva bílá, kompletní, zapuštěný | ks | 1 |  | 0
2.2 |  | Spínač č.5, 250/10, IP20, barva bílá, kompletní, zapuštěný | ks | 3 |  | 0
2.3 |  | Zásuvka jednoduchá s clonkami 16/250, IP20, barva bílá - kompletní | ks | 24 |  | 0
2.4 |  | Zásuvka dvojitá s clonkami 16/250, IP20, barva bílá - kompletní | ks | 16 |  | 0
2.5 |  | Modul přepěťové ochrany - SPD typ 3 (do KU 68) | ks | 4 |  | 0
2.6 |  | Spojovací a kotvící materiál, distanční prvky | kpl | 1 |  | 0
2.7 |  | Spotřební instalační a podružný materiál (instalační krabice zapuštěné a přisazené, svorky, oka, izolace, stah.,pás, svorky, sádra, tmely, barvy, víčka, příchytky, kotvení, kabelové příchytky, koncovky atd.) | kpl | 1 |  | 0
2.8 |  | Ventilátor stěnový s mřížkou, průměr 125mm, kuličková ložiska, zpětná klapka, časový doběh, barva bílá | ks | 1 |  | 0
2.9 |  | Vkládací lišta LHD 40x20 | m | 4 |  | 0
2.10 |  | Vkládací lišta LHD 40x40 | m | 44 |  | 0
2.11 |  | Trubka ohebná PVC prům. 16mm | m | 50 |  | 0
2.12 |  | Trubka ohebná PVC prům. 25mm | m | 100 |  | 0
2.13 |  | Trubka ohebná PVC prům. 40mm | m | 10 |  | 0
2.14 |  | Montážní a odborné práce | kpl | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
3 |  | Svítidla a světelné zdroje
3.1 | A1 | Přisazené, závěsné LED svítidlo, 230V AC, 39W, IP20, IK05, 4000K, světelný tok 4700lm. MTBF 65.000h, Pokles >60.000h(L80B20), stabilita barvy světla 3 SDCM, kovové tělo, barva bílá, vč. zdroje, příslušenství, závěsů, kotvení | ks | 8 |  | 0
3.2 | A2 | Přisazené, závěsné LED svítidlo, 230V AC, 52W, IP20, IK05, 4000K, světelný tok 6000lm. MTBF 65.000h, Pokles >60.000h(L80B20), stabilita barvy světla 3 SDCM, kovové tělo, barva bílá, vč. zdroje, příslušenství, závěsů, kotvení | ks | 8 |  | 0
3.3 | NA | LED nouzové svítidlo, nástěnná i stropní, 230V AC, 0,8W, IP42, IK07, světelný tok 100lm, vč. zdroje, příslušenství, závěsů, kotvení. Záloha min 60min baterie NiCd 3,6V 0,5 Ah | ks | 4 |  | 0
3.4 | PIK | Fotoluminiscenční tabulka pro únikové cesty, značka s piktogramem, materiál plast, rozměr: 200x100mm, symbol viz PBŘ/požární preventista | ks | 4 |  | 0
3.5 |  | Pozn.: svítidla mají platné certifikáty ENEC vydané EZÚ Praha, návrh sv. soustavy proveden výpočtem výrobce
3.6 |  | Lešení pro montáž ve výškách | kpl | 1 |  | 0
3.7 |  | RECYKLACE SVÍTIDEL | ks | 20 |  | 0
3.8 |  | Montážní a odborné práce | kpl | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
4 |  | Slaboproudé rozvody
4.1 |  | RACK-B, úprava, doplnění pro instalaci, zakončení/napojení 8x UTP vč. Spotřebního a montážního materiálu, koordinace s IT, popis, 8x měření vč. protokolu | kpl | 1 |  | 0
4.2 |  | Datová zásuvka dvojitá UTP CAT5e, 2xRJ45, barva bílá, 1x rámeček pro zásuvku, 1x tělo zásuvky, 1x nosná maska pro 2 keystone, 2x keystone RJ45 černý UTP cat.5e, zásuvka pro montáž pod omítku, instalační krabička, kompletní set | ks | 4 |  | 0
4.3 |  | Patch panel,cat.5e,24xRJ45, kompletní set | ks | 1 |  | 0
4.4 |  | Patch cord,cat.5e,RJ45,1m | ks | 8 |  | 0
4.5 |  | Montážní a odborné práce | kpl | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
5 |  | Vodiče a kabely
5.1 |  | CYKY-J(O) 3x1,5 | m | 340 |  | 0
5.2 |  | CYKY-J 5x1,5 | m | 10 |  | 0
5.3 |  | CYKY-J 3x2,5 | m | 370 |  | 0
5.4 |  | CYKY-J 5x4 | m | 27 |  | 0
5.5 |  | CY1 (protahovací) | m | 80 |  | 0
5.6 |  | CYA 6 | m | 40 |  | 0
5.7 |  | Kabel UTP 4x2x0,5 cat 5e drát (STR) | m | 550 |  | 0
5.8 |  | Prořez délkového materiálu (3%) | kpl | 1 |  | 0
5.9 |  | Montážní a odborné práce | kpl | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
6 |  | Uzemnění a pospojování
6.1 |  | Připojení vodiče CYA6 na stávajícího uzemnění | kpl | 1 |  | 0
6.2 |  | Příslušenství pro realizaci uzemnění a doplň. pospojení (PA), komponenty TZB budou pospojovány a připojeny na ochranný vodič. | kpl | 1 |  | 0
6.3 |  | Spotřební a instalační mat. pro PE, PA a uzemnění | kpl | 1 |  | 0
6.4 |  | Měření uzemnění | kpl | 1 |  | 0
6.5 |  | Montážní a odborné práce | kpl | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
7 |  | Stavební práce
7.1 |  | Frézování a sekání drážek (beton, cihla) pro kabeláž v celém objektu | kpl | 1 |  | 0
7.2 |  | Stavební připravenost kabelových tras pod omítkou, ve zdivu, ve stropech, v SDK, kotvení, sádrování, tmelení atd. vč. materiálu | kpl | 1 |  | 0
7.3 |  | Jádrové vrtání/průrazy na páteřních trasách horizontálně a 2.NP-1.NP (STR) | kpl | 1 |  | 0
7.4 |  | Průrazy na kabelových trasách | kpl | 1 |  | 0
7.5 |  | Stavební příprava pro instalaci rozvaděče RS, stavební úprava výklenku | kpl | 1 |  | 0
7.6 |  | Příprava otvorů/kapes, stavební instalace protahovacích, přístrojových krabic apod | kpl | 1 |  | 0
7.7 |  | Protipožární ucpávky prostupů mezi požárními úseky a mezi podlažím, dle PBŘ, EI 90/60, štítek, certifikát, dokumentace, fotodokumetace s popisem | kpl | 1 |  | 0
7.8 |  | Přeložky a úpravy IS (voda, plyn, SLP, EL) v místě kolize nové EL+SLP instalace, provede odborná firma s kvalifikací a dodá RZ. Přeložky IS (lokálně v místě tras EL+SLP a rozvaděčů) budou provedeny dle aktuálního stavu v době výstavby a řešeny jako samostatná akce | kpl | 0 |  | 0
7.9 |  | Zámečnické práce - zapravení v RH po dozbrojení | kpl | 1 |  | 0
7.10 |  | Spotřební a instalační materiál pro stavební připravenost | kpl | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
8 |  | Ostatní
8.1 |  | Demontáže stávajících, dále nevyužitých EL+SLP rozvodů, páteřních tras, kabelových tras, lišt, trubek, kabelů, úchytek, spoj. mat., rozvaděčů, rozvodnic, výzbroje, ost. prvků, vyseknutí krabic, apod. v řešených prostorech | kpl | 1 |  | 0
8.2 |  | Koordinace profesí, HIP, INV | kpl | 1 |  | 0
8.3 |  | Úklid, odvoz, likvidace odpadů, suti, likvidace/recyklace starých sv. zdrojů, materiálu osvětlení, kabelů, rozvaděčů, kovů, plastů, lišt, trubek apod. vč. dodání vážních lístků, dokladů o uložení na skládku a ekol. likvidaci | kpl | 1 |  | 0
8.4 |  | Podružné a nespecifikované práce (jinde neuvedené) | kpl | 1 |  | 0
8.5 |  | Podružný, spotřební a instalační materiál (jinde neuvedené) | kpl | 1 |  | 0
8.6 |  | Individuální a komplexní zkoušky, protokol o zkouškách | kpl | 1 |  | 0
8.7 |  | Výchozí revize a zaškolení obsluhy EL zařízení, dokladová část k předání stavby | kpl | 1 |  | 0
8.8 |  | Dokumentace výrobní/dílenská | kpl | 1 |  | 0
8.9 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | kpl | 1 |  | 0
8.10 |  | Popis a označení ukončovacích prvků | kpl | 1 |  | 0
8.11 |  | Autorský dozor projektanta elektro+doprava | kpl | 1 |  | 0
8.12 |  | 3% projekční rezerva (z kompletní ceny profese silnoproudá zařízení) | kpl
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
9 |  | Doprava, přesuny hmot, zařízení staveniště, lešení, apod. | kpl | 1 |  | 0
Rekapitulace:
1 |  | Rozváděčová technika |  |  |  | 0
2 |  | Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el.spotřebiče |  |  |  | 0
3 |  | Svítidla a světelné zdroje |  |  |  | 0
4 |  | Slaboproudé rozvody |  |  |  | 0
5 |  | Vodiče a kabely |  |  |  | 0
6 |  | Uzemnění a pospojování |  |  |  | 0
7 |  | Stavební práce |  |  |  | 0
8 |  | Ostatní |  |  |  | 0
9 |  | Doprava, přesuny hmot, zařízení staveniště, lešení, apod. |  |  |  | 0
|  | Celkem za dodávku v Kč bez DPH |  |  |  | 0