## T0, TI, TO
[7 empty] | Cena celkem (bez DPH) | Výše DPH | Cena celkem s DPH
[6 empty] | Nabídková cena | 0 | 0 | 0
TABULKA INTERIÉROVÝCH A EXTERIÉROVÝCH PRVKŮ
Ozn. | Umístění | Popis |  | Množství |  | Jednotková cena /Kč/ | Cena celkem /Kč/
T001 | 1.NP,2.NP, 3.NP | Název | Pracovní stůl | 1.NP | 5 |  | 0
|  | Rozměr | dl. 1600, š. 800 mm, v.730 mm | 2.NP | 2
|  | Materiál | LTD desky , ABS hrany, BUK | 3.NP | 2
|  | Popis | stůl pracovní kancelářský s prostupy pro kabeláž k slaboproudým zařízením, s drátěným kabelovým roštem pod pracovní deskou, prostupy pracovní deskou uzavřeny krytkou | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 9
T002 | 0.05,1.26, | Název | Stůl jídelní obdelníkový | 1.PP | 2 |  | 0
|  |  |  | 1.NP | 16
|  | Rozměr | 1200x800x730 mm | 2.NP | -
|  | Materiál | LTD desky, ABS hrany, BUK | 3.NP | -
|  | Popis | stůl jídelní obdelníkový 1200x800 mm, kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy, povrch nerez | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 18
T003 | 1.16, | Název | Stůl jídelní obdelníkový | 1.NP | - |  | 0
|  | Rozměr | 1400x800x730 mm | 2.NP | 1
|  | Materiál | LTD desky, ABS hrany, BUK | 3.NP | -
|  | Popis | stůl jídelní obdelníkový 1200x800 mm, kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy, povrch nerez | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 1
T004 | pokoje '1.NP,2.NP, 3.NP | Název | Stůl jídelní čtvercový | 1.NP | 5 |  | 0
|  | Rozměr | 800x800x730 mm | 2.NP | 14
|  | Materiál | LTD desky, ABS hrany, BUK | 3.NP | 14
|  | Popis | stůl jídelní čtvercový 800x800 mm, kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy, povrch nerez | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 33
T005 | 0.05 | Název | Stůl barový | 1.PP | 1 |  | 0
|  | Rozměr | 1400x400x900 | 1.NP | -
|  | Materiál | LTD desky, ABS hrany, BUK | 2.NP | -
|  | Popis | zvýšený stůl barového typu 1400x400m, kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy, povrch nerez | 3.NP | -
|  |  |  | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 1
T006 | 0.05 | Název | Stůl kulatý | 1.PP | - |  | 0
|  | Rozměr | průměr 1200mmx730 | 1.NP | 1
|  | Materiál | LTD desky, ABS hrany, BUK | 2.NP | -
|  | Popis | stůl kruhový (D =1200mm), kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy, povrch nerez | 3.NP | -
|  |  |  | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 1
T007 | 0.05 | Název | Stůl oválný | 1.PP | - |  | 0
|  | Rozměr | 1200 x800x730 | 1.NP | -
|  | Materiál | LTD desky, ABS hrany, BUK | 2.NP | 1
|  | Popis | stůl oválný, kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy, povrch nerez | 3.NP | 1
|  |  |  | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 2
T008 | 0.05 | Název | Stůl kulatý | 1.PP | - |  | 0
|  | Rozměr | průměr 500mmx550 | 1.NP | -
|  | Materiál | LTD desky, ABS hrany, BUK | 2.NP | 3
|  | Popis | stůl kruhový (D =500mm), kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy, povrch nerez | 3.NP | 3
|  |  |  | 4.NP | 2
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 8
T009 | 2.28,3.28, | Název | Stůl konferenční | 1.PP | - |  | 0
|  |  |  | 1.NP | -
|  | Rozměr | 700x700x550 mm | 2.NP | 1
|  | Materiál | LTD desky, ABS hrany, BUK | 3.NP | 1
|  | Popis | stůl konferenční700x700x550mm, kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy, povrch nerez | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 2
T010 | 1.11, | Název | Stolek odkládací | 1.PP | - |  | 0
|  |  |  | 1.NP | 1
|  | Rozměr | 300x600x450 mm | 2.NP | -
|  | Materiál | LTD desky, ABS hrany, BUK | 3.NP | -
|  | Popis | stůl konferenční700x700x550mm, kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy, povrch nerez | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 1
T011 | 1.NP,2.NP, 3.NP | Název | Kontejner kancelářský | 1.NP | 5 |  | 0
|  | Rozměr | š.450, hl.600, v.600 mm | 2.NP | 2
|  | Materiál | LTD desky , ABS hrany, BUK | 3.NP | 2
|  | Popis | kontejner mobilní zásuvkový v materiálovém provedení parcovního stolu, zamykatelný | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 9
T012 | pokoje 1.NP, 2.NP, 3.NP | Název | Polička závěsná L - nad jídelní stůl | 1.NP | 5 |  | 0
|  | Rozměr | 800x270x270 | 2.NP | 14
|  | Materiál | LTD, ABS hrany | 3.NP | 14
|  | Popis | polička na odkládání drobných věcí, knih a čaospisů | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 33
T020 | 1.NP | Název | Židle čalouněná | 1.PP | 9 |  | 0
|  |  |  | 1.NP | 64
|  | Rozměr | cca 430x450x830 | 2.NP | -
|  | Materiál | přírodní BUK | 3.NP | -
|  | Popis | Dřevěná jídelní židle je vyrobená z masivního buku s polyesterovou látkou čalouněným sedákem. Povrchová úprava – BUK moření a lakování. | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 73
T021 | 1.NP,2.NP, 3.NP | Název | Židle čalouněná s područkami | 1.NP | 10 |  | 0
|  | Rozměr | cca 430x450x830 | 2.NP | 21
|  | Materiál | přírodní BUK | 3.NP | 21
|  | Popis | Dřevěná jídelní židle s područkami je vyrobená z masivního buku s polyesterovou látkou čalouněným sedákem. Povrchová úprava – BUK moření a lakování. | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 52
T022 | 1.02,1.04,1.12,1.15,1.16 2.08,3.08 | Název | Židle kancelářská | 1.NP | 6 |  | 0
|  | Rozměr |  | 2.NP | 2
|  | Materiál | kovová, potah microfibre látka | 3.NP | 2
|  | Popis | synchronní mechanismus ZEP s nastavením síly protiváhy dle tělesné váhy uživatele hloubkově posuvný sedák dle délky nohou nastavitelný opěrák na přesný dosed tvarování na páteř nastavitelná bederní opěrka pomocí AIR pumpy (balónek) výškově stavitelné područky s měkčenou horní plochou pro příjemnější kontakt s rukou, natočitelné do stran a do hloubky, plynový píst, čalouněná výškově a hloubkově nastavitelná opěrka hlavy Dvojkolečko na tvrdé povrchy, s kluzným ložiskem - PVC/linoleum Těleso dvojkolečka : polypropylen, černý nebo stříbrný Běhoun koleček: termoplastická pryž, šedá | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 10
T023 | 1.11, 2.12,4.04, 3.12, | Název | Křesla v čekárně, kuřárně, společenské místnosti | 1.NP | 2 |  | 0
|  | Rozměr |  | 2.NP | 6
|  | Materiál | samozhášecí molitan, potah polyester, mikrofibrová látka, koženka | 3.NP | 6
|  | Popis | Reprezentativní křesílko s kovouvou kostrou, do prostor pro čekající zákazníky, čalounění samozhášecím molitanem a omyvatelnou mikrofíbrovou látkou nebo koženkou | 4.NP | 4
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 18
T024 | 2.28, 3.28 | Název | Křesla klubová | 1.NP | 2 |  | 0
|  | Rozměr |  | 2.NP | 6
|  | Materiál | samozhášecí molitan, potah polyester, mikrofibrová látka, koženka | 3.NP | 6
|  | Popis | Pohodlné křeslo s dřevěnou kostrou, do prostor pro čekající zákazníky, měkké čalounění samozhášecím molitanem a omyvatelnou mikrofíbrovou látkou nebo imitací kůže. | 4.NP | 4
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 18
T025 | 1.12, | Název | Stolička vyšetřovací | 1.NP | 1 |  | 0
|  | Rozměr |  | 2.NP | -
|  | Materiál | bílá koženka | 3.NP | -
|  | Popis | lékařská stolička polohovou synchronní mechanikou - nízký opěrák, omycatelný povrch - ergonomické provedení pro krátkodobé sezení - světle šedá kostra Dvojkolečko na tvrdé povrchy, s kluzným ložiskem - PVC/linoleum Těleso dvojkolečka : polypropylen, černý nebo stříbrný Běhoun koleček: termoplastická pryž, šedá | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 1
T026 | 1.12, | Název | Židle lékařské | 1.NP | 2 |  | 0
|  | Rozměr |  | 2.NP | -
|  | Materiál | bílá kůže | 3.NP | -
|  | Popis | lékařské křeslo s 5-ti polohovou synchronní mechanikou s vysokým komfortem sezení - vysoký opěrák - ergonomické provedení jednotlivých částí zajišťuje snížení únavy z dlouhodobého sezení - světle šedá kostra Dvojkolečko na tvrdé povrchy, s kluzným ložiskem - PVC/linoleum Těleso dvojkolečka : polypropylen, černý nebo stříbrný Běhoun koleček: termoplastická pryž, šedá | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 2
T027 | 1.12, | Název | Převážecí vozík | 1.NP | 1 |  | 0
|  | Rozměr |  | 2.NP | -
|  | Materiál | bílá koženka na kovové konstrukci | 3.NP | -
|  | Popis | převážecí vozík do lékařské ambulance se sklopnými područkami a odklopnou podpěrkou nohou | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 1
T028 | 0.05, | Název | Židle barového typu | 1.PP | 2 |  | 0
|  | Rozměr | výška sedu 600-820 mm, výška 1080mm | 1.NP | -
|  | Materiál | tvarovaná překližka na kovové kostře lakovaná | 2.NP | -
|  | Popis | lnosnost 110 kg Dvojkolečko na tvrdé povrchy, s kluzným ložiskem - PVC/linoleum Těleso dvojkolečka : polypropylen, černý nebo stříbrný Běhoun koleček: termoplastická pryž, šedá | 3.NP | -
|  |  |  | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 2
T030 | 1.NP, 2.NP, 3.NP | Název | Skříň kancelářská nízká | 1.NP | 7 |  | 0
|  | Rozměr | 800x470x730 | 2.NP | 6
|  | Materiál | LTD desky, ABS hrany, BUK | 3.NP | 7
|  | Popis | Skříň 2M ( dvě police v dolní části)/3M(3 police v horní části), FT dveře s LTD desek/FT dveře sklo, | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 20
T031 | 1.NP, 2.NP, 3.NP |  |  | 1.PP | 2 |  | 0
|  | Název | Skříň kancelářská | 1.NP | 6
|  | Rozměr | 800x470x1780 | 2.NP | 2
|  | Materiál | LTD desky, ABS hrany, BUK | 3.NP | 3
|  | Popis | Skříň 2M ( dvě police v dolní části)/3M(3 police v horní části), FT dveře s LTD desek, zamykací | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 13
T032 | 1.NP, 2.NP, 3.NP |  |  | 1.PP | 4 |  | 0
|  | Název | Skříň kancelářská | 1.NP | 3
|  | Rozměr | 800x470x1780 | 2.NP | 2
|  | Materiál | LTD desky, ABS hrany, BUK | 3.NP | 1
|  | Popis | Skříň 2M ( dvě police v dolní části)/3M(3 police v horní části), FT dveře s LTD desek/FT dveře sklo, zamykací | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 10
T033 | 1.NP, 2.NP, 3.NP | Název | Skříň kancelářská, šatní | 1.NP | 2 |  | 0
|  | Rozměr | 800x470x1780 | 2.NP | 2
|  | Materiál | LTD desky, ABS hrany, BUK | 3.NP | 1
|  | Popis | Skříň v 1/3 5M,2/3 výsuvná tyč na ramínka , zamykací | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 5
T034 | 1.15,1.16 | Název | Věšáková poloskříň | 1.NP | 2 |  | 0
|  | Rozměr | 600x600x1850 | 2.NP | -
|  | Materiál | LTD desky, ABS hrany, BUK | 3.NP | -
|  | Popis | Laminová věšáková skříň, jedna stěna otevřená, šatní tyč, vně dva háčky | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 2
T035 | 1.12, | Název | Koncový skříňový segment kancelářský | 1.NP | 1 |  | 0
|  | Rozměr | 450x450x1780 | 2.NP | -
|  | Materiál | LTD desky, ABS hrany, BUK | 3.NP | -
|  | Popis | Koncový skříňový segment nika 2M ( dvě police v dolní části)/3M(3 police v horní části), čtvrtkruhový nebo trojůhelníkový | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 1
T036 | 0,28, 0.32, | Název | Skříňky šatní s podstavnou lavicí | 1.PP | 24 |  | 0
|  |  |  | 1.NP | -
|  | Rozměr | šířka oddílu 400mm, š. 2x400, v.2135mm | 2.NP | -
|  | Materiál | kovová svařovaná | 3.NP | -
|  | Popis | Kovová šatní skříň dvoudveřová, plné dveře, uzamykání cylindrickými zámky (2x klíč, úprava pro centrální klíč), odkládací police, tyč na šaty + 3 plastové háčky v odd., dvouplášťové dveře, lakování práškovou barvou v odstínu RAL 7035, dveře - ženy - červená, muži - modrá | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 24
T037 | 0.28, | Název | Skříňky šatní s podstavnou lavicí | 1.PP | 1 |  | 0
|  |  |  | 1.NP | -
|  | Rozměr | šířka oddílu 300mm, š.2x300, v.2135mm | 2.NP | -
|  | Materiál | kovová svařovaná | 3.NP | -
|  | Popis | Kovová šatní skříň dvoudveřová, plné dveře, uzamykání cylindrickými zámky (2x klíč, úprava pro centrální klíč), odkládací police, tyč na šaty + 3 plastové háčky v odd., dvouplášťové dveře, lakování práškovou barvou v odstínu RAL 7035, dveře - ženy - červená, muži - modrá | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 1
T038 | 0.28,0.32, | Název | Zákrytový doměr v šatnách | 1.PP | 3 |  | 0
|  |  |  | 1.NP | -
|  | Rozměr | šířka proměnná do 600m , v.2135mm | 2.NP | -
|  | Materiál | LTD, ABS hrany | 3.NP | -
|  | Popis | LDT deska v barvě skříněk (šedá) na dřevěnou pomocnou konstrukci - slouží k zakrytí koutů po zástavbě skříňkami | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 3
T039 | 1.12, | Název | Skřín lékařská | 1.NP | 1 |  | 0
|  | Rozměr | 900x470x1750 | 2.NP | -
|  | Materiál | bílá látka na kovové konstrukci | 3.NP | -
|  | Popis | Skříň je určena pro ukládání léků a zdravotnického materiálu. Je vyrobena z kovového lakovaného materiálu s horní prosklenou a spodní uzavřenou skříňkou s kovovou policí pro zatížení 30 kg. Skleněné výplně a police horní skříňky jsou vyrobeny z bezpečnostního čirého kaleného skla pro zatížení 10 kg. Obě skříňky jsou opatřeny rozvorovým zámkovým systémem. Horní prosklená skříňka je po obou stranách opatřena systémem LED osvětlení, které se zapíná při otevření dvířek horní skříňky. Napájení skříně : 220V AC/12V DC MAX příkon 36W | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 1
T040 | 1.12, | Název | Zástěna čtyřdílná do ambulance | 1.NP | 1 |  | 0
|  | Rozměr | 2800x1750 | 2.NP | -
|  | Materiál | bílá látka odnímatelná a pratelná na kovové konstrukci | 3.NP | -
|  | Popis | Zástěna je vyrobena z nerezových profilů. Má možnost úpravy tvaru skládáním a základna t vybavena kolečky Ø 50 mm. Výplň je zhotovena z odnímatelné a pratelné bílé látky | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 1
T041 | 1.12,2.12, 3.12, | Název | Věšáková stěna | 1.NP | 1 |  | 0
|  | Rozměr | 700x1850x120mm | 2.NP | 1
|  | Materiál | LTD desky, ABS hrany, BUK, zrcadlo se zabroušenou hranou | 3.NP | 1
|  | Popis | Laminová věšáková stěna , provedení buk 3- 5 háčků, police hluboká 120 mm na odkládání , zrcadlo 350x1400mm | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 3
T043 | 1.NP,2.NP, 3.NP | Název | Odpadkový koš součást prvního vybavení | 1.NP | - |  | 0
|  | Rozměr | průměr cca 230 mm | 2.NP | -
|  | Materiál | lakovaný kov - šedostříbrná | 3.NP | -
|  | Popis | Odpadkový koš průměr 22 cm, 40l | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 0
T044 | 1.NP,2.NP, 3.NP | Název | Odpadkový koš na tříděný odpad | 1.NP | - |  | 0
|  | Rozměr | dle typu | 2.NP | -
|  | Materiál | sestava plastových nádob s barevným odlišením, pro vkládání igelitových výměnných vložek | 3.NP | -
|  | Popis | Odpadkový koš průměr 22 cm, 40l | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 0
T045 | 1.NP,2.NP, 3.NP | Název | Odpadkový koš na biologický odpad | 1.NP | 1 |  | 0
|  | Rozměr | dle typu | 2.NP | 1
|  | Materiál | lakovaný kov - šedostříbrná | 3.NP | 1
|  | Popis | Odpadkový koš průměr 22 cm s plastovou vyjímatelnou vložkou , 40l | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 3
T046 | pokoje 1.NP, 2.NP, 3.NP | Název | Panel nastěný za lůžka pro osazení signalizačních zařízení | 1.NP | 10 |  | 0
|  | Rozměr | dl. 600, š. 300 mm, s.h. 760 nad podlahou | 2.NP | 21
|  | Materiál | LTD, ABS hrany, BUK | 3.NP | 21
|  | Popis | panel nastěný nad lůžka pro osazení signalizačních zařízení silnoprodé a slaboproudé elektroinstalace, výpínače, komunikační zařízení atd. | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 52
T050 | pokoje, 1.06, 1.16, | Název | Stěnový držák pro uchycení LED televize | 1.NP | 7 |  | 0
|  | Rozměr | nosnost do 30 kg | 2.NP | 15
|  | Materiál | ocel, černý mat natěr | 3.NP | 15
|  | Popis | Univerzální výklopný a otočný kloubový držák proLED TV s úhlopříčkou 23"- 42" a nosností až 30 kg. | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 37
T051 | 1948-01-01 | Název | Regál viz první vybavení | 1.NP | - |  | 0
|  | Rozměr | průměr 1000 x400 mm, nosnost pole 1000 kg | 2.NP | -
|  | Materiál | kovový, 6 polic | 3.NP | -
|  | Popis |  | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 0
T052 | 0.24, 0.26, | Název | Regál viz první vybavení | 1.NP | - |  | 0
|  | Rozměr | průměr 1000 x600mm, nosnost pole 1000 kg | 2.NP | -
|  | Materiál | kovový, 6 polic | 3.NP | -
|  | Popis |  | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 0
T053 | 0.24, 0.26, | Název | exteriérový set na střešní terasu, jídelní kruhový do venkovního prostředí | 1.NP | - |  | 0
|  | Rozměr | průměr 800 x740 mm | 2.NP | -
|  | Materiál | LTD desky, ABS hrany, BUK | 3.NP | -
|  | Popis | • Průměr stolu 1300 mm • Výška stolu 600 mm Exteriérová sestava skládající se z zahradních jídelních křesel a masivního stolu z certifikovaného recyklovaného teakového dřeva. Křeslo dokonale nabízí dostatečný prostor pro pohodlné sezení.Výplet s imitací vzhledu dřevěných prutů. Křeslo je robustní a velmi pohodlné. Materiál: křeslo konstrukce křesla hliníková slitina, výplet z umělého ratanu, stůl recyklovaný teak masiv, rozměry: křeslo 68 x 90 x 72 cm, průměr stolu 130 cm, barva: žíhaná šedá (zanzibar grey). Součásti sestavy: 1 stůl, 4x křeslo. | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | 3
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 3
T054 | 1.NP |  | Vozík na přepravu prádla. Kovová konstrukce osazena drátěnými policemi s horní sklopnou bočnicí. Mobilitu vozíku zajišťují čtyři otočná kolečka s ochrannými kotoučky. Nosnost vozíku 150 kg. |  | 2 |  | 0
T055 | 1.NP |  | Vozík s kovovou konstrukcí opatřený čtyřmi otočnými kolečky o průměru 8 cm s brzdou. K odkládání slouží dvě police. Pro lepší manipulaci je vozík opatřen vodícími madly. Nosnost 50 kg. Rozměry 70 x 50 x 96 cm (šířka x hloubka x výška). |  | 2 |  | 0
T056 | 1.NP |  | Hrazda s pojezdem na ramínka |  | 1 |  | 0
T061 | exteriér |  | Venkovní odpadkové koše na konstrukci zakotvené do terénu podle szstémových pokznů výrodce, ocelové tělo, výplň ze dřeva nebo výplet z plastu ; 45l, |  | 2 |  | 0
T070 | 2.NP, 3.NP | Název | Lůžko pečovatelské vč. matrace | 1.NP | - |  | 0
|  | Rozměr | 2060x1050, pevná výška | 2.NP | 14
|  | Materiál | lakovaný kov, BUK - dřevotříska CPL /masiv | 3.NP | 14
|  | Popis | ložná plocha – 4 dílná, která je lakovaná a její díly jsou volně, libovolně oddělitelné od okrajového rámu. Díly ložné plochy musí mít kovové sítě pro provětrávání matrace. vnitřní rozměry min. 200 x 88 cm + - 2 cm. Vnější rozměry lůžka 104 x 206 + - 2 cm Zádový a stehenní díl musí být motorově polohovatelný, zádový díl musí být dlouhý minimálně 80cm lýtkový díl musí být polohovatelný v několika úrovních úhlu, pánevní díl musí být pevně navařen v konstrukci. podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 11 cm a stehenního o 6 cm lůžko se musí dát volně prodloužit, minimálně však o 20 cm, nebi se musí dát čelo lůžka úplně odstranit, to vše bez použití šroubováku a podobného nářadí. podvozek - 4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 50 mm / maximálně 100 mm Centrální brždění pedálem v nožní části, možno doplněné i elektronickou brzdou pro vyšší bezpečnost proti nechtěnému uvolnění brzdy a nechtěnému a samovolnému pohybu lůžka. Lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakékoliv výškové pozici – pro lepší a rychlejší manipulaci s lůžkem. Kolečka při pohybu nesmí být mimo půdorys lůžka čela lůžka - pevná deska z laminotřísky, přírodní světlé dřevo – dekor BUK, nebo odstín dle zadavatele, čelo s dřevěným madlem postranice - musí být v polovině dělené, bez prostředních sloupků a podobně. postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka, pohyb pouze v ose lůžka ve 4 výškových pozicicích elektricky nastavitelná výška ložné plochy ve 3 základních, automatických výškách dolní bezpečnostní výška max. 25 cm, automatická mobilizační výška 40 cm, horní ošetřovatelská výška min. 80 cm. ovladač lůžka – opatřený mechanickým zámkem pro zamknutí funkcí – připevněno na ovladači umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně), automatická poloha Kardiacké křeslo a poloha trendelemburk, popřípadě Semifowlerova poloha na prevenci proti oteklým končetinám. nosnost lůžka minimálně 200 kg hrazda lakovaná, nosnost min. 75 kg, rukojeť plastová s výškově nastavitelným řemenem. Lůžko musí splňovat bezpečnostní, normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem, nebo podobné řešení. © Interier ¦ O webu ¦ Právní ujednání ¦ EOS ALFA ¦ Mapa webu | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ m | 28
Matrace antidekubitní pasivní pro III. stupeň Matrace antidekubitní, splňující prevenci min. proti III. stupni proleženin. pasivní antidekubitní matrace pro vyšší riziko vzniku dekubitů nosnost minimálně 180 kg jádro - matrace skládající se z 2 pěn o různých hustotách spodní, nosná pěna tvořená studenou PUR pěnou s hustotou min. 50 kg/m3, na spodní straně matrace prořezy v místech, kde dochází k polohování dílů ložné plochy, aby při polohování nedocházel k deformacím matrace vrchní pěna matrace s antidekubitními prořezy v zónách hlava, trup, nohy, v kombinaci studená pěna potah - voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce) paropropustný, spodní strana matrace z protikluzného materiálu snadno snímatelný, pružný minimálně ve dvou směrech zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění spoje kontinuálně svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky na potahu piktogramy (prací symboly, označení stran, pro lepší orientaci při rotaci matrace šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek výška matrace max.14 cm
T071 | 2.NP, 3.NP | Název | Lůžko pečovatelské polohovací vč. matrace | 1.NP | - |  | 0
|  | Rozměr | 2060x1050, výška proměnná | 2.NP | 7
|  | Materiál | lakovaný kov, BUK - dřevotříska CPL /masiv | 3.NP | 7
|  | Popis | ložná plocha - čtyřdílná ložná plocha nejlépe 200 x 86 cm + - 2 cm s kovovou sítí, zádový a stehenní díl ovládaný elektricky motorem laterální náklon min. +/- 15° elektricky možnost náklonu do Antitrendelemburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru podvozek lůžka a jeho nastavitelná výška - sloupový podvozek lůžka – 3 sloupy zdvih lůžka pomocí elektromotoru v rozsahu od max. 45 do min. 80 cm + - 2 cm podvozek opatřen na každé straně lůžka LED světly čela s bočními hliníkovými ochrannými sloupky a hliníkovým příčným vodícím - madlem, s odnímatelnou HPL výplní u hlavy i nohou postranice - 3 celohliníkové spustitelné průběžné postranice s madlem v imitaci dřeva v různých dekorech s ochranou proti nechtěnému spuštění možnost lůžko prodloužit o 15 cm – postranice musí být i po prodloužení spojené s čely lůžka ovladače lůžka - centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami ( minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, vyšetřovací poloha, Trendelemburk) pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování opatřený LED svítilnou nožní ovladače na každé straně lůžka, umístěné na podvozku (výška lůžka + laterální náklon, ovladače opatřeny bezpečnostní prvkem proti nechtěnému polohování) Kolečka - s centrálním ovládáním brzd prům. min. 150 mm páté kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem, průměr min. 125 mm. univerzální držáky na drobné příslušenství držáky na infúzní stojan, hrazdu zálohová baterie s vlastní autodiagnostikou kapacity a životnosti,nosnost minimálně 200 kg . Lůžko musí splňovat bezpečnostní, normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem, nebo podobné řešení. | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 14
Matrace antidekubitní pasivní pro III. stupeň Matrace antidekubitní, splňující prevenci min. proti III. stupni proleženin. pasivní antidekubitní matrace pro vyšší riziko vzniku dekubitů nosnost minimálně 180 kg jádro - matrace skládající se z 2 pěn o různých hustotách spodní, nosná pěna tvořená studenou PUR pěnou s hustotou min. 50 kg/m3, na spodní straně matrace prořezy v místech, kde dochází k polohování dílů ložné plochy, aby při polohování nedocházel k deformacím matrace vrchní pěna matrace s antidekubitními prořezy v zónách hlava, trup, nohy, v kombinaci studená pěna potah - voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce) paropropustný, spodní strana matrace z protikluzného materiálu snadno snímatelný, pružný minimálně ve dvou směrech zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění spoje kontinuálně svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky na potahu piktogramy (prací symboly, označení stran, pro lepší orientaci při rotaci matrace šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek výška matrace max.14 cm
T072 | 1.NP | Název | Lůžko pečovatelské polohovací, elektrifikované vč matrace | 1.NP | 10 |  | 0
|  | Rozměr | 2060x1050, výška proměnná | 2.NP | -
|  | Materiál | lakovaný kov, BUK - dřevotříska CPL /masiv | 3.NP | -
|  | Popis | ložná plocha - čtyřdílná ložná plocha nejlépe 200 x 86 cm + - 2 cm s kovovou sítí, zádový a stehenní díl ovládaný elektricky motorem laterální náklon min. +/- 15° elektricky možnost náklonu do Antitrendelemburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru podvozek lůžka a jeho nastavitelná výška - sloupový podvozek lůžka – 3 sloupy zdvih lůžka pomocí elektromotoru v rozsahu od max. 45 do min. 80 cm + - 2 cm podvozek opatřen na každé straně lůžka LED světly čela s bočními hliníkovými ochrannými sloupky a hliníkovým příčným vodícím - madlem, s odnímatelnou HPL výplní u hlavy i nohou postranice - 3 celohliníkové spustitelné průběžné postranice s madlem v imitaci dřeva v různých dekorech s ochranou proti nechtěnému spuštění možnost lůžko prodloužit o 15 cm – postranice musí být i po prodloužení spojené s čely lůžka ovladače lůžka - centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami ( minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, vyšetřovací poloha, Trendelemburk) pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování opatřený LED svítilnou nožní ovladače na každé straně lůžka, umístěné na podvozku (výška lůžka + laterální náklon, ovladače opatřeny bezpečnostní prvkem proti nechtěnému polohování) Kolečka - s centrálním ovládáním brzd prům. min. 150 mm páté kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem, průměr min. 125 mm. univerzální držáky na drobné příslušenství držáky na infúzní stojan, hrazdu zálohová baterie s vlastní autodiagnostikou kapacity a životnosti,nosnost minimálně 200 kg . Lůžko musí splňovat bezpečnostní, normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem, nebo podobné řešení. | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ m | 10
Matrace antidekubitní aktivní pro IV. stupeň Matrace antidekubitní, splňující prevenci min. proti IV. stupni proleženin. Požadované vlastnosti: pasivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko vzniku dekubitů nosnost minimálně 230 kg potah - voděodolný proti vnějším tekutinám paropropustný, spodek matrace z pevného protiskluzného materiálu snadno snímatelný potah, pružný ve všech směrech na matraci popruhy pro lepší manipulovatelnost zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění spoje kontinuálně svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky jádro tvořené studenou PUR pěnou s hustotou min. 43 kg/m3 oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách - hlava, tělo, paty, matrace sendvičová z 2 druhů pěny, vrchní díl matrace antidekubitní z VISCO pěny s 3D efektem spodní, nosná strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje. rozměr šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek výška matrace 14 cm
T073 | 1.12, | Název | Lehátko vyšetřovací | 1.NP | 1 |  | 0
|  | Rozměr | 650x2000x | 2.NP | -
|  | Materiál | omyvatelná koženka na kovové konstrukci | 3.NP | -
|  | Popis | Vyšetřovací lůžko s pevnou výškou 62 cm, rozměr ložné plochy 67 x 200 cm, nosnost 150 kg. Čalounění zdravotnickou omyvatelnou koženkou, lehátko je ve standardu vybaveno držákem role hygienického papíru s možností oboustranného připevnění. Dvousekční polohovací mechanizmus | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 1
T080 | 1.NP,2.NP, 3.NP | Název | Komoda se zásuvkami | 1.NP | 5 |  | 0
|  | Rozměr | 1600x450x730 | 2.NP | 7
|  | Materiál | BUK - lamino | 3.NP | 7
|  | Popis | Komoda na ukládání drobných věcí. Jsou vyráběny pomocí lepených spojů z laminovaných dřevotřískových desek o tloušťce 18 a 25 mm s ABS hranami. Zásuvky, poskytují každému dostatečné místo pro osobní věci. | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 19
T081 | 1.NP,2.NP, 3.NP | Název | Komoda se zásuvkami | 1.NP | - |  | 0
|  | Rozměr | 1200x450x730 | 2.NP | 7
|  | Materiál | BUK - lamino | 3.NP | 7
|  | Popis | Komoda na ukládání drobných věcí. Jsou vyráběny pomocí lepených spojů z laminovaných dřevotřískových desek o tloušťce 18 a 25 mm s ABS hranami. Zásuvky, poskytují každému dostatečné místo pro osobní věci. | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 14
T082 | 1.NP,2.NP, 3.NP | Název | Komoda se zásuvkou mezi lůžky | 1.NP | 5 |  | 0
|  | Rozměr | 1100x450x520 | 2.NP | 7
|  | Materiál | BUK - lamino | 3.NP | 7
|  | Popis | Komoda na ukládání drobných věcí. Jsou vyráběny pomocí lepených spojů z laminovaných dřevotřískových desek o tloušťce 18 a 25 mm s ABS hranami. Poličky ve středním poli, na kraji uzavíratelné skříňky, nebo jejich vzájemná kombinace poskytuje každému dostatečné místo pro osobní věci. Otevření dveří do úhlu větším než 90° umožňuje snadný přístup k uloženým věcem i pro vozíčkáře. | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 19
T083 | 1.NP,2.NP, 3.NP | Název | Noční stolek s nikou L, pojízdný | 1.NP | - |  | 0
|  | Rozměr | 800x450x520 | 2.NP | 14
|  | Materiál | BUK - lamino | 3.NP | 14
|  | Popis | Základním vybavením nočního stolku je zásuvka a dolní skříňka s vnitřní poličkou . K výrobě je použit materiál LTD o tloušťce 18 a 25 mm. Hrany jsou olepeny ABS páskou. Snadnost přemístění zajišťují čtyři kolečka, z nichž dvě jsou aretační. Noční stolky se vyrábějí v pravém nebo levém provedení. | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 28
T084 | 1.NP,2.NP, 3.NP | Název | Noční stolek s nikou L a sklopnou jídelní plochou, pojízdný | 1.NP | 10 |  | 0
|  | Rozměr | 510x480x890 | 2.NP | 7
|  | Materiál | BUK - lamino | 3.NP | 7
|  | Popis | Základním vybavením nočního stolku je zásuvka a dolní skříňka s vnitřní poličkou a sklopná jídelní plocha. K výrobě je použit materiál LTD o tloušťce 18 a 25 mm. Hrany jsou olepeny ABS páskou. Snadnost přemístění zajišťují čtyři kolečka, z nichž dvě jsou aretační. Noční stolky se vyrábějí v pravém nebo levém provedení. | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 24
T090 | 1.NP,2.NP, 3.NP | Název | lampičky na noční stolek | 1.NP | 10 |  | 0
|  | Rozměr | 510x480x890 | 2.NP | 21
|  | Materiál | BUK - lamino | 3.NP | 21
|  | Popis | Výška [mm]: 560 Délka [mm]: 360 LED žárovka s paticí G9 a barvou světla studená bílá, výkon žárovky je 2,6 W. Obsahuje 23 kusů SMD 2835 diod. Světelný tok žárovky 315 lumenů. Patice: G9 Barva: lesklý chrom Materiál: kov, plast | 4.NP | -
|  |  |  | střecha | -
|  |  |  | exteriér | -
|  |  |  | Ʃ ks | 52
T091 | 1.PP | Název | Kancelářský stůl vč. výsuvné police na klávesnici | 1.PP | 1 |  | 0
|  | Rozměr | 1600x600x730
|  | Materiál | BUK - lamino
|  | Popis | Kancelářský psací stůl vč. výsuvné police na PC klávesnici a kabelové průchodky v pracovní desce, výroba dle zaměřené čisté míry, LTD - vzor buk, ABS hrany
|  |  |  | Ʃ ks | 1
T092 | 1.PP | Název | Židle kancelářská | 1.PP | 1 |  | 0
|  | Rozměr | 600x500x730
|  | Materiál | kov, plast, polyuretan
|  | Popis | Profi otočná technická židle, ergonomický omyvatelný sedák a opěrák ze zdravotně nezávadného měkkého pylyuretanu, výška sedáku stavitelná 450-580mm, odpružený na plynovém pístu, nastavení a fixace sklonu a výšky opěráku, umístění na pětiramenném nosném kříži s kolečky, barva černá
|  |  |  | Ʃ ks | 1
T093 | 1.PP | Název | Šatní skříńka | 1.PP | 1 |  | 0
|  | Rozměr | 600x500x2000
|  | Materiál | BUK - lamino
|  | Popis | šatní skříňka 2 dveřová, materiál LTD - vzor buk s policí a s háčky na zavěšení šatů, zajištění otočným zámkem, včetně spodního a horního větracího otvoru s plastovou tmavěhnědou mžížkou, ABS hrany, nerezové úchytky
|  |  |  | Ʃ ks | 1
T094 | 1.PP | Název | Kancelářský stůl | 1.PP | 1 |  | 0
|  | Rozměr | 1600x600x730
|  | Materiál | BUK - lamino
|  | Popis | Kancelářský psací stůl LTD - vzor buk, včetně kabelové průchodky, ABS hrany
|  |  |  | Ʃ ks | 1
T095 | 1.PP | Název | Kontejner | 1.PP | 1 |  | 0
|  | Rozměr | 500x550x600
|  | Materiál | BUK - lamino
|  | Popis | Kancelářský kontejner se čtyřmi zásuvkami na válečkových kovových výsuvech, LTD - vzor buk, ABS hrany, nábytková kolečka, nerezové úchytky
|  |  |  | Ʃ ks | 1
T096 | 1.PP | Název | Nástěnná skříňka otevřená | 1.PP | 2 |  | 0
|  | Rozměr | 600x250x650
|  | Materiál | BUK - lamino
|  | Popis | Nástěnná skříňka otevřená včetně výškově přemístitelné police, LTD - vzor buk, ABS hrany
|  |  |  | Ʃ ks | 2
T097 | 1.PP | Název | Regál kancelářský 6-patrový | 1.PP | 2 |  | 0
|  | Rozměr | 1000x400x2000
|  | Materiál | BUK - lamino
|  | Popis | Regál kancelářský 6-ti policový otevřený, LTD - vzor buk, ABS hrany
|  |  |  | Ʃ ks | 2
T098 | 2.NP, 3.NP | Název | Kuchyňská pracovní deska | 2.NP | 1 |  | 0
|  | Rozměr | 2250x700x30 | 3.NP | 1
|  | Materiál | postforming
|  | Popis | Kuchyňská pracovní deska s otvorem pro osazení dřezu s odkapovou plochou, vrchní pohledová plocha z omyvatelného oděruodolného vysokotlakého laminátu o tl. 1mm, čelní hrana dtto (zaoblená), ABS hrany
|  |  |  | Ʃ ks | 2
T099 | 2.NP, 3.NP | Název | Ochranná lišta u těny | 2.NP | 1 |  | 0
|  | Rozměr | dl. 2250x30 + 2x 700x30 | 3.NP | 1
|  | Materiál | postforming
|  | Popis | Ochranná přechodová lišta (vč. silikonového těsnění) mezi kuchyňskou pracovní deskou TO98 a obkladem stěny, pohledová část lišty v desénu pracovní desky), typový výrobek vč. rohových přechodů a ukončujících záslepek
|  |  |  | Ʃ ks | 2
T0100 | 2.NP, 3.NP | Název | Odpadkový koš vestavný | 2.NP | 1 |  | 0
|  | Rozměr | 300x300x320, objem 17,5 L | 3.NP | 1
|  | Materiál | plast
|  | Popis | Odpadkový koš vestavný výsuvný vč. víka, určený pro montáž do spodní skříňky, s automatickým výsuvem při otevření dvířek, plastová vyjímetelná vložka na odpad - obsah 17,5 L, osazeno do TO101
|  |  |  | Ʃ ks | 2
T0101 | 2.NP, 3.NP | Název | Spodní skříňka pod dřez | 2.NP | 1 |  | 0
|  | Rozměr | 500x570x770 (vč. nožiček výška 870) | 3.NP | 1
|  | Materiál | BUK - lamino
|  | Popis | Spodní skříň pod dřez s jednokřídlými dvířky, LTD - vzor buk, ABS hrany, úchytky nerezové.
|  |  |  | Ʃ ks | 2
T0102 | 2.NP, 3.NP | Název | Spodní skříňka pod dřez | 2.NP | 1 |  | 0
|  | Rozměr | 550x570x770 (vč. nožiček výška 870) | 3.NP | 1
|  | Materiál | BUK - lamino
|  | Popis | Spodní skříň pod dřez s jednokřídlými dvířky, 1x výškově přemístitelná vnitřní police se zadním výřezem pro dřezový sifon, LTD - vzor buk, ABS hrany, úchytky nerezové
|  |  |  | Ʃ ks | 2
T0103 | 2.NP, 3.NP | Název | Nástěnná skříňka | 2.NP | 4 |  | 0
|  | Rozměr | 540x320x580 | 3.NP | 4
|  | Materiál | BUK - lamino
|  | Popis | Nástěnná skříňka s jednokřídlými dvířky, 2x výškově přemístitelná vnitřní police, LTD - vzor buk, ABS hrany, úchytky nerezové
|  |  |  | Ʃ ks | 8
TABULKA ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU
TI01 | 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP | Název | Výměnná jmenovka, nástěnná, označení prostoru resp. organizační struktury,číslo místnosti, podklad fólie v pastelově modré barvě, písmo černé, krycí fólie nebo org.sklo, kovový rámeček 200x200 mm -přírodní hliník - elox | 1.PP | 20 |  | 0
|  | Rozměr |  | 1.NP | 19
|  | Materiál |  | 2.NP | 21
|  | Pozn. | Pokud je u výrobku uveden referenční standard, znamená to pouze, že souhrnné parametry jsou požadovány na úrovni této příkladem uvedené firmy. specifikace textů podle požadavku uživatele. | 3.NP | 21
|  |  |  | 4.NP | 5
|  |  |  | Ʃ ks | 86
TI02 | 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP | Název | Obrazkový piktogram, křídlo dveří, formou samolepící folie na nosném podkladu v rámečku 100x100 (označení např. WC a umýváren) | 1.PP | 7 |  | 0
|  | Rozměr |  | 1.NP | 6
|  | Materiál |  | 2.NP | 2
|  | Pozn. | Pokud je u výrobku uveden referenční standard, znamená to pouze, že souhrnné parametry jsou požadovány na úrovni této příkladem uvedené firmy | 3.NP | 2
|  |  |  | 4.NP | 0
|  |  |  | Ʃ ks | 17
TI03 | 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP | Název | Výstražné, zákazové a upozorňující tabulky nebo piktogramy dle příslušných norem, nástěnné, samolepicí folie na nosném podkladu do rámečku | 1.PP | 7 |  | 0
|  | Rozměr |  | 1.NP | 0
|  | Materiál |  | 2.NP | 0
|  | Pozn. | Pokud je u výrobku uveden referenční standard, znamená to pouze, že souhrnné parametry jsou požadovány na úrovni této příkladem uvedené firmy. specifikace textů podle požadavku uživatele. | 3.NP | 0
|  |  |  | 4.NP | 3
|  |  |  | Ʃ ks | 10
TI04 | 1.NP,2.NP, 3.NP | Název | Patrova orientační tabule s výměnou informací nástěnná, stavebnicového systému s krycí fólií přes texty na bílém(šedém) podkladu, s kovovým nosným rámečkem a se systémem výměnných lamel umožňujících zasunout mezi fólii(org.sklo) a nosnou vrstvu výměnný proužek informace, velikost 800x600 mm | 1.PP | 1 |  | 0
|  | Rozměr |  | 1.NP | 1
|  | Materiál |  | 2.NP | 1
|  | Pozn. | Pokud je u výrobku uveden referenční standard, znamená to pouze, že souhrnné parametry jsou požadovány na úrovni této příkladem uvedené firmy . specifikace textů podle požadavku uživatele a umístěných prostor | 3.NP | 1
|  |  |  | 4.NP | 1
|  |  |  | Ʃ ks | 5
TI05 | 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP | Název | Tabule pro vložení evakuačního plánu nástěnná, prosklená v kovovém rámečku, velikost 420x300 mm, | 1.PP | 1 |  | 0
|  | Rozměr |  | 1.NP | 1
|  | Materiál |  | 2.NP | 1
|  | Pozn. | Pokud je u výrobku uveden referenční standard, znamená to pouze, že souhrnné parametry jsou požadovány na úrovni této příkladem uvedené firmy . aktuální řešení PBŘ. | 3.NP | 1
|  |  |  | 4.NP | 1
|  |  |  | Ʃ ks | 5
TI06 | 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP | Název | Informativní značky pro únik a evakuaci osob, pro instalaci na stěnu, fotoluminiscenční | 1.PP | 6 |  | 0
|  | Rozměr |  | 1.NP | 6
|  | Materiál |  | 2.NP | 6
|  | Pozn. | Pokud je u výrobku uveden referenční standard, znamená to pouze, že souhrnné parametry jsou požadovány na úrovni této příkladem uvedené firmy . podle požadavku PBŘ. | 3.NP | 6
|  |  |  | 4.NP | 2
|  |  |  | Ʃ ks | 26
TI07 | 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP | Název | Označení východů, samolepicí fólie na nosném podkladu do rámečku,nástěnné, ČSN ISO 3864(018010) | 1.PP | 2 |  | 0
|  | Rozměr |  | 1.NP | 3
|  | Materiál |  | 2.NP | 1
|  | Pozn. | Pokud je u výrobku uveden referenční standard, znamená to pouze, že souhrnné parametry jsou požadovány na úrovni této příkladem uvedené firmy | 3.NP | 1
|  |  |  | 4.NP | 0
|  |  |  | Ʃ ks | 7
TI08 | 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP | Název | Informační značení vysuvných garážových vrat, samolepící folie - forma čísel, výška loga 200 mm, kontrstní barva | 1.PP | 1 |  | 0
|  | Rozměr |  | 1.NP | 0
|  | Materiál |  | 2.NP | 0
|  | Pozn. | Pokud je u výrobku uveden referenční standard, znamená to pouze, že souhrnné parametry jsou požadovány na úrovni této příkladem uvedené firmy | 3.NP | 0
|  |  |  | 4.NP | 0
|  |  |  | Ʃ ks | 1
TI09 | 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP | Název | Exteriérová orintační tabule, včetně kotvení a instalace do terénu, výška 1400 mm, | 1.PP | 0 |  | 0
|  | Rozměr |  | 1.NP | 1
|  | Materiál |  | 2.NP | 0
|  | Pozn. | Pokud je u výrobku uveden referenční standard, znamená to pouze, že souhrnné parametry jsou požadovány na úrovni této příkladem uvedené firmy | 3.NP | 0
|  |  |  | 4.NP | 0
|  |  |  | Ʃ ks | 1
TI10 | 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP | Název | Výstražné značení v místě snížených nebo zúžených komunikačních profilů, značení provedeno samolepící fólií se žlutočerným šikmým šrafováním | 1.PP |  |  | 0
|  | Rozměr |  | 1.NP
|  | Materiál |  | 2.NP
|  | Pozn. | Pokud je u výrobku uveden referenční standard, znamená to pouze, že souhrnné parametry jsou požadovány na úrovni této příkladem uvedené firmy | 3.NP
4.NP
|  |  |  | Ʃ bm | 10
TI11 | 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP | Název | Upozorňovací terče o průměru 20 mm ze samolepící folie na revizních vstupech do pdhledů v barvě signální oranžové | 1.PP |  |  | 0
|  | Rozměr |  | 1.NP
|  | Materiál |  | 2.NP
|  | Pozn. | Pokud je u výrobku uveden referenční standard, znamená to pouze, že souhrnné parametry jsou požadovány na úrovni této příkladem uvedené firmy | 3.NP
4.NP
|  |  |  | Ʃ ks | 50
TABULKA PRVNÍHO VYBAVENÍ
T049 | 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP | Název | dvojháček na zavěšení oděvu a ručníků | 1.PP | 7 |  | 0
|  | Rozměr |  | 1.NP | 12
|  | Materiál |  | 2.NP | 15
|  | Pozn. |  | 3.NP | 15
|  |  |  | 4.NP | 0
|  |  |  | Ʃ ks | 49
T043 | 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP | Název | odpadkový koš 14 l | 1.PP | 3 |  | 0
|  | Rozměr |  | 1.NP | 4
|  | Materiál |  | 2.NP | 14
|  | Pozn. |  | 3.NP | 14
|  |  |  | 4.NP | 0
|  |  |  | Ʃ ks | 35
T051 | 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP | Název | Regál dl.1000 mm, hl. 400 mm, nosnost pole 100 kg, 7 políC, 42 bm polic | 1.PP | 6 |  | 0
|  | Rozměr |  | 1.NP
|  | Materiál |  | 2.NP
|  | Pozn. |  | 3.NP
4.NP
|  |  |  | Ʃ bm | 6
T052 | 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP | Název | Regál dl.1000 mm, hl. 600 mm, nosnost pole 100 kg, 4 polICE, 24 bm polic | 1.PP | 6 |  | 0
|  | Rozměr |  | 1.NP
|  | Materiál |  | 2.NP
|  | Pozn. |  | 3.NP
4.NP
|  |  |  | Ʃ ks | 6