Příloha č. 3

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Simulátor pro přednemocniční a ošetřovatelskou péči“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce (obecná část), Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014–2020, verze 5,

pod názvem „Implementace KAP JMK II“, s registračním číslem „CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177“.

- Zadavatel

Název:			           Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Sídlo:			           Jaselská 190/7, 602 00 Brno

Zastoupený: 		           PhDr. Zuzana Číková, ředitelka

IČO:                                              00637998

DIČ:			           není plátce DPH

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené parametry (u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE), tzn., zda nabízené řešení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované parametry.

Účastníkem nabídnuté řešení

Účastník uvede nabízené řešení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Ošetřovatelský simulátor:

- Simulátor umožní poslech plic, střev, měření pulzu, žáci se naučí řešit ošetřovatelské problémy s okamžitou aplikací ošetřovatelských intervencí, odpovídající reálné situaci (simulované případy).

Simulátor pro přednemocniční a ošetřovatelskou péči

| Zadavatelem požadované min. parametry: | Účastníkem nabídnuté řešení (účastník uvede ANO/NE): |
| --- | --- |
| Verze s bezdrátovou elektronickou komunikací a možností nastavení programu pro tvorbu ošetřovatelských výukových scénářů s využitím ovládacího notebooku (notebook s ovládacím softwarem k simulátoru bude součástí balení) |  |
| Celotělová figurína dospělého |  |
| Bezdrátová, plně responzivní během transportu |  |
| Bezdrátové ovládání (provoz na baterie) |  |
| Realistický pohyb v kloubech a v pase |  |
| Kompatibilní s volitelným pacientským monitorem životních funkcí |  |
| Naprogramované řečové odpovědi |  |
| Bezdrátový přenos hlasu |  |
| Orální a nazální endotracheální intubace / odsávání |  |
| Péče o tracheostomii |  |
| Volitelné zvuky dýchacích cest |  |
| Programovatelné jednostranné zvedání a klesání hrudníku |  |
| NG/OG intubace a podávání výživy |  |
| Zvuky střev |  |
| Místa se stomiemi |  |
| Konečník s podporou klystýru |  |
| Mužská / ženská katetrizace |  |
| Normální a abnormální zvuky srdce, tepové frekvence a intenzity |  |
| Monitorování EKG pomocí reálných zařízení |  |
| Reálné snímání EKG a defibrilace bez nutnosti připojení dalších zařízení |  |
| Paže pro nácvik nitrožilních technik a s intramuskulárními místy |  |
| Měřitelný krevní tlak a slyšitelné Korotkovovy zvuky |  |
| Karotický, radiální, femorální a nožní pulz na obou stranách (automatický) |  |
| Možnost gynekologického vyšetření se sadou čípků a děloh |  |
| Nastavení otoku jazyka a laryngospasmus |  |

Účastník uvede:

| Výrobce simulátoru |  |
| --- | --- |
| Typové označení simulátoru |  |

Cenová kalkulace dodávky:

| Dodávka Simulátoru | Cenová kalkulace (uvést cenu v Kč bez DPH) | Cenová kalkulace (uvést cenu v Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- |
| Simulátor pro přednemocniční a ošetřovatelskou péči | ………………. | ………………. |
| Příslušenství simulátoru | ………………. | ………………. |
| Náklady na dopravu, zprovoznění a zaškolení vyučujících v rozsahu minimálně 2 hodin | ………………. | ………………. |
| Nabídková cena - celkem: (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) | ………………. | ………………. |