Příloha č. 3

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Modely a trenažéry pro zdravotnickou výuku“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce (obecná část), Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014–2020, verze 5,

pod názvem „Implementace KAP JMK II“, s registračním číslem „CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177“.

- Zadavatel

Název:			           Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Sídlo:			           Jaselská 190/7, 602 00 Brno

Zastoupený: 		           PhDr. Zuzana Číková, ředitelka

IČO:                                              00637998

DIČ:			           není plátce DPH

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi 
u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Účastníkem nabídnuté řešení

Účastník uvede nabízené řešení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

- 1 ks Ošetřovatelský model:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: (účastník uveden ANO / NE) |
| --- | --- |
| Pohyblivá čelist s možností odstranění chrupu (horní i dolní) |  |
| Jemná kůže v oblasti tváře |  |
| Možnost ohnutí v pase |  |
| Volné pohyby (skloubené) lokty, zápěstí, kolena a kotníky |  |
| Možnost provedení cévkování, klystýru |  |
| Ukázky dekubitů (sada) |  |
| Orální, nazální, ušní, tracheotomické a gastrostomické otvory pro výuku nazogastrických výplachů a zavedení žaludeční sondy |  |
| Stomie (ileostomii, kolostomii a suprapubická stomie) připojené k vnitřnímu odstranitelnému zásobníku |  |
| Vyměnitelné genitálie |  |
| Prostatické nahmatání a masáž |  |
| Amputace nohy |  |
| Podpěra krku |  |
| Gynekologické vyšetření (výplach pochvy a výtěr pochvy a děložního hrdla) |  |
| Možnost procvičování KPR s počítáním pulzů a zobrazením na displeji |  |
| Resuscitace z úst do úst a z úst do nosu |  |
| Anatomicky vykreslené kontury kardiopulmonálních rysů |  |
| Kolísavý hmatatelný karotický pulz |  |
| Otevíratelné oči – jedna zornice je rozšířená |  |
| Anatomicky přesné dýchací cesty |  |
| Orální a nazální intubace |  |
| Přístroj, který sleduje rychlost a hloubku masáže srdce a umělého dýchaní |  |
| Vyšetření prsou (vyměnitelné mužské a ženské prsy s možností nálezu zhoubného nádoru) |  |
| Možnost vyšetření prsou s nasazenou podprsenkou a nemocnými prsy |  |
| Intravenózní, intramuskulární a subkutánní techniky vpichu na levé nebo pravé straně |  |
| Oboustranná intramuskulární místa, paže a nohy |  |
| Vpich na hýždi (intramuskulární) |  |
| Úložný obal |  |

Účastník uvede:

| Výrobce Ošetřovatelského modelu |  |
| --- | --- |
| Typové označení Ošetřovatelského modelu |  |

- 1 ks Výukový model k péči o NGS, OG a PEG:

Simulátor péče o pacienty s nasogastrickou (NGS) a orogastrickou (OG) sondou a perkutánní endoskopickou gastrostomií (PEG).

Nácvik péče o pacienty s enterální výživou.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: (účastník uveden ANO / NE) |
| --- | --- |
| Model obsahuje tři cesty, kterými lze vést sondy (lze použít skutečnou tekutou stravu) |  |
| Obsahuje panel s anatomickým přehledem vedení jednotlivých sond a anatomický nákres hrudníku |  |
| Polohu sond lze kontrolovat jak auskultací, tak přímým pozorováním |  |
| Pohyblivý krk |  |
| Možnost zavádění nasogastrické a orogastrické sondy a perkutánní endoskopické gastronomie |  |
| Polohu sondy lze ověřit auskultací |  |
| Model lze uvést do Fowlerovy polohy |  |
| Cesty, kterými lze vést sondy a nákres hrudníku usnadňují demonstraci postupů a jejich pochopení |  |

Účastník uvede:

| Výrobce Výukového modelu k péči o NGS, OG a PEG |  |
| --- | --- |
| Typové označení Výukového modelu k péči o NGS, OG a PEG |  |

- 1 ks Výuková paže pro měření TK:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: (účastník uveden ANO / NE) |
| --- | --- |
| Simulátor paže dospělého člověka v životní velikosti |  |
| Simulátor k měření krevního tlaku různými způsoby |  |
| Paži je možné připojit k celotělové figuríně (Ošetřovatelskému modelu – bod 1. této Technické specifikace) |  |
| Programovatelný, hmatatelný puls, je-li tlak v manžetě menší než zvolený systolický krevní tlak |  |
| Korotkovovy fenomény K1 až K4 (K5 je ticho), jsou slyšitelné mezi systolickým a diastolickým tlakem |  |
| Korotkovovy fenomény se vypnou automaticky, je-li zvolena auskultační mezera |  |
| Korotkovovy fenomény se automaticky přizpůsobí zvolené srdeční frekvenci a tempu vypouštění manžety předloktí |  |
| Mezinárodně použitelný napájecí zdroj od 100 do 240 V AC |  |
| Programovatelný krevní tlak |  |
| Možnost nastavení: systolický a diastolický tlak, auskultační mezera, srdeční frekvence |  |
| Sada obsahuje ovládací panel včetně displeje |  |
| Tlak v manžetě se zobrazuje na displeji |  |
| Běžný stetoskop k auskultaci korotkovových fenoménů na předloktí |  |

Účastník uvede:

| Výrobce Výukové paže pro měření TK |  |
| --- | --- |
| Typové označení Výukové paže pro měření TK |  |

- 1 ks Cévkovací trenažér:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: (účastník uveden ANO / NE) |
| --- | --- |
| Interaktivní sada pro katetrizaci |  |
| Sada obsahuje mužský i ženský katetrizační modul s kompatibilní pánví |  |
| Snadno vyměnitelný mužský a ženský modul |  |
| Sada umožňuje trénink katetrizace i suprapubická zavádění |  |
| Možnost sledovat dráhu katétru |  |
| Znovupoužitelný katétr |  |
| Obsahuje stříkačku s lubrikantem simulujícím anestetický gel |  |
| Správné zavádění katétru u muže a ženy |  |
| Technika aseptické katetrizace |  |
| Vyjmutí katétru |  |

Účastník uvede:

| Výrobce Cévkovacího trenažéru |  |
| --- | --- |
| Typové označení Cévkovacího trenažéru |  |

- 1 ks Sada simulátorů bandáže pahýlů horních a dolních končetin (obsahuje 1 ks simulátoru bandáže pahýlů horních končetin a 1 ks simulátoru bandáže pahýlů dolních končetin)

Dodavatel může nabídnout i jeden (celotělový) simulátor, který umožňuje simulaci bandáže pahýlů jak horních, tak i dolních končetin dle dalších požadavků zadavatele. V takovém případě tuto skutečnost výslovně uvede u první položky „Sada pahýlů…“ a to následující formulací: ANO – nabízíme jeden simulátor, který umožňuje simulaci bandáže pahýlů jak horních, tak i dolních končetin

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: (účastník uveden ANO / NE) |
| --- | --- |
| Sada pahýlů horní a dolní končetiny pro nácvik a demonstraci standardních obvazových procedur |  |
| Stlačitelnost materiálu na modelech je velmi podobný stavu skutečného pacienta |  |
| Modely jsou vhodné k předvádění protéz |  |

A) Horní končetiny

| - dvě amputované paže |  |
| --- | --- |
| - jedna amputována nad loktem |  |
| - druhá amputována nad zápěstím |  |
| - obě paže jsou mírně zvednuty do pozice, která ulehčuje obvazování |  |

B) Dolní končetiny

| - model dostatečně velký, aby se mohl obvázat kolem těla přes bok na úrovni slabin |  |
| --- | --- |
| - model představuje pacienta v poloze vleže s mírně roztaženýma nohama |  |
| - jedna noha je amputována pod kolenem |  |
| - druhá noha je amputována uprostřed stehna |  |

Účastník uvede:

| Výrobce Simulátoru bandáže pahýlů horních končetin |  |
| --- | --- |
| Typové označení Simulátoru bandáže pahýlů horních končetin |  |

Účastník uvede:

| Výrobce Simulátoru bandáže pahýlů dolních končetin |  |
| --- | --- |
| Typové označení Simulátoru bandáže pahýlů dolních končetin |  |

- 2 ks Odběrový trenažér:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: (účastník uveden ANO / NE) |
| --- | --- |
| Umožňuje realistický nácvik |  |
| Věrohodná imitace kůže |  |
| Umožňuje nácvik správné punkce periferních žil pro odebírání vzorků krve |  |
| Umožňuje punkci bazilární žíly |  |
| Umožňuje punkci kefalické žíly |  |
| Umožňuje punkci mediální kubitální žíly |  |
| Umožňuje punkci žilní sítě dorzální části ruky |  |
| Umožňuje nácvik nitrožilní injekce |  |
| Umožňuje nácvik polohování motýlkového katétru |  |

Účastník uvede:

| Výrobce Odběrového trenažéru |  |
| --- | --- |
| Typové označení Odběrového trenažéru |  |

- 1 ks Trenažér pro provádění klystýru:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: (účastník uveden ANO / NE) |
| --- | --- |
| Umožňuje realistický praktický nácvik |  |
| Umožňuje nácvik polohování pacienta |  |
| Polohování pomocí stojanů |  |
| Umožňuje nácvik s katétry různých velikostí |  |
| Umožňuje aplikaci lubrikantu rozpustného ve vodě, který se používá při reálných klinických situacích |  |
| Umožňuje aplikaci jakéhokoli glycerinu používaného v klinických situacích |  |
| Obsahuje ventil zamezující zpětnému toku (po vyjmutí katétru) |  |
| Lze zavést / vyjmout umělé výkaly |  |

Účastník uvede:

| Výrobce Trenažéru pro provádění klystýru |  |
| --- | --- |
| Typové označení Trenažéru pro provádění klystýru |  |

- Související služby

| Zadavatelem požadované služby: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Odvoz a likvidace obalového materiálu |  |
| Zaškolení 3 zaměstnanců zadavatele v rozsahu 2 hodin |  |
| Předání dokumentace k jednotlivým modelům a trenažérům v českém jazyce |  |
| Doprava |  |