**Přípojka jednotné kanalizace č. 2**

**Nemocnice Hustopeče**

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

**A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

A.1 IDENTIFIKACE STAVBY

**A.1.1 Údaje o stavbě**

**a) název stavby:** Přípojka jednotné kanalizace č.2 Nemocnice Hustopeče

**b) místo stavby:** parc. č. 1047/12, 1047/13, 1047/16, 1092/10, 1092/9, 1074/1

k. ú. Hustopeče (649864),

obec Hustopeče (584495) okres Břeclav

**c) předmět dokumentace:** Dokumentace pro stavební povolení

**A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi**

**a) firma, sídlo:**

žadatel: Creative Buildings, s.r.o.

Ctiradova 187/25

643 00 Brno

IČ: 29301793

stavebník: Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 449/3

601 82 Brno

**A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace**

1. **hlavní projektant:** Ing. Michal Barák

vedený v seznamu pod č. 1005274

Moravské Bránice 301

664 64 Moravské Bránice

1. **vypracoval:** Ing. Milan Hovězák

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

* katastrální mapa z webové aplikace ČÚZK
* geodetické zaměření zájmového území - účelová mapa

A.3 Údaje o území

**a) Rozsah řešeného území, zastavěná / nezastavěná území**

Trasa nové přípojky je vedena na pozemcích ve vlastnictví města Hustopeče a investora. Část přípojky vedená v blízkosti oplocení pozemků parc. č. 1065/1 bude provedena bezvýkopovou technologií. Přípojka bude zakončena revizní šachtou na pozemku parc. č. 1092/6 v areálu Nemocnice Hustopeče.

**b) Dosavadní využití a zastavěnost území**

Trasa prováděná v otevřeném výkopu je vedena ve veřejné komunikaci. Zbývající část trasy je vedena v zelené ploše podél nového oplocení pozemků parc. č. 1065/1, tento úsek bude proveden bezvýkopovou technologií.

1. **Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů**

Zájmové území neleží v žádném ochranném pásmu ani v památkové zóně.

1. **Údaje o odtokových poměrech**

Realizací přípojky nebudou změněny odtokové poměry

1. **Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací**

V současné době nejsou zpracovateli projektu známy žádné věcné a časové vazby ovlivňující či znemožňující průběh stavebního řízení.

1. **Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území**

Stavby se netýká

1. **Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů**

Požadavky jednotlivých dotčených orgánů jsou splněny.

1. **Seznam výjimek a úlevových řešení**

Žádné výjimky ani úlevová řešení nebyly stanoveny.

1. **Seznam souvisejících a podmiňujících investic**

Nejsou

1. **Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby**

katastrální území Hustopeče 649864

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **parc.č.** | **vlastník** | **druh pozemku** |
| 1047/12 | Město Hustopeče  Dukelské nám 2/2  693 01 Hustopeče | ostatní plocha |
| 1047/13 | Město Hustopeče  Dukelské nám 2/2  693 01 Hustopeče | ostatní plocha |
| 1047/16 | Město Hustopeče  Dukelské nám 2/2  693 01 Hustopeče | ostatní plocha |
| 1092/10 | Město Hustopeče  Dukelské nám 2/2  693 01 Hustopeče | ostatní plocha |
| 1092/6 | Jihomoravský kraj  Žerotínovo nám. 449/3  602 00 Brno | ostatní plocha |
| 1074/1 | Jihomoravský kraj  Žerotínovo nám. 449/3  602 00 Brno | ostatní plocha |

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ

**a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby**

Jedná se o novostavbu

**b) Účel užívání stavby**

Přípojka jednotné kanalizace

**c) Trvalá nebo dočasná stavba**

Jedná se o stavbu trvalou.

**d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů**

Stavby se netýká

**e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a bezbariérové užívaní**

Stavby se netýká

**f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů**

Požadavky jednotlivých dotčených orgánů jsou splněny.

**g) Seznam výjimek a úlevových řešení**

Žádné výjimky ani úlevová řešení nebyly stanoveny.

**h) Navrhované kapacity stavby**

* potrubí kameninové DN 300 délky 36,23 m
* přípojka bude sloužit pro odvedení splaškových a dešťových odpadních vod z budovy polikliniky a splaškových odpadních vod z připravovaného domova pro seniory, do přípojky bude zaústěna samostatná kanalizace sloužící těmto objektům vedená přes areál nemocnice

**i) Základní bilance stavby**

Je řešeno v samostatných částech projektu

1. **Základní předpoklady výstavby**

Předpokládaný termín zahájení stavby: 02/2021

Předpokládaný termín dokončení stavby: 03/2021

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY

Stavba není členěna na stavební objekty:

Brno, srpen 2020

Ing. Milan Hovězák