## MP
MZ Liberec, a. s.
Rudník 4, 543 72 Rudník u Vrchlabí
E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485
Zakázka č. :
Datum : | 2021-05-26
Název stavby : | Nemocnice Břeclav - Budova B - 2.NP pooperační JIP
Zpracoval : | Jan Procházka
Plyn | Název | Množství | Měrná | Cena | Cena | DPH
|  | D+M | jednotka | D+M/ks | D+M celk. | %
O2, Air | měděná trubka 8x1 | 34 | m | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 12x1 | 77 | m | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 18x1 | 26 | m | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 22x1 | 22 | m | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu do pr.28 | 64 | ks | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 650 | g | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | 6 | ks | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m) | 2 | ks | 0 | 0 | 21
| napojení na stávající rozvod vč.odstávky | 6 | ks | 0 | 0 | 21
| konzole jednoduchá | 15 | ks | 0 | 0 | 21
| konzole středně složitá | 40 | ks | 0 | 0 | 21
| příchytky pro vedení v SDK konstrukcích | 38 | ks | 0 | 0 | 21
| ventil.krabice pro 2 plyny kompletní na zeď (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku) | 1 | ks | 0 | 0 | 21
| monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů na zeď, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu | 1 | ks | 0 | 0 | 21
| kabel J-Y(St) 2x2x0.8 | 4 | m | 0 | 0 | 21
| kulový kohout DN20 vč.šroubení | 1 | ks | 0 | 0 | 21
| značení potrubí | 159 | m | 0 | 0 | 21
| zaslepení stávajících přívodů ramp | 2 | ks | 0 | 0 | 21
| zaslepení stávajících panelů MSk | 2 | ks | 0 | 0 | 21
| přesunutí lůžkové rampy LR-I | 1 | ks | 0 | 0 | 21
| rozdělení a přesunutí lůžkové rampy RN07-DN1 | 1 | ks | 0 | 0 | 21
| demontáž a zpětná montáž stávající lůžkové rampy pro 1 lůžko | 6 | kus | 0 | 0 | 21
| doplnění rychlospojky Air do lůžkové rampy LR-I | 8 | ks | 0 | 0 | 21
| doplnění rychlospojky Air do lůžkové rampy RN07-DN1 | 2 | ks | 0 | 0 | 21
| úseková tlaková zkouška | 2 | ks | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 159 | m | 0 | 0 | 21
| zahájení,ukončení a předání | 1 | ks | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 1 | ks | 0 | 0 | 21
| LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b | 1 | kus | 0 | 0 | 21
| zkoušky a revize plynových zařízení | 1 | ks | 0 | 0 | 21
| cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH |  | 21 | % | 0
| cena celkem s DPH |  |  |  | 0
Zakázka č. :
Datum : | 2021-05-26
Název stavby : | Nemocnice Břeclav - Budova B - 2.NP pooperační JIP - přípojka Air
Zpracoval : | Jan Procházka
Plyn | Název | Množství | Měrná | Cena | Cena | DPH
|  | D+M | jednotka | D+M/ks | D+M celk. | %
| měděná trubka 28x1 | 65 | m | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu do pr.28 | 26 | ks | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 300 | g | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0.5m) | 3 | ks | 0 | 0 | 21
| napojení na stávající rozvod vč.odstávky | 6 | ks | 0 | 0 | 21
| konzole jednoduchá | 48 | ks | 0 | 0 | 21
| konzole středně složitá | 12 | ks | 0 | 0 | 21
| značení potrubí | 65 | m | 0 | 0 | 21
| úseková tlaková zkouška | 2 | ks | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 65 | m | 17 | 0 | 21
| zahájení,ukončení a předání | 1 | ks | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 1 | ks | 0 | 0 | 21
| zkoušky a revize plynových zařízení | 1 | ks | 0 | 0 | 21
| cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH |  | 21 | % | 0
| cena celkem s DPH |  |  |  | 0