## Rekapitulace
| Název | Hodnota
| Nadpis rekapitulace | D.1.2-S Soupis prací
| Akce | Oprava pooperační JIP
| Objekt | SO 01
| Název části | Silnoproudá elektroinstalace a hromosvod
| Z. č. | DPS-04-2021
| Objednavatel | Nemocnice Břeclav
| Stupeň PD | DPS
| Vypracoval | Ing. Jaromír Glovina
Kontroloval
| Datum | 06.2021
| Zpracovatel | Ing.Jaromír Glovina
| Cenová soustava | RTS 2021
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Věta |  | Název | Název - kopie | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota A - výpočet | Hodnota B - výpočet | Desetinná místa | Format
101 |  | Základní náklady | Základní náklady | [5 empty] | 000000¦e0fee0¦T¦1
3 |  | Montáž - materiál | Montáž - materiál |  | 0 |  | <3:ASUM> + <4:ASUM> | 0
4 |  | Montáž - práce | Montáž - práce |  | 0 |  | <2:BSUM> + <3:BSUM> + <4:BSUM> | 0
5 |  | Mezisoučet 1 | Mezisoučet 1 | 0 | 0 | [1A] + [2A] | [1B] + [2B] + [3B] + [4B] | 0 | 000000¦ffeaff¦T¦0
14 |  | Základní náklady celkem | Základní náklady celkem |  | 0 |  | [10A] + [10B] + [11B] + [12B] + [13B] | 0 | 000000¦e0fee0¦T¦1
0
50 |  | Náklady celkem | Náklady celkem |  | 0 |  | [14B] + [22B] + [30B] | 0 | 000000¦bfebff¦T¦2
200 | [5 empty] | <#1:ASUM> | <#1:BSUM> | 0
200 | [5 empty] | <#2:ASUM> | <#2:BSUM> | 0
200 |  |  | Zemní práce |  |  | <#3:ASUM> | <#3:BSUM> | 0
0
300 |  |  | Seznam výrobců¦Číslo (ID) výrobce¦ |  |  | PRODUCERS() |  |  | 000000¦e0fee0¦T¦1
300 |  |  | ABB Jablonec/Nisou¦1002
300 |  |  | Kablo Kladno silnoproud¦1122
300 |  |  | Kablo Vel.Meziřičí silnoproud¦1124
300 |  |  | Kopos Kolín¦1123
300 |  |  | Montážní ceník M21¦9998
300 |  |  | Neoklas Šardice¦1126
300 |  |  | Nezařazené¦9999
300 |  |  | OEZ Letohrad¦1182
300 |  |  | Tremis Lovosice¦1244
300 |  |  | WAGO Elektro¦1265

## Soupis
Pozice | Položka | Popis položky | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | DM | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 | Poznámka 3 | Format
| C-21M | Elektromontáže
1 | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do zdi bez zapojení | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do SDK bez zapojení | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 |  | KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 210 01-0527.R00 | SVORKOVNICE LÁMACÍ EKL1 1,5-6mm2 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Víčko krabice V68 | ks | 12 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 210 01-0091.R00 | LHD 40X20 LIŠTA VKLÁDACÍ | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Skupínový držák kabelů GRIP 10, plast | ks | 25 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 210 02-0321.R00 | HM 8 HMOŽDINKA 8 | ks | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PARAPETNÍ KANÁL PLAST. BEZHALOGENOVÝ
9 | 210 02-0323.R00 | Podparapetní kanál GHK 70130, spodní díl | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Vrchní díl kanálu | m | 8 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Koncovka kanálu | ks | 16 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Přepážka pro PVC kanál | m | 8 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Stínící ocel. pásek 2050mm, SOP | m | 8 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Krabice instalační do kanálu | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPÍNAČE POD OMÍTKU
15 | 210 11-0043.R00 | Přepínač seriový, zapuštěný | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KRYT SPÍNAČE např. TANGO
16 |  | Dělený s přídržnou deskou | ks | 12 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
RÁMEČEK PRO SPÍNAČE TANGO
17 |  | Jednonásobný, bílý | ks | 12 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA TANGO, pod omítku
18 | 210 11-1011.R00 | Zásuvka bílá s ochran. clonkami | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | 210 11-1011.R00 | Zásuvka zelená s ochran. clonkami | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
RÁMEČEK PRO ZÁSUVKY TANGO
20 |  | Jednonásobný, bílý | ks | 33 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA PRO LÉKAŘSKÉ ÚČELY, pod omítku
21 | 210 11-1011.R00 | Zásuvka žlutá se signalizací stavu | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
RÁMEČEK PRO ZÁSUVKY PRO LÉK. ÚČELY
22 |  | Jednonásobný, bílý | ks | 24 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Trojnásobný, bílý | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | #VALUE! | 0
SPÍNAČ 3-f
24 | 210 11-0511.R00 | Spínač vačkový v krytu, 3-polový, 25A, IP65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
25 | 210 02-0651.RT1 | Konstrukce ocelová nosná pro spínače | ks | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABEL BEZHALOGENOVÉ, CERTIFIKOVANÉ
26 | 210 80-0285.R00 | CXKH-R-O 3x1.5 mm2, pevně | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
27 | 210 80-0285.R00 | CXKH-R-J 3x1.5 mm2, pevně | m | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
28 | 210 80-0300.R00 | CXKH-R-O 4x1.5 mm2, pevně | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 | 210 80-0315.R00 | CXKH-R-J 5x1.5 mm2, pevně | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
30 | 210 80-0286.R00 | CXKH-R-J 3x2.5 mm2, pevně | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
31 | 210 80-0316.R00 | CXKH-R-J 5x2.5 mm2, pevně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABEL PRYŽOVÝ
32 | 210 80-2428.R00 | H07RN-F 5G2,5, volně | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
SVÍTIDLA A ZDROJE
(DLE Přílohy 1, Legenda svítidel)
33 | 210 20-1526.R00 | Svítidlo LED 17W, ozn. A | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 | 210 20-1526.R00 | Svítidlo LED 28W, ozn. B | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČI
35 | 210 10-0251.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 32 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
POSPOJOVÁNÍ
36 | 210 01-0001.R00 | TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX D16 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(pro uzemnění elstat. podlahy)
37 | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do SDK bez zapojení | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
38 | 210 01-0337.R00 | KRABICE LIŠTOVÁ bez zapojení | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 |  | KT 250 KRABICE ODBOČNÁ - označeno MX | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Svorkovnicový pásek do MX- PE15 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Svorka pro vyrovnání potenciálů (ozn.U), Reflex SI | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Rámeček jednonásobný, bílý, Reflex SI | ks | 10 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 210 22-0321.R00 | Svorka uzemňovací na potrubí vč. Cu pásku | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 210 22-0321.R00 | Svorka ochran. pospojování | ks | 18 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
45 | 210 80-0545.R00 | CY 2,5 mm2,ZZ, pevně | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
46 | 210 80-0546.R00 | CY 6 mm2,ZZ, pevně | m | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
47 | 210 80-0549.R00 | CY16/ZZ, pevně | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
48 | 210 10-0002.R00 | Ukončení vodičů do 6 mm2 | ks | 42 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
49 | 210 10-0003.R00 | Ukončení vodičů do 16 mm2 | ks | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
JISTIČE A POJISTKY
50 |  | Jistič 10/1/C | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Proudový chránič 10/1N/003/C-A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M 65 | Demontáže
52 | 65 080-1113.R00 | Demontáž svítidla přisazeného | ks | 40 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| M 46 | PRŮRAZ ZDIVEM
53 | 460 68-0021.RT00 | Průraz zdivem tl. 15 | ks | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 801-3 | Bourací práce
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
BETONOVÉM PRO KRABICE
54 | 973 04-2241.R00 | 100x100x50 mm | ks | 15 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 390
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
BETONOVÉM - HLOUBKA 30mm
55 | 974 04-9122.R00 | Sire 70 mm | m | 20 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 1270
HRUBA VYPLN RYH MALTOU
56 | 612 40-3399.R00 | Jakekoliv sire | m2 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 290
|  | HZS | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
57 |  | Prověření stávajících rozvodů | hod | 20 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
58 |  | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 25 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59 |  | Výměna proudového chrániče v RS2 a jeho úprava | hod | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
60 |  | Doplnění jističů do RS2 a její úprava | hod | 8 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
61 |  | Napojení zásuvek v parapetních kanálech | hod | 20 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
62 |  | Napojení přívodů do přemístěných zařízení | hod | 25 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
63 |  | Přepojení přívodu pro venkoví klimu, úprava RS2 | hod | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
64 |  | Přepojení přerušených obvodů | hod | 10 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
65 |  | Úprava parapetních žlabů | hod | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
66 |  | Provedení popisů a označení zásuvek | hod | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
67 |  | Napojení klimajednotek | hod | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
68 |  | Revizni technik | hod | 20 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 |  | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
000000¦bfebff¦T¦2