KUPNÍ SMLOUVA

______________________________________

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami

Jméno:	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:				Kamenice 798/1d, 625 00 Brno

Jednající:			MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka

Kontaktní osoba:		Bc. Sylva Nováková, DiS., novakovas@zzsjmk.cz, tel. 545 113 901

IČO:				00346292

DIČ:				CZ00346292

Zápis v OR:			Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

Bankovní spojení (číslo účtu):	MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600

(dále jen „kupující“)

a

Jméno:				[doplní účastník]

Sídlo:				[doplní účastník]

Jednající:			[doplní účastník]

Kontaktní osoba:		[doplní účastník]

IČO:				[doplní účastník]

DIČ:				[doplní účastník]

Zápis v OR:			[doplní účastník]

Bankovní spojení (číslo účtu):	[doplní účastník]

(dále jen „prodávající“)

- Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat s tímto zbožím:

2 ks monitorů životních funkcí – defibrilátorů.

Bližší specifikace tohoto zboží je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Prodávající prodává zboží podle čl. 1 této smlouvy se všemi jeho součástmi a příslušenstvím kupujícímu, a kupující kupuje toto zboží do vlastnictví Jihomoravského kraje jako svého zřizovatele za kupní cenu podle čl. 6 této smlouvy. Součástí závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy je instalace zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě splnění tohoto závazku, kterým je sídlo kupujícího podle záhlaví této smlouvy.

- Součástí dodávky zboží dle čl. 2 této smlouvy je také dodání veškerých návodů k obsluze, odpovídající technické dokumentace v tištěné a datové podobě, dodání dokladů prokazujících kvalitu a schválení pro užívání v České republice, zejm. dodání příslušných atestů, certifikátů a prohlášení o shodě, to vše v českém jazyce. Součástí dodávky zboží podle článku 1 této smlouvy je rovněž provádění bezpečnostně technických kontrol po dobu záruční lhůty dle čl. 8 této smlouvy.

- Prodávající se zavazuje splnit svůj závazek k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy nejpozději do 45 dnů od účinnosti smlouvy. Závazek prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy se pak považuje za splněný po instalaci zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy dnem předání a převzetí tohoto zboží formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami.

- Nebezpečí škody na převáděném zboží a vlastnické právo k tomuto zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem splnění závazku prodávajícího k dodání tohoto zboží způsobem podle čl. 4 této smlouvy.

- Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle čl. 1 této smlouvy kupní cenu ve výši:

[doplní účastník] Kč bez DPH, tj. [doplní účastník] Kč včetně DPH.

Součástí této ceny jsou veškeré náklady prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy a daň z přidané hodnoty v sazbě podle zákona.

- Kupní cena podle čl. 6 této smlouvy je splatná na účet prodávajícího po řádném splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy způsobem podle čl. 4 této smlouvy ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování (daňového dokladu/faktury). Faktura bude doručena elektronicky na email: podatelna@zzsjmk.cz a novakovas@zzsjmk.cz. Na faktuře musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: P21V00001869. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je kupující oprávněn vrátit takovou fakturu prodávajícímu k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znovu celá běžet ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.

- S převodem zboží podle čl. 1 této smlouvy je spojena záruka za jeho jakost v trvání nejméně 36 měsíců. V rámci této záruky se prodávající zavazuje odstraňovat vady na zboží podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě do 48 hodin od doručení příslušné reklamace kupujícího.

- Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

- Nepřikročí-li prodávající k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany kupujícího, je kupující oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady prodávajícího.

- Pro případ prodlení prodávající se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy a pro případ prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení.

- Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy o více, než 2 týdny je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc, přičemž nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. 11 nezaniká. Stejné právo má kupující, vyskytne-li se v době záruky za jakost podle čl. 8 této smlouvy na zboží podle čl. 1 této smlouvy neodstranitelná vada nebo tři a více vad, a i to postupně.

- Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy o víc, než 2 týdny, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc.

- Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci této smlouvy ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.

- Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany prodávajícího. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 20 této smlouvy.

- Prodávající se zavazuje zdržet se postoupení jakékoliv své peněžité pohledávky za kupujícím, vzniklé na základě této smlouvy, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Pro případ porušení tohoto svého závazku se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši pohledávky, postoupené v rozporu s tímto ujednáním, a to za každý případ tohoto porušení zvlášť.

- Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.

- Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede kupující.

- Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle čl. 18.

- Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

| V Brně dne ……….. |  | V [doplní účastník] dne [doplní účastník] |
| --- | --- | --- |
| MUDr. Hana Albrechtová |  | [doplní účastník] |
| ředitelka |  | [doplní účastník] |
| kupující |  | prodávající |

Příloha č. 1 Specifikace

SPECIFIKACE

Transportní defibrilátor / monitor vhodný pro sanitní vozidla RLP,

RZP a LZS a vrtulník ZS s požadovaným vybavením dle specifikace.

| Model - typové/výrobní označení: |  | [doplní účastník] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce: |  | [doplní účastník] |  |
| Počet kusů: |  | 2 |  |
| Požadavky zadavatele |  |  | Účastníkem nabízená hodnota |
| 1 | Minimální provozní odolnost proti prachu a vodě IP44 podle normy IEC 529 a EN 1789 |  | [doplní účastník] |
| 2 | Odolnost proti vibracím pro pozemní vozidla a letecké prostředky dle MIL-STD-810E, metoda 514.4 |  | [doplní účastník] |
| 3 | Maximální odolnost proti nárazů a úderům |  | [doplní účastník] |
| 4 | Barevný podsvícený displej, volitelný režim zobrazení uživatelem |  | [doplní účastník] |
| 5 | Současné zobrazení křivek měřených hodnot vitálních funkcí na monitoru, z toho minimálně možnost sledovat současně křivku EKG ,SpO2( včetně měření SpCO) a EtCO2, přehledné a čitelné zobrazení všech měřených hodnot vitálních funkcí. |  | [doplní účastník] |
| 6 | Bifazický defibrilační výboj se vzestupnou energií výboje až do 360J s maximální hodnotou energie při manuálním i automatickém režimu. |  | [doplní účastník] |
| 7 | Manuální defibrilace s využitím samolepících elektrod. |  | [doplní účastník] |
| 8 | Poloautomatická externí defibrilace se systémem doporučení výboje s využitím samolepících defibrilačních elektrod. |  | [doplní účastník] |
| 9 | Metronom se zvukovým signálem pro provádění KPR nastavitelný na intubovaného i nezaintubovaného pacienta, pro dospělé i děti. |  | [doplní účastník] |
| 10 | Tiskárna s možností tisku minimálně tří křivek nad sebou. |  | [doplní účastník] |
| 11 | Neinvazivní kardiostimulace minimálně s režimy on demand/non demand s využitím samolepících defibrilačních elektrod. |  | [doplní účastník] |
| 12 | Monitorace CO2 (EtCO2). |  | [doplní účastník] |
| 13 | Neinvazivní monitorace SpO2 (pulzní oxymetrie), SpCO, SpMet |  | [doplní účastník] |
| 14 | Snímání 12svodového EKG, včetně záznamu tisku a vyhodnocení. |  | [doplní účastník] |
| 15 | Měření neinvazivního tlaku krve NIBP. |  | [doplní účastník] |
| 16 | Trendy životních funkcí, sledování vývoje ST segmentů,včetně vytvoření souhrné zprávy (protokolu), která bude obsahovat minimálně měřené hodnoty EKG,SpO2,NIBP a CO2 s možností přímého nebo následného tisku z paměti přístroje nebo datového přenosu z paměti přístroje do databáze |  | [doplní účastník] |
| 17 | Denní automatický vnitřní test a automatický vnitřní test při každém zapnutí. |  | [doplní účastník] |
| 18 | Schopnost datového přenosu (především 12 svodového EKG a ostatních měřených zdrojových dat) s cílovými pracovišti specializovaných koronárních jednotek FN u Sv. Anny v Brně a FN Brno (softwarová kompatibilita se systémem LIFENET ) a schopnost stávajících přijímacích stanic těchto KJ přijímat a zpracovat standardním způsobem zdrojová data z přístroje |  | [doplní účastník] |
| 19 | Schopnost přenosu dat nabízeného přístroje se stávající softwarovou zdrojovou databází (Code Stat Suite a DT EXPRESS) -softwarová kompatibilita. |  | [doplní účastník] |
| 20 | Schopnost přístroje ukládat data v paměti defibrilátoru s možností další práce s uloženými daty: možnost následného tisku záznamu resuscitace pro potřeby dokumentace a předání pacientů; možnost přenesení těchto zdrojových dat z přístroje do stávající zdrojové databáze. |  | [doplní účastník] |
| 21 | Schopnost přístroje zamezit riziku ztráty dat a nastavení přístroje během provozu (např. zálohované napájení). |  | [doplní účastník] |
| 22 | Možnost dvojí baterie s automatickým přepínáním |  | [doplní účastník] |
| 23 | Provoz přístroje při monitoraci s jednou sadou výměnných baterií minimálně 5 hod. |  | [doplní účastník] |
| 24 | Dodavatel zajistí kompatibilitu se samolepícími defibrilačními elektrodami, používanými v přístrojích AED složkami IZS v JmK tak, aby mohla resuscitace i po příjezdu ZZS plynule pokračovat bez nutnosti přelepování elektrod, pouze se přepojí kabel z AED do defibrilátoru. AED přístroje používají originální defibrilační elektrody PHYSIO CONTROL QUIK-COMBO pro dospělé nebo pro děti |  | [doplní účastník] |
| 25 | Součástí dodávky je brašna s třemi kapsami, ramenní popruh, kryt monitoru, 3 ks výměnných baterií Li-ion s indikací stavu kapacity na obrazovce přístroje a na těle baterie, 3G modem, kabeláž pro 12svodové EKG,kabel pro připojení samolepících defibrilačních elektrod,tlaková hadice, 2 ks opakovaně využitelných tlakových manžet (dospělá, dětská), senzor SpO2,SpCO,SpMet +prodlužovací kabel |  | [doplní účastník] |
| 26 | Prodloužená záruka min. o 12 měsíců |  | [doplní účastník] |