KUPNÍ SMLOUVA

_____________________________

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

uzavřená mezi

Jméno:		Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:				Kamenice 798/1d, 625 00 Brno

Jednající:			MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka

Kontaktní osoba:		Romana Pochylá, e-mail: pochylar@zzsjmk.cz, tel.: +420 545 113 109

IČO:				00346292

DIČ:				CZ00346292

Zápis v OR:			Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

Bankovní spojení (číslo účtu):	MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600

(dále jen „kupující“)

a

Jméno:				[doplní účastník]

Sídlo:				[doplní účastník]

Jednající:			[doplní účastník]

Kontaktní osoba:		[doplní účastník]

IČO:				[doplní účastník]

DIČ:				[doplní účastník]

Zápis v OR:			[doplní účastník]

Bankovní spojení (číslo účtu):	[doplní účastník]

(dále jen „prodávající“)

- Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat s tímto zbožím:

1 ks přístroje pro umělou plicní ventilaci – lehký.

Bližší specifikace tohoto zboží je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Součástí dodávky zboží dle čl. 1 této smlouvy je také dodání veškerých návodů k obsluze, odpovídající technické dokumentace v tištěné a datové podobě, dodání dokladů prokazujících kvalitu a schválení pro užívání v České republice, zejm. dodání příslušných atestů, certifikátů a prohlášení o shodě, to vše v českém jazyce. Součástí dodávky zboží podle článku 1 této smlouvy je rovněž provádění bezpečnostně technických kontrol po dobu záruční lhůty dle čl. 8 této smlouvy.

- Prodávající prodává zboží podle čl. 1 této smlouvy se všemi jeho součástmi a příslušenstvím kupujícímu, a kupující kupuje toto zboží do vlastnictví Jihomoravského kraje jako svého zřizovatele za kupní cenu podle čl. 6 této smlouvy. Součástí závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy je instalace zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě splnění tohoto závazku, kterým je sídlo kupujícího podle záhlaví této smlouvy.

- Prodávající se zavazuje splnit svůj závazek k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy nejpozději do 15. 11. 2021. Závazek prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy se pak považuje za splněný po instalaci zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy dnem předání a převzetí tohoto zboží formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami.

- Nebezpečí škody na převáděném zboží a vlastnické právo k tomuto zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem splnění závazku prodávajícího k dodání tohoto zboží způsobem podle čl. 4 této smlouvy.

- Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle čl. 1 této smlouvy kupní cenu ve výši:

[doplní účastník],- Kč bez DPH, tj. [doplní účastník],- Kč včetně DPH.

Součástí této ceny jsou veškeré náklady prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy a daň z přidané hodnoty v sazbě podle zákona.

- Kupní cena podle čl. 6 této smlouvy je splatná na účet prodávajícího po řádném splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy způsobem podle čl. 4 této smlouvy ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování (daňového dokladu/faktury). Faktura bude doručena elektronicky na email: podatelna@zzsjmk.cz a pochylar@zzsjmk.cz. Na faktuře musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: P21V00001937. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je kupující oprávněn vrátit takovou fakturu prodávajícímu k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znovu celá běžet ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.

- S převodem zboží podle čl. 1 této smlouvy je spojena záruka za jeho jakost v trvání nejméně 24 měsíců. V rámci této záruky se prodávající zavazuje odstraňovat vady na zboží podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě do 48 hodin od doručení příslušné reklamace kupujícího.

- Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

- Nepřikročí-li prodávající k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany kupujícího, je kupující oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady prodávajícího.

- Pro případ prodlení prodávající se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení.

- Pro případ prodlení prodávajícího s odstraněním vady ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení.

- Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy o více, než 2 týdny je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc, přičemž nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. 11. nezaniká. Stejné právo má kupující, vyskytne-li se v době záruky za jakost podle čl. 8 této smlouvy na zboží podle čl. 1 této smlouvy neodstranitelná vada nebo tři a více vad, a i to postupně.

- Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy o víc, než 2 týdny, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc.

- Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci této smlouvy ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.

- Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany prodávajícího. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 21 této smlouvy.

- Jakékoliv pohledávky vzniklé z této smlouvy smí být postoupeny třetí straně jen s písemným souhlasem kupujícího.

- Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.

- Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede kupující.

- Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle čl. 19.

- Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

| V Brně dne ……….. |  | V [doplní účastník] dne [doplní účastník] |
| --- | --- | --- |
| MUDr. Hana Albrechtová |  | [doplní účastník] |
| ředitelka |  | [doplní účastník] |
| Kupující |  | Prodávající |

Příloha č. 1 Specifikace

SPECIFIKACE

Transportní ventilátor pro sanitní vozidla RLP , RZP a LZS  a vrtulník ZS s požadovaným vybavením

| Model - typové/výrobní označení: | [doplní účastník] |
| --- | --- |
| Výrobce: | [doplní účastník] |
| Počet kusů: | 1 |

| Požadavky zadavatele |  | Účastníkem nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Malý snadno ovladatelný transportní ventilátor zaručující bezpečnou ventilaci. Hlasové pokyny navádějí obsluhu krok za krokem během plicní ventilace či kardiopulmonální resuscitace. V režimu "Demand-flow" pro inhalaci kyslíku. | [doplní účastník] |
| 2 | - Přítomnost režimu CPR při poskytování kardiopulmonální resuscitace (KPR). Ventilátor hlasovými pokyny vyzývá ke stlačování hrudníku (správnou rychlost udává metronom) a k podání vdechů. | [doplní účastník] |
| 3 | - Bezpečný a snadno ovladatelný. | [doplní účastník] |
| 4 | - Malý a lehký. | [doplní účastník] |
| 5 | - Jasné a stručné hlasové pokyny dostupné v několika jazycích vedou během ventilace a KP. | [doplní účastník] |
| 6 | - Akustické a vizuální alarmy. | [doplní účastník] |
| 7 | - Vhodné pro použití při KPR. | [doplní účastník] |
| 8 | - V režimu CPR se lze rozhodnout, kdy bude pacient ventilován. | [doplní účastník] |
| 9 | - Intuitivní ovládání. | [doplní účastník] |
| 10 | - Možnost rozšíření pomocí modulového systému. | [doplní účastník] |
| 11 | - Jasné a zřetelní hlasové pokyny. | [doplní účastník] |
| 12 | - Metronom zajišťuje správnou frekvenci kompresí při KPR. | [doplní účastník] |
| 13 | - Maximální ventilační tlak lze nastavit na 20 nebo 45 mbar. | [doplní účastník] |
| 14 | - Bezpečné nastavení ventilačních parametrů. | [doplní účastník] |
| 15 | - Kruhová stupnice pro dechový objem a frekvenci. | [doplní účastník] |
| 16 | - Bezúdržbové lithiové baterie s minimální životností 2 roky (bez potřeby nabíjení). | [doplní účastník] |
| 17 | - Není poháněn kyslíkem (není spotřeba kyslíku). | [doplní účastník] |
| 18 | - Optimalizovaná spotřeba kyslíku v Demand-flow režimu: patient dostává kyslík během nádechu, při výdechu nedochází k úniku kyslíku. | [doplní účastník] |
| 19 | - Režim ventilace nebo inhalace. | [doplní účastník] |
| 20 | - Parametry řízené ventilace (IPPV) se snadno nastavují pomocí jednoho otočného knoflíku. | [doplní účastník] |
| 21 | - Možnost připojení PEEP ventilu. | [doplní účastník] |
| 22 | Režimy: IPPV, inhalace kyslíku, podpora KPR. | [doplní účastník] |
| 23 | Rozměr (Š x V x H): 100 x 145 x 90 mm. | [doplní účastník] |
| 24 | Hmotnost: cca 0,6. | [doplní účastník] |
| 25 | Provozní teplota: -18°C až +60°C. | [doplní účastník] |
| 26 | Skladovací teplota: -40°C až -70°C. | [doplní účastník] |
| 27 | Provozní tlak: 2,7 až 6 barů. | [doplní účastník] |
| 28 | Dechová frekvence: 10 až 25 /min. | [doplní účastník] |
| 29 | Maximální ventilační tlak (Pmax): 20 nebo 45 mbarů. | [doplní účastník] |
| 30 | Stupeň vodní ochrany: IPS4. | [doplní účastník] |
| 31 | Třída produktu dle MDD: II b. | [doplní účastník] |
| 32 | Režim inhalace - trigger: menší než 1 mbar. | [doplní účastník] |
| 33 | Režim inhalace - max. průtok: 47 až 52 l/min. | [doplní účastník] |
| 34 | Režim inhalace - tlak pro odpojení: 3 mbary. | [doplní účastník] |
| 35 | Napájení: 3,6 V; 5,2 Ah, předpokládaná životnost větší než 2 roky. | [doplní účastník] |
| 36 | Dechový objem: 65 až 950 ml. | [doplní účastník] |
| 37 | Alarmy: akustické, vizuální, hlasové pokyny - stenóza, rozpojení/apnoe, pokles napájecího tlaku pod 2,7 barů, vybitá baterie/porucha. | [doplní účastník] |
| 38 | Možnosti nastavení: deaktivace hlasových pokynů, deaktivace metronomu v CPR režimu, více než 12 jazyků (v závislosti na verzi). | [doplní účastník] |
| 39 | Potřebná kabeláž. | [doplní účastník] |
| 40 | Přístroj musí mít schválení pro provoz v ČR. | [doplní účastník] |
| 41 | Součást dodávky musí být návod k obsluze a prohlášení o shodě v českém jazyce. | [doplní účastník] |
| 42 | Nabídnutý přístroj musí být kompletní a funkční včetně příslušenství. | [doplní účastník] |