## rekapitulace
ON-VOLTAGE CENTER
SO 01 Výcviková hala
D.1.4e - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE
Rekapitulace soupisu prací
HLAVA I. | Projektové a průzkumné práce
Dokumentace skutečného provedení stavby
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0
| EZS |  |  |  | 0
| Imobilní rozvod WC |  |  |  | 0
| Silnoproud |  |  |  | 0
| Mimostav. doprava 3.6% z dodávky |  |  |  | 0
| PPV |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA XI. | Náklady hrazené z provozních prostředků
| Revize a zkoušky |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| sazba DPH | 21 | % z | 0 | 0
| DPH celkem |  |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0

## Dat
Strukturovaná kabeláž - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Komponenty | Datový rozvaděč 42U 600x800 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 |  | Ventilační jednotka s termostatem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 |  | Patch panel 24 port neosazený 1U | 4 | ks |  | 0 |  | 0
5 |  | Optický panel 12xSC včetně 6xpigtail, 6x adaptér, kazeta + hřebínek | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6 |  | Modul MINI -JACK RJ45 kat.6A do p.p. | 96 | ks |  | 0 |  | 0
7 |  | Vyvazovací panel 2U | 6 | ks |  | 0 |  | 0
8 |  | 19"police 250mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9 |  | Rozvodný panel 5x 230V s předpěťovou ochranou | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10 |  | Záložní zdroj 19" UPS 3000VA, online | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11 |  | Switch 48port 10/100/1000, 2x SFP 10Gbps, manažovatelný, PoE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12 |  | SFP optický modul 1Gbps, LC | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13 |  | Dveřní hláska IP 2N, provedení, tři tlačítka, krabice pod omítku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
14 |  | Zdroj 12V/0,5A, 3DIN | 1 | ks |  | 0 |  | 0
15 |  | IP telefonní přístroj, SIP protokol, displej, zdroj | 4 | ks |  | 0 |  | 0
16 |  | El magnetický zámek 12V/DC, nízkoodběrový 170mA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | Obj. ENSTO | Datový rozvaděč 15U 600x400 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
19 |  | Patch panel 24 port neosazený 1U | 1 | ks |  | 0 |  | 0
20 |  | Modul MINI -JACK RJ45 kat.6A do p.p. | 24 | ks |  | 0 |  | 0
21 |  | Vyvazovací panel 2U | 1 | ks |  | 0 |  | 0
22 |  | Rozvodný panel 5x 230V s předpěťovou ochranou | 1 | ks |  | 0 |  | 0
23 |  | Optický panel 12xSC včetně 12xpigtail, 12x adaptér SC, kazeta + hřebínek | 1 | ks |  | 0 |  | 0
24 | [5 empty] | 0
25 | Kabely | Kabel TCEPKPFLE 10XNx0,6; | 180 | m |  | 0 |  | 0
26 |  | Zemní optický kabel 6vl. (typ dle stávajícího kabelu) | 180 | m |  | 0 |  | 0
27 |  | FTP kabel kat.6A | 4880 | m |  | 0 |  | 0
28 |  | FTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6A | 35 | ks |  | 0 |  | 0
29 |  | FTP Patch Cords RJ45/RJ 45 2m kat 6A | 35 | ks |  | 0 |  | 0
30 |  | Optický patchcord SC/LC 2m | 1 | ks |  | 0 |  | 0
31 |  | Optický patchcord SC/SC 2m | 4 | ks |  | 0 |  | 0
32 |  | Kabel HDMI A/HDMI A 10m | 2 | ks |  | 0 |  | 0
33 |  | Kabel USB 10m | 2 | ks |  | 0 |  | 0
34 | [5 empty] | 0
35 | Kabelové trasy | Datová zásuvka 2x RJ 45cat.6A pod omítku | 15 | ks |  | 0 |  | 0
36 |  | Modul 1x RJ 45cat.6A do podlahové krabice | 36 | ks |  | 0 |  | 0
37 |  | Zásuvka HDMI pod omítku / do podlahové krabice | 2 | ks |  | 0 |  | 0
38 |  | Trubka 23mm PVC pod omítkou vč. zapravení | 385 | m |  | 0 |  | 0
39 |  | Trubka 48mm PVC pod omítkou vč. Zapravení | 65 | m |  | 0 |  | 0
40 |  | Tuhá trubka PVC 25 | 118 | m |  | 0 |  | 0
41 |  | Lišta vkládací 40/15 včetně příslušenství | 42 | m |  | 0 |  | 0
42 |  | Příchytka pro tr.23,36,48 | 450 | ks |  | 0 |  | 0
43 |  | Drátěný žlab 125/50 včetně upevnňovacího materiálu, spojek, konzol, víka | 12 | m |  | 0 |  | 0
44 |  | Krabice pr. 68 vč. víčka | 15 | ks |  | 0 |  | 0
45 |  | Krabice 132x132x72 vč. víčka | 2 | ks |  | 0 |  | 0
46 |  | Stahovací pasek PVC, 25cm | 280 | ks |  | 0 |  | 0
47 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 650 | ks |  | 0 |  | 0
48 |  | Trubka zemní pr. 50mm | 70 | m |  | 0 |  | 0
49 |  | Kabelový žlab 1000x170x140mm, včetně víka | 25 | m |  | 0 |  | 0
50 |  | Výkop kabelové rýhy 55/80 tř.3 | 70 | m |  | 0 |  | 0
51 |  | Zához kabelové rýhy 55/80 tř.3 | 70 | m |  | 0 |  | 0
52 |  | Zřízení kabelového lože prosátá zemina | 70 | m |  | 0 |  | 0
53 |  | Výstražná fólie | 72 | m |  | 0 |  | 0
54 |  | Prostup do objektu vč. zapravení pr. do 150mm | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
55 |  | Vytýčení kabelové trasy | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
56 |  | Geodetické zaměření kab. Trasy | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
57 |  | Koordinace se silnoproudem | 4 | hod |  | 0 |  | 0
58 |  | Koordinace ostatní profese | 4 | hod |  | 0 |  | 0
59 |  | Optický svár | 18 | ks |  | 0 |  | 0
60 |  | Měření reflektometrem | 12 | ks |  | 0 |  | 0
61 |  | Značení modulů RJ | 132 | ks |  | 0 |  | 0
62 |  | Měření segmentů UTP, FTP kat.6A | 66 | ks |  | 0 |  | 0
63 |  | Konfigurace aktivních prvků sítě | 1 | ks |  | 0 |  | 0
64 |  | Průraz stěnou 30cm | 9 | ks |  | 0 |  | 0
65 |  | Průraz stěnou 60cm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
66 |  | Protipožární ochrana např. tmel (komplet) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
67
68
69
70 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## EZS
Elektronická zabezpečovací signalizace - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Komponenty | Ústř. 192 smyček, 8-zón na desce, 8 podsystémů, plechový box+trafo 75W k EZS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 |  | SW pro uživatelskou správu ústředen EVO | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 |  | Modul IP 100 pro komunikaci po internetu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 |  | LCD CZ, klávesnice LCD | 2 | ks |  | 0 |  | 0
6 |  | LED tablo pro klávesnici | 2 | ks |  | 0 |  | 0
7 |  | Expandér, 8 smyček na sběrnici + BOX včetně tampru | 3 | ks |  | 0 |  | 0
8 |  | Bílý závrtný mag. kontakt, 45x15x16,5mm | 11 | ks |  | 0 |  | 0
9 |  | Čidlo digitální PIR | 11 | ks |  | 0 |  | 0
10 |  | Audiodetektor | 7 | ks |  | 0 |  | 0
11 |  | GSM komunikátor + SIM | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12 |  | 5A posilový zdroj s dobíječem, plechový kryt pro Aku do 40Ah | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13 |  | Aku kapacita 38 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 13,6 kg | 1 | ks |  | 0 |  | 0
14 |  | Aku kapacita 7 Ah, nominální napětí 12 Vss | 1 | ks |  | 0 |  | 0
15 | [5 empty] | 0 |  | 0
16 | Kabely | FTP KAT 5E | 180 | m |  | 0 |  | 0
17 |  | Kabel 3x2x0,5 dle dodavatele | 940 | m |  | 0 |  | 0
18 |  | CYKY 2x2,5 | 180 | m |  | 0 |  | 0
19 | [5 empty] | 0 |  | 0
20 | Kabelové trasy | Plastová propojovací krabice šroubovací svorky, počet svorek 5+1 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
21 |  | Trubka 23mm PVC pod omítkou vč. zapravení | 185 | m |  | 0 |  | 0
22 |  | Tuhá trubka PVC 25 | 88 | m |  | 0 |  | 0
23 |  | Příchytka pro tr.23,36,48 | 200 | ks |  | 0 |  | 0
24 |  | Drtátěný žlab 125/100mm, vč. spojového materiálu, tvarových prvků a konzol | 12 | m |  | 0 |  | 0
25 |  | Krabice pr. 68 vč. Víčka | 1 | ks |  | 0 |  | 0
26 |  | Krabice 132x132x72 vč. víčka | 2 | ks |  | 0 |  | 0
27 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 300 | ks |  | 0 |  | 0
28 |  | Stahovací pasek PVC, 25cm | 80 | ks |  | 0 |  | 0
29 |  | Oživení a nastavení systému EZS | 1 | kpl. |  | 0 |  | 0
30 |  | Výchozí revize ústředny EZS | 1 | kpl. |  | 0 |  | 0
31 |  | Průraz stěnou 30cm | 9 | ks |  | 0 |  | 0
32 |  | Průraz stěnou 60cm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
33 |  | Koordinace prací s dalšími profesemi | 4 | hod |  | 0 |  | 0
34 |  | Školení uživatelů EZS | 3 | hod |  | 0 |  | 0
35 |  | Provozní kniha EZS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
36 |  | Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
37 |  | Pomocné práce, plošina | 4 | hod |  | 0 |  | 0
38
39
40
41 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## IMOB
Imobilní rozvod WC - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 |  | Přivolávací systém - WC imobilní
3 | Komponenty | Modul s alarmem a signálním svítidlem 15-28V AC/18-35V DC | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 |  | Transformátor pro signalizační modul modul 230V/15V/2VA, 3DIN | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 |  | Spínací tlačítko | 2 | ks |  | 0 |  | 0
6
7 | Kabely | JYTY 2x1 | 54 | m |  | 0 |  | 0
8
9 | Kabelové trasy | Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení | 28 | m |  | 0 |  | 0
10 |  | Krabice pr. 68 vč. Víčka | 3 | ks |  | 0 |  | 0
11 |  | Průraz stěnou 30cm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
12 |  | Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) | 1 | kpl. |  | 0 |  | 0
13 |  | Koordinace ostatní profese | 1 | hod |  | 0 |  | 0
14 |  | Stahovací pásek PVC 150mm | 20 | ks |  | 0 |  | 0
15
16
17
18 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## Silnoproud
Silnoproud
Položka | Název | M.J. | POČET | CENA | CELKEM
Rozvaděče ( s prostorovou rezervou)
01.01 | Rozvaděč RH vč.montáže a zapojení, v.č. 109 | ks | 1 |  | 0
01.02 | Rozvaděč RST1 vč.montáže a zapojení, v.č. 110 | ks | 1 |  | 0
01.03 | Rozvaděč RHOME vč.montáže a zapojení, v.č. 112 | ks | 1 |  | 0
01.04 | Rozvaděč RKOT vč.montáže a zapojení, v.č. 116 | ks | 1 |  | 0
Svítidla vč.zdrojů, závěsů a rec. poplatků (popis v knize svítidel)
01.05 | Svítidlo typ A | ks | 20 |  | 0
01.06 | DALI repeater | ks | 1 |  | 0
01.07 | Svítidlo typ 2 | ks | 24 |  | 0
01.08 | Svítidlo typ 3 | ks | 12 |  | 0
01.09 | Svítidlo typ 4 | ks | 9 |  | 0
01.10 | Svítidlo typ 5 | ks | 9 |  | 0
01.11 | Svítidlo typ 6 | ks | 4 |  | 0
01.12 | Svítidlo typ 7 | ks | 12 |  | 0
01.13 | Svítidlo typ 8 vč. závěsu 1,5m | ks | 6 |  | 0
01.14 | Svítidlo typ 9 | ks | 9 |  | 0
01.15 | Svítidlo typ N | ks | 4 |  | 0
01.16 | Svítidlo typ N1 | ks | 8 |  | 0
01.17 | Svítidlo typ P1 | ks | 10 |  | 0
01.18 | Svítidlo typ Q - LED pásek (5m) 61,2W v Al profilu, difuzor , spojky, trafo | ks | 1 |  | 0
Kabely
01.19 | Vodič Cu 4 ZŽ | m | 120 |  | 0
01.20 | Vodič Cu 6 ZŽ | m | 80 |  | 0
01.21 | Vodič Cu 10 ZŽ | m | 20 |  | 0
01.22 | Vodič Cu 16 ZŽ | m | 40 |  | 0
01.23 | Vodič Cu 25 ZŽ | m | 30 |  | 0
01.24 | Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 240 |  | 0
01.25 | Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 160 |  | 0
01.26 | Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 1780 |  | 0
01.27 | Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 540 |  | 0
01.28 | Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 930 |  | 0
01.29 | Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 35 |  | 0
01.30 | Kabel CYKY 5Cx6 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 140 |  | 0
01.31 | Kabel CYKY 5Cx10 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 35 |  | 0
01.32 | Kabel CYKY 5Cx35 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 50 |  | 0
01.33 | Kabel JYTY 7x1mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 40 |  | 0
01.34 | Kabel CMFM 2x1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 260 |  | 0
01.35 | Kabel CMFM 4x1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 170 |  | 0
01.36 | Samoregulační topný kabel 15W/m vč. ukončení | m | 4 |  | 0
Nosný materiál
01.37 | Trubka plast - UNIVOLT UPRM 20 vč. příchytek a uložení | m | 180 |  | 0
01.38 | Trubka plast - UNIVOLT UPRM 25 vč. příchytek a uložení | m | 50 |  | 0
01.39 | Trubka plast - UNIVOLT UPRM 40 vč. příchytek a uložení | m | 20 |  | 0
01.40 | Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou | kg | 320 |  | 0
01.41 | Kabelový žlab Merkur 50/50 včetně uložení | m | 80 |  | 0
01.42 | Kabelový žlab Merkur 100/50 včetně uložení | m | 40 |  | 0
01.43 | Kabelový žlab Merkur 200/50 včetně uložení | m | 20 |  | 0
01.44 | Kabelový žlab perforovaný 100/100 včetně uložení po 5m | m | 50 |  | 0
01.45 | Stoupací žebřík š.400, včetně uložení | m | 10 |  | 0
01.46 | Stropní kabelová příchytka | ks | 160 |  | 0
01.47 | Krabice přístrojová KP-68 vč. uložení a zapojení | ks | 65 |  | 0
01.48 | Krabicová rozvodka KR68 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 138 |  | 0
01.49 | Krabicová rozvodka do vlhka IP44 + svorky s upevněním na stěnu nebo do žlabu, včetně zapojení | ks | 40 |  | 0
01.50 | Podružný připojovací pás | ks | 2 |  | 0
01.51 | Hlavní připojovací pás | ks | 1 |  | 0
Zásuvky, spínače
01.52 | Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 7 |  | 0
01.53 | Spínač řaz.2, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 0 |  | 0
01.54 | Spínač řaz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 1 |  | 0
01.55 | Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 6 |  | 0
01.56 | Spínač řaz.7, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 2 |  | 0
01.57 | Spínač řaz.6+6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 2 |  | 0
01.58 | Žaluziový spínač 10A 250V IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 2 |  | 0
01.59 | Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 1 |  | 0
01.60 | Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 4 |  | 0
01.61 | Spínač řaz.1/0, 250V, 10A, IP44, bílý, na povrch, kompletní | ks | 1 |  | 0
01.62 | Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP44, bílý, na povrch, kompletní | ks | 1 |  | 0
01.63 | Žaluziový spínač 10A 250V, IP44, bílý, na povrch, kompletní | ks | 5 |  | 0
01.64 | Havarijní tlačítko červené,IP65, hřib | ks | 5 |  | 0
01.65 | SNÍMAČ POHYBU BÍLÝ IP44, redukce dosahu, 12m, spínání relé, 180st. | ks | 2 |  | 0
01.66 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže | ks | 20 |  | 0
01.67 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže | ks | 10 |  | 0
01.68 | Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže | ks | 2 |  | 0
01.69 | Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, na povrch vč. zapojení a montáže | ks | 1 |  | 0
01.70 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže, rudá | ks | 6 |  | 0
01.71 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep.ochr., rudá | ks | 4 |  | 0
01.72 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 45x45 kompletní, vč. zapojení a montáže, rudá | ks | 56 |  | 0
01.73 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 45x45 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep.ochr., rudá | ks | 8 |  | 0
01.74 | Podlahová krabice do betonu, 12 modulů 45x45, kompletní bez zásuvek | ks | 8 |  | 0
01.75 | ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ Z1 1x400V 16A, 4x230V 16A, s proud. chr., jističi, | ks | 4 |  | 0
01.76 | Spínač 1P, 230V, vačkový, 16A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní | ks | 1 |  | 0
01.77 | Termostat 230V IP44 0-40st | ks | 1 |  | 0
01.78 | Bernard svorka vč. Cu pásku | ks | 20 |  | 0
01.79 | Štítky na krabice, spínače a zásuvky | ks | 152 |  | 0
01.80 | Protipožární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
01.81 | Pomocný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0
01.82 | Průrazy zdivem | ks | 20 |  | 0
01.83 | Průraz střechou vč. zaizolování | ks | 1 |  | 0
01.84 | Lešení, plošiny | kpl | 1 |  | 0
01.85 | Uvedení do provozu jako celek | ks | 1 |  | 0
01.86 | Zařizovací servis dle investora jako celek | ks | 1 |  | 0
01.87 | Výchozí revizní zpráva jako celek | ks | 1 |  | 0
01.88 | Plán skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
01.89 | Koordinace s ostatními profesemi během stavby | hod | 60 |  | 0
01.90 | Propojení podle požadavků VZT | hod | 15 |  | 0
01.91 | Úpravy v kotelně podle požadavků ÚT | hod | 40 |  | 0
01.92 | Napojení na stáv. rozvody NN | hod | 8 |  | 0
01.93 | Výstražné tabulky jako celek | ks | 1 |  | 0
Hlídání a signalizace poruchy zdroje tepla (vč.montáže a kalibrace)
01.94 | Reg. tlaku vlnovcový, 400kPA, vč. převlečné matice | ks | 2 |  | 0
01.95 | Reg. teploty kapil. , l=1,6m, 70...140°C | ks | 1 |  | 0
01.96 | Snímač zaplavení | ks | 1 |  | 0
01.97 | Reg. teploty prostor. , 0...40°C | ks | 1 |  | 0
01.98 | Hav. tlač. ovladač ve skříni IP54 | ks | 1 |  | 0
Periferie pro ukázkový inteligentní dům v hale (umístění upřesní investor)
01.99 | Žaluziový spínač 10A 250V, IP44, bílý, na povrch, kompletní | ks | 2 |  | 0
01.100 | Spínač řaz.1/0, 250V, 10A, IP44, bílý, na povrch, kompletní | ks | 2 |  | 0
01.101 | SNÍMAČ POHYBU BÍLÝ IP44, redukce dosahu, 12m, spínání relé, 180st. | ks | 2 |  | 0
01.102 | Dveřní/okenní magnetický kontakt | ks | 4 |  | 0
01.103 | Žaluziový spínač 10A 250V, IP44, bílý, na povrch, kompletní | ks | 2 |  | 0
01.104 | Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, na povrch vč. zapojení a montáže | ks | 1 |  | 0
01.105 | Přímotop nástěnný 500W vč. upevnění | ks | 2 |  | 0
Bleskosvod a uzemnění
01.106 | Zemnící pásek FeZn 30/4mm vč. upevnění | m | 210 |  | 0
01.107 | Zemnící drát AlMgSi průměr 8 vč. upevnění | m | 250 |  | 0
01.108 | Zemnící drát FeZn průměr 10 vč. upevnění nebo provaření prutů | m | 32 |  | 0
01.109 | Podpěry vedení - PV21 | ks | 165 |  | 0
01.110 | Podpěry vedení PV01 | ks | 46 |  | 0
01.111 | Svorky hromosvodné SK-křížová | ks | 22 |  | 0
01.112 | Svorky hromosvodné SS-spojovací | ks | 60 |  | 0
01.113 | Svorky hromosvodné SO-okapová | ks | 2 |  | 0
01.114 | Svorky hromosvodné SP1-pro kovové části | ks | 4 |  | 0
01.115 | Svorky hromosvodné SZ | ks | 7 |  | 0
01.116 | Svorky hromosvodné ST | ks | 4 |  | 0
01.117 | Svorky hromosvodné Sua | ks | 20 |  | 0
01.118 | Zalévací hmota | kg | 4 |  | 0
01.119 | Sváření pásku | ks | 18 |  | 0
01.120 | Jímací tyč 1,5m vč. Ukotvení a svorek | ks | 1 |  | 0
01.121 | Jímací tyč 2,0m vč. Ukotvení a svorek | ks | 7 |  | 0
01.122 | Jímací tyč 3,0m vč. Ukotvení a svorek | ks | 3 |  | 0
01.123 | Označovací štítek | ks | 7 |  | 0
01.124 | Ochranný úhelník + 2x držák | ks | 6 |  | 0
01.125 | Revizní zpráva hromosvodů | ks | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0