Zadávací řízení

Bezdrátová mobilní tísňový systém komunikace mezi klientem a ošetřujícím personálem

Stávající pevná komunikace nepřenosná od firmy Zpt Vigantice spol.s r.o., objekt pokryt wifi sítí

Požadujeme:

- Rozšíření původní pevné komunikace o přenosnou komunikaci k zajištění bezpečnosti klientů

- Přenosné hodinky 40 ks

- Telefon pro personál 8 ks

- Přenosná tlačítka 60 ks

- Zařízení dektuje požár a zaplavení

- Dosah minimálně 300 m

- Snadná manipulace pro klienta

- Informace o nízkém stavu baterie

- Zobrazení poplachu na mobilní aplikaci personálu

- Odolnost proti vodě

- Možnost připojení dalších tlačítek i hodinek