## inko
AKORD - SPOTŘEBA ZA 1 ROK
NÁZEV | POPIS | TECHNICKÁ SPECIFIKACE | stupeň INKO | velikost / rozměr, obvod (v cm) | savost v ml | MJ1
1.ČÁST - KALHOTKY FIXAČNÍ SÍŤOVANÉ
KALHOTKY FIXAČ SÍŤOVANÉ SENTINA SLIP L / KS | 16628,PAS 100-140CM, MOŽNOST PRANÍ | složení:87%polyester, 13%elastan, praní: do 60°C, možnost sterilizace, barevné kódování pro označení velikosti barevnými vláknyv manžetách,vlastnosti:dobrý komfort nošení díky zvláště elastickému výřezu pro nohy |  | 100-140 |  | ks
KALHOTKY FIXAČ SÍŤOVANÉ SENTINA SLIP NORMAL M / KS | 16632,PAS 80-120CM, MOŹNOST PRANÍ | složení:87%polyester, 13%elastan, praní: do 60°C, možnost sterilizace, barevné kódování pro označení velikosti barevnými vláknyv manžetách, vlastnosti:dobrý komfort nošení díky zvláště elastickému výřezu pro nohy |  | 80-120 |  | ks
2. ČÁST - KALHOTKY INKONTINENTNÍ PRO DOSPĚLÉ
KALHOTKY INKO LEP SENI STANDARD M / 30KS | BEL094ME30-1,1700ML,TR.I | anatomický tvar, plně prodyšné, neobsahuje latex, materiál: prodyšný laminát, dvojité jádro se superabsorbentem, dvojité lepící pásky-šířka 28mm, opakované otevírání a zavírání bez rizika roztržení plenky, vnitřní hydrofóbní volánky předcházející úniku tekutin, indikátor vlhkosti, systém Odour Stop zabraňující nepříjemnému zápachu, dermatologicky testovány | II.-III.stupeň | 75-110 | 1700 | bal/30ks
KALHOTKY INKO LEP SENI SUPER L / 30KS | BEL094LA30-CL1,2200ML,TR.I | anatomický tvar, plně prodyšné, neobsahuje latex materiál: prodyšný laminát, dvojité jádro se superabsorbentem, dvojité lepící pásky-šířka 28mm-umožňují opakované otevírání a zavírání bez rizika poškození vnější vrstvy plenk, vnitřní hydrofóbní volánky předcházející úniku tekutin, indikátor vlhkosti, systém Odour Stop zabraňující nepříjemnému zápachu, dermatologicky testovány | II.-III.stupeň | 100-150 | 2200 | bal/30ks
KALHOTKY INKO LEP SENI SUPER XL / 30KS | BEL094XL30-CL1,2200ML,TR.I | anatomický tvar, plně prodyšné, neobsahuje latexmateriál: prodyšný laminát, dvojité jádro se superabsorbentem, dvojité lepící pásky-šířka 28mm, umožňují opakované otevírání a zavírání bez rizika protržení vnější vrstvy plenek, vnitřní hydrofóbní volánky předcházející úniku tekutin, indikátor vlhkosti, systém Odour Stop zabraňující nepříjemnému zápachu, dermatologicky testovány | II.-III.stupeň | 130-170 | 2200 | bal/30ks
3. ČÁST - KALHOTKY INKONTINENTNÍ PRO MOBILNÍ DOSPĚLÉ
KALHOTKY INKO NAVL ABRI FLEX L1 / 14KS | BOKY100-140CM,1600ML | 'navlékací kalhotky, celkové rozměry:délka 880mm, šířka 780mm, rozměr absorpční části: délka 555mm, šířka 180mm, šířka otvorů pro nohy 114mm, jádro: 100% celulóza,ECF neobsahuje chlor, FCS, superabsorbent - polyakrylát, neobsahuje ftaláty, potlačení zápachu, indikátor savosti, prodyšné, neobsahuje latex,pryžový pás-elastan,vysoký počet elastických gumiček zajišťoje fixaci výrobku na svém místě- dvojnásobný počet elast.vláken v oblasti boků, elastické gumičky jsou i přes oblast třísel-bariéra odtoku a boční potah z netkané textílie:elastická nit, polypropylen,systém odour-proti zápachu, kanálkový systém v savém jádru-rychlý rozvod tekutiny, vrstva Top Dry - okamžitá absorpce tekutiny-suchý povrch, prodyšné | III.stupeň | 100-140 | 1600 | bal/14ks
KALHOTKY INKO NAVL ABRI FLEX M0 / 14KS | BOKY 80-110CM,900ML | 'navlékací kalhotky, celkové rozměry:délka 780mm, šířka 680mm, rozměr absorpční části: délka 490mm, šířka 180mm, šířka otvorů pro nohy 114mm, jádro: 100% celulóza,ECF neobsahuje chlor, FCS, superabsorbent - polyakrylát, neobsahuje ftaláty, potlačení zápachu, indikátor savosti, prodyšné, neobsahuje latex,pryžový pás-elastan,vysoký počet elastických gumiček zajišťoje fixaci výrobku na svém místě- dvojnásobný počet elast.vláken v oblasti boků, elastické gumičky jsou i přes oblast třísel-bariéra odtoku a boční potah z netkané textílie:elastická nit, polypropylen,systém odour-proti zápachu, kanálkový systém v savém jádru-rychlý rozvod tekutiny, vrstva Top Dry - okamžitá absorpce tekutiny-suchý povrch, prodyšné | III.stupeň | 80-110 | 900 | bal/14ks
KALHOTKY INKO NAVL ABRI FLEX M1 / 14KS | BOKY 80-110CM,1400ML | navlékací kalhotky, celkové rozměry:délka 780mm, šířka 680mm, rozměr absorpční části: délka 490mm, šířka 180mm, šířka otvorů pro nohy 114mm, jádro: 100% celulóza,ECF neobsahuje chlor, FCS, superabsorbent - polyakrylát, neobsahuje ftaláty, potlačení zápachu, indikátor savosti, prodyšné, neobsahuje latex,pryžový pás-elastan,vysoký počet elastických gumiček zajišťoje fixaci výrobku na svém místě- dvojnásobný počet elast.vláken v oblasti boků, elastické gumičky jsou i přes oblast třísel-bariéra odtoku a boční potah z netkané textílie:elastická nit, polypropylen,systém odour-proti zápachu, kanálkový systém v savém jádru-rychlý rozvod tekutiny, vrstva Top Dry - okamžitá absorpce tekutiny-suchý povrch, prodyšné | III.stupeň | 80-110 | 1400 | bal/14ks
4. ČÁST - PODLOŽKY ABSORPČNÍ
PODLOZKA INKO SENI SOFT 90X170CM / 30KS | BEL091MMMM-39,TR.I, MODRÁ 1500ML | jádro:buničina, povrchová vrstva: netkaná textílie, protiskluzová folie, rozměr: savé jádro: 90x60 |  | 90x170 | 1500 | bal/30ks
PODLOZKA INKO SENTINA 60X90CM / 25KS | 16625,1582ML, LEK-CYTO | výplň:bílý vlákenný prach, běleno peroxidem, bez obsahu optických zjasňovačů, superabsorbent-celulóza z buničiny, povrch:100% nepletený polyethylénový materiál, zadní strana polypropylénová nepropustný materiál, lepidlo:tavné lepidlo, netoxické; vlastnosti:měkká a dobře savá ochranná vložka, povrch nedráždící pokožku z netkané textílie, spodní strana nepropustná pro tekutiny, boční hrany zabraňující úniku tekutin, lze sterilizovat |  | 60x90 | 1582 | bal/25ks
PODLOZKA INKO STANDARD 40X60CM / 15KS | 00802,TR.I, DO 700ML | složení: jádro buničina, povrch: PE, netkaná textílie, šířka jádra:530mm, délka jádra:330mm; celková šířka:600mm, celková délka: 400mm , lepidlo: tavné lepidlo; vlastnosti:měkká a dobře savá ochranná vložka, povrch nedráždící pokožku z netkané textílie, spodní strana nepropustná pro tekutiny, boční hrany zabraňující úniku tekutin, neobsahuje latex |  | 40x60 | 700 | bal/15ks
PODLOZKA INKO STANDARD 60X60CM / 15KS | 00806,TR.I,DO 1200ML | složení: jádro buničina, povrch: PE, netkaná textílie, šířka jádra:530mm, délka jádra: 530mm; celková šířka:600mm, celková délka: 600mm, lepidlo: tavné lepidlo;vlastnosti:měkká a dobře savá ochranná vložka, povrch nedráždící pokožku z netkané textílie, spodní strana nepropustná pro tekutiny, boční hrany zabraňující úniku tekutin, neobsahuje latex |  | 60x60 | 1200 | bal/15ks
PODLOZKA INKO STANDARD 60X90CM / 15KS | 00804,TR.I,DO 1700ML | složení: jádro buničina, povrch: PE, netkaná textílie, šířka jádra:530mm, délka jádra: 830mm, celková šířka: 600mm, celková délka: 900mm,lepidlo: tavné lepidlo; vlastnosti:měkká a dobře savá ochranná vložka, povrch nedráždící pokožku z netkané textílie, spodní strana nepropustná pro tekutiny, boční hrany zabraňující úniku tekutin, neobsahuje latex |  | 60x90 | 1500 | bal/15ks
5. ČÁST - VLOŽKY PORODNICKÉ
VLOZKY FLOWER BATIST | 1322300002,BAL/20KS | složení: jádro:buničitá vata, povrch:netkaný textil, drážky na povrchu pomáhající rozvodu a odvodu tekutin, možnost sterilizace parou; anatomicky tvarované |  | 7x25 |  | bal/20ks
VLOZKY POROD SENTINA FIX 7X23CM / BAL PO 1080KS | 24963 | složení:savé jádro z buničiny-drť,z tenkého papíru zakrývající drť, plášť:netkaná textílie, lepidlo:tavné lepidlo; vlastnosti: bílé, měkký, povrchndráždicí pokožku |  | 7x23 |  | bal/1080ks
VLOZKY POROD.MAXI 7X25 LINON | 1322300001,KA/270KS | složení: jádro:z buničité vaty, povrch:netkaný textil, drážky na povrchu pomáhající rozvodu a odvodu tekutin, možnost sterilizace parou |  | 7x25 |  | bal/270ks
6. ČÁST - VLOŽKY UROLOGICKÉ PRO MUŽE
VLOZKY PRO MUZE ABRI MAN FORM.2 | B/14KS,700ML | anatomicky tvarovaná absorpční vložka, celkové rozměry: délka 290mm, šířka vpředu 230mm, šířka vzadu 100mm, jádro: délka:250mm, šířka vpředu 180, šířka vzadu 70mm,; absorbent 100%celulóza, ECF nebobsahuje chlór, superabsorbent polyakrylát, bez ftalátů,sloužící k potlačení zápachu, prodyšná vnější vrstva, hydrofilní, polypropylén, netkaná textílie,, bariéra odtoku - boční zábrany= manžety hydrofóbní, polypropylén, neobsahuje latex | I.stupeň | 22x30 | 700 | bal/14ks
VLOZKY PRO MUZE ABRI MAN FORM.1 | B/14KS,450ML | anatomicky tvarovaná absorpční vložka, celkové rozměry: délka 290mm, šířka vpředu 230mm, šířka vzadu 100mm, jádro: délka:250mm, šířka vpředu 180, šířka vzadu 70mm,; absorbent 100%celulóza, ECF nebobsahuje chlór, superabsorbent polyakrylát, bez ftalátů,sloužící k potlačení zápachu, prodyšná vnější vrstva, hydrofilní, polypropylén, netkaná textílie,, bariéra odtoku - boční zábrany= manžety hydrofóbní, polypropylén, neobsahuje latex | I.stupeň | 22x30 | 450 | bal/14ks
7. ČÁST - VLOŽKY UROLOGICKÉ PRO ŽENY
VLOZKY SENI LADY MINI INKONT.9X22CM | 200ML,BAL/20KS | anatomicky tvarované, prodyšné, suparabsorbent vážící na sebe tekutinu i zápach, boční hydrofóbní volánky | I.stupeň | 9x22 | 230 | bal/20ks
8. ČÁST - VLOŽKY UROLOGICKÉ PRO ŽENY
VLOZKY SENI LADY NORMAL INKONT.9X28CM | 390ML,BAL/20KS | anatomicky tvarované, prodyšné, suparabsorbent vážící na sebe tekutinu i zápach, boční hydrofóbní volánky | I.stupeň | 9x28 | 360 | bal/20ks
9. ČÁST - VLOŽNÉ PLENY PRO INKONTINENTNÍ PACIENTY
VLOZKY SENTINA INKO PAD 12X38CM 245ML | 16513,16517,BAL/50KS,RAUSCHER | složení: savé jádro z čisté buničiny, distribuční netkaná textilie z hydrofilního, nealergenního polpypropylenu, potah z netkané textilie z hydrofilního, tepelně vázaného, nealergeního polypropylenu, lepidlo:tavné lepidlo; vlastnosti:dobrá savost, udržuje kapalinu uvnitř vložky, měkký povrch z netkané textilie šetrný ke kůži, prodyšná jednorázová vložka, lze sterilizovat | I.stupeň | 12x38 | 245 | bal/50ks
10. ČÁST - ŽÍNKY HYGIENICKÉ PRO IMOBILNÍ PACIENTY
ZINKA/HOUBA S MYDLEM | TR.I,BAL/20KS | rozměr: 12x20x1cm, molitanová mycí houba/20kg/m3 polyether foam, po navlhčení se uvolní obsažené mýdlo; složení:Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Citric Acid, CI 19140, CI61570 |  | 12x20x1 |  | bal/20ks
ZINKA UNISAN DE LUXE NETK.TEXT.23X15,5CM BILA | 12102-22,BAL/50KS,ZVG | rozměr: 23x15,5cm, netkaná textílie cca 80g/m2, bílá |  | 23x15,5 |  | bal/50ks

## List1
AKORD - SPOTŘEBA ZA 1 ROK
NÁZEV | POPIS | TECHNICKÁ SPECIFIKACE | stupeň INKO | velikost / rozměr, obvod (v cm) | savost v ml | MJ1
1.ČÁST - KALHOTKY FIXAČNÍ SÍŤOVANÉ
KALHOTKY FIXAČ SÍŤOVANÉ SENTINA SLIP L / KS | 16628,PAS 100-140CM, MOŽNOST PRANÍ | složení:87%polyester, 13%elastan, praní: do 60°C, možnost sterilizace, barevné kódování pro označení velikosti barevnými vlákny v manžetách,vlastnosti:dobrý komfort nošení díky zvláště elastickému výřezu pro nohy |  | 100-140 |  | ks
KALHOTKY FIXAČ SÍŤOVANÉ SENTINA SLIP NORMAL M / KS | 16632,PAS 80-120CM, MOŹNOST PRANÍ |  |  | 80-120 |  | ks
2. ČÁST - KALHOTKY INKONTINENTNÍ PRO DOSPĚLÉ
KALHOTKY INKO LEP SENI STANDARD M / 30KS | BEL094ME30-1,1700ML,TR.I | anatomický tvar, plně prodyšné, neobsahuje latex, materiál: prodyšný laminát, dvojité jádro se superabsorbentem, dvojité lepící pásky-šířka 28mm, opakované otevírání a zavírání bez rizika roztržení plenky, vnitřní hydrofóbní volánky předcházející úniku tekutin, indikátor vlhkosti, systém Odour Stop zabraňující nepříjemnému zápachu, dermatologicky testovány | II.-III.stupeň | 75-110 | 1700 | bal/30ks
KALHOTKY INKO LEP SENI SUPER L / 30KS | BEL094LA30-CL1,2200ML,TR.I |  | II.-III.stupeň | 100-150 | 2200 | bal/30ks
KALHOTKY INKO LEP SENI SUPER XL / 30KS | BEL094XL30-CL1,2200ML,TR.I |  | II.-III.stupeň | 130-170 | 2200 | bal/30ks
3. ČÁST - KALHOTKY INKONTINENTNÍ PRO MOBILNÍ DOSPĚLÉ
KALHOTKY INKO NAVL ABRI FLEX L1 / 14KS | BOKY100-140CM,1600ML | 'navlékací kalhotky, celkové rozměry:délka 880mm, šířka 780mm, rozměr absorpční části: délka 555mm, šířka 180mm, šířka otvorů pro nohy 114mm, jádro: 100% celulóza,ECF neobsahuje chlor, FCS, superabsorbent - polyakrylát, neobsahuje ftaláty, potlačení zápachu, indikátor savosti, prodyšné, neobsahuje latex,pryžový pás-elastan,vysoký počet elastických gumiček zajišťoje fixaci výrobku na svém místě- dvojnásobný počet elast.vláken v oblasti boků, elastické gumičky jsou i přes oblast třísel-bariéra odtoku a boční potah z netkané textílie:elastická nit, polypropylen,systém odour-proti zápachu, kanálkový systém v savém jádru-rychlý rozvod tekutiny, vrstva Top Dry - okamžitá absorpce tekutiny-suchý povrch, prodyšné | III.stupeň | 100-140 | 1600 | bal/14ks
KALHOTKY INKO NAVL ABRI FLEX M0 / 14KS | BOKY 80-110CM,900ML | 'navlékací kalhotky, celkové rozměry:délka 780mm, šířka 680mm, rozměr absorpční části: délka 490mm, šířka 180mm, šířka otvorů pro nohy 114mm, jádro: 100% celulóza,ECF neobsahuje chlor, FCS, superabsorbent - polyakrylát, neobsahuje ftaláty, potlačení zápachu, indikátor savosti, prodyšné, neobsahuje latex,pryžový pás-elastan,vysoký počet elastických gumiček zajišťoje fixaci výrobku na svém místě- dvojnásobný počet elast.vláken v oblasti boků, elastické gumičky jsou i přes oblast třísel-bariéra odtoku a boční potah z netkané textílie:elastická nit, polypropylen,systém odour-proti zápachu, kanálkový systém v savém jádru-rychlý rozvod tekutiny, vrstva Top Dry - okamžitá absorpce tekutiny-suchý povrch, prodyšné | III.stupeň | 80-110 | 900 | bal/14ks
KALHOTKY INKO NAVL ABRI FLEX M1 / 14KS | BOKY 80-110CM,1400ML | navlékací kalhotky, celkové rozměry:délka 780mm, šířka 680mm, rozměr absorpční části: délka 490mm, šířka 180mm, šířka otvorů pro nohy 114mm, jádro: 100% celulóza,ECF neobsahuje chlor, FCS, superabsorbent - polyakrylát, neobsahuje ftaláty, potlačení zápachu, indikátor savosti, prodyšné, neobsahuje latex,pryžový pás-elastan,vysoký počet elastických gumiček zajišťoje fixaci výrobku na svém místě- dvojnásobný počet elast.vláken v oblasti boků, elastické gumičky jsou i přes oblast třísel-bariéra odtoku a boční potah z netkané textílie:elastická nit, polypropylen,systém odour-proti zápachu, kanálkový systém v savém jádru-rychlý rozvod tekutiny, vrstva Top Dry - okamžitá absorpce tekutiny-suchý povrch, prodyšné | III.stupeň | 80-110 | 1400 | bal/14ks
4. ČÁST - PODLOŽKY ABSORPČNÍ
PODLOZKA INKO SENI SOFT 90X170CM / 30KS | BEL091MMMM-39,TR.I, MODRÁ 1500ML | jádro:buničina, povrchová vrstva: netkaná textílie, protiskluzová folie, rozměr: savé jádro: 90x60 |  | 90x170 | 1500 | bal/30ks
PODLOZKA INKO SENTINA 60X90CM / 25KS | 16625,1582ML, LEK-CYTO | výplň:bílý vlákenný prach, běleno peroxidem, bez obsahu optických zjasňovačů, superabsorbent-celulóza z buničiny, povrch:100% nepletený polyethylénový materiál, zadní strana polypropylénová nepropustný materiál, lepidlo:tavné lepidlo, netoxické; vlastnosti:měkká a dobře savá ochranná vložka, povrch nedráždící pokožku z netkané textílie, spodní strana nepropustná pro tekutiny, boční hrany zabraňující úniku tekutin, lze sterilizovat |  | 60x90 | 1582 | bal/25ks
PODLOZKA INKO STANDARD 40X60CM / 15KS | 00802,TR.I, DO 700ML | složení: jádro buničina, povrch: PE, netkaná textílie, šířka jádra:530mm, délka jádra:330mm; celková šířka:600mm, celková délka: 400mm , lepidlo: tavné lepidlo; vlastnosti:měkká a dobře savá ochranná vložka, povrch nedráždící pokožku z netkané textílie, spodní strana nepropustná pro tekutiny, boční hrany zabraňující úniku tekutin, neobsahuje latex |  | 40x60 | 700 | bal/15ks
PODLOZKA INKO STANDARD 60X60CM / 15KS | 00806,TR.I,DO 1200ML | složení: jádro buničina, povrch: PE, netkaná textílie, šířka jádra:530mm, délka jádra: 530mm; celková šířka:600mm, celková délka: 600mm, lepidlo: tavné lepidlo;vlastnosti:měkká a dobře savá ochranná vložka, povrch nedráždící pokožku z netkané textílie, spodní strana nepropustná pro tekutiny, boční hrany zabraňující úniku tekutin, neobsahuje latex |  | 60x60 | 1200 | bal/15ks
PODLOZKA INKO STANDARD 60X90CM / 15KS | 00804,TR.I,DO 1700ML | složení: jádro buničina, povrch: PE, netkaná textílie, šířka jádra:530mm, délka jádra: 830mm, celková šířka: 600mm, celková délka: 900mm,lepidlo: tavné lepidlo; vlastnosti:měkká a dobře savá ochranná vložka, povrch nedráždící pokožku z netkané textílie, spodní strana nepropustná pro tekutiny, boční hrany zabraňující úniku tekutin, neobsahuje latex |  | 60x90 | 1500 | bal/15ks
5. ČÁST - VLOŽKY PORODNICKÉ
VLOZKY FLOWER BATIST | 1322300002,BAL/20KS | složení: jádro:buničitá vata, povrch:netkaný textil, drážky na povrchu pomáhající rozvodu a odvodu tekutin, možnost sterilizace parou; anatomicky tvarované |  | 7x25 |  | bal/20ks
VLOZKY POROD SENTINA FIX 7X23CM / BAL PO 1080KS | 24963 | složení:savé jádro z buničiny-drť,z tenkého papíru zakrývající drť, plášť:netkaná textílie, lepidlo:tavné lepidlo; vlastnosti: bílé, měkký, povrchndráždicí pokožku |  | 7x23 |  | bal/1080ks
VLOZKY POROD.MAXI 7X25 LINON | 1322300001,KA/270KS | složení: jádro:z buničité vaty, povrch:netkaný textil, drážky na povrchu pomáhající rozvodu a odvodu tekutin, možnost sterilizace parou |  | 7x25 |  | bal/270ks
6. ČÁST - VLOŽKY UROLOGICKÉ PRO MUŽE
VLOZKY PRO MUZE ABRI MAN FORM.2 | B/14KS,700ML | anatomicky tvarovaná absorpční vložka, celkové rozměry: délka 290mm, šířka vpředu 230mm, šířka vzadu 100mm, jádro: délka:250mm, šířka vpředu 180, šířka vzadu 70mm,; absorbent 100%celulóza, ECF nebobsahuje chlór, superabsorbent polyakrylát, bez ftalátů,sloužící k potlačení zápachu, prodyšná vnější vrstva, hydrofilní, polypropylén, netkaná textílie,, bariéra odtoku - boční zábrany= manžety hydrofóbní, polypropylén, neobsahuje latex | I.stupeň | 22x30 | 700 | bal/14ks
VLOZKY PRO MUZE ABRI MAN FORM.1 | B/14KS,450ML | anatomicky tvarovaná absorpční vložka, celkové rozměry: délka 290mm, šířka vpředu 230mm, šířka vzadu 100mm, jádro: délka:250mm, šířka vpředu 180, šířka vzadu 70mm,; absorbent 100%celulóza, ECF nebobsahuje chlór, superabsorbent polyakrylát, bez ftalátů,sloužící k potlačení zápachu, prodyšná vnější vrstva, hydrofilní, polypropylén, netkaná textílie,, bariéra odtoku - boční zábrany= manžety hydrofóbní, polypropylén, neobsahuje latex | I.stupeň | 22x30 | 450 | bal/14ks
7. ČÁST - VLOŽKY UROLOGICKÉ PRO ŽENY
VLOZKY SENI LADY MINI INKONT.9X22CM | 200ML,BAL/20KS | anatomicky tvarované, prodyšné, suparabsorbent vážící na sebe tekutinu i zápach, boční hydrofóbní volánky | I.stupeň | 9x22 | 230 | bal/20ks
8. ČÁST - VLOŽKY UROLOGICKÉ PRO ŽENY
VLOZKY SENI LADY NORMAL INKONT.9X28CM | 390ML,BAL/20KS | anatomicky tvarované, prodyšné, suparabsorbent vážící na sebe tekutinu i zápach, boční hydrofóbní volánky | I.stupeň | 9x28 | 360 | bal/20ks
9. ČÁST - VLOŽNÉ PLENY PRO INKONTINENTNÍ PACIENTY
VLOZKY SENTINA INKO PAD 12X38CM 245ML | 16513,16517,BAL/50KS,RAUSCHER | složení: savé jádro z čisté buničiny, distribuční netkaná textilie z hydrofilního, nealergenního polpypropylenu, potah z netkané textilie z hydrofilního, tepelně vázaného, nealergeního polypropylenu, lepidlo:tavné lepidlo; vlastnosti:dobrá savost, udržuje kapalinu uvnitř vložky, měkký povrch z netkané textilie šetrný ke kůži, prodyšná jednorázová vložka, lze sterilizovat | I.stupeň | 12x38 | 245 | bal/50ks
10. ČÁST - ŽÍNKY HYGIENICKÉ PRO IMOBILNÍ PACIENTY
ZINKA/HOUBA S MYDLEM | TR.I,BAL/20KS | rozměr: 12x20x1cm, molitanová mycí houba/20kg/m3 polyether foam, po navlhčení se uvolní obsažené mýdlo; složení:Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Citric Acid, CI 19140, CI61570 |  | 12x20x1 |  | bal/20ks
ZINKA UNISAN DE LUXE NETK.TEXT.23X15,5CM BILA | 12102-22,BAL/50KS,ZVG | rozměr: 23x15,5cm, netkaná textílie cca 80g/m2, bílá |  | 23x15,5 |  | bal/50ks

## dílčí plnění D
příloha 1D Výzvy - dílčí plnění D
TECHNICKÁ SPECIFIKACE - DÍLČÍ PLNĚNÍ D - VLOŽKY PRO IKONTINENTNÍ PACIENTY
1/ Přehled předmětu plnění dle předpokládané spotřeby
č. pol. | Název položky | Velikost | Stupeň INKO | Požadovaná minimální *ISO savost v ml | MJ | Předpokládaná spotřeba MJ za 1 rok
1. | UROLOGICKÉ VLOŽKY PRO ŽENY | malá - mini | lehká inkontinence | 240 | ks | 1400
2. | UROLOGICKÉ VLOŽKY PRO ŽENY | střední - normal | lehká inkontinence | 420 | ks | 600
3. | UROLOGICKÉ VLOŽKY PRO MUŽE |  | lehká inkontinence | 300 | ks | 300
4. | UROLOGICKÉ VLOŽKY PRO MUŽE |  | lehká inkontinence | 520 | ks | 400
*ISO savost – pro ověření požadované savosti je účastník povinen předložit oficiální certifikát ISO savosti, dokládající splnění požadovaného objemu tekutiny, který je výrobek schopen absorbovat. Certifikát musí být vystaven nezávislou testovací laboratoří, na certifikátu musí být uveden konkrétní REF kód výrobku, ke kterému se garance savosti vztahuje. Bez doložení tohoto certifikátu není minimální požadovaná savost prokázána a zadavatel je oprávněn vyloučit účastníka z důvodu nesplnění požadavků na předmět plnění. Certifikát ISO savosti musí být předložen pro všechny nabízené výrobky, u kterých je savost požadována.
Technické požadavky předmětu plnění
výrobky bez obsahu latexu, musí být dermatologicky testované a schválené pro prodej v ČR
hypoalergenní, antibakteriální povrch, prodyšné, široký, dobře lepicí pásek k uchycení na prádlo
anatomicky tvarované pro pohodlné a diskrétní nošení
vysoce savé jádro se superabsorbentem
obsahují neutralizátor zápachu

## List2
příloha 1D Výzvy - dílčí plnění D
TECHNICKÁ SPECIFIKACE - DÍLČÍ PLNĚNÍ D - JEDNORÁZOVÉ IKONTINENČNÍ POMŮCKY
č. pol. | Název položky | Velikost | Stupeň INKO | Požadovaná minimální *ISO savost v ml | MJ | Předpokládaná spotřeba MJ za 1 rok
VLOŽKY PRO INKONTINENTNÍ PACIENTY
1. | UROLOGICKÉ VLOŽKY PRO ŽENY | malá - mini | lehká inkontinence | 240 | ks | 1400
2. | UROLOGICKÉ VLOŽKY PRO ŽENY | střední - normal | lehká inkontinence | 420 | ks | 600
3. | UROLOGICKÉ VLOŽKY PRO MUŽE |  | lehká inkontinence | 300 | ks | 300
4. | UROLOGICKÉ VLOŽKY PRO MUŽE |  | lehká inkontinence | 520 | ks | 400
Technické požadavky předmětu plnění
Technické požadavky předmětu plnění | [6 empty] | ANO/NE | doklad k doložení
VLOŽKY PRO IKONTINENTNÍ PACIENTY |  |  | anatomický tvar |  |  |  |  | produktový list / čestné prohlášení
|  |  | plně prodyšné |  |  |  |  | produktový list / čestné prohlášení
|  |  | bez obsahu latexu |  |  |  |  | certifikát / produktový list
|  |  | materiál: hypoalergenní, antibakteriální povrch |  |  |  |  | produktový list / čestné prohlášení
|  |  | široký, dobře lepicí pásek k uchycení na prádlo |  |  |  |  | produktový list / čestné prohlášení
|  |  | povrch s PH 5,5 |  |  |  |  | produktový list / čestné prohlášení
|  |  | vysoce savé jádro se superabsorbentem |  |  |  |  | produktový list / čestné prohlášení
|  |  | požadovaná minimální savost |  |  |  |  | certifikát ISO savosti, dokládající splnění požadovaného objemu tekutiny, který je výrobek schopen absorbovat. Certifikát musí být vystaven nezávislou testovací laboratoří, na certifikátu musí být uveden konkrétní REF kód výrobku, ke kterému se garance savosti vztahuje
|  |  | neutralizér zápachu |  |  |  |  | produktový list / čestné prohlášení
|  |  | dermatologicky testovány |  |  |  |  | certifikát z nezávislé laboratoře
|  |  | produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR) |  |  |  |  | prohlášení o shodě dle MDR
*ISO savost – Certifikát ISO savosti musí být předložen pro všechny nabízené výrobky, u kterých je savost požadována.