- Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1, 690 21 Břeclav

- poptává výměnu sklepních oken a zateplení soklu budovy.

- Jedná se o:

- Odstranění starých kovových oken a jejich nahrazení plastovými okny s tepelně izolačním sklem a folií proti rozbití

- Odstranění zvětralých omítek.

- Zateplení soklu zbudováním předsazené polystyrénové stěny.

- Možnost osobní prohlídky po telefonické dohodě na tel. č. 606682114 p. Nešpor.

- Cenové nabídky a návrh smlouvy doručte pouze v zalepené obálce, viditelně označené nápisem „ Cenová nabídka“ na výše uvedenou adresu k rukám p. Soldánové do 24. 6. 2014 do 12. 00 hod.

- Hlavním kritériem při výběru je cena.

- Vysoutěžená cena je pevná a neměnná.

Termín realizace zakázky 15.7 - 1. 8. 2014.

Popis prací:

- Odstranění nesoudržných částí omítky, vybourání 26 ks. stávajících kovových oken.

- Montáž plastových oken bílé barvy se zasklením tepelněizolačním dvojsklem, opatřeným folií proti rozbití.

- Montáž roštu z pozinkovaných profilů pro SDK.

- Opláštění 30mm polystyrenem zakončeným stěrkou s výstužnou tkaninou.

- Vnější omítka-2 mm silikonová.

- Montáž větracích mřížek.

Příloha: Slepý výkaz výměr

Návrh smlouvy