## List1
PŘÍLOHA Č. 1 - RACKY
Rack | Budova | Umístění |  | Switche | Velikost | Výměna při revitalizaci | Připojení stávající | Připojení budoucí
RD001 | K – HTS | serverovna |  | S02-HP | 42U | NE | OPT
S43-HP
S94
DMZ
RD002 | K – HTS | přízemí – chodba |  | S10-HP | 9U | NE | MET
S44-HP
RD003 | K – HTS | 2. patro – vstup |  | S11-HP | 9U | NE | MET
S98
RD004 | K – HTS | 4. patro – vstup |  | S95 | 6U | X | MET
RD005 | K – HTS | 7. patro – vstup |  | S96 | 9U | X | MET
RD006 | E1 – GYN | sklep – rozvodna |  | S25-HP | 42U | NE | OPT
RD007 | E1 – GYN | 2. patro – vestibul |  | S28-HP | 9U | ANO 15U | MET | OPT
RD008 | E2 – KOJU | vyšetřovna |  | S30-HP | 6U | NE | MET
RD009 | F2 – DET | 1. patro – sesterna |  | S15-HP | 6U | ANO 15U | OPT
RD010 | F2 – DET | 1. patro – MUDr. Hála |  | S40-HP | 6U | NE | MET
S41-HP
RD011 | G1 – INF | sklep – rozvodna |  | S34-HP | 9U | ANO 15U | OPT
RD012 | M – DZS | schodiště |  | S31-HP | 6U | ANO 15U | OPT
RD013 | N – KUCH | sklep – rozvodna |  | S33-HP | 42U | NE | OPT
RD014 | VEL |  |  | S36-HP | 9U | NE | OPT
RD015 | L1 – LEK | sklep – rozvodna |  | S21-HP | 42U | NE | OPT
S22-HP
RD016 | L1 – LEK | přízemí – prac. vedoucího |  | S23-HP | 6U | NE | MET
RD017 | P1 – OKB | hlavní laboratoř |  | S08-HP | 9U | ANO 15U | OPT
RD018 | P2 – HTO | evidence dárců |  | S37-HP | není rack | NE | MET
RD019 | P3 – HTO | chodba |  | S38-HP | 6U | NE | MET
RD020 | P1 – UNK | vyšetřovna |  | S35-HP | 6U | NE | MET
RD021 | H – PLI | 1. patro – rozvodna |  | S32-HP | 9U | ANO 15U | OPT
RD022 | J – PAT | 1. patro – sklad |  | S17-HP | 6U | NE | OPT
RD023 | C5 – CS | serverovna |  | S01-HP | 42U | NE | OPT
S39-HP
RD024 | C1 – MAG | suterén – chodba |  | S47-HP | 12U | NE | OPT
RD025 | C1 – MAG | 1. patro – chodba |  | S16-HP | 6U | NE | OPT
RD026 | C5 – RHB | suterén – rozvodna |  | S09-HP | 42U | NE | OPT
RD027 | C3 – RDG |  |  | S29-HP | 6U | ANO 15U | MET | OPT
RD028 | C3 – ARO | přízemí – vestibul |  | S07-HP | 9U | ANO 15U | MET | OPT
RD029 | C3 – URO | 1. patro – vestibul |  | S06-HP | 6U | ANO 15U | MET | OPT
RD030 | C3 – CH3 | 3. patro – vestibul |  | S05-HP | 12U | NE | OPT
RD031 | D1 – INT amb | ambulance – chodba |  | S18-HP | 9U | NE | OPT
S19-HP
RD032 | D1 – UCOCH | 1. patro – sklad |  | S20-HP | 6U | NE | MET
RD033 | D2 – INT | přízemí – rozvodna |  | S12-HP | 24U | NE | OPT
RD034 | D2 – INT | 1. patro – rozvodna |  | S13-HP | 24U | NE | OPT
RD035 | D2 – INT | 2. patro – rozvodna |  | S14-HP | 24U | NE | OPT
RD036 | B – ONM | čekárna |  | S42-HP | 12U | NE | OPT
S48-HP
RD037 | A2 – vrátnice |  |  | S24-HP | 12U | NE | OPT
RD038 | spodní vrátnice |  |  | S46-HP | 6U | NE | MET
RD039 | VEL2 | příjem zboží |  | S49-HP | 12U | NE | OPT
PŘÍLOHA Č. 1 - PÁTEŘNÍ ROZVOD
Páteřní rozvod |  | TRASA A (m) | TRASA B (m) |  |  | TRASA A | TRASA B
Datové centrum E1 | Datové centrum K | 330 |  | RD006 | RD001 | 24VL
Datové centrum C | Datové centrum K | 360 |  | RD023 | RD001 | 24VL
Datové centrum C | Datové centrum E1 | 480 | 590 | RD023 | RD006 | 24VL | 24VL
Datové centrum C | Datové centrum E2 | 480 | 590 | RD023 | RD006 | 24VL | 24VL
Propojení jednotlivých pavilonů s datovými centry
Pavilon C4 | Datové centrum C | 110 |  | RD026 | RD023 | 24VL
Pavilon C4 | Datové centrum C | 110 |  | RD030 | RD023 | 24VL
Pavilon C4 | Datové centrum C | 105 |  | RD029 | RD023 | 24VL
Pavilon C4 | Datové centrum C | 95 |  | RD028 | RD023 | 24VL
Pavilon C4 | Datové centrum C | 90 |  | RD027 | RD023 | 24VL
Pavilon E1 | Datové centrum E1 | 60 |  | RD007 | RD006 | 24VL
Pavilon F1 | Datové centrum E1 | 180 |  | RD009 | RD006 | 24VL
Pavilon F1 | Datové centrum C | 360 |  | RD009 | RD023 | 24VL
Pavilon G1 | Datové centrum C | 228 |  | RD011 | RD023 | 24VL
Pavilon G1 | Datové centrum E1 | 230 |  | RD011 | RD006 | 24VL
Pavilon H | Datové centrum C | 110 |  | RD021 | RD023 | 24VL
Pavilon H | Datové centrum E1 | 300 |  | RD021 | RD006 | 24VL
Pavilon M | Datové centrum C | 390 |  | RD012 | RD023 | 24VL
Pavilon M | Datové centrum E1 | 450 |  | RD012 | RD006 | 24VL
Pavilon N | Datové centrum C | 450 |  | RD013 | RD023 | 24VL
Pavilon N | Datové centrum E1 | 510 |  | RD013 | RD006 | 24VL
Pavilon L1 | Datové centrum C | 468 |  | RD015 | RD023 | 24VL
Pavilon L1 | Datové centrum E1 | 528 |  | RD015 | RD006 | 24VL
Pavilon P3 | Datové centrum C | 408 |  | RD017 | RD023 | 24VL
Pavilon P3 | Datové centrum E1 | 468 |  | RD017 | RD006 | 24VL
Pavilon R | Datové centrum C | 430 |  | RD014 | RD023 | 24VL
Pavilon R | Datové centrum E1 | 480 |  | RD014 | RD006 | 24VL
Celková délka kabelů (m) |  | 8210 | 1180
Prořez 5% |  | 1.1 | 1.1
Celková délka kabelů (m) |  | 9031 | 1298