| Váš dopis zn.: |  | Profil zadavatele |
| --- | --- | --- |
| Ze dne: |  |  |
| Č. j.: | JMK 166029/2021 |  |
| Sp. zn.: | S – JMK 133490/2021 OINV |  |
| Vyřizuje: | Mgr. Lenka Ingrová |  |
| Telefon: | 541 651 296 |  |
| Počet listů: | 2 |  |
| Počet příloh: | 2 |  |
| Datum: | 29.11.2021 |  |

|  | JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor investic Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno |
| --- | --- |

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Výjezdová základna ZZS JMK v Bučovicích“ – IV a V

Informace o zadavateli:

| Zadavatel: | Jihomoravský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno |
| IČ: | 708 88 337 |

Informace o veřejné zakázce:

| Název veřejné zakázky: | Výjezdová základna ZZS JMK v Bučovicích |
| --- | --- |

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě žádostí doručených dne 23.11.2021 a dne 26.11.2021 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1/IV

V Zadávací dokumentaci v IO 231 Řešení zpevněných ploch je projektováno zpevnění pláně komunikace výměnou zeminy v tloušťce 0,5 m (2 x 0,25 cm). K tomu je ve Výkazu výměr přiřazena položka

| - 35 | - 564871111RT4 | - Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm | - m2 | - 550,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - výměna - sanace podloží vrtsva 50cm - 2x25cm : 1100*0,5 : |  |  |
|  |  | - 550 |  | - 550,00000 |

U této položky je chybně uvedena měrná jednotka. Žádáme opravu.

Odpověď č. 1/IV

Zadavatel upravuje měrnou jednotku na m3. Upravený Soupis prací ve smyslu uvedené odpovědi bude uveřejněn na profilu zadavatele v rámci dalšího vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2/IV

V Zadávací dokumentaci v IO 231 Řešení zpevněných ploch ve výkresu Vzorové příčné řezy jsou uvedeny bet. obr. 100/15/15 do bet. lože C 20/25 s boční bet. opěrou (silniční nájezdový). Ve výkazu výměr je položka:

| - 57 | - 917862111R00 | - Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 1000/150/250 | - m | - 135,00000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - obrubník náběhový : 135 : |  |  |  |
|  |  | - 135 |  | - 135,00000 |  |

Žádáme vysvětlení.

Odpověď č. 2/IV

Platí, co je uvedeno ve výkazu výměr, tedy platí lože C12/15. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je dokument opravené Vzorové příčné řezy, který je zároveň uveřejněn na profilu zadavatele v části Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1/V

Žádám Vás o upřesnění vnějších hliníkových výplní, konkrétně ohledně požadavku na bezpečnostní třídu RC3 a plné výplně dveřních křídel. Když dodavatel použije překryvnou výplň, je možné dostat se na bezpečnostní třídu RC2. V případě, že se sklo opláští plechem, dosáhneme hodnotu RC3 a to na úkor hodnoty Ud.

Odpověď č. 1/V

U neotvíravých oken (fix) je požadována bezpečnostní třída RC3 pro celé okno.

U dveří je požadována bezpečností třída RC3 pro kování.

Zadavatel současně s ohledem na pozdní uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace č. IV (žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 23.11.2021) prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 13.12.2021v 09:00 hodin.

Ing. Pavel Šrom

vedoucí odboru investic

Přílohy:

- Vzorové příčné řezy