Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek

Technická specifikace předmětu plnění

„Evakuační podložky 2021“

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI EVAKUAČNÍ PODLOŽKY

TYP A

| Požadované technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Nosnost | min. 250 kg | doplní uchazeč |
| Rozměrové a funkční předpoklady pro řádné použití u matrací o rozměrech (šířka x délka) | min. 80 x 200 cm | doplní uchazeč |
| Min. 2 x pás pro fixaci klienta k matraci (pásy musí být dostatečně dlouhé pro fixaci pacienta) | ano | doplní uchazeč |
| Popruhy pro uchopení evakuační podložky (min. na hlavové a nožní části evakuační podložky) | ano | doplní uchazeč |
| Nehořlavost | ano | doplní uchazeč |
| Možnost praní | ano | doplní uchazeč |
| Možnost sušení v sušičce | ano | doplní uchazeč |
| Možnost sušení podložky v sušičce | ano | doplní uchazeč |
| Možnost fixace evakuační podložky k matraci | ano | doplní uchazeč |
| Klouzavost po linoleu a dlažbě | ano | doplní uchazeč |
| Informační štítky v českém jazyce | ano | doplní uchazeč |
| Záruční doba 36 měsíců | ano | doplní uchazeč |
| Certifikát prohlášení o shodě v souladu s nařízením EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích | ano | doplní uchazeč |

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI EVAKUAČNÍ PODLOŽKY

TYP B

| Požadované technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče ( |
| --- | --- | --- |
| Nosnost | min. 250 kg | doplní uchazeč |
| Rozměrové a funkční předpoklady pro řádné použití u matrací o rozměrech 85 x 200 cm (šířka x délka) | min. 85 x 200 cm | doplní uchazeč |
| Min. 2 x pás pro fixaci klienta k matraci (pásy musí být dostatečně dlouhé pro fixaci pacienta) | ano | doplní uchazeč |
| Popruhy pro uchopení evakuační podložky (min. na hlavové a nožní části evakuační podložky) | ano | doplní uchazeč |
| Nehořlavost | ano | doplní uchazeč |
| Možnost praní | ano | doplní uchazeč |
| Možnost sušení v sušičce | ano | doplní uchazeč |
| Možnost sušení podložky v sušičce | ano | doplní uchazeč |
| Možnost fixace evakuační podložky k matraci | ano | doplní uchazeč |
| Klouzavost po linoleu a dlažbě | ano | doplní uchazeč |
| Informační štítky v českém jazyce | ano | doplní uchazeč |
| Záruční doba 36 měsíců |  | doplní uchazeč |
| Certifikátu prohlášení o shodě v souladu s nařízením EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích | ano | doplní uchazeč |

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI EVAKUAČNÍ PODLOŽKY

TYP C

| Požadované technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Nosnost | min. 250 kg | doplní uchazeč |
| Rozměrové a funkční předpoklady pro řádné použití u matrací o rozměrech (šířka x délka) | min. 90 x 200 cm | doplní uchazeč |
| Min. 2 x pás pro fixaci klienta k matraci (pásy musí být dostatečně dlouhé pro fixaci pacienta) | ano | doplní uchazeč |
| Popruhy pro uchopení evakuační podložky (min. na hlavové a nožní části evakuační podložky) | ano | doplní uchazeč |
| Nehořlavost | ano | doplní uchazeč |
| Možnost praní | ano | doplní uchazeč |
| Možnost sušení v sušičce | ano | doplní uchazeč |
| Možnost sušení podložky v sušičce | ano | doplní uchazeč |
| Možnost fixace evakuační podložky k matraci | ano | doplní uchazeč |
| Klouzavost po linoleu a dlažbě | ano | doplní uchazeč |
| Informační štítky v českém jazyce | ano | doplní uchazeč |
| Záruční doba 36 měsíců | ano | doplní uchazeč |
| Certifikát prohlášení o shodě v souladu s nařízením EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích | ano | doplní uchazeč |