E-mail

				   	    

Váš dopis značky/ze dne		Naše značka		Vyřizuje/linka			Hodonín/dne

INV/2021		Prchal/346			7.12.2021

Poptávka elektroforetický procesor

Vážení obchodní přátelé,

žádáme Vás o vypracování nabídky na jeden elektroforetický procesor.

Předmět plnění zakázky:

Předmětem zakázky je vypracování cenové nabídky na jeden kus elektroforetického procesoru pro potřeby mikrobiologie.

Požadavky na způsob zpracování ceny plnění:

Nabídková cena musí být v nabídce zpracována jako nabídková cena bez DPH za celý předmět zakázky.

Nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady, poplatky či jiné výdaje, které dodavateli při plnění předmětu zakázky vzniknou nebo mohou vzniknout.

Hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny.

Hodnotící kritérium:

Nabídková cena (100%)

Požadovaná technická specifikace:

- Poloautomatický procesor pro zpracování agarózových gelů

- 48 migračních a 12 barvících navzájem nezávislých programů

- Výkon do 90 stanovení za hodinu

- Migrační parametry standardního modulu řízené programem: 0 - 350 V, 0 – 100 mA, 0 – 35 W, migrační teplota 20 – 30 oC

- Migrační parametry IEF modulu řízené programem: 0 – 1500 V, 0 – 10 mA, 0 – 15 W, migrační teplota 20 – 30 oC

- Zabudovaná jednotka pro skenování gelů

- Možnost přenosu všech výsledků do laboratorního a nemocničního informačního systému

- Možnost vkládání českých předdefinovaných textů i volných textů

- Možnost navázání dat na existující databázi výsledků

- Hmotnost do 35 kg

- Integrované sušení – prostor pro sušení gelu je nedílnou součástí samotného analyzátoru

- Integrovaný barvící modul – barvící modul je nedílnou součástí analyzátoru

- Integrovaná jednotka pro skenování gelů – skenování gelů probíhá v tomtéž analyzátoru jako samotná elektroforéza

Svou nabídku s heslem „elektroforetický procesor - neotvírat“ doručte nejpozději do 14.12.2021 do 8.30 hodin buď mailem na prchal@nemho.cz nebo na adresu:

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

Ing. Karel Prchal

Purkyňova 11

695 26 Hodonín

Vámi uvedená nabídková cena je pevná, konečná a neměnná. Předem děkuji za účast ve výběrovém řízení. O výsledku výběrového řízení budete písemně informování.

S pozdravem

Ing. Antonín Tesařík

ředitel