# 05 - PROPOČET NÁKLADŮ

#### I. PŘÍPRAVA STAVBY

- projekční a průzkumné práce                                           		               850 000,- Kč

#### III. STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 01 – Oprava manipulační plochy - M            		                911 000

SO 02 – Nová živičná plocha vč. úprav v zeleni     		 1 184 000

SO 03 – Nová zpevněná plocha – S                             		    153 000

SO 04 – Opěrná stěna u plochy M                                                   1 160 000

SO 05 – Oplocení neprůhledné v. 2 m (vč. bran)          		    410 000

SO 06 – Oplocení průhledné v. 2 m                            	   	      75 000

SO 07 – Terenní úpravy – svahy (odhad)                          		    350 000

SO 08 – Opěrné stěny Grefa v. 3.5 m                        		    860 000

SO 09.1 – Ocelový přístřešek 1                			             2 012 000

SO 09.2 – Ocelový přístřešek 2                         			    477 000

SO 09.3 – Ocelový přístřešek 3                     			    278 000

SO 10 – Čerpací stanice NDN 10000                                                500 000              SO 11 – Venkovní osvětlení stožár v.4 m              			     90 000

SO 12 – Kabelové vedení NN – brány                   			   195 000

#### Celkem         	 					              	             8 655 000,- Kč

- VI. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

- ztížené výrobní podmínky 0,9%                                         	                77 900,- Kč

- GZS  3,25 %                                                                     	              281 300,- Kč

- Celkem                                                                 		       		  359 200,-Kč

- VII. OSTATNÍ NÁKLADY

- Geodetická činnost investora a dodavatele                     	                50 000,- Kč

- VIII. ROZPOČTOVÁ REZERVA 7 %                                       	              605 900,-Kč

- XI. OSTATNÍ NÁKLADY NEINVESTIČNÍ POVAHY

- kompletační činnost 1,2%                                            		              103 900,-Kč

- inženýrská činnost, příprava výstavby                              	              180 000,-Kč

- výkupy                                                                                	                58 000,-Kč

- Celkem                               		                	                                      341 900,-Kč

- Náklady akce hl. II-VIII                                                                9 670 100,-Kč

- DPH 21%                                                                                        2 030 720,-Kč

- Hl. II-VIII vč. DPH                                                                       11 700 820,-Kč

- Celkový náklad akce hl. I. - XI.                                                   10 862 000,-Kč

- DPH 21%                                                                                         2 281 020,-Kč

- Náklad akce vč. DPH                                                                    13 143 020,-Kč

Září 2016					Vypracoval ing. arch. Tomáš Dvořák