## Výkaz_výměr
Stavba: | Mohyla Míru
Část: | D.1.4.4_2 - Silnoproudé elektroinstalace vč. bleskosvodů
Příloha: | VÝKAZ VÝMĚR |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
Pol. | Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
SILNOPROUD
1 | RH - přezbrojení hlavního jističe na 3x160A vč. poplatků a vyřízení navýšení | kpl | 1 | 0 | 0
2 | RMS2 - nový rozvaděč pro přístavbu dle schema a TZ | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A pod omítku, krytí IP20 | ks | 9 | 0 | 0
4 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A vč. USB pod omítku, krytí IP20 | ks | 4 | 0 | 0
5 | Zásuvka dvojnásobná 230V/16A pod omítku, krytí IP20 | ks | 32 | 0 | 0
6 | Spínač 230V/10A řazení č.1 provedení pod omítku, krytí IP20 | ks | 8 | 0 | 0
7 | Spínač 230V/10A řazení č.5 provedení pod omítku, krytí IP44 | ks | 1 | 0 | 0
8 | Spínač 230V/10A řazení č.1/0+1/0 provedení pod omítku, krytí IP44 pro markýzu | ks | 1 | 0 | 0
9 | Spínač 230V/10A řazení č.5 provedení pod omítku, krytí IP20 | ks | 3 | 0 | 0
10 | Spínač 230V/10A řazení č.6 provedení pod omítku, krytí IP20 | ks | 9 | 0 | 0
11 | Spínač 230V/10A řazení č.7 provedení pod omítku, krytí IP20 | ks | 2 | 0 | 0
12 | Instalační krabice pod omítku KU68 | ks | 57 | 0 | 0
13 | Instalační krabice pod omítku KU68 hluboká | ks | 21 | 0 | 0
14 | CYKY-J 3x1,5mm2, kabel silový, izolace plastová | m | 945 | 0 | 0
15 | CYKY-O 3x1,5 kabel silový, izolace platová | m | 100 | 0 | 0
16 | CYKY-J 3x2,5mm2, kabel silový, izolace plastová | m | 650 | 0 | 0
17 | CYKY-J 3x2,5mm2, kabel silový pro VO | m | 650 | 0 | 0
18 | CYKY-J 5x25 - kabel pro přípojku NN mezi RH a RMS2 | m | 15 | 0 | 0
19 | CYKY-J 5x35 - kabel pro přeložku NN přípojky RH-R1 | m | 45 | 0 | 0
20 | Vrapovaná chránička DN75 vč. pískového lože a červené výstražné fólie | bm | 45 | 0 | 0
21 | Potřebné zemní práce pro přeložku | kpl | 45 | 0 | 0
22 | LED zářivkové svítidlo 45W/230V, přisazené, IP20, A+, 4000K, 3600lm, | m | 37 | 0 | 0
23 | Zářivkové svítidlo 1x18W DUST EVG PC, IP65 | m | 12 | 0 | 0
24 | Svítidlo venkovní nástěnné černé 1x3W LED, IP54 | m | 21 | 0 | 0
25 | Svítidlo Doxis II 9LED modrá 230V 0.06W, IP54 | m | 20 | 0 | 0
26 | LED stropní svítidlo kulaté 48W, 600mm průměr, 4800lm, 3000-4000K, IP20 | m | 10 | 0 | 0
27 | Nouzové svítidlo s piktogramem a vlastním bateriovým zdrojem na dobu min. 1h | ks | 5 | 0 | 0
28 | Pohybové čidlo pro osvětlení | ks | 6 | 0 | 0
29 | Soumrakové čidlo IP65 | ks | 2 | 0 | 0
30 | VO stožáry s LED svítidly, 21W, sloupové kulaté viz foto ve výkresu, v=900, vč. základů a vybavení | kpl | 7 | 0 | 0
31 | VO stožáry s LED svítidly, 48W/24LED, sloupové kulaté viz foto ve výkresu, v=3500, vč. základů a vybavení | kpl | 10 | 0 | 0
32 | Podlahový box vybavený 4x zásuvkou 230V/16A a 3x zásuvkou 2xRJ45 | ks | 1 | 0 | 0
33 | Pokojový termostat - ON/OFF | ks | 1 | 0 | 0
34 | Montážní uši malé | ks | 80 | 0 | 0
35 | Montážní uši velké | ks | 35 | 0 | 0
36 | Lišta vkládací 20x20, plastová | bm | 100 | 0 | 0
37 | Lišta vkládací 40x60, plastová | bm | 85 | 0 | 0
38 | Zemnící pásek FeZn 30/4 | m | 245 | 0 | 0
39 | Zkušební svorka | ks | 4 | 0 | 0
40 | Zemnící kulatina 10mm na praporce | m | 25 | 0 | 0
41 | Kulatina 8mm ALMgSi | m | 210 | 0 | 0
42 | Podpěry na mřížovou soustavu | kpl | 75 | 0 | 0
43 | Svorky dle krytiny | ks | 200 | 0 | 0
44 | Fotovoltaika
45 | Panely 290Wp | ks | 39 | 0 | 0
46 | Konstrukce pro PV panely | kpl | 39 | 0 | 0
47 | Montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
48 | Frekvenční měnič 16kW | kpl | 1 | 0 | 0
49 | Pylontech 14,4 kWh | kpl | 1 | 0 | 0
50 | Back-up, prokabelování | kpl | 1 | 0 | 0
51 | Solarkabel 6mm2 | bm | 30 | 0 | 0
52 | Podružného rozvaděče | kpl | 1 | 0 | 0
53 | Montáž FV | kpl | 1 | 0 | 0
54
55 | Služby
56 | Drážky vč. zapravení, prostupy vč. zatěsnění | kpl | 1 | 0 | 0
57 | Montáž výše uvedených zařízení | hod | 450 | 0 | 0
58 | Potřebné zemní práce pro silnoproudé instalace vč. zapravení terénu a pískového lože s červenou výstražnou fólií | bm | 250 | 0 | 0
59 | Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla, dále úložný materiál v podhledech | kpl | 1 | 0 | 0
60 | Projekt skutečného provedení | kpl | 3 | 0 | 0
61 | Výchozí revizní zpráva | hod | 55 | 0 | 0
| Celkem bez DPH: |  |  |  | 0