## Výkaz_výměr
Stavba: | Mohyla Míru
Část: | D.2 - BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY EPS a EZS
Příloha: | VÝKAZ VÝMĚR |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
Pol. | Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
SLABOPROUD
EPS - elektronická požární signalizace
1 | OT - hlásič optickotepelný | ks | 7 | 0 | 0
2 | OT - multisenzorový hlásič | ks | 1 | 0 | 0
3 | TD - hlásič teplotní | ks | 1 | 0 | 0
4 | TD - hlásič termodiferenciální | ks | 1 | 0 | 0
5 | Kabel JE-H(ST)H-2x0,8 vč. příchytek s požární odolností | bm | 125 | 0 | 0
6 | SW práce ve stávající ústředně EPS | hod | 65 | 0 | 0
7 | SW - úprava mapových podkladů na pultu PČR | kpl | 1 | 0 | 0
8 | SW - nastavení akt. Prvků a vazeb na pultu PČR | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla, dále úložný materiál v podhledech | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Montáž výše uvedených zařízení | hod | 60 | 0 | 0
11 | Měření a testování | ks | 8 | 0 | 0
12 | Projekt skutečného provedení | kpl | 3 | 0 | 0
13 | Výchozí revizní zpráva | hod | 25 | 0 | 0
EZS - elektronická zabezpečovací signalizace
1 | Detektor PIR | ks | 6 | 0 | 0
2 | Duální detektor MW/PIR | ks | 1 | 0 | 0
3 | Detektor audio | ks | 4 | 0 | 0
4 | Magneticklý kontakt | ks | 9 | 0 | 0
5 | Koncentrátor PZTS | ks | 3 | 0 | 0
6 | Kabel JE-H(ST)H-2x0,8 vč. příchytek s požární odolností | bm | 245 | 0 | 0
7 | SW práce ve stávající ústředně EZS | hod | 85 | 0 | 0
8 | Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla, dále úložný materiál v podhledech | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Montáž výše uvedených zařízení | hod | 100 | 0 | 0
10 | Měření a testování | ks | 25 | 0 | 0
11 | Projekt skutečného provedení | kpl | 3 | 0 | 0
12 | Výchozí revizní zpráva | hod | 25 | 0 | 0
| Celkem bez DPH: |  |  |  | 0