## vzt
D.1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení
Pozice | Název dílu | Dodavatel | Jednotky | Množství | Jednotková cena dodávky | Celková cena dodávky | Jednotková cena montáže | Celková cena montáže
1 | Zařízení č.1 Větrání koncertního sálu - doplnění zvhlhčovače
1.1 | zvlhčovač na relativní vlhkost 45% | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| doplnění stávající VZT jednotka ve venkovním provedení pro přívod a odtah vzduchu nad sebou; o soustavu zvlhčovačů pro dosažení relativní vlhkosti v prostorách sálu 45 % | 0
1.2 | úprava stávajícího VZT potrubí pro přívod a odvod vzduchu pro koncertní sál |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | úprava stávající vnitřní kabeláže jednotky |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | SW úprava řídícího systému VZT |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | systém odvodu kondenzátu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | napojení na rozvody vody v přilehlé budově |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | úpravna vody pro zvhhčovač |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | úprava stávajícího rozvaděče NN a napájení zvhlčovače |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Celkem zařízení - Zařízení č.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0