## List1
Příloha č.1 Specifikace protipožárních dveří a rozpočet servisních úkonů
P.č. | Objekt | NP | Umístění | Požární odolnost | Ks | Kontrola a seřízení | [6 empty] | Cena bez DPH | Poznámka
[6 empty] | zámek | kování | závěsy | padací | samo- | značení | mazání
[9 empty] | lišta | zavírač
| A1 |  | ARO
1 | A1 | 1.PP | chodba | EI C3 30 DP1 | 1 | x | x | x |  |  | x | x | 0
2 | A1 | 1.PP | 029 - instalační šachta | EI C 30 DP1 | 1 | x | x | x |  |  | x | x | 0
3 | A1 | 1.NP | instalační šachta EL1 | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  |  | x | x | 0
4 | A1 | 1.NP | instalační šachta EL2 | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  |  | x | x | 0
5 | A1 | 1.NP | 0.10 - chodba | EISmC5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | z chodby RDG
6 | A1 | 1.NP | 0.11 - chodba | EI C5 45 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup aro primárky od výtahu 12
7 | A1 | 1.NP | 0.23 - šachetní dveře | EW 30 DP1 | 1 | x | x | x |  |  | x | x | 0
8 | A1 | 1.NP | 110 - vstupní filtr | EI SmC5 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | z chodby od RDG
9 | A1 | 1.NP | 141 - chodba | EI SmC5 45 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0
10 | A1 | 1.NP | 025 - instalační šachta | EI C3 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z hl.chodby Lůžková
11 | A1 | 1.NP | 026 - instaLAční šachta | EI C3 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z hl.chodby Lůžková
12 | A1 | 1.NP | ARO - 052 | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0
13 | A1 | 2.NP | instalační šachta EL1 | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0
14 | A1 | 2.NP | instalační šachta EL2 | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0
15 | A1 | 2.NP | 160 - šachetní dveře | EW 30 DP1 | 1 | x | x | x | x |  | x | x | 0 | chodba na primárkách
16 | A1 | 2.NP | 101 - chodba | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0
17 | A1 | 2.NP | 180 - chodba | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0
18 | A1 | 2.NP | 114 - pokoj | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0
19 | A1 | 2.NP | strojovna VZT | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0
20 | A1 | 2.NP | 124 - schodiště | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z únik.chodby aro na schody
21 | A1 | 2.NP | 136 - rozvaděč | EI C5 30 DP3 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup filtr od hl.vstupu aro
22 | A1 | 2.NP | ARO - 103 | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x | x |  | x | x | 0 | schody,z chodby 104
23 | A1 | 2.NP | ARO - 104 | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x | x |  | x | x | 0 | chodba na únik.schody
24 | A1 | 2.NP | ARO - 104 | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x | x |  | x | x | 0 | chodba na únik.schody
25 | A1 | 2.NP | ARO - 134 | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x | x |  | x | x | 0 | materiálová chodba,vstup z hl.ch od centrálu
26 | A1 | 2.NP | 175 - instalační šachta | EI C3 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | vstup z hl.chodby od centrálu
27 | A1 | 2.NP | 173 - instalační šachta | EI C3 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | vstup z hl.chodby od centrálu
28 | A1 | 2.NP | filtr 136 | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | vstup ze vstupní haly za 1.aut.dveřmi
29 | A1 | 2.NP | primárky | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | vstuo z chodby čistá zona aro
30 | A1 | 2.NP | ARO - 158 | EI C5 45 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | chodba aro čistá zona
31 | A1 | 2.NP | 174 - EL rozvodna | EI C3 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | vstup z chodby aro čistá zona
32 | A1 | 3.NP | instalační šachta EL1 | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  |  | x | x | 0
33 | A1 | 3.NP | instalační šachta EL2 | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  |  | x | x | 0
34 | A1 | 3.NP | 202 - strojovna VZT | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | vstup z únik. schodů aro | .
35 | A1 | 3.NP | ARO-203 POŽ.VĚTRÁNÍ | EI C3 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | VSTUP z hl.strojovny vzt aro vzadu
36 | A1 | 3.NP | ARO-204.RMA/12-EVAK | EI C3 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | VSTUPz hl.strojovny vzt aro vzadu
37 | A1 | 4.NP | instalační šachta EL1 | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  |  | x | x | 0
38 | A1 | 4.NP | instalační šachta EL2 | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  |  | x | x | 0
Cena celkem bez DPH | [12 empty] | 0
DPH | [12 empty] | 0
Cena celkem s DPH | [12 empty] | 0
| A3 |  | Magnetická rezonance
39 | A3 | 2.NP | MR - hlavní chodba | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z hl.chodby LT
40 | A3 | 2.NP | MR - vstup poliklinika | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z chodby MR
41 | A3 | 2.NP | MR - strojovna VZT | EW EI 30 DP3+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z chodby MR
42 | A3 | 2.NP | MR - vstup z RDG | EI C 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z RDG do chodby MR
43 | A3 | 2.NP | MR - vstup ovladovna | EW EI 30 DP3+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z chodby MR
Cena celkem bez DPH | [12 empty] | 0
DPH | [12 empty] | 0
Cena celkem s DPH | [12 empty] | 0
| A4 |  | Laboratoře
44 | A4 | 1.PP | vstup šatny | EI SC 45 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | z hl.chodby A4 sut.(od výt.17/18)
45 | A4 | 1.NP | HTO - vstup zaměstnanci | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | od výtahu 17/18
46 | A4 | 1.NP | HTO - vstup filtr | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z hl.chodby HTO
47 | A4 | 1.NP | HTO - výstup filtr | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup od výtahu 17/18
48 | A4 | 1.NP | HTO - evidence dárců | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z hl.chodby HTO
49 | A4 | 1.NP | chodba - stoupačky 030 | EW C 15 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | chodba HTO
50 | A4 | 2.NP | OKB - vstup zaněstnanci | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | od výtahu 17/178
51 | A4 | 2.NP | OKB - příjem bio. materiálu | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | od výtahu 17/178
52 | A4 | 2.NP | chodba - stoupačky | EW C15 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | HTO chodba 106
53 | A4 | 3.NP | Mikrobiologie - vstup | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | od výtahu 17/178
54 | A4 | 3.NP | MB - vstup zaměstnanci | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | od výtahu 17/178
55 | A4 | 3.NP | 204 | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z manipul.prostoru 203
56 | A4 | 3.NP | chodba - stoupačky | EW C15 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | chodba mikrobiologie č.205
57 | A4 | 4.NP | strojovna VZT | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup od výtahu 17/18
Cena celkem bez DPH | [12 empty] | 0
DPH | [12 empty] | 0
Cena celkem s DPH | [12 empty] | 0
| B1 |  | Administrativa
58 | B1 | 1.PP | vstup technické zázemí | EI SC 45 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup od výtahu 17/18
59 | B1 | 1.PP | strojovna VZT | EW C 45 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z hl.chodby suteren B1
60 | B1 | 1.PP | vstup hlavní chodba | EI SC 45 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup od výtahu 17/18 do hl.ch.suteren
61 | B1 | 1.PP | El. rozvodna - č.50 | EW C 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z hl.chodby suteren
62 | B1 | 1.PP | Rozvodna EVAK | EW C 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z rozvodny el.č.50
63 | B1 | 1.PP | El. rozvodna - č.03b | EW C 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z hl.chodby suteren
64 | B1 | 1.PP | strojovna VZT - č.48 | EW C 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z hl.chodby suteren
65 | B1 | 1.PP | předávací stanice ÚT - č.51 | EW C 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z hl.chodby suteren
66 | B1 | 1.PP | potrubní pošta - č.49 | EW C 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z hl.chodby suteren
67 | B1 | 1.NP | HTO - vstup zaměstnanci | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup od výtahu 17/18
68 | B1 | 2.NP | OKB primář | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup od výtahu 17/18
69 | B1 | 2.NP | vstup poliklinika | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup od výtahu 17/18
70 | B1 | 3.NP | vstup OIT | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup od výtahu 17/18
71 | B1 | 3.NP | velín | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup od výtahu 17/18
72 | B1 | 3.NP | vstup ambulance ORL | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup od výtahu 17/18
73 | B1 | 3.NP | výstup ambulance ORL | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | směr oční amb.hl.chodba
74 | B1 | 3.NP | výstup OIT | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup od výtahu 17/18
75 | B1 | 4.NP | vstup EO | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup od výtahu 17/18
76 | B1 | 4.NP | výstup EO | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup od výtahu 17/18
77 | B1 | 4.NP | vstup personální | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup od výtahu 17/18
78 | B1 | 5.NP | CS - vstup filtr | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup od výtahu 17/18
79 | B1 | 5.NP | 460 | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup od výtahu 17/18
Cena celkem bez DPH | [12 empty] | 0
DPH | [12 empty] | 0
Cena celkem s DPH | [12 empty] | 0
| B2 |  | Oční
80-81 | B2 | 3.NP | Oční - hlavní chodba | EI SC 30 DP1+ | 2 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z 2 patra chodby LT
82 | B2 | 3.NP | Oční - datové centrum | EI EW SC 15 30 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z hl.chodby oční
83 | B2 | 3.NP | Oční - chodba | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z chodby orl
84 | B2 | 3.NP | 51 - chodba | EI SmC5 30 DP3 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0
85 | B2 | 3.NP | 55 - strojovna VZT | EI SmC3b30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup od výtahu 15/16
86 | B2 | 3.NP | 55a - instalační šachta | EI Sm 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z chodby orl.amb
87 | B2 | 3.NP | ORL - chodba ambulance | EI SC 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup od velínu dveře
Cena celkem bez DPH | [12 empty] | 0
DPH | [12 empty] | 0
Cena celkem s DPH | [12 empty] | 0
| B |  | COT + CS
88 | B | 1.NP | 01.04 - konferenční sál | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | vstup z hl.chodby
89 | B | 1.NP | 01.04 - hala | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | vstup z hl.chodby
90-91 | B | 2.NP | 1.04 - evidence | EI C3 30 DP1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | vstup z chodby 1.patro
92-93 | B | 3.NP | 2.02 - chodba | EI C3 30 DP1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | chodba 2.patro
94-95 | B | 4.NP | 3.02 - čekárna | EI C3 30 DP1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | hl.chodba na COT od LT
96 | B | 5.NP | 449 - rozvodna | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | vstup z hl.chodby COT
97 | B | 5.NP | 447 - chodba | EI C3 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | hl.chodba na COT vzadu u CS
98 | B | 5.NP | 462 - chodba | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | COT
99 | B | 5.NP | 460 - vrchní sestra | EI C5 30 DP3 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z hl.chodby COT
100 | B | 5.NP | 424 - instalační prostor | EI C3 30 DP1 | 1 | x | x | x | x |  | x | x | 0
101 | B | 5.NP | 481 - instalační prostor | EI C3 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z hl.chodbyCOT vzadu u CS
102 | B | 5.NP | 480 - instalační prostor | EI C3 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z hl.chodbyCOT vzadu u CS
103 | B | 5.NP | 448 - chodba | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | COT
104 | B | 5.NP | 418 chodba | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | COT
105 | B | 5.NP | 403 chodba | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  |  | x | x | 0 | COT
106-110 | B | 5.NP | COT | EW C3 15 DP1 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | Vstup z hl.chodbyCOT
111-115 | B | 5.NP | COT | EW C3 15 DP1 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | Vstup z hl.chodbyCOT
116 | B | 5.NP | COT | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | Vstup z hl.chodbyCOT
117-120 | B | 5.NP | COT | EW C3 30 DP1 | 4 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | Vstup z hl.chodbyCOT
121 | B | 5.NP | COT | EW C3 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | Vstup z hl.chodbyCOT
122 | B | 5.NP | COT | EW C3 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | Vstup z hl.chodbyCOT
123 | B | 5.NP | COT | EI C 30 DP3 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | Vstup z hl.chodbyCOT
124 | B | 5.NP | COT - sklad 401B | EI SC 30 DP3+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup chodby COT od LT
125 | B | 5.NP | COT - Chir. Amb. 4(401A) | EI SC 30 DP3+ | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | vstup z hl.chodby COT od LT
126 | B | 5.NP | COT - pooper. Pokoj(402) | EI SC 30 DP3+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z chodby COT od LT
127 | B | 5.NP | 501 | EW C3 30 DP3 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0
128 | B | 6.NP | strojovna VZT 503 | EI SC 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | Vstup ze schodů B1
Cena celkem bez DPH | [12 empty] | 0
DPH | [12 empty] | 0
Cena celkem s DPH | [12 empty] | 0
| C1 |  | Primárky
129 | C1 | 1.NP | 160 - chodba | EW C3 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | z předsíně
130 | C1 | 1:NP | 167 předsíň | EI C3 45 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | předsíň DET prim
131 | C1 | 1.NP | 105 - předsálí CHUC | EI SnC5 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | z hl.chodby LT
132 | C1 | 1:NP | 164 - předsálí | C5Sn DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | chodba prim.DET
133 | C1 | 2:NP | 170 - předálí CHUC | EI SnC5 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | chodba ARO
134 | C1 | 2.NP | 102 - hlavní chodba | C5Sn DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | hl.chodba LT
Cena celkem bez DPH | [12 empty] | 0
DPH | [12 empty] | 0
Cena celkem s DPH | [12 empty] | 0
| C1 |  | Infekční 110
135 | C1 | 1.PP | C1 RH1 0.72 ROZV.NN | EI S 30 DP3+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | Z CHODBY 1PP
136 | C1 | 1-PP | C1 RH2 0.73 ROZV.NN | EW 30 DP3+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | Z CHODBY 1PP
137 | C1 | 1.PP | C1 RP 0.74 ROZV.NN | EW 30 DP3+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | Z CHODBY 1PP
138 | C1 | 1.PP | 0.07 - chodba | EI Sm C5 45 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | zadní chodba ze suterenu
139 | C1 | 1-PP | 0.02 - schodiště | Sa C5 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z komunik.haly 001
140 | C1 | 1.NP | 01.05 - rozvaděč výtahu | EI Sm C3 45 DP1 | 1 | x | x | x |  |  | x | x | 0 | komunik.hala
141 | C1 | 1.PP | 0.07 - chodba | EW C3 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | zadní chodba ze suterenu
142-144 | C1 | 1-PP | instalační šachta | EW C3 30 DP1 | 3 | x | x | x |  | x | x | x | 0
145 | C1 | 1.PP | 0.12 - rozvodna EL | EW C3 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | výtah lůžkový INF
146 | C1 | 1-PP | technický prostor 0,14 | EW C3 30 DP1 | 1 | x | x | x | x |  | x | x | 0 | rozv.RO1 chpdba u výtahu 10
147 | C1 | 1.PP | 01.10 - lúžkový výtah | EW C 15 DP1 | 1 | x | x | x |  |  | x | x | 0 | chodba suterén
148 | C1 | 1.NP | P.01 - komunikační hala | EI Sm C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z venku
149-151 | C1 | 1.NP | instalační šachta | EW C3 30 DP1 | 3 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | na primárkách INF
152 | C1 | 1.NP | 0.05 | EI Sm C5 45 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | ozn.výt.šachta bez výtahu
153 | C1 | 1.NP | 0.04 - výtahová šachta | EW C 30 DP1 | 1 | x | x | x |  |  | x | x | 0 | inst.prostor nad kotelnou z chodby
154 | C1 | 1.PP | 0.07 - chodba | EI Sm C5 45 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | zadní chodba ze suterenu
155 | C1 | 1.PP | inst.prost.0.08 - chodba el. | EI Sm C5 45 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | z chodby
156 | C1 | 1.PP | inst.prost.0.09 - elektro | EI Sm C3 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | z chodby
157 | C1 | 1.PP | 0.16 - šatna | EW C3 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | z chodby
158 | C1 | 1.NP | 0.14 inst.prostor | EW C 15 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | z chodby
159 | C1 | 1.PP | 0,10 inst.prostor ZTI | EI C3 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | z chodby
160 | C1 | 2.NP | 1.01 - komunikační hala | EI Sm C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | u výtahu 10
161 | C1 | 2.NP | 1.01a - rozvaděč | EI Sm C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  |  | x | x | 0 | hl.chodba INF
162 | C1 | 2.NP | 1.02 - schodiště | Sa C5 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z komun.haly
163-165 | C1 | 2.NP | 1 0 5 | EW C3 30 DP1 | x | x | x | x |  | x | x | x | 0 | označení hl.chodbyINF
166 | C1 | 2.NP | 1.06 - šachta VZT | EW C3 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | označení čistící místnosti
167 | C1 | 2.NP | 1.30 - lúžkový výtah V2 | EW C 15 DP1 | 1 | x | x | x |  |  | x | x | 0 | na hl.chodbě INF
168 | C1 | 2.NP | 1.01 - požární předsíň | EI Sm C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z hl.chodby LT
169 | C1 | 2.NP | 1.07 - komunikační chodba | Sa C5 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z hl.chodby LT
170 | C1 | 2.NP | 1.72 - vstupní filtr | EI Sm C5 30 DP3 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z pož.předsíně 1.01
171 | C1 | 2.NP | 1.71 - výstupní filtr | EI Sm C5 30 DP3 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z pož.předsíně 1.01
172 | C1 | 2.NP | 1.73 - šatna personálu | EI Sm C5 30 DP3 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | ze vstupního filtru
Cena celkem bez DPH | [12 empty] | 0
DPH | [12 empty] | 0
Cena celkem s DPH | [12 empty] | 0
| C2 |  | ORKO 130
173 | C2 | 1.PP | 061 - chodba | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | z chodby suteren
174 | C2 | 1.PP | 065 - rozvodna | EW C3 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | z chodby 0.61
175 | C2 | 1.PP | 0.65.1 | EW C3 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | z chodby 0.61
176 | C2 | 1.PP | 0.66 | EW C3 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | z chodby 0.61
177 | C2 | 1.PP | 064 - evakuační rozvaděč | EW C3 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | z chodby 0.61
178 | C2 | 1.NP | instalační šachta elektro | EW C5 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | z el.1.62
179 | C2 | 2.NP | 1.03 - požární předsíň | Sa C5 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | z hl.chodby LT
180 | C2 | 2.NP | 1.04 - sklad mobilních prostředků | EI SmC5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | z chodby 1.50
181 | C2 | 2.NP | 1.50 - chodba | EI SmC5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | z požární předsíně 1.03
182 | C2 | 2.NP | 1.62 - technická místnost EL | EW C3 30 DP3 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | z chodby 1.50
183 | C2 | 2.NP | šachta elektro | EW C3 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | z chodby 1.50
184 | C3 | 1.NP | ORKO - ambulance 1.48 | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | z chodby 1.50
185 | C2 | 2.NP | 1.69 - místnost VZT | EW C3 30 DP3 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | z chodby 1.50
186 | C2 | 3.NP | 1.68 sklad 1.68 a | EWC3 30 DP3 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | z chodby 1.50
Cena celkem bez DPH | [12 empty] | 0
DPH | [12 empty] | 0
Cena celkem s DPH | [12 empty] | 0
| C3 |  | ONM / ORKO
187 | C3 | 1.PP | 0.57 - strojovna VZT ONM | EW 30 DP3 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | z chodby 0.61
188 | C3 | 1.PP | 0.58 - rozvodna NN | EW 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | z chodby 0.61
189 | C3 | 1.PP | 0-53 - strojovna UT | EW 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | z chodby 0.61
190 | C3 | 1.PP | 0.52 - přípojková místnost | EW 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | ze strojovny 0.53 suter.
191 | C3 | 1.PP | 0.06 - technické vybavení | EW 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z chodby 0.61 suter
192-193 | C3 | 1.PP | 0.07 - strojovna VZT | EW 30 DP1 | 2 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z chodby 0.61 suter
194 | C3 | 1.PP | 0.01 - komunikační hala | EI C 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z chodby 0.61 suter
195 | C3 | 1.PP | 0.41 - předsíň | EI C 45 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z komun.haly 001
196 | C3 | 1.PP | 0.11 - čekárna | EI C 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z komun.haly 001
197 | C3 | 1.PP | 0.55 - zámečnická dílna | EW 45 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | vstup z chodby 0.61 suter.
198 | C3 | 1.NP | 1.107 - chodba | EI C 30 DP3 | 1 | x | x | x |  |  | x | x | 0
199 | C3 | 1.NP | 1.03 - chodba | EI C 30 DP3 | 1 | x | x | x |  |  | x | x | 0
200 | C3 | 1.NP | 1.51 - chodba | EI C 30 DP3 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | od výtahu 7
201 | C3 | 1.NP | 1.63 - expedice | EI C 30 DP3 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | od výtahu 7
202 | C3 | 1.NP | 1.12 - čekárna | EI C 30 DP3 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | od výtahu 7
203 | C3 | 1.NP | ORKO - ambulance | EI C 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | od výtahu 7
204 | C3 | 1.NP | 1.07 - místnost slaboproudu | EW 30 DP3 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | z čekárny 1.12
205 | C3 | 1.NP | 1.06 - místnost UPS | EW 30 DP3 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | z čekárny 1.12
206 | C3 | 1.NP | ONM - vchod od jídelny | EI C 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | z komun.haly návštěvy
207 | C3 | 1.NP | ONM - vchod zahrada | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | z koun.haly od výtahu 7
208 | C3 | 2.NP | 1.03 - chodba | EI C 30 DP3 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0
209 | C3 | 3.NP | 2.01 - chodba | EI C 30 DP3 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0
Cena celkem bez DPH | [12 empty] | 0
DPH | [12 empty] | 0
Cena celkem s DPH | [12 empty] | 0
| G |  | Psychiatrie
210-211 | G | 1.NP | 0.10 - chodba | EI SmC5 30 DP1 | 2 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | z vstupní hyly do oddělení
212 | G | 1.NP | 0.30 - šatna | EI SmC5 30 DP3 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | z hl.chodby oddělení
213 | G | 1.NP | 0.07 - odpad | EI C3 30 DP3 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | ze vstupní haly(z venku)
214 | G | 1.NP | 0.40 - schodiště | EI SmC5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | z hl.chodby na 2.patro amb.
215 | G | 2.NP | 1.01 - hala | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | z hl.chodby amb.2.patro
216 | G | 2.NP | 1.50 - schodiště | EI C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | do chodby k amb. 2.patro
217 | G | 2.NP | výtah | EW C 15 DP1 | 1 | x | x | x |  |  | x | x | 0 | ze schodiště
Cena celkem bez DPH | [12 empty] | 0
DPH | [12 empty] | 0
Cena celkem s DPH | [12 empty] | 0
| S |  | Stravovací
218 | S | 1.PP | výměnik.stanice 0.93 | EW C 15D1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | z chodby
219 | S | 1.PP | rozvodna strava 0.66 | EW C 30 D1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | z chodby
220-221 | S | 1.PP | Mycí centrum 0.71 | EW C 30 D1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | z chodby suteren
222 | S | 1.PP | 51 - šatny | EW C 30 D1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | z chodby suteren
223 | S | 1.PP | 03 - sklad | EW C 45 D1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | ze dvora od rampy
224-225 | S | 1.PP | 42 - odpad | EW C 30 D1 | 2 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | z chodby od mrazáků
226 | S | 1.PP | schodiště pouze 1x | EW C 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | z chodby od mrazáků
227 | S | 1.PP | stravovací provoz | EW C 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | z chodby suteren
228 | S | 1.NP | vchod jídelna | EW C 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | z chodby- vstup návštěvy
229 | S | 1.NP | 142 - jídelna | EW C 15 D1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | z varny
230 | S | 2.NP | strojovna VZT | EW C 15 D1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | ze schodiště
Cena celkem bez DPH | [12 empty] | 0
DPH | [12 empty] | 0
Cena celkem s DPH | [12 empty] | 0
| H |  | Administrativa
231 | H | 1.PP | 0.01 - chodba | EI C3 30 DP3 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup ze schodů
232 | H | 1.NP | 1.02 - vstupní hala | EI C5 30 DP3 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup zvenčí
233 | H | 1.NP | 1.04 - chodba | EW C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup z haly
234 | H | 2.NP | 2.02 - schodiště | EI C5 30 DP3 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0
235 | H | 2.NP | 2.04 - chodba | EW C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup ze schodů
236 | H | 3.NP | 3.01 - schodiště | EI C5 30 DP3 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0
237 | H | 3.NP | strojovna výtahu | EI C3 30 DP3 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup ze schodů(ozn.hygiena)
238 | H | 3.NP | 3.03 - chodba | EW C5 30 DP1 | 1 | x | x | x |  | x | x | x | 0 | vstup ze schodů
Cena celkem bez DPH | [12 empty] | 0
DPH | [12 empty] | 0
Cena celkem s DPH | [12 empty] | 0
Automatické posuvné dveře
P.č. | Objekt | NP | Umístění | Požární odolnost | Ks |  | Kontrola
[6 empty] | značení | senzory | pohony
1 | A1 | 2.NP | ARO - vstup hl. chodba | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  |  |  |  | 0 | z předsíně (z hl.chodby LT)
2 | A1 | 2.NP | ARO - vstup | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  |  |  |  | 0 | z hl.chodby LT
3 | B | 5.NP | COT - vstup z LČ | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  |  |  |  | 0 | vstup z LT 4.np
4 | B | 5.NP | COT - pooper. pokoj | EI SC 30 DP3+ | 1 | x | x | x |  |  |  |  | 0 | vstup z chodby COT(od LT)
5 | B | 5.NP | COT - sklad | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  |  |  |  | 0 | vstup z chodby COT(od LT)
6 | B | 5.NP | COT - vstup materiál | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  |  |  |  | 0 | vstup z chodby COT(od LT)
7 | B | 5.NP | CS - vstup | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  |  |  |  | 0 | od výtahu 17/18
8 | B | 5.NP | COT - CS chodba | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  |  |  |  | 0 | vstup z hl.chodby COT
9 | B | 5.NP | COT - CS chodba | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  |  |  |  | 0 | vstup z hl.chodby COT
10 | B | 5.NP | COT - CS čistá strana | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  |  |  |  | 0 | vstup z CS
11 | C1 | 2.NP | Infekční - operační sál | EI SC 30 DP1+ | 1 | x | x | x |  |  |  |  | 0 | vstup z hl.chodby INF
12 | C2 | 2.NP | ORKO 130 - vstup | SC DP1+ | 1 | x | x | x |  |  |  |  | 0 | vstup z hl .chodby LT 2.patro
Cena celkem bez DPH | [12 empty] | 0
DPH | [12 empty] | 0
Cena celkem s DPH | [12 empty] | 0
Cena celková za protipožární dveře bez DPH | [12 empty] | 0
DPH | [12 empty] | 0
Cena celková za protipožární dveře s DPH | [12 empty] | 0
|  | x | Takto označené kontroly a seřízení jsou předmětem zakázky