## List1
Příloha č. 2 – Specifikace protipožárních oken a rozpočet servisních úkonů
P.č. | Objekt | NP | Umístění | Požární odolnost | Ks | Kontrola a seřízení |  |  |  |  | Cena bez DPH | Poznámka
[6 empty] | kování | závěsy | prosklení | značení | mazání
| A1 |  | ARO
1 | A1 | 1.NP | 019 - pracovna lékařů DET | EI 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | 0 | primárky
2 | A1 | 2.NP | 162 - pracovna lékařů | EI 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | 0 | primárky
3 | A1 | 2.NP | 152 - univerzální místnost | EW 30 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | 0 | primárky
Cena celkem bez DPH | [10 empty] | 0
DPH | [10 empty] | 0
Cena celkem s DPH | [10 empty] | 0
| A4 |  | Laboratoře
4 | A4 | 4.NP | nouzové schodiště | EI 30-C DP1 | 1 | x | x | x | x | x | 0 | stropní světlík
Cena celkem bez DPH | [10 empty] | 0
DPH | [10 empty] | 0
Cena celkem s DPH | [10 empty] | 0
| B |  | COT + CS
5 | B | 5.NP | 449 - rozvodna | EW 45 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | 0 | z hl.chodby COT
6 | B | 5.NP | 460 - vrchní sestra | EW 45 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | 0 | z hl.chodby COT
7 | B | 5.NP | 418 - chodba | EW 45 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | 0 | z hl.chodby COT
Cena celkem bez DPH | [10 empty] | 0
DPH | [10 empty] | 0
Cena celkem s DPH | [10 empty] | 0
| C2 |  | ORKO 130
8 | C2 | 2.NP | 1.62 - technická místnost EL | EW 60 DP1 | 1 | x | x | x | x | x | 0 | z hl.chodby orko
9 | C2 | 2.NP | 1.01 - komunikační hala | EI 30-C DP1 | 1 | x | x | x | x | x | 0 | u výtahu 7 na LT orko
Cena celkem bez DPH | [10 empty] | 0
DPH | [10 empty] | 0
Cena celkem s DPH | [10 empty] | 0
| C1 |  | Lůžkové x10
10 - 18 | B |  | nouzové schodiště | EI 30-C DP1 | 9 | x | x | x | x | x | 0 | jednotlivé vstupy na odd.
Cena celkem bez DPH | [10 empty] | 0
DPH | [10 empty] | 0
Cena celkem s DPH | [10 empty] | 0
| C2 |  | Lůžkové x30
19 - 27 | C2 |  | nouzové schodiště | EI 30-C DP1 | 9 | x | x | x | x | x | 0 | jednotlivé vstupy na odd.
28 - 33 | C2 |  | sklad | EI 30-C DP1 | 6 | x | x | x | x | x | 0
34 - 42 | C2 |  | centrální nouzové schodiště | EI 30-C DP1 | 9 | x | x | x | x | x | 0 | u výtahu č.1
43 - 51 | C2 |  | návštěvní místnost | EI 30-C DP1 | 9 | x | x | x | x | x | 0 | u výtahu č.14
Cena celkem bez DPH | [10 empty] | 0
DPH | [10 empty] | 0
Cena celkem s DPH | [10 empty] | 0
Cena celková za protipožární okna bez DPH | [10 empty] | 0
DPH | [10 empty] | 0
Cena celková za protipožární okna s DPH | [10 empty] | 0
|  | x | Takto označené kontroly a seřízení jsou předmětem zakázky