REFERENČNÍ DENOSTUPNĚ

Referenční výchozí období: 01.01.2017 – 31.12.2019

Referenční klimadata: ČHMÚ pro Brno

Referenční venkovní teplota tem: 13,0°C

Referenční vnitřní teplota ti: 20,0°C (průměrná vnitřní teplota v objektu zadavatele).

Tabulka denostupňů:

| Rok/Měsíc | 2017 | 2018 | 2019 | Průměr (referenční denostupně) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | 789 | 558 | 645 | 664 |
| II. | 524 | 612 | 476 | 537 |
| III. | 363 | 546 | 394 | 434 |
| IV. | 308 | 84 | 214 | 202 |
| V. | 74 | 22 | 182 | 93 |
| VI. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. | 72 | 46 | 28 | 48 |
| X. | 282 | 164 | 218 | 221 |
| XI. | 459 | 393 | 378 | 410 |
| XII. | 571 | 574 | 549 | 565 |
| CELKEM | 3 441 | 2 998 | 3 083 | 3 174 |